{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":272,"n_cols":13,"rows_kept":272,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[6,0,8,0],[6,1,8,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[29,0,31,0],[29,1,31,1],[32,0,35,0],[32,1,35,1],[36,0,38,0],[36,1,38,1],[41,0,42,0],[41,1,42,1],[44,0,46,0],[44,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,65,0],[64,1,65,1],[67,0,69,0],[67,1,69,1],[71,0,73,0],[71,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[76,0,77,0],[76,1,77,1],[79,0,81,0],[79,1,81,1],[82,0,84,0],[82,1,84,1],[85,0,87,0],[85,1,87,1],[88,0,90,0],[88,1,90,1],[92,0,94,0],[92,1,94,1],[96,0,98,0],[96,1,98,1],[99,0,100,0],[99,1,100,1],[103,0,104,0],[103,1,104,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[112,0,113,0],[112,1,113,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[123,0,124,0],[123,1,124,1],[126,0,128,0],[126,1,128,1],[130,0,131,0],[130,1,131,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[136,0,138,0],[136,1,138,1],[140,0,141,0],[140,1,141,1],[146,0,148,0],[146,1,148,1],[152,0,154,0],[152,1,154,1],[155,0,156,0],[155,1,156,1],[157,0,159,0],[157,1,159,1],[163,0,166,0],[163,1,166,1],[171,0,172,0],[171,1,172,1],[176,0,177,0],[176,1,177,1],[178,0,180,0],[178,1,180,1],[183,0,184,0],[183,1,184,1],[187,0,188,0],[187,1,188,1],[189,0,190,0],[189,1,190,1],[193,0,194,0],[193,1,194,1],[197,0,200,0],[197,1,200,1],[201,0,203,0],[201,1,203,1],[208,0,209,0],[208,1,209,1],[215,0,216,0],[215,1,216,1],[219,0,220,0],[219,1,220,1],[226,0,227,0],[226,1,227,1],[228,0,229,0],[228,1,229,1],[231,0,233,0],[231,1,233,1],[235,0,242,0],[235,1,242,1],[250,0,252,0],[250,1,252,1],[255,0,256,0],[255,1,256,1],[259,0,260,0],[259,1,260,1],[261,0,262,0],[261,1,262,1],[263,0,265,0],[263,1,265,1],[267,0,269,0],[267,1,269,1]]}
["监测日期：2023-05-11","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","3259.111","3.709","25","44.6","250","5.078","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","直接排放口","-","0","10","0","70","-","-","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","410.49","132.09","500","53.65","500","112.69","500","2.13","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","7.212","0.008","15","6.808","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","3.768","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0.003","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","265.25","0.13","10","30.14","80","-","-","-","-","正常"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","180.721","0.13","10","28.553","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","231.034","0.012","8","20.999","50","3.255","15","0.058","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","50.98","6.56","10","28.6","80","9.94","15","0.062","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","234.14","0.87","10","22.95","80","6.43","15","0.025","0.5","正常"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","1.388","0.01","10","13.815","80","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","96.595","0.04","10","37.042","80","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","36.29","0.082","10","3.738","80","-","-","0.136","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","4.752","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1344.725","0.012","1.5","8.24","30","-","-","0.057","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","3216.913","0.302","10","25.11","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","50.98","0.958","10","17.4","80","1.18","15","-","-","正常"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","1419.55","1.47","10","36.06","80","-","-","0.089","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","229.82","0.088","10","27.67","80","-","-","-","-","正常"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","311.04","0.038","10","34.377","80","4.712","15","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","50.98","0.796","10","21.693","80","10.508","20","0.008","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","17.194","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","1.466","15","11.18","80","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","10.109","0.005","10","2.851","80","4.318","20","0.015","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","63.07","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","134.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","473.47","0.013","10","18.03","70","0.817","15","-","-","正常"]
["26","惠州创发汽车零部件有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","8261.75","0.458","8.629","34.747","69.431","9.306","27.416","0.173","0.5","正常"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","3107.904","5.333","500","168.03","1000","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州东和数码科技有限公司","排放口","518.711","0.014","10","6.348","80","-","-","0.032","0.5","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","24.019","0.289","10","17.3","80","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","11.664","1.35","10","13.059","80","4.708","10","0.01","0.5","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["31","鼎富电子(惠州)有限公司","污水排放口","741.84","0.165","10","18.4","80","-","-","-","-","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","242","0.036","10","12.914","80","15.244","20","0.134","1","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","28.598","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["33","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","734.4","0.03","8","18.88","50","-","-","0.111","0.5","正常"]
["34","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","727.49","0.097","10","10.69","80","4.81","15","0.005","0.5","正常"]
["35","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","7.78","0.564","10","13.916","80","4.103","15","-","-","正常"]
["36","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","375.461","1.573","10","15.752","80","-","-","-","-","正常"]
["37","博罗县力诚五金塑胶制品表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["38","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["39","博罗县名威针织漂染厂","排放口","411.26","1.965","10","16.898","60","-","-","-","-","正常"]
["40","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["41","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.271","10","10.2","80","0.35","15","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","0","0.149","10","17.053","80","3.155","20","0.171","0.5","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","1.469","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","0.259","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","168.05","0.2","10","47.45","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","4.761","0.006","15","13.197","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","总排放口","45.965","0.265","15","8.87","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含铬废水车间排放口","16.42","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","249.73","18.564","500","165.71","500","43.607","500","10.45","200","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","9.076","0.794","15","2.089","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.915","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","1.809","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","29.04","1.729","10","36.463","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","642.82","0.128","8","9.6","50","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","0.528","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2575.58","2.747","10","17.205","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","38.362","1.377","15","8.392","80","5.021","20","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","12.442","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","44.582","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","44.93","0.113","15","15.56","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","38.016","1.46","15","28","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","99","1.339","15","14.117","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","261.79","3.27","15","30.93","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","20.65","0.392","15","7.3","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","26.266","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","16.157","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","227.16","10.182","500","19.71","500","13.874","500","2.834","200","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","12.1","3.209","10","16.537","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","2.851","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","23.179","2.099","10","19.581","80","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","2.36","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["60","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["61","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","263.45","0.073","10","17.558","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","0.89","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","202.014","0.356","10","21.936","80","-","-","-","-","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","17.424","0.053","10","2.942","80","-","-","0.004","0.5","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["65","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","307.682","0.579","10","26.862","80","-","-","0.008","1","正常"]
["66","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","142.906","0.392","10","4.457","80","2.659","20","0.057","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","12201.41","0.118","10","28.474","80","5.7","15","0.149","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","18150.05","32.582","1000","123.792","1000","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","130343.711","0.148","5","7.372","40","11.712","15","0.041","0.5","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","128332.992","8.99","50","73.27","1000","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","31.97","0.007","10","19.33","80","0.914","20","0.094","0.5","正常"]
["70","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","661.82","0.908","5","7.03","50","-","-","0.165","0.5","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","480.38","0.182","10","6.868","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","30.48","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","76110.62","0.416","2","9.6","40","6.856","15","0.164","0.4","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","92340.96","16.3","50","226","1000","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","161.845","2.421","10","12.07","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","402.62","0.096","10","29.14","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","28.51","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","641.232","0.019","10","29.08","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","24.19","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","303.938","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","78.62","0.93","10","38","80","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["78","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","371.52","0.169","10","37.31","80","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","污水排放口","758","0.145","8","16.232","50","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","含镍废水排放口","0.605","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","627.26","0.171","10","18.611","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","43","0.039","10","11.27","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","167.62","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","60.912","0.003","10","4.79","80","5.405","20","0.012","1","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","6.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","87.46","0.102","10","23.073","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","36.72","0.013","10","0.56","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","1827.36","11.292","30","23.203","160","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["87","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","57.831","0.026","8","10.402","60","5.264","15","0.018","0.5","正常"]
["88","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","10","0","0.5","停机"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","24.624","0.788","10","6.9","80","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","12.701","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","11.664","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1524.94","0.092","10","33.168","80","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","369.878","1.254","15","36.217","80","4.931","20","-","-","正常"]
["92","惠州市永生五金制品厂","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","225.5","3.297","15","23","80","3.872","20","0.018","1","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","64.8","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","14.69","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","389.664","0.138","10","10.955","80","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","17.28","0.041","15","7.4","80","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","2.308","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","307.532","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["97","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","0","0.058","10","1.452","80","-","-","0.004","1","正常"]
["98","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","955.757","0.713","10","16.874","80","4.524","15","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","71.021","0.031","10","13.116","80","6.666","20","0.122","0.5","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","24.634","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","34.56","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","5.184","0.01","10","29.414","80","7.136","20","-","-","正常"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","425.43","0.513","8","22.006","50","-","-","-","-","正常"]
["102","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","0","1","停机"]
["103","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","387.07","0.018","45","45.423","500","0.277","70","0.134","8","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1424.64","0.338","8","26.4","50","-","-","-","-","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","含镍废水排放口","11.28","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","123.55","0.422","10","11.84","80","3.753","15","0.024","0.5","正常"]
["106","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","3734.21","0.03","15","25.43","60","1.807","15","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","80.885","0.724","15","12.715","80","-","-","-","-","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","18.403","0.009","10","9.848","80","-","-","0.004","0.5","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","-0.064","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","6312.186","2.391","16","28.075","100","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","38.88","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","701.57","0.071","10","23.2","80","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","597.95","0.88","8","9.868","50","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","513.475","0.032","10","16.746","80","-","-","-","-","停机"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","4.66","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["113","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["114","通元科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","608.26","4.136","10","44.83","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","614.3","4.021","10","34.16","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","8.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","918.43","2.113","10","32.75","80","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["117","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","588.298","0.651","10","27.063","80","6.946","15","-","-","正常"]
["118","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","263.693","0.072","8","7.1","50","-","-","-","-","正常"]
["119","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["119","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","13550.009","0.32","8","40.517","60","-","-","-","-","正常"]
["120","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","9236.506","0.147","8","23.325","60","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州合正电子科技有限公司","工业废水排放口","262.66","0.316","15","11.297","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","127.87","0.043","10","0.394","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","127.87","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","6.31","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","11.02","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","13261.51","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","6443.48","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","654.507","0.008","8","4.862","50","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","43.648","0.302","10","10.744","80","-","-","-","-","正常"]
["125","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","89.28","0.32","10","15.82","80","-","-","-","-","正常"]
["126","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","82.12","0.478","15","30.292","80","-","-","-","-","正常"]
["127","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","234.749","0.21","10","11.042","80","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","185.76","0.193","8","10.2","50","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","6.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","343.348","0.073","10","11.364","80","-","-","-","-","正常"]
["130","惠州方中电子科技有限公司","排放口","13.82","0.209","10","5.85","80","-","-","0.022","0.5","正常"]
["131","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","209.09","0.041","10","6.044","80","2.84","15","0.021","0.5","正常"]
["132","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","502.675","1.953","8","7.201","50","-","-","0.189","1","正常"]
["133","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","69.98","35.35","500","53.14","500","38.34","500","1.53","200","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0.54","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","43.2","0.05","10","9.03","80","-","-","-","-","正常"]
["135","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","48.566","0.77","10","2.722","80","-","-","0.257","0.5","正常"]
["136","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","57.456","3.32","10","41.2","80","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","83.658","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","3654.238","0.148","2","14.033","40","-","-","0.019","0.5","正常"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","23.838","0.502","15","27.389","80","-","-","0.117","1","正常"]
["139","惠州威尔高电子有限公司","排放口","263.52","0.021","10","13.89","80","-","-","0.011","1","正常"]
["140","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","54","0.058","10","42.195","80","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","121.82","0.037","10","28.464","80","-","-","-","-","正常"]
["142","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1331.42","0.143","10","43.749","80","3.921","15","0.036","0.5","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","98.66","0.032","10","2.111","80","0.459","20","0.083","1","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","169.613","0.444","10","12.581","80","1.084","20","0.012","1","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","惠州建亿织造有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","33.958","1.538","15","6.726","80","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","195.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","121.11","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","停机"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","2718.14","0.016","8","18.731","50","9.196","15","0.069","0.5","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","35.965","1000","331.283","10000","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","398.969","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","349.609","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","704.039","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","120.485","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","111.499","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","76.274","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","612.23","0.01","10","10.799","80","-","-","0.015","0.5","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1211.8","0.116","10","16.184","80","-","-","-","-","正常"]
["151","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","0","0.21","10","25.74","90","0","50","-","-","停机"]
["152","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","79.49","0.044","8","1.345","50","-","-","0.054","1","正常"]
["153","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","23.214","4.716","15","1815.935","80","-","-","-","-","正常"]
["154","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","1031.76","0.083","15","29.566","110","-","-","-","-","正常"]
["155","广东中康织绣科技有限公司","排放口","338.69","0.007","10","33.08","80","1.84","15","0.026","0.5","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1037.317","0.729","8","29.058","50","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","18.67","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","2.57","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","170.21","0.041","5","15.32","50","1.637","12","0.043","0.8","正常"]
["158","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","21.427","1.287","10","24.838","80","-","-","-","-","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","排放口","373","0.019","10","12.887","80","14.83","20","0.019","0.5","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["160","博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["161","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","150.34","0.938","10","20.5","80","2.877","15","0.035","0.5","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","114.327","1.5","10","4.739","80","2.764","20","-","-","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","25.99","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.265","10","6.1","100","2.92","50","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","122.351","1.673","15","19.973","80","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","43.01","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","82.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["165","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","0.811","8","12.9","60","8.47","15","0.034","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8289.994","0.074","10","22.291","80","-","-","0.032","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","279.884","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["167","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","31.1","0.127","10","5.9","80","0.977","15","0.028","0.5","停机"]
["168","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","349.06","0.232","10","22.54","80","-","-","-","-","正常"]