{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":107,"n_cols":12,"rows_kept":107,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[13,0,16,0],[13,1,16,1],[17,0,19,0],[17,1,19,1],[20,0,23,0],[20,1,23,1],[24,0,26,0],[24,1,26,1],[27,0,28,0],[27,1,28,1],[29,0,30,0],[29,1,30,1],[31,0,36,0],[31,1,36,1],[38,0,41,0],[38,1,41,1],[42,0,46,0],[42,1,46,1],[47,0,52,0],[47,1,52,1],[53,0,55,0],[53,1,55,1],[56,0,81,0],[56,1,81,1],[82,0,89,0],[82,1,89,1],[90,0,91,0],[90,1,91,1],[92,0,95,0],[92,1,95,1],[97,0,100,0],[97,1,100,1],[101,0,103,0],[101,1,103,1],[105,0,106,0],[105,1,106,1]]}
["监测日期：2023-05-12","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","13464661","158.056","111.801","320","32.243","100","0.28","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","12754652","149.684","106.899","320","40.003","100","1.619","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","13421219","155.338","-","-","-","-",6.5472,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","8814004","102.014","-","-","-","-",1.9536,"20","正常"]
["2","惠东县华业铸造厂","电炉废气排放口","-","-","-","-","-","-","0","15","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","9274408","107.343","-","-","-","-",13.9735,"20","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","9533315","110.339","176.681","320","8.882","100","9.278","20","正常"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","692433.562","8.014","122.481","300","5.845","100","2.37","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","-","-","0","200","0","200","0","30","停机"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","279463.68","11644.32","0.96","150","-","-","-","-","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","9030430","104.519","200.99","320","20.232","100","1.073","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","12182359","147.13","184.971","320","18.754","100","0.204","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","11225370","129.923","-","-","-","-",1.4156,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","8231688.5","95.274","-","-","-","-",4.2866,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","2849431.5","33.269","92.709","200","14.017","50","4.497","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","2969119","34.65","101.824","200","16.993","50","5.194","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3133910","36.572","87.263","200","15.824","50","4.826","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1326126","15.35","584.908","200","58.122",35,"245.017","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1386415.63","16.05","107.076","200","17.11",35,"4.591","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1035231.38","11.98","115.956","200","19.103",35,"3.898","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","2938834.75","34.01","118.425","200","22.912",35,"0.46","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2104768.75","24.361","139.45","200","16.731","50","1.691","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1480156.625","17.131","136.667","200","7.617","50","2.161","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","17851.211","0.207","65.378","200","104.788","50","53.485","10","停机"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","2969568","34.37","20.84","200","11.8","35","4.07","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","12960","0.15","0.69","150","-","-","-","-","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","21403872","247.73","18.26","50","0.01","35","0.3","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","32143392","372.03","26.06","50","0.05","35","0.18","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","33032448","382.32","23.72","50","0","35","0.22","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","0","0","0.01","50","0.02","35","0.15","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","0","0","0.87","50","0.01","35","0.11","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","47462112","549.33","22.28","50","0.04","35","0.05","5","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","窑炉废气烟囱","213408","2.47",43.18,"120",202.34,"850",0.99,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","13902536","160.909","226.238","320","29.308","100","9.795","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","3589545.25","41.55","-","-","-","-","7.95","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","12551883","145.276","236.767","320","38.86","100","5.372","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","5539041.5","64.11","-","-","-","-","0","20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","876096","10.14","15.48","50","6.58","35","1.75","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","8243.6","5.725","-","-","-","-",0.1,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","4808.37","3.339","-","-","-","-","0","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","1074.67","0.747","-","-","-","-","0","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","64839.878","0.75","1.21","150","-","-","0","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","17257865.122","199.744","0.18","100","0.061","50","0.858","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","45031015.515","521.192","41.24","100","23.385","50","2.944","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号脱硫入口","-","-","-","-","0","2500","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号脱硫入口","-","-","-","-","0","2500","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号脱硝入口","-","-","0","700","-","-","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号脱硝入口","-","-","0","700","-","-","-","-","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","385836.938","4.466","275.379","550","17.293","400","2.908","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","498528","5.77","252.62","550","6.72","400","6.83","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","661824","7.66","221.26","550","9.15","400","2.45","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","-","-","0","200","0","200","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1195455.625","13.836","45.188","200","3.944","200","7.412","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","-","-","0","-","0","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","-","-","-","-","0","50","0","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","2634900","30.496","41.008","100","7.894","50","0.253","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","497236.219","5.755","36.531","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2343628","28.512","-","-","19.883","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","7193316","83.256","48.428","100","3.024","50","5.583","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","1008104.125","11.668","44.481","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","4782930","55.358","40.912","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","13323300","154.205","58.9","100","-","-","3.14","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","0","0","-","-","0","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","1009520","11.684","46.091","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","动力部341单元燃气轮机","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","8447328","97.77","89.354","200","51.399","200","7.39","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1613.218","0.019","21.835","300","15.82","100","29.789","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","1066152.875","12.34","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","2937.903","0.034","64.008","300","22.274","200","45.728","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","11080794","128.25","36.379","120","3.99","100","2.323","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","6860537","79.404","44.179","100","0","50","3.19","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","147749","1.71","5.792","300","0","100","0.965","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1136479.25","13.154","57.838","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1286142.13","14.89","17.579","200","0","50","65.061","10","停机"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1335671.25","15.46","132.68","200","40.215","50","4.9","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3936010.75","45.56","65.763",80,"22.951",30,"1.886",8,"正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3283899.25","38.01","67.871",80,"13.484",30,"3.653",8,"正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","48.21","0","690.796",80,"90.725",30,"116.883",8,"正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","1605099.75","18.58","706.938",80,"56.987",30,"74.762",8,"停机"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","4137765.25","47.891","20.715","100","1.669","50","1.51","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO1#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO2#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2119635.5","25.569",20.7402,"100",0.3771,"50",5.5505,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO3#","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1916462.375","22.181","94.968",250,"36.504",80,"1.979","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","1948318","22.55","91.621",250,"26.063",80,"2.841","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","1826737.875","21.143","92.098",250,"21.875",80,"2.532","10","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","47236988","546.724","40.936","100","25.363","50","1.153","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","6751625","78.144","47.3","320","514.54","100","260.26","20","停机"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","72396.468","0.838","-","-","-","-","0","20","停机"]