{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":272,"n_cols":13,"rows_kept":272,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[6,0,8,0],[6,1,8,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[29,0,31,0],[29,1,31,1],[32,0,35,0],[32,1,35,1],[36,0,38,0],[36,1,38,1],[41,0,42,0],[41,1,42,1],[44,0,46,0],[44,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,65,0],[64,1,65,1],[67,0,69,0],[67,1,69,1],[71,0,73,0],[71,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[76,0,77,0],[76,1,77,1],[79,0,81,0],[79,1,81,1],[82,0,84,0],[82,1,84,1],[85,0,87,0],[85,1,87,1],[88,0,90,0],[88,1,90,1],[92,0,94,0],[92,1,94,1],[96,0,98,0],[96,1,98,1],[99,0,100,0],[99,1,100,1],[103,0,104,0],[103,1,104,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[112,0,113,0],[112,1,113,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[123,0,124,0],[123,1,124,1],[126,0,128,0],[126,1,128,1],[130,0,131,0],[130,1,131,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[136,0,138,0],[136,1,138,1],[140,0,141,0],[140,1,141,1],[146,0,148,0],[146,1,148,1],[152,0,154,0],[152,1,154,1],[155,0,156,0],[155,1,156,1],[157,0,159,0],[157,1,159,1],[163,0,166,0],[163,1,166,1],[171,0,172,0],[171,1,172,1],[176,0,177,0],[176,1,177,1],[178,0,180,0],[178,1,180,1],[183,0,184,0],[183,1,184,1],[187,0,188,0],[187,1,188,1],[189,0,190,0],[189,1,190,1],[193,0,194,0],[193,1,194,1],[197,0,200,0],[197,1,200,1],[201,0,203,0],[201,1,203,1],[208,0,209,0],[208,1,209,1],[215,0,216,0],[215,1,216,1],[219,0,220,0],[219,1,220,1],[226,0,227,0],[226,1,227,1],[228,0,229,0],[228,1,229,1],[231,0,233,0],[231,1,233,1],[235,0,242,0],[235,1,242,1],[250,0,252,0],[250,1,252,1],[255,0,256,0],[255,1,256,1],[259,0,260,0],[259,1,260,1],[261,0,262,0],[261,1,262,1],[263,0,265,0],[263,1,265,1],[267,0,269,0],[267,1,269,1]]}
["监测日期：2023-05-12","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","2703.148","2.342","25","38.146","250","5.58","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","直接排放口","-","0","10","0","70","-","-","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","324.74","125.82","500","32.92","500","134.526","500","0.94","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","7.354","0.009","15","9.008","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","11.63","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","209.95","0.122","10","28.97","80","-","-","-","-","正常"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","53.162","0.142","10","28.677","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","226.454","0.016","8","19.477","50","3.031","15","0.058","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","15.55","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","51.84","7.54","10","30.67","80","9.36","15","0.056","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","241.06","0.87","10","22.96","80","6.32","15","0.023","0.5","正常"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","2.053","0.008","10","13.334","80","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","104.544","0.203","10","34.843","80","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","38.02","0.113","10","6.008","80","-","-","0.135","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","3.888","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1218.998","0.012","1.5","6.672","30","-","-","0.069","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","3121.212","0.289","10","22.843","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","0","1.03","10","16.7","80","0.57","15","-","-","正常"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","972","1.47","10","22.532","80","-","-","0.028","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","280.8","0.07","10","26.314","80","-","-","-","-","正常"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","282.53","0.039","10","34.88","80","4.698","15","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","50.11","0.72","10","21.623","80","9.912","20","0.007","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","15.379","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","0.605","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","1.271","15","12.262","80","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","38.88","0.014","10","2.222","80","4.081","20","0.012","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","50.11","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","154.66","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","450.14","0.014","10","16.22","70","0.89","15","-","-","正常"]
["26","惠州创发汽车零部件有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","6855.03","0.419","8.629","34.016","69.431","8.63","27.416","0.179","0.5","正常"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","3154.08","3.214","500","158.169","1000","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州东和数码科技有限公司","排放口","548.588","0.046","10","5.997","80","-","-","0.033","0.5","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","32.659","0.261","10","18.71","80","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","15.565","1.526","10","13.192","80","4.812","10","0.01","0.5","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["31","鼎富电子(惠州)有限公司","污水排放口","858.29","0.159","10","18.5","80","-","-","-","-","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","251","0.026","10","12.258","80","14.277","20","0.135","1","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["33","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","992.74","0.024","8","16.37","50","-","-","0.078","0.5","正常"]
["34","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","457.92","0.431","10","12","80","5.24","15","0.005","0.5","正常"]
["35","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","72.58","0.141","10","4.042","80","3.714","15","-","-","正常"]
["36","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","435.352","1.482","10","38.589","80","-","-","-","-","正常"]
["37","博罗县力诚五金塑胶制品表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["38","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["39","博罗县名威针织漂染厂","排放口","201.31","1.683","10","15.076","60","-","-","-","-","正常"]
["40","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["41","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.269","10","10.08","80","0.35","15","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","0","0.212","10","13.406","80","3.228","20","0.165","0.5","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","2.851","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","2.419","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","196.11","0.09","10","33.34","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","4.792","0.006","15","14.877","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","总排放口","79.661","0.461","15","5.487","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含铬废水车间排放口","33.7","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","172.86","3.995","500","3.87","500","34.169","500","9.71","200","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","11.668","0.183","15","1.99","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.42","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","1.417","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","26.16","4.652","10","28.578","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0.006","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","826.85","0.026","8","5.3","50","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2816.64","3.874","10","19.966","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","37.066","1.62","15","9.836","80","5.837","20","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","19.354","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","42.595","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","47.52","0.098","15","9.53","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","0.078","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","0.216","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","32.659","3.394","15","12","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","135","1.091","15","11.567","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","226.37","3.1","15","30.71","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","20.563","0.406","15","7.5","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","22.982","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","15.552","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","219.02","8.001","500","28.25","500","12.659","500","1.536","200","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","12.96","4.629","10","27.69","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","2.246","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","25.475","1.006","10","15.144","80","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","2.89","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["60","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["61","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","246.77","0.033","10","14.252","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","6.02","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","180.072","0.262","10","21.395","80","-","-","-","-","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","56.592","0.048","10","2.617","80","-","-","0.006","0.5","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["65","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","285.283","0.72","10","25.279","80","-","-","0.007","1","正常"]
["66","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","170.381","0.056","10","5.966","80","2.386","20","0.022","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","12059.71","0.151","10","29.021","80","5.51","15","0.148","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","17262.72","34.157","1000","124.284","1000","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","159369.828","0.218","5","6.164","40","11.308","15","0.048","0.5","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","159429.109","9.249","50","79.089","1000","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","0","0.013","10","17.02","80","0.709","20","0.098","0.5","正常"]
["70","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","682.56","1.64","5","1.38","50","-","-","0.117","0.5","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","444.96","0.161","10","7.328","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","29.28","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","81612.58","0.095","2","10.99","40","8.359","15","0.134","0.4","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","109516.56","13.39","50","188","1000","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","183.452","2.631","10","12.765","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","379.3","0.101","10","24.81","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","579.288","0.032","10","30.89","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","12.1","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","319.948","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","70.85","0.82","10","32","80","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["78","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","371.52","0.275","10","35.79","80","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","污水排放口","830","0.156","8","13.194","50","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","含镍废水排放口","0.691","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","176.26","0.138","10","18.355","80","-","-","-","-","停机"]
["81","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","47","0.032","10","7.98","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","667.87","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","169.34","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","68.774","0.008","10","6.19","80","5.07","20","0.017","1","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","43.2","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","61.15","0.079","10","34.462","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","0","0.029","10","0.79","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","1857.6","3.834","30","26.004","160","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["87","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","45.95","0.01","8","10.1","60","4.618","15","0.018","0.5","正常"]
["88","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","10","0","0.5","停机"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","26.611","0.183","10","7.2","80","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","12.614","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","12.269","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1723.43","0.082","10","30.199","80","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","224.035","0.67","15","30.263","80","3.419","20","-","-","正常"]
["92","惠州市永生五金制品厂","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","237.6","3.601","15","20.7","80","2.723","20","0.019","1","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","41.47","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","23.33","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","967.334","0.059","10","9.923","80","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","20.74","0.039","15","6.3","80","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","323.274","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["97","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","0","0.055","10","2.887","80","-","-","0.004","1","正常"]
["98","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","1130.198","0.208","10","21.156","80","3.786","15","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","72.403","0.035","10","6.772","80","2.093","20","0.08","0.5","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","55.087","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","25.06","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","138.672","0.204","10","27.992","80","7.255","20","-","-","正常"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","366","0.418","8","19.183","50","-","-","-","-","正常"]
["102","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","0","1","停机"]
["103","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","387.94","0.024","45","45.499","500","0.025","70","0.126","8","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1355.9","0.289","8","24.1","50","-","-","-","-","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","含镍废水排放口","41.04","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","125.28","0.316","10","9.49","80","2.716","15","0.03","0.5","正常"]
["106","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","2831.33","0.054","15","32.26","60","1.468","15","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","55.118","0.972","15","12.533","80","-","-","-","-","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","18.49","0.01","10","7.614","80","-","-","0.011","0.5","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","13.458","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","6541.231","7.484","16","30.518","100","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","30.24","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","639.36","0.072","10","19.866","80","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","414.93","0.009","8","11.786","50","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","472.781","0.03","10","16.615","80","-","-","-","-","停机"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0.002","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["113","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["114","通元科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","609.12","4.759","10","38.71","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","730.94","3.245","10","49.27","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","9.5","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","936.58","1.773","10","26.51","80","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["117","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","467.165","0.522","10","28.817","80","7.888","15","-","-","正常"]
["118","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","244.426","0.072","8","7","50","-","-","-","-","正常"]
["119","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["119","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","11691.721","0.314","8","40.635","60","-","-","-","-","正常"]
["120","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","9137.664","0.147","8","22.564","60","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州合正电子科技有限公司","工业废水排放口","432","0.318","15","10.884","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","111.46","0.075","10","0.272","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","111.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","14.5","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","7.56","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","12096.88","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","9533.3","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","483.052","0.01","8","4.948","50","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0.684","0.057","10","10.311","80","-","-","-","-","正常"]
["125","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","80.64","1.006","10","22.37","80","-","-","-","-","正常"]
["126","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","65.87","0.439","15","30.699","80","-","-","-","-","正常"]
["127","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","294.624","0.319","10","10.605","80","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","204.77","0.253","8","12.9","50","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","10.37","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","366.033","0.07","10","10.706","80","-","-","-","-","停机"]
["130","惠州方中电子科技有限公司","排放口","13.82","0.333","10","5.78","80","-","-","0.028","0.5","正常"]
["131","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","214.27","0.055","10","9.203","80","2.78","15","0.023","0.5","正常"]
["132","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","540.259","1.591","8","6.979","50","-","-","0.168","1","正常"]
["133","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","59.62","32.49","500","55.76","500","13.99","500","1.14","200","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0.22","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","45.79","0.096","10","12.19","80","-","-","-","-","正常"]
["135","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","50.1","1","10","1.548","80","-","-","0.246","0.5","正常"]
["136","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","72.835","5.69","10","28.528","80","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","94.068","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","4445.981","0.051","2","12.194","40","-","-","0.015","0.5","正常"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","25.618","0.508","15","19.238","80","-","-","0.092","1","正常"]
["139","惠州威尔高电子有限公司","排放口","376.7","0.041","10","16.033","80","-","-","0.011","1","正常"]
["140","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","26.525","0.057","10","49.574","80","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","139.97","0.018","10","31.631","80","-","-","-","-","正常"]
["142","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1380.67","0.067","10","40.715","80","4.145","15","0.023","0.5","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","100.454","0.013","10","2.384","80","0.337","20","0.082","1","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","122.385","0.537","10","13.133","80","0.501","20","0.01","1","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","惠州建亿织造有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","30.141","1.539","15","10.314","80","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","126.67","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","159.63","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","停机"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","2331.94","0.016","8","17.793","50","8.461","15","0.063","0.5","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","28.039","1000","245.594","10000","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","515.169","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","316.267","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","711.573","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","76.213","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","118.152","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","207.265","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","779.501","0.02","10","25.45","80","-","-","0.014","0.5","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1157.5","0.186","10","12.371","80","-","-","-","-","正常"]
["151","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","0","0.21","10","25.74","90","0","50","-","-","停机"]
["152","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","38.02","0.439","8","3.887","50","-","-","0.084","1","正常"]
["153","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","28.682","4.228","15","81.363","80","-","-","-","-","正常"]
["154","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","1356.24","0.107","15","31.373","110","-","-","-","-","正常"]
["155","广东中康织绣科技有限公司","排放口","418.18","0.008","10","31.94","80","1.9","15","0.022","0.5","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1173.712","0.541","8","26.211","50","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","14.74","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","1.3","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","136.51","0.053","5","17.63","50","1.301","12","0.041","0.8","正常"]
["158","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","22.464","2.223","10","26.756","80","-","-","-","-","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","排放口","390","0.019","10","13.367","80","15.03","20","0.02","0.5","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["160","博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["161","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","25.92","0.838","10","17.55","80","2.688","15","0.037","0.5","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","44.874","1.057","10","3.864","80","1.088","20","-","-","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","26.35","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.281","10","3.6","100","2.82","50","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","130.031","1.071","15","18.408","80","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","4.25","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["165","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","23.501","1.036","8","9.7","60","9.12","15","0.013","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","7404.048","0.072","10","19.63","80","-","-","0.024","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","335.258","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["167","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","7.78","0.186","10","5.6","80","0.982","15","0.021","0.5","停机"]
["168","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","295.49","0.249","10","29.356","80","-","-","-","-","正常"]