{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":272,"n_cols":13,"rows_kept":272,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[6,0,8,0],[6,1,8,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[29,0,31,0],[29,1,31,1],[32,0,35,0],[32,1,35,1],[36,0,38,0],[36,1,38,1],[41,0,42,0],[41,1,42,1],[44,0,46,0],[44,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,65,0],[64,1,65,1],[67,0,69,0],[67,1,69,1],[71,0,73,0],[71,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[76,0,77,0],[76,1,77,1],[79,0,81,0],[79,1,81,1],[82,0,84,0],[82,1,84,1],[85,0,87,0],[85,1,87,1],[88,0,90,0],[88,1,90,1],[92,0,94,0],[92,1,94,1],[96,0,98,0],[96,1,98,1],[99,0,100,0],[99,1,100,1],[103,0,104,0],[103,1,104,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[112,0,113,0],[112,1,113,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[123,0,124,0],[123,1,124,1],[126,0,128,0],[126,1,128,1],[130,0,131,0],[130,1,131,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[136,0,138,0],[136,1,138,1],[140,0,141,0],[140,1,141,1],[146,0,148,0],[146,1,148,1],[152,0,154,0],[152,1,154,1],[155,0,156,0],[155,1,156,1],[157,0,159,0],[157,1,159,1],[163,0,166,0],[163,1,166,1],[171,0,172,0],[171,1,172,1],[176,0,177,0],[176,1,177,1],[178,0,180,0],[178,1,180,1],[183,0,184,0],[183,1,184,1],[187,0,188,0],[187,1,188,1],[189,0,190,0],[189,1,190,1],[193,0,194,0],[193,1,194,1],[197,0,200,0],[197,1,200,1],[201,0,203,0],[201,1,203,1],[208,0,209,0],[208,1,209,1],[215,0,216,0],[215,1,216,1],[219,0,220,0],[219,1,220,1],[226,0,227,0],[226,1,227,1],[228,0,229,0],[228,1,229,1],[231,0,233,0],[231,1,233,1],[235,0,242,0],[235,1,242,1],[250,0,252,0],[250,1,252,1],[255,0,256,0],[255,1,256,1],[259,0,260,0],[259,1,260,1],[261,0,262,0],[261,1,262,1],[263,0,265,0],[263,1,265,1],[267,0,269,0],[267,1,269,1]]}
["监测日期：2023-05-14","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","3002.768","0.981","25","34.106","250","10.693","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","直接排放口","-","0","10","0","70","-","-","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","457.64","113.79","500","60.73","500","115.999","500","3.24","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","0.335","0.008","15","12.027","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","2.598","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","237.6","0.174","10","26.84","80","-","-","-","-","正常"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","33.313","0.147","10","28.137","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","230.429","0.02","8","17.935","50","9.316","15","0.052","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","75.17","7.23","10","29.42","80","9.46","15","0.046","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","221.18","0.85","10","23.41","80","6.51","15","0.023","0.5","正常"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","0","0.056","10","14.273","80","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","114.048","0.234","10","37.088","80","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","0","0.007","10","2.481","80","-","-","0.117","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1100.073","0.009","1.5","6.479","30","-","-","0.064","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","2259.956","0.247","10","18.342","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","57.02","1.03","10","19.67","80","0.57","15","-","-","停机"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","745.63","1.47","10","30.454","80","-","-","0.035","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","213.41","0.172","10","26.777","80","-","-","-","-","正常"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","307.58","0.038","10","30.374","80","4.646","15","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","48.38","0.505","10","22.674","80","8.99","20","0.007","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","17.366","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","1.608","15","12.602","80","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0.022","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","0","0.006","10","1.39","80","5.463","20","0.01","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","31.1","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","443.23","0.058","10","18.22","70","1.07","15","-","-","正常"]
["26","惠州创发汽车零部件有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","6958.91","0.704","8.629","34.116","69.431","8.92","27.416","0.204","0.5","正常"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","3355.248","4.685","500","148.653","1000","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州东和数码科技有限公司","排放口","592.963","0.045","10","7.459","80","-","-","0.066","0.5","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","0","0.106","10","19.6","80","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","0.001","1.101","10","11.602","80","4.43","10","0.011","0.5","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["31","鼎富电子(惠州)有限公司","污水排放口","760.49","0.145","10","28.9","80","-","-","-","-","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","238","0.028","10","10.465","80","11.971","20","0.119","1","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["33","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","837.22","0.047","8","13.86","50","-","-","0.102","0.5","正常"]
["34","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","18.14","0.055","10","12.28","80","5.81","15","0.004","0.5","停机"]
["35","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","868.32","1.041","10","23.878","80","4.608","15","-","-","正常"]
["36","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","348.492","1.028","10","29.9","80","-","-","-","-","正常"]
["37","博罗县力诚五金塑胶制品表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["38","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["39","博罗县名威针织漂染厂","排放口","323.14","1.496","10","16.299","60","-","-","-","-","正常"]
["40","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["41","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.285","10","8.96","80","0.22","15","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","0","0.198","10","11.674","80","2.554","20","0.109","0.5","停机"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","0.173","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","187.21","0.22","10","27.03","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","0.886","5.48","15","7.449","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","总排放口","63.504","0.154","15","12.784","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含铬废水车间排放口","10.37","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","211.05","9.311","500","8.85","500","32.781","500","9.95","200","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","1.49","0.136","15","2.113","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.326","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.094","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","38.88","5.116","10","27.223","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0.002","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","609.98","0.026","8","4.3","50","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","20.683","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2434.75","4.458","10","19.25","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","40.003","0.744","15","6.793","80","4.206","20","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","26.611","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","41.04","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","0","0.199","15","7.7","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","28.253","3.336","15","7.8","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0.173","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","75","0.523","15","12.882","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","237.6","4.42","15","35.15","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","44.41","0.453","15","7.4","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","9.504","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","4.752","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","239.91","7.424","500","24.15","500","14.01","500","3.389","200","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","0","4.758","10","25.308","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","20.195","1.344","10","19.357","80","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","1.83","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["60","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["61","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","253.69","0.023","10","13.588","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","10.87","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","234.717","0.236","10","20.455","80","-","-","-","-","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","49.896","0.079","10","2.715","80","-","-","0.004","0.5","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["65","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","116.39","0.034","10","9.234","80","-","-","0.008","1","正常"]
["66","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","114.307","0.088","10","3.709","80","4.225","20","0.043","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","8142.34","0.131","10","24.949","80","5.93","15","0.152","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","20183.9","33.927","1000","118.903","1000","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","158293.609","0.075","5","6.695","40","10.733","15","0.055","0.5","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","158102.156","8.678","50","68.838","1000","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","46.66","0.018","10","18.6","80","0.888","20","0.09","0.5","正常"]
["70","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","633.31","0.015","5","1.95","50","-","-","0.125","0.5","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","539.14","0.226","10","7.167","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","41.04","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","81067.39","0.317","2","11.41","40","8.29","15","0.264","0.4","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","116636.4","10.15","50","155","1000","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","146.406","1.25","10","12.415","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","352.51","0.168","10","23.89","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","364.008","0.032","10","30.66","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","13.82","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","333.556","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","2.59","1.01","10","18","80","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["78","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","327.46","0.386","10","35.36","80","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","污水排放口","363","0.148","8","12.179","50","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","含镍废水排放口","0.432","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","0","0.136","10","18.3","80","-","-","-","-","停机"]
["81","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","22","0.037","10","9.02","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","263.52","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","238.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","0.346","0.003","10","6.66","80","5.392","20","0.018","1","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","92.88","1.288","10","46.249","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","0","0.016","10","0.86","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","1499.04","13.173","30","55.598","160","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["87","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","46.847","0.008","8","9.553","60","4.081","15","0.021","0.5","正常"]
["88","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","10","0","0.5","停机"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","21.514","0.236","10","7","80","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","9.85","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","9.504","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1626.6","0.027","10","35.981","80","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","235.699","1.709","15","46.28","80","4.796","20","-","-","正常"]
["92","惠州市永生五金制品厂","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","303.26","4.331","15","17.9","80","1.547","20","0.017","1","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","37.15","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","17.28","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","0","0.113","10","14.7","80","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","0","0.042","15","6","80","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0.085","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","0.093","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","321.918","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["97","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","0","0.049","10","2.5","80","-","-","0.004","1","正常"]
["98","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","0","0.313","10","24.57","80","3.64","15","-","-","停机"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","61.344","0.029","10","17.197","80","1.966","20","0.108","0.5","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","54.627","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","29.38","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","195.61","2.985","10","30.939","80","9.897","20","-","-","正常"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","217.99","0.329","8","24.51","50","-","-","-","-","正常"]
["102","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","0","1","停机"]
["103","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","339.55","0.028","45","46.772","500","0.018","70","0.165","8","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1407.86","0.352","8","29.1","50","-","-","-","-","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","含镍废水排放口","38.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","38.88","0.22","10","7.88","80","2.652","15","0.022","0.5","正常"]
["106","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","1495.58","0.034","15","32.07","60","1.479","15","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","61.965","0.996","15","12.495","80","-","-","-","-","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","0.086","0.011","10","12.182","80","-","-","0.011","0.5","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","-0.246","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","6020.718","7.26","16","29.65","100","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","29.38","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","727.49","0.113","10","31.61","80","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","473.47","0.009","8","12.281","50","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","573.955","0.032","10","18.463","80","-","-","-","-","停机"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["113","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["114","通元科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","16.42","4.713","10","22.6","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","19.01","0.788","10","36.94","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","945.22","2.842","10","32.65","80","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["117","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","570.067","0.686","10","23.9","80","8.015","15","-","-","正常"]
["118","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","237.168","0.07","8","7.2","50","-","-","-","-","正常"]
["119","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["119","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","13433.151","0.366","8","36.975","60","-","-","-","-","正常"]
["120","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","8687.779","0.148","8","20.299","60","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州合正电子科技有限公司","工业废水排放口","335.23","0.318","15","11.371","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","75.17","0.097","10","0.542","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","11.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","11.57","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","6.06","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","5806.5","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","5389.57","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","440.088","0.707","8","5.384","50","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0","0.082","10","13.642","80","-","-","-","-","正常"]
["125","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","85.2","0.239","10","15.91","80","-","-","-","-","正常"]
["126","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","67.57","1.437","15","32.227","80","-","-","-","-","正常"]
["127","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","133.06","0.28","8","7.3","50","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","25.92","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","353.097","0.072","10","8.515","80","-","-","-","-","正常"]
["130","惠州方中电子科技有限公司","排放口","8.64","0.291","10","9.48","80","-","-","0.023","0.5","正常"]
["131","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","222.05","0.065","10","9.261","80","2.63","15","0.023","0.5","正常"]
["132","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","450.317","0.351","8","7.011","50","-","-","0.15","1","正常"]
["133","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","50.11","31.36","500","135.52","500","40.72","500","1.1","200","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0.92","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","40.61","0.945","10","14.12","80","-","-","-","-","正常"]
["135","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","46.725","0.928","10","1.72","80","-","-","0.227","0.5","正常"]
["136","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","35.77","6.401","10","23.253","80","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","2.709","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","2882.472","0.046","2","12.922","40","-","-","0.014","0.5","正常"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","22.548","0.49","15","25.173","80","-","-","0.118","1","正常"]
["139","惠州威尔高电子有限公司","排放口","384.48","0.037","10","14.463","80","-","-","0.013","1","正常"]
["140","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","0","0.061","10","23.898","80","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","222.05","0.027","10","28.642","80","-","-","-","-","正常"]
["142","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1224.29","0.09","10","41.064","80","3.514","15","0.022","0.5","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","50.944","0.016","10","1.822","80","0.231","20","0.086","1","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","0.117","0.36","10","12.494","80","0.174","20","0.016","1","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","惠州建亿织造有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","15.098","2.195","15","11.572","80","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","213.83","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","87.68","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","停机"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","2698.27","0.014","8","19.162","50","8.52","15","0.068","0.5","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","30.318","1000","218.852","10000","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","305.329","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","259.943","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","545.616","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","40.029","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","45.792","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","114.152","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","670.291","0.052","10","6.542","80","-","-","0.016","0.5","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","993.63","0.137","10","33.474","80","-","-","-","-","正常"]
["151","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","0","0.21","10","25.74","90","0","50","-","-","停机"]
["152","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","66.53","0.078","8","8.279","50","-","-","0.061","1","正常"]
["153","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","0","3.953","15","17.79","80","-","-","-","-","正常"]
["154","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","1569.84","0.075","15","31.7","110","-","-","-","-","正常"]
["155","广东中康织绣科技有限公司","排放口","385.34","0.006","10","30.99","80","2.13","15","0.026","0.5","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1964.611","3.575","8","25.687","50","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","16.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","2.45","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","138.24","0.07","5","20.98","50","4.848","12","0.131","0.8","正常"]
["158","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","20.39","2.177","10","21.042","80","-","-","-","-","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","排放口","333","0.02","10","12.232","80","15.31","20","0.022","0.5","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["160","博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["161","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","192.67","1.375","10","32.39","80","3.283","15","0.035","0.5","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","88.328","0.965","10","2.779","80","1.308","20","-","-","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","26.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.397","10","3.4","100","2.81","50","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","160.804","0.158","15","12.718","80","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","41.36","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","43.01","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["165","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","20.477","0.468","8","7.2","60","8.53","15","0.009","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8272.627","0.197","10","20.686","80","-","-","0.02","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","295.186","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["167","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","43.2","0.094","10","5.7","80","0.999","15","0.021","0.5","停机"]
["168","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","127.01","0.149","10","10.479","80","-","-","-","-","正常"]