{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":103,"n_cols":12,"rows_kept":103,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[13,0,16,0],[13,1,16,1],[17,0,19,0],[17,1,19,1],[20,0,23,0],[20,1,23,1],[24,0,26,0],[24,1,26,1],[27,0,28,0],[27,1,28,1],[29,0,30,0],[29,1,30,1],[31,0,36,0],[31,1,36,1],[38,0,41,0],[38,1,41,1],[42,0,46,0],[42,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[49,0,51,0],[49,1,51,1],[52,0,77,0],[52,1,77,1],[78,0,85,0],[78,1,85,1],[86,0,87,0],[86,1,87,1],[88,0,91,0],[88,1,91,1],[93,0,96,0],[93,1,96,1],[97,0,99,0],[97,1,99,1],[101,0,102,0],[101,1,102,1]]}
["监测日期：2023-05-15","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","13489778","160.688","110.428","320","24.388","100","0.289","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","14209412","169.451","110.102","320","39.721","100","4.007","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","13485107","156.078","-","-","-","-",7.2435,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","8800164","101.854","-","-","-","-",1.9765,"20","正常"]
["2","惠东县华业铸造厂","电炉废气排放口","2744533.5","38.118","-","-","-","-","1.745","15","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","2611414.75","30.225","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","9156780","105.981","298.804","320","213.244","100","459.223","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","681068.562","7.883","103.11","300","6.969","100","2.392","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","-","-","0","200","0","200","0","30","停机"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","295967.76","12331.99","20.6","150","-","-","-","-","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","9486813","109.801","215.586","320","28.861","100","1.855","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","12731453","147.355","187.014","320","15.595","100","0.289","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","11190836","129.524","-","-","-","-",1.5391,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","7911800","91.572","-","-","-","-",4.2428,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3039213.5","36.108","95.939","200","17.867","50","4.647","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3067577","36.243","94.976","200","20.701","50","5.297","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3030880.75","37.308","93.506","200","19.202","50","4.825","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","992416","11.49","85.913","200","11.637",35,"11.895","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1365539.63","15.81","113.967","200","23.826",35,"4.767","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1069441.88","12.38","105.151","200","29.267",35,"4.136","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","2872862.25","33.25","117.867","200","26.78",35,"0.514","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2056551.75","23.803","130.059","200","12.548","50","1.804","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1446746.625","16.745","141.771","200","4.629","50","2.174","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1451499.25","16.8","125.974","200","12.44","50","3.693","10","停机"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","2960928","34.27","23.82","200","13.16","35","4.82","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","5184","0.06","0.63","150","-","-","-","-","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","18539870","214.582","17.567","50","0.165","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","24014016","277.94","17.98","50","0","35","0.27","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","22753440","263.35","19.2","50","0.05","35","0.24","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","36114336","417.99","25.38","50","0.01","35","0.22","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","0","0","0.01","50","0.25","35","0.15","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","0","0","0.79","50","0.01","35","0.13","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","49894272","577.48","25.97","50","0.04","35","0.04","5","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","窑炉废气烟囱","215136","2.49",58.19,"120",203.6,"850",1.29,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","14533064","168.207","248.709","320","34.707","100","9.451","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","2419855.75","28.01","-","-","-","-","8.25","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","12927327","149.622","236.984","320","56.449","100","5.422","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","5370873.5","62.16","-","-","-","-","0","20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","852768","9.87","17.44","50","5.69","35","2.13","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","6517.89","4.528","-","-","-","-",0.416,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","263744.04","3.05","-","-","-","-","0","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","258526.362","2.992","-","-","-","-","0","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","67069.304","0.776","0","150","-","-","0","20","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","41221727.086","477.103","285.298","100","10.871","50","3.091","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","57678665.06","667.577","42.591","100","25.978","50","3.266","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","378643.406","4.382","293.07","550","16.249","400","2.832","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","485568","5.62","254.4","550","6.67","400","5.97","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","627264","7.26","190.69","550","7.55","400","2.45","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","-","-","0","200","0","200","0","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1459011.125","16.887","60.093","200","4.312","200","7.87","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","-","-","0","-","0","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","-","-","-","-","0","50","0","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","2914290","33.73","41.65","100","7.916","50","0.9","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","495788.969","5.738","35.491","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2455446.25","28.42","-","-","24.576","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","7267957","84.12","48.462","100","4.109","50","5.641","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","1072853.875","12.417","45.608","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","4760140","55.094","37.034","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","13755000","159.201","59.191","100","-","-","3.253","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","0","0","-","-","0","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","413176","4.782","24.506","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","动力部341单元燃气轮机","2597795.5","30.067","12.07","50","4.035","35","0.482","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","8435232","97.63","86.827","200","42.341","200","7.49","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1372.325","0.016","10.118","300","14.902","100","25.453","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","1053429.375","12.192","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","223219.547","2.584","115.486","300","26.699","200","54.98","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","11252790","130.241","53.039","120","4.259","100","2.023","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","6991746.5","80.867","44.072","100","0","50","3.174","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","158887.547","1.839","25.529","300","0.008","100","0.939","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1081503.625","12.517","59.272","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1750620.25","20.26","12.122","200","0","50","54.25","10","停机"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1345813.63","15.58","133.075","200","41.529","50","5.88","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3883379.5","44.95","63.905",80,"18.479",30,"1.825",8,"正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3206796.5","37.12","67.88",80,"8.484",30,"3.161",8,"正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","33.72","0","450.95",80,"64.912",30,"113.483",8,"停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","828907.94","9.59","570.917",80,"41.075",30,"100.521",8,"停机"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","4181646","48.399","21.068","100","0.461","50","1.392","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO1#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO2#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2849942","34.396",19.2791,"100",0.5557,"50",6.3265,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO3#","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1865155.125","21.587","88.813",250,"17.667",80,"0.581","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","1917767.375","22.196","65.52",250,"21.025",80,"2.891","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","1832850.5","21.214","79.84",250,"22.951",80,"2.672","10","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","47279384","547.215","40.155","100","24.826","50","1.367","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","7756968","89.78","195.29","320","4.43","100","3.71","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","4449730","51.502","-","-","-","-",5.421,"20","正常"]