{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":272,"n_cols":13,"rows_kept":272,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[6,0,8,0],[6,1,8,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[29,0,31,0],[29,1,31,1],[32,0,35,0],[32,1,35,1],[36,0,38,0],[36,1,38,1],[41,0,42,0],[41,1,42,1],[44,0,46,0],[44,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,65,0],[64,1,65,1],[67,0,69,0],[67,1,69,1],[71,0,73,0],[71,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[76,0,77,0],[76,1,77,1],[79,0,81,0],[79,1,81,1],[82,0,84,0],[82,1,84,1],[85,0,87,0],[85,1,87,1],[88,0,90,0],[88,1,90,1],[92,0,94,0],[92,1,94,1],[96,0,98,0],[96,1,98,1],[99,0,100,0],[99,1,100,1],[103,0,104,0],[103,1,104,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[112,0,113,0],[112,1,113,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[123,0,124,0],[123,1,124,1],[126,0,128,0],[126,1,128,1],[130,0,131,0],[130,1,131,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[136,0,138,0],[136,1,138,1],[140,0,141,0],[140,1,141,1],[146,0,148,0],[146,1,148,1],[152,0,154,0],[152,1,154,1],[155,0,156,0],[155,1,156,1],[157,0,159,0],[157,1,159,1],[163,0,166,0],[163,1,166,1],[171,0,172,0],[171,1,172,1],[176,0,177,0],[176,1,177,1],[178,0,180,0],[178,1,180,1],[183,0,184,0],[183,1,184,1],[187,0,188,0],[187,1,188,1],[189,0,190,0],[189,1,190,1],[193,0,194,0],[193,1,194,1],[197,0,200,0],[197,1,200,1],[201,0,203,0],[201,1,203,1],[208,0,209,0],[208,1,209,1],[215,0,216,0],[215,1,216,1],[219,0,220,0],[219,1,220,1],[226,0,227,0],[226,1,227,1],[228,0,229,0],[228,1,229,1],[231,0,233,0],[231,1,233,1],[235,0,242,0],[235,1,242,1],[250,0,252,0],[250,1,252,1],[255,0,256,0],[255,1,256,1],[259,0,260,0],[259,1,260,1],[261,0,262,0],[261,1,262,1],[263,0,265,0],[263,1,265,1],[267,0,269,0],[267,1,269,1]]}
["监测日期：2023-05-15","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","2748.508","1.216","25","36.333","250","10.575","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","直接排放口","-","0","10","0","70","-","-","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","423.69","110.3","500","84.08","500","132.641","500","3.89","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","4.113","0.011","15","12.333","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","4.072","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","244.51","0.14","10","29.7","80","-","-","-","-","正常"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","102.115","0.859","10","26.863","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","229.046","0.054","8","17.719","50","10.944","15","0.05","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","99.36","7.17","10","29.48","80","9.24","15","0.041","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","239.33","0.75","10","22.62","80","6.41","15","0.025","0.5","正常"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","1.289","0.034","10","13.648","80","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","82.512","0.269","10","37.893","80","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","36.29","0.005","10","2.259","80","-","-","0.141","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","4.147","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1055.808","0.006","1.5","7.584","30","-","-","0.062","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","740.59","0.228","10","17.997","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","158.11","1.44","10","21.44","80","2.17","15","-","-","正常"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","1308.96","1.087","10","43.491","80","-","-","0.099","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","288.58","0.118","10","26.904","80","-","-","-","-","正常"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","294.62","0.031","10","32.109","80","4.528","15","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","49.25","0.523","10","20.483","80","8.856","20","0.008","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","15.898","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","1.454","15","14.361","80","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","111.071","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","17.798","0.009","10","1.556","80","4.263","20","0.011","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","63.07","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","120.96","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","386.21","0.05","10","27.24","70","1.151","15","-","-","正常"]
["26","惠州创发汽车零部件有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","6875.32","0.588","8.629","32.788","69.431","9.476","27.416","0.212","0.5","正常"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","2758.32","4.087","500","162.967","1000","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州东和数码科技有限公司","排放口","513.959","0.023","10","8.222","80","-","-","0.078","0.5","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","33.005","0.056","10","17.52","80","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","7.139","0.523","10","10.889","80","4.422","10","0.011","0.5","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["31","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","1026.31","0.148","10","21.8","80","-","-","-","-","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","244","0.027","10","11.111","80","13.14","20","0.112","1","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0.086","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["33","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","894.24","0.029","8","15.97","50","-","-","0.079","0.5","正常"]
["34","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","727.49","0.024","10","11.27","80","6.06","15","0.004","0.5","正常"]
["35","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","647.14","1.038","10","37.514","80","4.717","15","-","-","正常"]
["36","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","441.613","2.838","10","24.874","80","-","-","-","-","正常"]
["37","博罗县力诚五金塑胶制品表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["38","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["39","博罗县名威针织漂染厂","排放口","374.11","1.601","10","17.858","60","-","-","-","-","正常"]
["40","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["41","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.301","10","8.26","80","0.17","15","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","0.173","0.312","10","17.673","80","3.53","20","0.14","0.5","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","5.789","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","1.037","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","122.19","0.16","10","35.51","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","3.742","8.956","15","12.14","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","总排放口","61.517","1.122","15","24.172","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含铬废水车间排放口","25.92","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","155.51","9.311","500","8.85","500","32.781","500","9.95","200","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","12.41","0.198","15","2.127","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.343","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.094","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","36","5.217","10","27.37","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","2.583","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","913.25","0.026","8","6.7","50","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","22.827","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2600.64","5.175","10","16.551","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","29.376","0.46","15","10.364","80","4.072","20","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","12.01","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","49.075","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","46.66","0.197","15","7.85","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","0.095","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","26.352","0.883","15","10.2","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0.173","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","69","0.474","15","18.23","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","336.1","4.18","15","35.02","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","4.752","0.533","15","7.6","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","22.896","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","11.232","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","236.52","9.487","500","27.61","500","23.883","500","1.8","200","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","11.23","4.628","10","21.362","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","5.443","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","29.449","1.24","10","19.417","80","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","3.42","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["60","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["61","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","270.23","0.018","10","14.283","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","16.3","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","173.488","0.243","10","20.18","80","-","-","-","-","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","0","0.138","10","2.7","80","-","-","0.003","0.5","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["65","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","289.334","0.297","10","26.682","80","-","-","0.002","1","正常"]
["66","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","51.408","0.05","10","4.523","80","3.055","20","0.053","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","14611.97","0.129","10","24.47","80","6.51","15","0.168","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","26274.24","32.387","1000","144.56","1000","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","159788.047","0.077","5","6.36","40","11.48","15","0.045","0.5","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","158527.562","8.822","50","75.099","1000","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","0","0.017","10","20.43","80","1.213","20","0.096","0.5","正常"]
["70","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","471.74","0.11","5","7.73","50","-","-","0.147","0.5","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","524.45","0.333","10","7.378","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","48.48","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","88705.15","0.015","2","11.43","40","10.951","15","0.285","0.4","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","101752.08","14.97","50","176","1000","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","154.48","0.75","10","12.885","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","381.02","0.162","10","24.12","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","509.736","0.029","10","30.54","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","15.55","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","322.039","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","72.58","1.51","10","16","80","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["78","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","479.52","0.173","10","36.08","80","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","污水排放口","490","0.145","8","12.098","50","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","含镍废水排放口","1.21","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","489.89","1.5","10","18.738","80","-","-","-","-","停机"]
["81","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","42","0.04","10","9.25","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","250.56","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","79.229","0.007","10","5.47","80","5.374","20","0.018","1","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","31.1","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","31.94","1.282","10","42.914","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","12.096","0.027","10","1.28","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","1310.69","18.153","30","65.524","160","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["87","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","38.275","0.008","8","9.303","60","4.342","15","0.018","0.5","正常"]
["88","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","10","0","0.5","停机"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","27.821","0.587","10","6.9","80","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","10.973","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","12.355","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1634.18","0.056","10","26.524","80","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","290.39","1.576","15","37.964","80","5.13","20","-","-","正常"]
["92","惠州市永生五金制品厂","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","189.22","4.179","15","17.7","80","3.169","20","0.018","1","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","72.58","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","20.74","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","124.934","0.113","10","9.122","80","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","23.33","0.053","15","7.8","80","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0.259","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","0.018","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","320.293","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["97","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","110","0.046","10","2.652","80","-","-","0.005","1","正常"]
["98","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","0","0.313","10","24.57","80","3.64","15","-","-","停机"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","79.056","0.032","10","12.898","80","1.751","20","0.098","0.5","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","60.449","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","32.83","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","148.176","1.926","10","27.844","80","8.239","20","-","-","正常"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","250.57","0.32","8","18.552","50","-","-","-","-","正常"]
["102","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","0","1","停机"]
["103","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","340.42","0.041","45","47.219","500","0.13","70","0.189","8","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1566.03","0.438","8","26.6","50","-","-","-","-","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","34.56","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","23.33","0.094","10","6.98","80","2.644","15","0.021","0.5","正常"]
["106","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","1684.8","0.064","15","32.13","60","1.124","15","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","59.848","0.89","15","12.63","80","-","-","-","-","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","16.502","0.008","10","11.546","80","-","-","0.013","0.5","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","11.557","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","6564.156","9.305","16","33.57","100","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","31.1","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","610.85","0.103","10","26.256","80","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","255.55","0.009","8","12.172","50","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","475.718","0.028","10","19.329","80","-","-","-","-","停机"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","14.592","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["113","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["114","通元科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","248.83","4.763","10","25.24","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","481.25","1.835","10","30.14","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","715.39","2.756","10","29.3","80","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["117","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","708.394","0.439","10","29.993","80","7.393","15","-","-","正常"]
["118","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","324.518","0.072","8","7","50","-","-","-","-","正常"]
["119","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["119","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","14208.663","0.351","8","36.825","60","-","-","-","-","正常"]
["120","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","10190.794","0.152","8","20.296","60","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州合正电子科技有限公司","工业废水排放口","444.1","0.315","15","11.038","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","69.12","0.042","10","1.04","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","69.12","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","9.85","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","5.77","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","11853.75","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","5632.82","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","258.992","0.408","8","5.138","50","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0","0.096","10","13.879","80","-","-","-","-","正常"]
["125","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","86.4","0.189","10","16.1","80","-","-","-","-","正常"]
["126","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","71.45","1.881","15","34.806","80","-","-","-","-","正常"]
["127","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","159.322","0.506","10","10.727","80","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","125.28","0.606","8","7.6","50","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","356.055","0.106","10","9.584","80","-","-","-","-","正常"]
["130","惠州方中电子科技有限公司","排放口","14.69","0.269","10","10.3","80","-","-","0.024","0.5","正常"]
["131","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","234.14","0.064","10","8.317","80","2.56","15","0.022","0.5","正常"]
["132","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","363.571","0.082","8","6.899","50","-","-","0.146","1","正常"]
["133","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","56.16","34.89","500","160.26","500","48.67","500","0.74","200","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","2.85","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","45.79","1.097","10","11.06","80","-","-","-","-","正常"]
["135","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","52.369","1.27","10","1.717","80","-","-","0.206","0.5","正常"]
["136","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","25.142","5.303","10","19.864","80","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","0.772","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","2932.718","0.12","2","12.717","40","-","-","0.015","0.5","正常"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","23.89","0.308","15","26.883","80","-","-","0.105","1","正常"]
["139","惠州威尔高电子有限公司","排放口","369.79","0.168","10","10.212","80","-","-","0.012","1","正常"]
["140","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","0","0.418","10","34.448","80","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","101.95","0.032","10","26.831","80","-","-","-","-","正常"]
["142","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1386.72","0.131","10","39.652","80","3.499","15","0.023","0.5","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","76.088","0.015","10","2.063","80","0.164","20","0.088","1","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","65.785","0.538","10","11.883","80","0.311","20","0.017","1","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","惠州建亿织造有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","16.478","1.222","15","9.361","80","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","171.61","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","44.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","停机"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","2216.16","0.014","8","19.11","50","8.535","15","0.086","0.5","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","32.202","1000","388.02","10000","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","363.753","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","303.342","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","722.84","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","76.74","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","105.935","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","90.971","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","742.435","0.009","10","6.69","80","-","-","0.013","0.5","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","932.64","0.164","10","30.744","80","-","-","-","-","正常"]
["151","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","0","0.21","10","25.74","90","0","50","-","-","停机"]
["152","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","57.02","0.065","8","10.3","50","-","-","0.087","1","正常"]
["153","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","22.054","5.407","15","20.974","80","-","-","-","-","正常"]
["154","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","1555.44","0.124","15","32.156","110","-","-","-","-","正常"]
["155","广东中康织绣科技有限公司","排放口","500.26","0.007","10","32.6","80","2.12","15","0.035","0.5","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1440.807","3.247","8","26.431","50","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","13.65","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","3.42","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","158.98","0.084","5","17.17","50","4.009","12","0.103","0.8","正常"]
["158","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","18.49","3.199","10","23.227","80","-","-","-","-","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","排放口","331","0.022","10","12.117","80","14.89","20","0.021","0.5","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","18.576","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["160","博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["161","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","161.57","1.501","10","27.88","80","3.816","15","0.042","0.5","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","89.727","1.178","10","2.99","80","1.475","20","-","-","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","26.07","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.477","10","3.5","100","2.66","50","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","42.543","0.182","15","16.346","80","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["165","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","0.848","8","5.5","60","8.41","15","0.015","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8010.317","0.38","10","23.573","80","-","-","0.028","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","299.022","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["167","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","85.54","0.022","10","5.3","80","0.962","15","0.025","0.5","停机"]
["168","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","187.49","0.371","10","7.149","80","-","-","-","-","正常"]