{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":103,"n_cols":12,"rows_kept":103,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[13,0,16,0],[13,1,16,1],[17,0,19,0],[17,1,19,1],[20,0,23,0],[20,1,23,1],[24,0,26,0],[24,1,26,1],[27,0,28,0],[27,1,28,1],[29,0,30,0],[29,1,30,1],[31,0,36,0],[31,1,36,1],[38,0,41,0],[38,1,41,1],[42,0,46,0],[42,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[49,0,51,0],[49,1,51,1],[52,0,77,0],[52,1,77,1],[78,0,85,0],[78,1,85,1],[86,0,87,0],[86,1,87,1],[88,0,91,0],[88,1,91,1],[93,0,96,0],[93,1,96,1],[97,0,99,0],[97,1,99,1],[101,0,102,0],[101,1,102,1]]}
["监测日期：2023-05-16","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","12574981","148.693","108.092","320","23.232","100","0.292","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","13268681","156.875","104.864","320","35.272","100","2.462","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","13596808","157.37","-","-","-","-",7.4496,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","8709529","100.805","-","-","-","-",1.9735,"20","正常"]
["2","惠东县华业铸造厂","电炉废气排放口","2662333.5","36.977","-","-","-","-","1.746","15","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","103777.781","1.201","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","7257633.5","84","263.862","320","209.117","100","630.541","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","684104.938","7.918","60.78","300","5.74","100","2.069","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","-","-","0","200","0","200","0","30","停机"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","287516.64","11979.86","2.01","150","-","-","-","-","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","9437613","109.232","225.545","320","33.697","100","2.382","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","12939612","149.764","184.496","320","13.32","100","0.206","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","11156402","129.125","-","-","-","-",1.586,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","7937827","91.873","-","-","-","-",4.2737,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3139269.75","36.651","96.372","200","21.895","50","4.726","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3213075.5","37.514","88.571","200","28.566","50","5.498","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3354861.75","39.163","77.844","200","21.129","50","4.968","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1491021.13","17.26","95.177","200","10.389",35,"5.233","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1342693.13","15.54","105","200","21.623",35,"4.635","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1079721.88","12.5","107.406","200","29.565",35,"4.349","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","2909960.75","33.68","118.807","200","20.945",35,"0.57","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2084231","24.123","148.069","200","10.921","50","2.017","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1471664.625","17.033","144.015","200","3.669","50","2.331","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1568296.75","18.152","114.946","200","3.815","50","3.192","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","2940192","34.03","23.71","200","11.77","35","4.13","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","12960","0.15","0.68","150","-","-","-","-","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","27468212","317.919","22.597","50","0.001","35","0.01","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","22121856","256.04","14.92","50","0.21","35","0.28","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","32108832","371.63","25.4","50","0.18","35","0.18","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","34227360","396.15","25.47","50","0.37","35","0.22","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","0","0","0","50","0.23","35","0.15","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","0","0","0.69","50","0.01","35","0.13","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","48694176","563.59","24.59","50","0.07","35","0.04","5","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","窑炉废气烟囱","226368","2.62",49.26,"120",168.67,"850",1.22,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","14781257","173.34","255.369","320","29.975","100","2.464","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","2476627","28.66","-","-","-","-","11.85","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","11298472","131.973","218.708","320","29.691","100","5.619","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","5346989","61.89","-","-","-","-","0","20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","930528","10.77","15.87","50","6.1","35","1.23","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","7390.41","5.128","-","-","-","-",0.004,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","383883.6","4.44","-","-","-","-","0","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","45018.12","0.521","-","-","-","-","0","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","65191.042","0.754","0","150","-","-","0","20","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","61895555.462","716.384","39.534","100","25.285","50","2.062","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","57421991.412","664.606","42.036","100","25.852","50","3.019","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","374082.375","4.33","289.615","550","15.978","400","2.865","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","486432","5.63","254.03","550","6.53","400","5.69","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","628992","7.28","178.58","550","8.06","400","2.45","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","-","-","0","200","0","200","0","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1407597.125","16.292","53.885","200","4.74","200","7.472","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","-","-","0","-","0","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","-","-","-","-","0","50","0","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","3281850","37.984","40.066","100","7.748","50","2.024","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","494526.25","5.724","33.888","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2448231","28.336","-","-","26.763","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","7208063","84.01","48.419","100","4.026","50","5.604","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","1073078.25","12.42","46.077","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","4660190","53.937","36.664","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","13721100","158.809","54.88","100","-","-","3.343","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","0","0","-","-","0","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","0","0","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","动力部341单元燃气轮机","4166544.25","48.224","18.883","50","6.344","35","0.777","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","8402400","97.25","85.153","200","41.171","200","6.87","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1463.823","0.017","5.999","300","9.978","100","25.203","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","1049275.375","12.144","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","111343.297","1.289","128.928","300","32.118","200","56.905","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","11183765","129.442","52.138","120","3.376","100","2.012","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","6660280.5","77.087","47.528","100","0","50","3.682","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","166274.594","1.924","44.135","300","0.007","100","0.98","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1137256.5","13.163","60.591","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","2253168.75","26.08","33.887","200","8.437","50","55.077","10","停机"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1353490.5","15.67","150.716","200","47.214","50","5.784","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3833693.75","44.37","63.892",80,"23.195",30,"1.703",8,"正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3205994.25","37.11","63.036",80,"10.1",30,"3.117",8,"正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","59.95","0","465.183",80,"50.388",30,"109.546",8,"停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","462768.59","5.36","0",80,"0",30,"0",8,"停机"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","4174740","48.319","19.228","100","1.116","50","1.385","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO1#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO2#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","3083040.75","37.159",18.1302,"100",0.5514,"50",6.3322,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO3#","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1906138.375","22.062","82.059",250,"28.067",80,"0.608","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","1923639.25","22.264","65.592",250,"20.569",80,"2.824","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","1822215.625","21.09","90.956",250,"22.979",80,"2.561","10","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","46019144","532.629","41.033","100","24.309","50","1.7","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","7770085.5","89.932","183.6","320","3.99","100","3.32","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","4145676.5","47.982","-","-","-","-",5.457,"20","正常"]