{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":273,"n_cols":13,"rows_kept":273,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[6,0,8,0],[6,1,8,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[29,0,31,0],[29,1,31,1],[32,0,35,0],[32,1,35,1],[36,0,38,0],[36,1,38,1],[41,0,42,0],[41,1,42,1],[44,0,46,0],[44,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,65,0],[64,1,65,1],[67,0,69,0],[67,1,69,1],[71,0,73,0],[71,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[76,0,77,0],[76,1,77,1],[79,0,81,0],[79,1,81,1],[82,0,84,0],[82,1,84,1],[85,0,87,0],[85,1,87,1],[88,0,90,0],[88,1,90,1],[92,0,94,0],[92,1,94,1],[96,0,98,0],[96,1,98,1],[99,0,100,0],[99,1,100,1],[103,0,104,0],[103,1,104,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[112,0,113,0],[112,1,113,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[123,0,124,0],[123,1,124,1],[126,0,128,0],[126,1,128,1],[130,0,131,0],[130,1,131,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[136,0,138,0],[136,1,138,1],[140,0,141,0],[140,1,141,1],[146,0,148,0],[146,1,148,1],[152,0,154,0],[152,1,154,1],[155,0,156,0],[155,1,156,1],[157,0,159,0],[157,1,159,1],[163,0,166,0],[163,1,166,1],[171,0,172,0],[171,1,172,1],[176,0,177,0],[176,1,177,1],[178,0,180,0],[178,1,180,1],[183,0,184,0],[183,1,184,1],[187,0,188,0],[187,1,188,1],[189,0,190,0],[189,1,190,1],[193,0,194,0],[193,1,194,1],[197,0,200,0],[197,1,200,1],[201,0,203,0],[201,1,203,1],[208,0,209,0],[208,1,209,1],[215,0,216,0],[215,1,216,1],[219,0,220,0],[219,1,220,1],[226,0,227,0],[226,1,227,1],[228,0,229,0],[228,1,229,1],[231,0,233,0],[231,1,233,1],[235,0,242,0],[235,1,242,1],[244,0,245,0],[244,1,245,1],[251,0,253,0],[251,1,253,1],[256,0,257,0],[256,1,257,1],[260,0,261,0],[260,1,261,1],[262,0,263,0],[262,1,263,1],[264,0,266,0],[264,1,266,1],[268,0,270,0],[268,1,270,1]]}
["监测日期：2023-05-16","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","2374.59","1.102","25","33.801","250","11.244","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","直接排放口","-","0","10","0","70","-","-","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","368.88","123.31","500","108.06","500","128.097","500","5.49","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","6.992","0.019","15","15.135","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","147.74","0.119","10","36.17","80","-","-","-","-","正常"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","111.422","1.375","10","29.351","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","232.243","0.047","8","20.401","50","11.551","15","0.06","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","88.13","5.72","10","25.87","80","8.52","15","0.028","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","234.14","0.61","10","21.81","80","6.38","15","0.03","0.5","正常"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","1.883","0.182","10","14.431","80","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","88.474","0.058","10","37.887","80","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","38.02","0.008","10","2.943","80","-","-","0.177","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","9.331","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","843.345","0.01","1.5","9.477","30","-","-","0.061","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","3380.975","0.191","10","19.179","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","385.34","3.421","10","23.97","80","5.95","15","-","-","正常"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","1308.96","0.565","10","61.243","80","-","-","0.069","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","255.74","0.126","10","26.609","80","-","-","-","-","正常"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","290.3","0.028","10","33.167","80","4.512","15","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","46.66","0.548","10","21.244","80","9.108","20","0.007","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","1.468","15","13.404","80","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","1642.848","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","36.979","0.015","10","1.233","80","5.306","20","0.01","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","49.25","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","156.38","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","273.89","0.055","10","18.3","70","1.064","15","-","-","正常"]
["26","惠州创发汽车零部件有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","6826.03","0.619","8.629","31.376","69.431","9.058","27.416","0.206","0.5","正常"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","2799.864","4.058","500","145.641","1000","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州东和数码科技有限公司","排放口","558.058","0.018","10","6.841","80","-","-","0.042","0.5","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","15.725","0.059","10","18.32","80","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","0","0.508","10","10.176","80","4.494","10","0.012","0.5","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["31","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","864.58","0.031","10","22.4","80","-","-","-","-","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","238","0.025","10","10.479","80","14.571","20","0.103","1","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","26.438","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["33","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","818.21","0.259","8","16.35","50","-","-","0.082","0.5","正常"]
["34","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","1086.91","0.007","10","11.44","80","5.91","15","0.004","0.5","正常"]
["35","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","676.51","1.227","10","42.542","80","4.876","15","-","-","正常"]
["36","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","391.76","1.238","10","21.223","80","-","-","-","-","正常"]
["37","博罗县力诚五金塑胶制品表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["38","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["39","博罗县名威针织漂染厂","排放口","348.19","1.815","10","16.953","60","-","-","-","-","正常"]
["40","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["41","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.26","10","8.04","80","0.11","15","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","10.195","0.299","10","18.505","80","3.345","20","0.135","0.5","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","5.27","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","161.33","0.2","10","36.2","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","12.442","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","3.466","6.064","15","17.154","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","总排放口","68.861","0.347","15","6.24","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含铬废水车间排放口","18.14","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","204.99","9.311","500","8.85","500","32.781","500","9.95","200","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","13.23","0.113","15","1.937","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.207","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.062","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","32.4","5.216","10","27.895","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0.01","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","928.8","0.039","8","7.5","50","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","34.253","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2523.74","5.4","10","16.658","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","33.091","0.598","15","9.033","80","4.092","20","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","22.81","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","48.816","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","48.38","0.185","15","8.47","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","49.68","2.668","15","16.8","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","71","0.431","15","18.476","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","464.83","4.3","15","34.17","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","12.787","0.491","15","7.3","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","21.168","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","25.142","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","153.97","19.586","500","25.09","500","30.034","500","4.359","200","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","13.82","4.152","10","18.445","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","1.987","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","22.775","0.942","10","18.961","80","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","2.53","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["60","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["61","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","249.17","0.011","10","15.155","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","10.02","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","164.569","0.272","10","19.45","80","-","-","-","-","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","47.952","0.488","10","2.848","80","-","-","0.01","0.5","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["65","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","194.14","0.304","10","22.474","80","-","-","0.002","1","正常"]
["66","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","99.014","0.042","10","4.662","80","2.92","20","0.053","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","9554.98","0.142","10","26.756","80","7.29","15","0.185","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","29029.54","32.708","1000","146.567","1000","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","155194.5","0.078","5","7.421","40","11.25","15","0.073","0.5","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","152392.547","8.779","50","65.451","1000","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","76.9","0.01","10","18.73","80","1.015","20","0.057","0.5","正常"]
["70","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","476.93","0.087","5","12.77","50","-","-","0.029","0.5","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","546.05","0.447","10","7.063","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","40.08","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","59662.66","0.046","2","11.84","40","9.503","15","0.244","0.4","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","69314.88","15.57","50","202","1000","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","146.102","0.798","10","12.397","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","375.84","0.202","10","23.35","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","488.376","0.035","10","30.26","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","16.42","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","294.408","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","73.44","2.42","10","19","80","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["78","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","453.6","0.15","10","33.09","80","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","污水排放口","827","0.159","8","12.329","50","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","含镍废水排放口","0.691","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","671.33","0.244","10","13.804","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","47","0.061","10","12.06","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","305.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","174.53","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","87.091","0.025","10","6.07","80","5.886","20","0.015","1","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","17.28","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","90.68","1.351","10","37.237","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","15.725","0.025","10","1.99","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","1487.81","14.172","30","60.489","160","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["87","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","30.407","0.01","8","8.69","60","4.514","15","0.017","0.5","正常"]
["88","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","10","0","0.5","停机"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","25.488","0.906","10","7","80","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","11.75","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","13.133","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1643.56","0.042","10","30.3","80","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","306.029","2.132","15","34.304","80","6.608","20","-","-","正常"]
["92","惠州市永生五金制品厂","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","148.61","4.135","15","17.1","80","3.81","20","0.018","1","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","69.98","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","21.6","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","861.322","0.082","10","13.622","80","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","19.87","0.067","15","6.8","80","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","2.688","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","0.077","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","298.633","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["97","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","64","0.03","10","2.511","80","-","-","0.005","1","正常"]
["98","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","381.629","0.381","10","19.605","80","2.651","15","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","99.187","0.033","10","15.972","80","0.33","20","0.107","0.5","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","52.112","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","30.24","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","147.312","2.003","10","29.836","80","8.158","20","-","-","正常"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","322.54","0.278","8","21.09","50","-","-","-","-","正常"]
["102","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","0","1","停机"]
["103","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","343.01","0.06","45","47.762","500","0.222","70","0.198","8","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1461.67","0.524","8","32.7","50","-","-","-","-","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","42.48","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","117.5","0.146","10","5.29","80","2.996","15","0.021","0.5","正常"]
["106","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","1035.07","0.12","15","27.58","60","1.1","15","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","63.54","0.927","15","12.346","80","-","-","-","-","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","13.651","0.013","10","12.919","80","-","-","0.015","0.5","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","6.266","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","5742.334","6.107","16","39.584","100","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","22.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","657.5","0.132","10","29.225","80","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","251.76","0.022","8","13.388","50","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","470.88","0.034","10","22.547","80","-","-","-","-","停机"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","42.516","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["113","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["114","通元科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","559.87","2.917","10","29.16","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","611.71","3.106","10","30.53","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","6.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","922.75","2.225","10","30.17","80","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["117","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","818.726","0.183","10","41.762","80","7.237","15","-","-","正常"]
["118","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","340.502","0.07","8","7","50","-","-","-","-","正常"]
["119","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["119","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","13243.341","0.358","8","36.948","60","-","-","-","-","正常"]
["120","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","8822.736","0.158","8","21.343","60","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州合正电子科技有限公司","工业废水排放口","190.94","0.31","15","11.223","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","128.74","0.025","10","0.778","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","128.74","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","8.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","8.29","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","11903.95","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","5536.65","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","427.487","0.225","8","5.188","50","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","57.544","0.087","10","14.184","80","-","-","-","-","正常"]
["125","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","60.24","0.433","10","16.19","80","-","-","-","-","正常"]
["126","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","66.08","2.449","15","34.023","80","-","-","-","-","正常"]
["127","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","223.69","0.357","10","9.273","80","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","101.09","1.05","8","10.1","50","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","9.5","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","316.331","0.104","10","14.246","80","-","-","-","-","正常"]
["130","惠州方中电子科技有限公司","排放口","7.78","0.227","10","10","80","-","-","0.022","0.5","正常"]
["131","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","406.94","0.158","10","8.493","80","2.57","15","0.022","0.5","正常"]
["132","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","492.998","0.072","8","7.349","50","-","-","0.141","1","正常"]
["133","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","65.66","40.41","500","256.8","500","57.52","500","0.86","200","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","3.14","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","44.06","2.868","10","17.79","80","-","-","-","-","正常"]
["135","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","48.12","1.458","10","2.405","80","-","-","0.222","0.5","正常"]
["136","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","37.066","5.3","10","18.442","80","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","11.759","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","4094.826","0.4","2","16.182","40","-","-","0.014","0.5","正常"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","23.856","0.107","15","26.759","80","-","-","0.106","1","正常"]
["139","惠州威尔高电子有限公司","排放口","351.65","0.025","10","9.747","80","-","-","0.012","1","正常"]
["140","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","31.018","0.208","10","41.729","80","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","104.54","0.019","10","26.91","80","-","-","-","-","正常"]
["142","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1302.91","0.423","10","38.744","80","3.791","15","0.022","0.5","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","54.672","0.012","10","2.162","80","0.022","20","0.084","1","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","148.467","0.629","10","12.35","80","0.585","20","0.011","1","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","惠州建亿织造有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","29.877","0.012","15","8.751","80","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","189.16","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","100.08","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","停机"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","2545.34","0.016","8","19.643","50","9.305","15","0.065","0.5","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","30.081","1000","437.951","10000","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","424.475","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","399.064","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","718.891","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","75.548","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","112.225","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","76.438","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","726.106","0.036","10","6.206","80","-","-","0.017","0.5","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","978.48","0.913","10","38.798","80","-","-","-","-","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","0","0.21","10","25.74","90","0","50","-","-","停机"]
["152","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","33.7","0.054","8","5.623","50","-","-","0.111","1","正常"]
["153","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","8.372","4.218","15","23.222","80","-","-","-","-","正常"]
["154","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","1385.52","0.118","15","27.676","110","-","-","-","-","正常"]
["155","广东中康织绣科技有限公司","排放口","358.56","0.006","10","48.88","80","1.98","15","0.048","0.5","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1482.615","0.689","8","18.2","50","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","12.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","3.43","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","146.88","0.073","5","16.22","50","3.974","12","0.097","0.8","正常"]
["158","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","24.797","2.758","10","26.134","80","-","-","-","-","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","排放口","340","0.022","10","12.306","80","15.62","20","0.022","0.5","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["160","博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["161","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","159.84","1.342","10","25.34","80","3.62","15","0.047","0.5","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","61.419","2.037","10","4.433","80","2.952","20","-","-","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","28.62","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.469","10","3.5","100","2.34","50","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","139.42","0.149","15","18.984","80","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","58.57","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["165","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","23.242","1.338","8","6.1","60","9.29","15","0.021","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8194.522","0.398","10","23.163","80","-","-","0.028","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","337.116","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["167","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","87.26","0.038","10","6.5","80","1.009","15","0.026","0.5","停机"]
["168","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","238.46","0.26","10","11.388","80","-","-","-","-","正常"]