{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":103,"n_cols":12,"rows_kept":103,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[13,0,16,0],[13,1,16,1],[17,0,19,0],[17,1,19,1],[20,0,23,0],[20,1,23,1],[24,0,26,0],[24,1,26,1],[27,0,28,0],[27,1,28,1],[29,0,30,0],[29,1,30,1],[31,0,36,0],[31,1,36,1],[38,0,41,0],[38,1,41,1],[42,0,46,0],[42,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[49,0,51,0],[49,1,51,1],[52,0,77,0],[52,1,77,1],[78,0,85,0],[78,1,85,1],[86,0,87,0],[86,1,87,1],[88,0,91,0],[88,1,91,1],[93,0,96,0],[93,1,96,1],[97,0,99,0],[97,1,99,1],[101,0,102,0],[101,1,102,1]]}
["监测日期：2023-05-17","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","13559966","159.164","112.803","320","35.57","100","0.304","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","14343660","168.385","110.355","320","41.785","100","3.803","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","13507688","156.339","-","-","-","-",7.5828,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","8534277","98.776","-","-","-","-",1.9789,"20","正常"]
["2","惠东县华业铸造厂","电炉废气排放口","2654621","34.892","-","-","-","-","1.736","15","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","82053.938","0.95","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","2817740.5","71.155","279.912","320","208.126","100","646.424","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","682470.312","7.899","86.103","300","8.276","100","2.433","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","-","-","0","200","0","200","0","30","停机"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","291580.8","12149.2","6.72","150","-","-","-","-","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","9412004","108.935","234.204","320","29.009","100","2.286","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","12807429","148.234","180.127","320","17.529","100","0.213","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","11109296","128.58","-","-","-","-",1.609,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","7855315","90.918","-","-","-","-",4.3014,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3106915","36.27","94.508","200","18.77","50","4.937","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3203439","37.386","92.731","200","15.183","50","5.7","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3370892.25","39.36","84.93","200","15.164","50","5.248","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1455004.75","16.84","116.985","200","9.228",35,"4.812","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1345081.13","15.57","107.62","200","16.754",35,"4.703","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1227957.88","14.21","106.143","200","28.342",35,"4.422","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3006438.5","34.8","117.772","200","24.196",35,"0.635","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2074660.875","24.012","143.56","200","12.386","50","2.193","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1452500","16.811","145.496","200","4.629","50","2.389","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1491445.5","17.262","125.288","200","4.984","50","3.132","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","2992896","34.64","21.79","200","13","35","4.23","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","23328","0.27","0.65","150","-","-","-","-","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","8795900","101.804","6.546","50","0.095","35","0.046","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","24458112","283.08","16.96","50","0","35","0.23","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","34261920","396.55","25.86","50","0.01","35","0.18","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","36611136","423.74","25.66","50","0.01","35","0.22","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","0","0","0.98","50","0.14","35","0.13","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","0","0","1.18","50","0.33","35","0.11","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","48116160","556.9","23.96","50","0.5","35","0.05","5","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","窑炉废气烟囱","215136","2.49",48.81,"120",183.81,"850",1.19,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","15212392","176.069","252.436","320","30.593","100","5.654","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","2160113.75","25","-","-","-","-","5.83","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","12507160","144.759","236.177","320","41.773","100","4.591","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","5543594","64.16","-","-","-","-","0","20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","914112","10.58","13.38","50","8.64","35","1.34","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","6389.69","4.436","-","-","-","-","0","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","344005.8","3.98","-","-","-","-","0","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","30669.3","0.355","-","-","-","-","0","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","66928.539","0.775","0","150","-","-","0","20","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","57139650.33","661.338","40.27","100","25.146","50","1.531","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","55223851.13","639.165","42.992","100","25.034","50","2.702","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","367446.844","4.253","289.86","550","13.966","400","2.873","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","482976","5.59","252.15","550","6.65","400","7.01","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","613440","7.1","197.28","550","7.48","400","2.44","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","-","-","0","200","0","200","0","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1545619.75","17.889","66.164","200","5.382","200","7.62","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","-","-","0","-","0","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","-","-","-","-","0","50","0","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","2789630","32.287","38.206","100","8.048","50","1.277","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","495508.688","5.735","32.208","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2442854.5","28.274","-","-","28.794","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","7321550","84.74","38.4","100","3.076","50","5.488","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","1046571.562","12.113","44.118","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","4708020","54.491","34.449","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","13816200","159.91","51.09","100","-","-","3.294","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","0","0","-","-","0","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","0","0","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","动力部341单元燃气轮机","4084629.75","47.276","17.754","50","5.936","35","0.773","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","8247744","95.46","89.969","200","38.439","200","6.56","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1288.447","0.015","7.399","300","12.28","100","23.848","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","1036349.125","11.995","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","208362.984","2.412","155.03","300","36.185","200","60.995","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","11133826","128.864","46","120","2.483","100","1.755","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","4983027.5","57.674","63.051","100","0.089","50","4.993","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","174212.312","2.016","50.572","300","0.421","100","1.195","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1108559.25","12.831","50.561","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","2207518.75","25.55","133.446","250","23.085","100","36.236","10","停机"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1341952.75","15.53","138.656","250","41.288","100","6.042","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3815045.5","44.16","66.529",80,"19.14",30,"1.537",8,"正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3197564.75","37.01","68.252",80,"11.442",30,"2.954",8,"正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","183237.05","2.12","394.36",80,"51.011",30,"89.482",8,"停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","275188.41","3.18","208.631",80,"43.786",30,"45.508",8,"停机"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","4155567.25","48.097","16.83","100","0.427","50","1.346","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO1#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO2#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","3413994","41.116",16.9946,"100",0.5765,"50",5.9142,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO3#","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1824784","21.12","68.582",250,"20.215",80,"0.617","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","1934032.375","22.385","70.388",250,"22.75",80,"2.818","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","1812471.625","20.978","94.905",250,"23.702",80,"2.363","10","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","46300064","535.88","41.476","100","23.554","50","1.798","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","7818485.5","90.492","146.89","320","11.05","100","3.96","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","4030149.25","46.645","-","-","-","-",5.453,"20","正常"]