{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":273,"n_cols":13,"rows_kept":273,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[6,0,8,0],[6,1,8,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[29,0,31,0],[29,1,31,1],[32,0,35,0],[32,1,35,1],[36,0,38,0],[36,1,38,1],[41,0,42,0],[41,1,42,1],[44,0,46,0],[44,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,65,0],[64,1,65,1],[67,0,69,0],[67,1,69,1],[71,0,73,0],[71,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[76,0,77,0],[76,1,77,1],[79,0,81,0],[79,1,81,1],[82,0,84,0],[82,1,84,1],[85,0,87,0],[85,1,87,1],[88,0,90,0],[88,1,90,1],[92,0,94,0],[92,1,94,1],[96,0,98,0],[96,1,98,1],[99,0,100,0],[99,1,100,1],[103,0,104,0],[103,1,104,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[112,0,113,0],[112,1,113,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[123,0,124,0],[123,1,124,1],[126,0,128,0],[126,1,128,1],[130,0,131,0],[130,1,131,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[136,0,138,0],[136,1,138,1],[140,0,141,0],[140,1,141,1],[146,0,148,0],[146,1,148,1],[152,0,154,0],[152,1,154,1],[155,0,156,0],[155,1,156,1],[157,0,159,0],[157,1,159,1],[163,0,166,0],[163,1,166,1],[171,0,172,0],[171,1,172,1],[176,0,177,0],[176,1,177,1],[178,0,180,0],[178,1,180,1],[183,0,184,0],[183,1,184,1],[187,0,188,0],[187,1,188,1],[189,0,190,0],[189,1,190,1],[193,0,194,0],[193,1,194,1],[197,0,200,0],[197,1,200,1],[201,0,203,0],[201,1,203,1],[208,0,209,0],[208,1,209,1],[215,0,216,0],[215,1,216,1],[219,0,220,0],[219,1,220,1],[226,0,227,0],[226,1,227,1],[228,0,229,0],[228,1,229,1],[231,0,233,0],[231,1,233,1],[235,0,242,0],[235,1,242,1],[244,0,245,0],[244,1,245,1],[251,0,253,0],[251,1,253,1],[256,0,257,0],[256,1,257,1],[260,0,261,0],[260,1,261,1],[262,0,263,0],[262,1,263,1],[264,0,266,0],[264,1,266,1],[268,0,270,0],[268,1,270,1]]}
["监测日期：2023-05-17","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","2891.654","1.16","25","34.381","250","13.296","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","直接排放口","-","0","10","0","70","-","-","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","478.43","109","500","94.02","500","85.87","500","4.22","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","6.762","0.018","15","15.256","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","0.026","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","255.74","0.096","10","38.7","80","-","-","-","-","正常"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","44.522","0.816","10","31.766","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","226.541","0.04","8","20.195","50","11.21","15","0.057","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","13.82","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","0","5.85","10","24.72","80","9.45","15","0.022","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","237.6","0.6","10","20.82","80","6.35","15","0.025","0.5","正常"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","2.113","0.21","10","13.982","80","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","26.352","0.058","10","38.082","80","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","0","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","14.774","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","660.293","0.012","1.5","8.678","30","-","-","0.053","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","1795.072","0.191","10","23.65","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","353.38","2.217","10","25.08","80","4.48","15","-","-","正常"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","1529.28","1.723","10","35.046","80","-","-","0.182","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","253.15","0.127","10","26.824","80","-","-","-","-","正常"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","272.16","0.029","10","36.144","80","4.283","15","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","47.52","0.502","10","21.103","80","9.06","20","0.007","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","16.416","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","1.312","15","12.607","80","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","2980.077","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","39.571","0.016","10","0.784","80","4.294","20","0.01","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","79.49","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","131.33","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","276.05","0.039","10","18.89","70","0.888","15","-","-","正常"]
["26","惠州创发汽车零部件有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","6322.35","0.649","8.629","30.243","69.431","9.654","27.416","0.191","0.5","正常"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","2737.704","2.864","500","133.355","1000","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州东和数码科技有限公司","排放口","577.852","0.015","10","6.464","80","-","-","0.034","0.5","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","21.341","0.096","10","13.46","80","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","12.935","0.432","10","9.917","80","4.585","10","0.012","0.5","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["31","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","686.08","0.07","10","25","80","-","-","-","-","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","233","0.032","10","9.998","80","15.45","20","0.09","1","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["33","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","839.81","0.593","8","22.19","50","-","-","0.076","0.5","正常"]
["34","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","1000.51","0.521","10","13.13","80","6.51","15","0.004","0.5","正常"]
["35","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","561.6","1.626","10","42.652","80","5.287","15","-","-","正常"]
["36","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","412.567","1.036","10","17.603","80","-","-","-","-","正常"]
["37","博罗县力诚五金塑胶制品表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["38","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["39","博罗县名威针织漂染厂","排放口","406.08","1.783","10","15.631","60","-","-","-","-","正常"]
["40","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["41","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.279","10","8.77","80","0.21","15","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","19.872","0.184","10","20.742","80","3.025","20","0.218","0.5","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","2.938","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","5.357","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","80.97","0.19","10","37.66","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","37.757","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","4.001","0.355","15","18.569","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","总排放口","67.738","0.449","15","17.058","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含铬废水车间排放口","24.19","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","248.08","9.311","500","8.85","500","32.781","500","9.95","200","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","14.857","0.057","15","1.978","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.206","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.062","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","22.08","5.121","10","30.013","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0.013","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","770.69","0.037","8","5.4","50","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","0.407","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2581.63","5.299","10","14.221","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","32.054","0.481","15","9.382","80","4.815","20","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","24.624","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","56.938","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","42.34","0.073","15","7.13","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","46.224","2.575","15","4.6","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0.346","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","55","0.795","15","11.136","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","200.45","3.9","15","32.85","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","20.477","0.073","15","6.9","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","16.243","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","49.248","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","153.93","28.021","500","32.18","500","33.174","500","4.133","200","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","13.82","3.455","10","12.2","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","2.419","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","29.115","1.536","10","20.787","80","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","2.82","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["60","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["61","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","258.54","0.017","10","19.967","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","5.24","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","179.601","0.253","10","19.463","80","-","-","-","-","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","0","0.789","10","2.801","80","-","-","0.015","0.5","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["65","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","186.966","0.117","10","15.19","80","-","-","0.003","1","正常"]
["66","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","121.219","0.049","10","5.425","80","2.149","20","0.051","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","8554.46","0.41","10","28.487","80","7.58","15","0.182","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","18949.25","27.571","1000","151.796","1000","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","156311.578","0.068","5","5.634","40","11.24","15","0.083","0.5","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","152368.375","8.774","50","66.931","1000","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","41.47","0.305","10","20.21","80","1.746","20","0.12","0.5","正常"]
["70","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","490.75","0.088","5","15.67","50","-","-","0.031","0.5","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","525.31","0.387","10","7.424","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","31.68","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","42245.28","0.443","2","12.63","40","10.336","15","0.239","0.4","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","86981.76","17.84","50","247","1000","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","152.496","1.115","10","12.813","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","460.51","0.206","10","26.46","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","611.856","0.038","10","32.38","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","13.82","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","359.329","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","62.21","1.25","10","21","80","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["78","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","584.93","0.136","10","31.8","80","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","污水排放口","950","0.153","8","11.969","50","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","含镍废水排放口","3.37","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","775.87","0.168","10","17.9","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","50","0.031","10","15.13","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","24.19","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","80.957","0.005","10","4.95","80","5.979","20","0.021","1","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","6.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","19.01","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","81.59","0.939","10","36.72","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","23.674","0.024","10","1.93","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","1314.14","15.002","30","51.213","160","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["87","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","58.564","0.01","8","9.237","60","4.443","15","0.019","0.5","正常"]
["88","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","10","0","0.5","停机"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","11.059","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","11.837","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1693.84","0.116","10","34.1","80","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","311.558","4.672","15","28.526","80","11.754","20","-","-","正常"]
["92","惠州市永生五金制品厂","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","255.74","5.134","15","16.4","80","2.711","20","0.017","1","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","69.12","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","6.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","284.688","0.089","10","17.683","80","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","23.33","0.1","15","8.7","80","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","1.292","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","0.729","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","361.057","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["97","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","72","0.008","10","2.496","80","-","-","0.003","1","正常"]
["98","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","836.352","0.436","10","23.551","80","2.429","15","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","70.848","0.033","10","6.516","80","0.46","20","0.069","0.5","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","27.65","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","148.867","0.767","10","28.503","80","9.423","20","-","-","正常"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","335.83","0.335","8","26.319","50","-","-","-","-","正常"]
["102","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","0","1","停机"]
["103","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","349.92","0.078","45","48.547","500","0.277","70","0.193","8","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1399.14","1.421","8","30.2","50","-","-","-","-","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","31.2","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","125.28","0.249","10","6.32","80","4.524","15","0.022","0.5","正常"]
["106","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","669.6","0.122","15","27.33","60","1.392","15","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","61.582","0.908","15","12.599","80","-","-","-","-","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","18.23","0.009","10","13.275","80","-","-","0.012","0.5","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","-0.441","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","6540.561","3.573","16","38.216","100","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","16.42","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","618.62","0.074","10","23.725","80","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","416.68","0.022","8","13.192","50","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","685.67","0.03","10","20.409","80","-","-","-","-","停机"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","11.734","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["113","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["114","通元科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","559.01","2.52","10","33.29","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","698.11","5.331","10","31.58","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","6.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","866.59","1.761","10","32.36","80","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["117","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","479.261","0.43","10","35.379","80","6.717","15","-","-","正常"]
["118","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","390.442","0.073","8","7.5","50","-","-","-","-","正常"]
["119","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["119","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","14084.816","0.417","8","36.604","60","-","-","-","-","正常"]
["120","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","7465.478","0.151","8","22.166","60","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州合正电子科技有限公司","工业废水排放口","260.06","0.317","15","11.369","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","149.47","0.02","10","0.904","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","22.47","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","12.15","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","11.25","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","9422.85","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","6376.93","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","558.828","0.423","8","5.055","50","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0","0.091","10","5.19","80","-","-","-","-","正常"]
["125","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","102.24","0.18","10","16.65","80","-","-","-","-","正常"]
["126","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","75.66","3.118","15","32.211","80","-","-","-","-","正常"]
["127","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","262.57","0.204","10","11.271","80","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","254.88","0.428","8","12.8","50","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","10.37","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","343.007","0.072","10","14.652","80","-","-","-","-","正常"]
["130","惠州方中电子科技有限公司","排放口","15.55","0.173","10","11.41","80","-","-","0.022","0.5","正常"]
["131","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","558.14","0.358","10","9.311","80","2.6","15","0.025","0.5","正常"]
["132","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","554.861","0.117","8","7.274","50","-","-","0.199","1","正常"]
["133","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","47.52","48.38","500","188.56","500","49.11","500","0.7","200","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","3.96","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","38.02","2.273","10","14.76","80","-","-","-","-","正常"]
["135","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","56.634","2.588","10","4.496","80","-","-","0.254","0.5","正常"]
["136","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","64.368","5.535","10","26.191","80","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","12.094","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","3976.408","0.312","2","17.125","40","-","-","0.016","0.5","正常"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","24.006","0.112","15","24.954","80","-","-","0.109","1","正常"]
["139","惠州威尔高电子有限公司","排放口","454.46","0.011","10","17.961","80","-","-","0.009","1","正常"]
["140","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","52.963","0.089","10","46.728","80","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","115.78","0.042","10","25.346","80","-","-","-","-","正常"]
["142","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1380.67","0.959","10","38.249","80","4.786","15","0.022","0.5","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","70.123","0.008","10","2.193","80","0.042","20","0.079","1","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","124.065","0.546","10","12.603","80","0.037","20","0.015","1","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","惠州建亿织造有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","16.258","0.27","15","9.454","80","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","206.76","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","88.12","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","停机"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","2724.19","0.018","8","19.34","50","8.314","15","0.06","0.5","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","31.822","1000","562.607","10000","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","407.03","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","393.759","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","663.146","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","39.709","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","109.529","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","87.394","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","666.922","0.012","10","11.041","80","-","-","0.015","0.5","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","885.46","0.139","10","28.515","80","-","-","-","-","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","0","0.21","10","25.74","90","0","50","-","-","停机"]
["152","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","33.7","0.018","8","1.315","50","-","-","0.101","1","正常"]
["153","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","14.988","4.239","15","28.31","80","-","-","-","-","正常"]
["154","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","768.24","0.093","15","22.932","110","-","-","-","-","正常"]
["155","广东中康织绣科技有限公司","排放口","0.86","0.006","10","41.5","80","1.96","15","0.032","0.5","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1258.595","0.756","8","17.323","50","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","16.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","4.06","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","173.66","0.045","5","15.2","50","3.308","12","0.05","0.8","正常"]
["158","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","29.894","1.723","10","24.135","80","-","-","-","-","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","排放口","336","0.022","10","13.706","80","15.68","20","0.022","0.5","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["160","博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["161","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","121.82","0.979","10","16.96","80","3.015","15","0.057","0.5","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","75.922","2.438","10","5.805","80","2.682","20","-","-","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","28.42","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.513","10","7.5","100","2.43","50","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","153.824","0.126","15","14.678","80","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","92.72","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["165","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0.086","1.097","8","12","60","8.41","15","0.008","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8268.566","0.273","10","17.523","80","-","-","0.038","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","333.115","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["167","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","88.13","0.076","10","8.3","80","0.942","15","0.026","0.5","停机"]
["168","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","246.24","0.043","10","16.206","80","-","-","-","-","正常"]