{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":104,"n_cols":12,"rows_kept":104,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[11,0,13,0],[11,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,31,0],[30,1,31,1],[32,0,37,0],[32,1,37,1],[39,0,42,0],[39,1,42,1],[43,0,47,0],[43,1,47,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[50,0,52,0],[50,1,52,1],[53,0,78,0],[53,1,78,1],[79,0,86,0],[79,1,86,1],[87,0,88,0],[87,1,88,1],[89,0,92,0],[89,1,92,1],[94,0,97,0],[94,1,97,1],[98,0,100,0],[98,1,100,1],[102,0,103,0],[102,1,103,1]]}
["监测日期：2023-05-18","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","12975152","161.44","110.632","320","36.33","100","0.303","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","13893223","168.998","107.276","320","38.08","100","2.96","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","13468113","156.98","-","-","-","-",7.2523,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","8748582","101.257","-","-","-","-",1.9884,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁厂","电炉废气排放口","3136433.75","36.301","-","-","-","-","1.751","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","206901.078","2.395","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","0","0","0","320","0","100","0","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","624143.75","7.229","91.803","300","3.587","100","2.471","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","-","-","0","200","0","200","0","30","停机"]
["5","惠州福和纸业有限公司","2#排放口","-","-","0","200","0","200","0","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","314391.84","13099.66","22.61","150","-","-","-","-","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","8773937","105.965","227.327","320","26.123","100","1.242","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","11563126","145.999","172.85","320","20.097","100","0.191","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","11042355","127.805","-","-","-","-",1.671,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","7800765","90.287","-","-","-","-",4.3055,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3463336.5","40.6","147.774","200","34.606","50","23.699","10","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","2781806.25","32.46","93.549","200","8.921","50","5.606","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","2977911.25","34.738","88.821","200","16.803","50","5.217","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1413193.63","16.36","111.146","200","9.966",35,"5.364","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1322367.75","15.31","111.773","200","20.064",35,"4.996","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1361746.5","15.76","110.083","200","18.477",35,"4.538","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3031738","35.09","117.443","200","18.904",35,"0.669","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2134437.5","24.704","138.392",200,"13.234",50,"2.411",10,"正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1436363.875","16.625","139.992",200,"3.388",50,"2.484",10,"正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1495657.875","17.311","141.644",200,"2.173",50,"3.632",10,"正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","3037824","35.16","22.54","200","12.6","35","5.13","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","25056","0.29","1.59","150","-","-","-","-","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","27622782","319.708","23.567","50","0","35","0.194","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","26882496","311.14","19.19","50","0.01","35","0.26","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","38390112","444.33","24.56","50","0.06","35","0.18","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","40476672","468.48","24.03","50","0","35","0.2","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","864","0.01","0.02","50","0","35","0.16","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","28085184","325.06","21.8","50","0.18","35","0.1","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","48400416","560.19","26.43","50","0.04","35","0.05","5","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","窑炉废气烟囱","215136","2.49",50.68,"120",198.32,"850",1.61,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","14695111","170.082","259.673","320","39.337","100","8.354","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","2284018.5","26.44","-","-","-","-",10.4,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","12073518","139.74","231.758","320","36.635","100","4.624","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","5364140.5","62.08","-","-","-","-",10.03,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","897696","10.39","13.61","50","8.06","35","1.73","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","6051.96","4.202","-","-","-","-",0.199,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","206826.6","2.39","-","-","-","-","0","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","55934.28","0.647","-","-","-","-",0.01,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","70145.406","0.812","0","150","-","-","0","20","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","58324033.108","675.293","40.953","100","26.622","50","1.472","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","60128215.603","695.928","41.811","100","25.631","50","2.533","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","356501.406","4.126","253.875","550","12.981","400","2.846","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","470016","5.44","252.67","550","6.81","400","7.14","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","601344","6.96","214.04","550","7.7","400","2.43","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","-","-","0","200","0","200","0","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1469903.875","17.013","68.248","200","10.154","200","7.634","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","-","-","0","-","0","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","-","-","-","-","0","50","0","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","2663990","30.833","38.506","100","11.768","50","3.168","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","498332.812","5.768","30.361","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2411832.25","27.915","-","-","35.085","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","7298279.5","84.471","44.889","100","3.9","50","5.516","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","907214.625","10.5","41.103","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","4720180","54.632","37.407","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","14298400","165.491","50.201","100","-","-","3.274","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","642110","7.432","-","-","1.831","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","0","0","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","动力部341单元燃气轮机","4025222.25","46.588","18.124","50","5.966","35","0.766","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","8239968","95.37","91.23","200","40.195","200","7.65","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1202.303","0.014","9.223","300","11.069","100","21.588","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","1030814.875","11.931","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","213782.109","2.474","174.862","300","34.209","200","67.543","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","10975246","127.028","47.727","120","3.018","100","1.746","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","6505536","75.296","46.124","100","0.006","50","3.938","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","166348.594","1.925","51.043","300","0.75","100","0.949","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1160015.375","13.426","53.228","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1642856.63","19.01","17.513",200,"1.161",50,"94.589","10","停机"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1380092.63","15.97","141.034",200,"46.767",50,"6.611","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3828981","44.32","63.872",80,"13.825",30,"1.527",8,"正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3236634","37.46","68.597",80,"17.009",30,"3.079",8,"正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","767835.13","8.89","0",80,"0",30,"0",8,"停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","990159.25","11.46","444.883",80,"14.204",30,"83.092",8,"停机"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","4142576.5","47.946","15.475","100","0.234","50","1.333","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO1#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO2#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2993809.25","36.206",21.4786,"100",1.0931,"50",6.1075,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO3#","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1786171.375","20.673","71.381",250,"12.889",80,"0.533",10,"正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","1925525","22.286","71.191",250,"6.865",80,"2.954",10,"正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","1803956.5","20.879","81.813",250,"12.029",80,"2.643",10,"正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","47618076","551.135","41.572","100","24.662","50","1.724","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","7672347","88.8","184.94","320","2.46","100","3.37","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","3944308","45.652","-","-","-","-",5.362,"20","正常"]