{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":274,"n_cols":13,"rows_kept":274,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[6,0,8,0],[6,1,8,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[29,0,31,0],[29,1,31,1],[32,0,35,0],[32,1,35,1],[36,0,38,0],[36,1,38,1],[41,0,42,0],[41,1,42,1],[44,0,46,0],[44,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,65,0],[64,1,65,1],[67,0,69,0],[67,1,69,1],[71,0,73,0],[71,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[76,0,77,0],[76,1,77,1],[79,0,81,0],[79,1,81,1],[82,0,84,0],[82,1,84,1],[85,0,87,0],[85,1,87,1],[88,0,90,0],[88,1,90,1],[92,0,94,0],[92,1,94,1],[96,0,98,0],[96,1,98,1],[99,0,100,0],[99,1,100,1],[103,0,104,0],[103,1,104,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[112,0,113,0],[112,1,113,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[123,0,124,0],[123,1,124,1],[126,0,128,0],[126,1,128,1],[130,0,131,0],[130,1,131,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[136,0,138,0],[136,1,138,1],[140,0,141,0],[140,1,141,1],[146,0,148,0],[146,1,148,1],[152,0,154,0],[152,1,154,1],[155,0,156,0],[155,1,156,1],[157,0,159,0],[157,1,159,1],[163,0,166,0],[163,1,166,1],[171,0,172,0],[171,1,172,1],[176,0,177,0],[176,1,177,1],[178,0,180,0],[178,1,180,1],[182,0,183,0],[182,1,183,1],[184,0,185,0],[184,1,185,1],[188,0,189,0],[188,1,189,1],[190,0,191,0],[190,1,191,1],[194,0,195,0],[194,1,195,1],[198,0,201,0],[198,1,201,1],[202,0,204,0],[202,1,204,1],[209,0,210,0],[209,1,210,1],[216,0,217,0],[216,1,217,1],[220,0,221,0],[220,1,221,1],[227,0,228,0],[227,1,228,1],[229,0,230,0],[229,1,230,1],[232,0,234,0],[232,1,234,1],[236,0,243,0],[236,1,243,1],[245,0,246,0],[245,1,246,1],[252,0,254,0],[252,1,254,1],[257,0,258,0],[257,1,258,1],[261,0,262,0],[261,1,262,1],[263,0,264,0],[263,1,264,1],[265,0,267,0],[265,1,267,1],[269,0,271,0],[269,1,271,1]]}
["监测日期：2023-05-18","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","3221.799","1.239","25","32.958","250","13.685","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","直接排放口","-","0","10","0","70","-","-","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","381.64","120.34","500","83.7","500","120.448","500","4.64","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","6.176","0.014","15","11.987","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","3.659","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","259.2","0.26","10","39.7","80","-","-","-","-","正常"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","264.357","0.166","10","37.589","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","229.565","0.045","8","17.668","50","10.81","15","0.051","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","0","4.81","10","22.42","80","8.59","15","0.021","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","231.55","0.58","10","19.86","80","6.35","15","0.025","0.5","正常"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","0.964","0.118","10","13.809","80","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","4.752","0.113","10","39.403","80","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","0","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","7.344","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","670.97","0.012","1.5","9.12","30","-","-","0.049","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","-","0","10","0","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","256.61","1.026","10","29.37","80","2.71","15","-","-","正常"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","841.54","0.713","10","38.642","80","-","-","0.105","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","219.46","0.164","10","24.085","80","-","-","-","-","正常"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","284.26","0.035","10","35.952","80","3.61","15","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","49.25","0.465","10","20.595","80","8.904","20","0.007","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","16.07","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","1.245","15","13.471","80","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","78.061","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","25.661","0.012","10","0.548","80","3.833","20","0.014","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","57.02","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","99.36","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","400.03","0.034","10","42.26","70","1.661","15","-","-","正常"]
["26","惠州创发汽车零部件有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","5971.64","0.519","8.629","26.161","69.431","9.683","27.416","0.166","0.5","正常"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","2692.8","4.775","500","132.218","1000","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州东和数码科技有限公司","排放口","576.288","0.016","10","5.387","80","-","-","0.026","0.5","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","17.28","0.024","10","14.79","80","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","11.183","0.968","10","11.297","80","4.903","10","0.012","0.5","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["31","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","1033.27","0.001","10","29.9","80","-","-","-","-","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","234","0.03","10","9.358","80","14.646","20","0.084","1","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","30.586","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["33","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","882.14","0.616","8","21.54","50","-","-","0.075","0.5","正常"]
["34","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","496.8","0.459","10","13.99","80","6.8","15","0.004","0.5","正常"]
["35","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","216.86","0.586","10","29.091","80","4.313","15","-","-","正常"]
["36","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","407.049","1.787","10","21.8","80","-","-","-","-","正常"]
["37","博罗县力诚五金塑胶制品表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["38","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["39","博罗县名威针织漂染厂","排放口","343.01","2.049","10","16.238","60","-","-","-","-","正常"]
["40","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["41","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.248","10","6.47","80","0.25","15","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","19.267","0.253","10","15.062","80","3.845","20","0.333","0.5","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","4.666","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","4.838","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","234.42","0.08","10","38.14","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","2.954","0.506","15","19.591","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","总排放口","85.45","0.193","15","13.629","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含镍废水车间排放口","7.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含铬废水车间排放口","24.19","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","122.06","12.643","500","31.39","500","25.653","500","9.63","200","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","14.62","0.155","15","2.409","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.15","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.054","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","38.88","5.103","10","30.253","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","750.82","0.04","8","4.6","50","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","10.201","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2664.58","6.018","10","14.544","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","38.707","4.709","15","36.186","80","10.393","20","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","21.6","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","49.766","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","46.66","0.135","15","7.58","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","37.152","1.31","15","5.7","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","1.642","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0.95","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","81","0.745","15","7.435","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","119.23","4.29","15","34.18","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","20.736","0.078","15","7","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","1.555","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","35.597","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","168.21","30.424","500","19.62","500","21.018","500","4.55","200","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","11.23","3.535","10","13.462","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","3.802","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","20.411","1.614","10","20.831","80","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","2.17","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["60","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["61","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","83.35","0.006","10","20.503","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","3.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","196.601","0.256","10","19.624","80","-","-","-","-","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","70.584","3.471","10","5.49","80","-","-","0.027","0.5","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["65","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","346.916","0.795","10","35.743","80","-","-","0.007","1","正常"]
["66","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","165.542","0.252","10","8.145","80","2.572","20","0.049","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","19199.81","27.383","1000","160.159","1000","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","136450.469","0.08","5","7.38","40","11.407","15","0.064","0.5","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","132732.969","9.087","50","87.674","1000","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","38.02","0.057","10","23.36","80","1.961","20","0.103","0.5","正常"]
["70","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","590.11","0.125","5","13.26","50","-","-","0.07","0.5","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","501.12","0.069","10","7.249","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","36.72","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","37488.1","0.029","2","13.43","40","8.816","15","0.157","0.4","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","-","0","50","0","1000","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","181.098","1.159","10","13.774","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","444.1","0.114","10","31.74","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","30.24","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","471.192","0.028","10","33.75","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","14.69","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","297.052","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","73.44","0.89","10","19","80","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["78","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","584.93","0.152","10","27.65","80","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","污水排放口","786","0.153","8","14.73","50","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","含镍废水排放口","0.691","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","634.18","0.19","10","21.817","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","53","0.057","10","16.86","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","190.08","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","6.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","43.459","0.025","10","4.09","80","5.592","20","0.021","1","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","6.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","15.55","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","27.92","0.371","10","19.516","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","22.637","0.014","10","17.03","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","907.2","13.139","30","51.917","160","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["87","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","46.044","0.01","8","9.013","60","4.1","15","0.025","0.5","正常"]
["88","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","10","0","0.5","停机"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","28.339","0.763","10","7.1","80","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","11.232","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","12.96","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1660.11","0.138","10","33.173","80","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","267.235","4.39","15","26.432","80","11.965","20","-","-","正常"]
["92","惠州市永生五金制品厂","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","217.73","5.04","15","14.8","80","2.728","20","0.018","1","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","88.13","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","15.55","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","762.134","0.049","10","12.968","80","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","25.92","0.123","15","11.2","80","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","1.439","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","301.977","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["97","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","69","0.009","10","3.638","80","-","-","0.004","1","正常"]
["98","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","754.79","0.131","10","19.08","80","2.362","15","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","73.008","0.034","10","8.191","80","0.488","20","0.072","0.5","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","27.65","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","160.618","0.155","10","28.105","80","8.796","20","-","-","正常"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","304.87","0.225","8","28.184","50","-","-","-","-","正常"]
["102","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","0","1","停机"]
["103","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","388.8","0.08","45","49.047","500","0.358","70","0.189","8","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1354.5","0.919","8","32.6","50","-","-","-","-","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","33.12","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","117.5","0.032","10","8.68","80","4.592","15","0.022","0.5","正常"]
["106","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","1352.16","0.131","15","27.43","60","1.719","15","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","62.627","0.934","15","16.163","80","-","-","-","-","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","18.144","0.01","10","11.91","80","-","-","0.013","0.5","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","5.533","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","6226.918","7.833","16","43.471","100","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","6.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","579.74","0.073","10","38.654","80","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","323.69","0.019","8","13.855","50","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","445.046","0.03","10","21.343","80","-","-","-","-","停机"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","9.256","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["113","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["114","通元科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","603.07","2.416","10","35.72","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","721.44","4.28","10","38.58","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","6.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","741.31","0.883","10","34.37","80","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["117","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","617.933","0.83","10","31.129","80","7.024","15","-","-","正常"]
["118","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","274.838","0.07","8","7.5","50","-","-","-","-","正常"]
["119","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["119","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","13262.131","0.401","8","35.9","60","-","-","-","-","正常"]
["120","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","7141.997","0.125","8","24.179","60","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州合正电子科技有限公司","工业废水排放口","703.3","0.311","15","11.511","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","138.24","0.012","10","0.908","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","20.63","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","11.37","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","9.96","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","9934","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","6197.31","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","264.661","1.088","8","5.107","50","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0","0.059","10","7.117","80","-","-","-","-","正常"]
["125","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","71.28","0.087","10","18.91","80","-","-","-","-","正常"]
["126","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","78.23","1.623","15","34.41","80","-","-","-","-","正常"]
["127","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","235.872","0.3","10","12.525","80","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","186.62","0.621","8","22.5","50","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","6.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","361.618","0.074","10","15.686","80","-","-","-","-","正常"]
["130","惠州方中电子科技有限公司","排放口","13.82","0.153","10","11.19","80","-","-","0.022","0.5","正常"]
["131","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","584.06","0.096","10","6.136","80","2.5","15","0.022","0.5","正常"]
["132","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","586.483","0.119","8","7.027","50","-","-","0.165","1","正常"]
["133","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","59.62","47.99","500","74.16","500","50.75","500","0.47","200","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","5.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","34.56","1.727","10","15.16","80","-","-","-","-","正常"]
["135","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","50.439","3.184","10","5.901","80","-","-","0.239","0.5","正常"]
["136","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","51.322","5.354","10","28.02","80","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","35.457","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","4568.118","0.461","2","19.042","40","-","-","0.024","0.5","正常"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","22.954","0.215","15","27.369","80","-","-","0.101","1","正常"]
["139","惠州威尔高电子有限公司","排放口","282.53","0.058","10","20.619","80","-","-","0.009","1","正常"]
["140","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","59.27","0.128","10","51.178","80","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","110.59","0.067","10","24.813","80","-","-","-","-","正常"]
["142","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1377.22","1.856","10","37.989","80","5.372","15","0.022","0.5","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","70.362","0.192","10","1.816","80","0.058","20","0.087","1","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","161.908","0.615","10","12.73","80","0.018","20","0.017","1","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","惠州建亿织造有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","32.698","0.458","15","7.418","80","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","128.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","128.07","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","停机"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","2973.02","0.017","8","20.395","50","7.855","15","0.07","0.5","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","35.204","1000","694.677","10000","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","462.084","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","381.966","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","708.713","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","113.849","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","117.357","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","158.682","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","719.539","0.012","10","11.134","80","-","-","0.015","0.5","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","839.31","1.158","10","26.053","80","-","-","-","-","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","0","0.21","10","25.74","90","0","50","-","-","停机"]
["152","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","31.97","0.163","8","7.279","50","-","-","0.091","1","正常"]
["153","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","20.123","4.112","15","73.741","80","-","-","-","-","正常"]
["154","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","580.8","0.145","15","21.493","110","-","-","-","-","正常"]
["155","广东中康织绣科技有限公司","排放口","0","0.008","10","39.85","80","1.92","15","0.059","0.5","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1547.01","0.403","8","19.462","50","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","13.66","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","190.08","0.044","5","12.24","50","3.883","12","0.043","0.8","正常"]
["158","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","27.821","1.521","10","29.93","80","-","-","-","-","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","排放口","336","0.017","10","15.322","80","15.21","20","0.024","0.5","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","10.627","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["160","博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["161","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","130.46","0.799","10","14.94","80","2.705","15","0.047","0.5","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","79.289","2.879","10","5.857","80","3.743","20","-","-","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","28.26","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.543","10","10.3","100","2.01","50","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","16.22","0.073","15","9.427","80","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","75.48","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","2.53","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["165","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","25.747","0.59","8","14.6","60","7.57","15","0.014","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8213.184","0.265","10","23.054","80","-","-","0.035","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","385.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["167","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","24.19","0.03","10","9.6","80","0.898","15","0.026","0.5","停机"]
["168","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","303.26","0.262","10","12.933","80","-","-","-","-","正常"]