{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":104,"n_cols":12,"rows_kept":104,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[11,0,13,0],[11,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,31,0],[30,1,31,1],[32,0,37,0],[32,1,37,1],[39,0,42,0],[39,1,42,1],[43,0,47,0],[43,1,47,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[50,0,52,0],[50,1,52,1],[53,0,78,0],[53,1,78,1],[79,0,86,0],[79,1,86,1],[87,0,88,0],[87,1,88,1],[89,0,92,0],[89,1,92,1],[94,0,97,0],[94,1,97,1],[98,0,100,0],[98,1,100,1],[102,0,103,0],[102,1,103,1]]}
["监测日期：2023-05-19","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","12993768","152.394","106.374","320","34.544","100","0.299","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","14969442","175.696","109.042","320","38.735","100","3.502","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","13667911","158.193","-","-","-","-",6.7292,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","8680043","100.463","-","-","-","-",1.9898,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁厂","电炉废气排放口","3127525","36.198","-","-","-","-","1.75","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","34620.582","0.401","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","2995077.5","34.665","77.27","320","283.555","100","468.178","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","608821.375","7.088","100.323","300","4.295","100","2.469","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","-","-","0","200","0","200","0","30","停机"]
["5","惠州福和纸业有限公司","2#排放口","-","-","0","200","0","200","0","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","289024.32","12042.68","5.01","150","-","-","-","-","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","9182836","106.283","217.746","320","24.378","100","0.969","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","12523390","144.947","190.436","320","19.726","100","0.186","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","11073267","128.163","-","-","-","-",1.6958,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","7822450","90.538","-","-","-","-",4.3089,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","5797971","67.591","2379.43","200","1876.931","50","1689.459","10","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","2442454.75","28.493","101.046","200","8.458","50","5.387","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","2530800","29.541","87.829","200","13.133","50","4.857","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1452609.5","16.81","106.715","200","8.29","35","4.924","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1357649","15.71","114.125","200","9.449","35","5.068","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1400683.13","16.21","110.351","200","10.917","35","4.583","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3111769.75","36.02","118.369","200","17.812","35","0.712","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2141428.5","24.785","137.375","200","15.001","50","2.509","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1463504.125","16.939","144.948","200","6.156","50","2.648","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1492438","17.274","139.591","200","3.857","50","3.7","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","3029184","35.06","22.03","200","13.37","35","4.43","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","28512","0.33","1.3","150","-","-","-","-","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","1713335.25","19.83","1.163","50","0.036","35","0.008","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","25532928","295.52","17.52","50","0","35","0.23","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","27980640","323.85","20.44","50","0.04","35","0.23","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","28966464","335.26","19.27","50","0.01","35","0.24","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","2592","0.03","0.01","50","0","35","0.16","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","29341440","339.6","15.94","50","0.19","35","0.09","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","48730464","564.01","26.33","50","0.04","35","0.05","5","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","窑炉废气烟囱","230688","2.67",38.6,"120",212.49,"850",1.42,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","14636624","169.405","256.156","320","46.003","100","8.918","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","3070892.25","35.54","-","-","-","-",10.31,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","12582570","145.632","234.508","320","46.254","100","4.681","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","5004537.5","57.92","-","-","-","-",10.26,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","874368","10.12","13.25","50","7.38","35","2.59","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","3917.16","2.931","-","-","-","-",0.191,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","203040","2.35","-","-","-","-","0","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","0","0","-","-","-","-",0.02,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","70050.046","0.811","0","150","-","-","0","20","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","62707433.344","725.78","40.877","100","24.244","50","1.535","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","59688744.491","690.842","42.317","100","25.366","50","2.97","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","363189.781","4.204","191.167","550","13.147","400","2.931","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","484704","5.61","251.36","550","6.64","400","6.7","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","616032","7.13","175.17","550","8.44","400","2.44","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","-","-","0","200","0","200","0","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1424541.375","16.488","65.7","200","10.288","200","7.854","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","-","-","0","-","0","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","-","-","-","-","0","50","0","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","2764800","32","40.221","100","11.832","50","4.549","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","499336.625","5.779","28.402","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2438524.75","28.224","-","-","38.348","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","7281798.5","84.28","43.242","100","3.431","50","5.558","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","914265.25","10.582","43.368","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","4733720","54.788","35.439","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","14351500","166.105","50.946","100","-","-","3.316","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","1047820","12.128","-","-","1.152","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","0","0","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","动力部341单元燃气轮机","4021397.75","46.544","19.614","50","6.056","35","0.797","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","8216640","95.1","93.75","200","45.421","200","8.69","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1176.113","0.014","12.425","300","13.108","100","21.882","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","1031404.562","11.938","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","204183.141","2.363","188.16","300","34.076","200","82.414","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","11233951","130.022","52.817","120","2.917","100","1.675","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","6944523","80.376","45.622","100","0","50","3.008","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","153851.438","1.781","23.433","300","0.401","100","0.921","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1171432","13.558","54.385","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1460159.25","16.9","9.411","200","0.03","50","96.61","10","停机"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1346970.5","15.59","153.832","200","43.564","50","6.346","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3817122.25","44.18","60.011","80","13.695","30","1.56","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3268046.5","37.82","65.247","80","14.09","30","3.186","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","323195.09","3.74","0","80","0","30","0","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","1762804.5","20.4","538.45","80","21.925","30","95.017","8","停机"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3979928.5","46.064","14.063","100","0.043","50","1.26","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO1#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO2#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","3239901.5","38.961",16.028,"100",0.6936,"50",6.9218,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO3#","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1797111.125","20.8","76.604","250","19.235","80","0.524","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","1920159","22.224","82.909","250","15.351","80","2.82","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","1778995.375","20.59","81.675","250","14.035","80","2.503","10","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","47499888","549.767","39.591","100","23.808","50","1.713","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","7644607.5","88.479","215.15","320","6.35","100","3.58","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","3961503.5","45.851","-","-","-","-",5.384,"20","正常"]