{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":274,"n_cols":13,"rows_kept":274,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[6,0,8,0],[6,1,8,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[29,0,31,0],[29,1,31,1],[32,0,35,0],[32,1,35,1],[36,0,38,0],[36,1,38,1],[41,0,42,0],[41,1,42,1],[44,0,46,0],[44,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,65,0],[64,1,65,1],[67,0,69,0],[67,1,69,1],[71,0,73,0],[71,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[76,0,77,0],[76,1,77,1],[79,0,81,0],[79,1,81,1],[82,0,84,0],[82,1,84,1],[85,0,87,0],[85,1,87,1],[88,0,90,0],[88,1,90,1],[92,0,94,0],[92,1,94,1],[96,0,98,0],[96,1,98,1],[99,0,100,0],[99,1,100,1],[103,0,104,0],[103,1,104,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[112,0,113,0],[112,1,113,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[123,0,124,0],[123,1,124,1],[126,0,128,0],[126,1,128,1],[130,0,131,0],[130,1,131,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[136,0,138,0],[136,1,138,1],[140,0,141,0],[140,1,141,1],[146,0,148,0],[146,1,148,1],[152,0,154,0],[152,1,154,1],[155,0,156,0],[155,1,156,1],[157,0,159,0],[157,1,159,1],[163,0,166,0],[163,1,166,1],[171,0,172,0],[171,1,172,1],[176,0,177,0],[176,1,177,1],[178,0,180,0],[178,1,180,1],[182,0,183,0],[182,1,183,1],[184,0,185,0],[184,1,185,1],[188,0,189,0],[188,1,189,1],[190,0,191,0],[190,1,191,1],[194,0,195,0],[194,1,195,1],[198,0,201,0],[198,1,201,1],[202,0,204,0],[202,1,204,1],[209,0,210,0],[209,1,210,1],[216,0,217,0],[216,1,217,1],[220,0,221,0],[220,1,221,1],[227,0,228,0],[227,1,228,1],[229,0,230,0],[229,1,230,1],[232,0,234,0],[232,1,234,1],[236,0,243,0],[236,1,243,1],[245,0,246,0],[245,1,246,1],[252,0,254,0],[252,1,254,1],[257,0,258,0],[257,1,258,1],[261,0,262,0],[261,1,262,1],[263,0,264,0],[263,1,264,1],[265,0,267,0],[265,1,267,1],[269,0,271,0],[269,1,271,1]]}
["监测日期：2023-05-19","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","3687.428","1.279","25","30.726","250","14.412","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","直接排放口","-","0","10","0","70","-","-","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","323.91","120.54","500","106.07","500","139.71","500","7.59","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","5.99","0.01","15","4.936","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","252.29","0.066","10","34.26","80","-","-","-","-","正常"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","203.65","0.172","10","37.333","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","233.539","0.047","8","17.413","50","8.295","15","0.054","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","14.69","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","0","4.8","10","21.27","80","8.89","15","0.021","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","218.59","0.54","10","21.36","80","6.29","15","0.029","0.5","正常"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","0","0.248","10","14.26","80","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","124.502","0.143","10","40.082","80","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","37.15","0.01","10","2.207","80","-","-","0.206","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","3.456","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","873.429","0.012","1.5","9.894","30","-","-","0.052","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","3300.105","0.298","10","22.376","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","432","0.988","10","26.82","80","3.7","15","-","-","停机"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","1574.21","1.1","10","25.101","80","-","-","0.09","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","244.51","0.069","10","23.235","80","-","-","-","-","正常"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","295.49","0.044","10","26.345","80","3.967","15","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","45.79","0.532","10","19.639","80","8.545","20","0.008","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","1.728","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","3.283","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","1.608","15","14.607","80","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","819.351","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","47.779","0.027","10","1.744","80","6.289","20","0.019","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","51.84","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","173.66","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","504.58","0.016","10","39.39","70","1.165","15","-","-","正常"]
["26","惠州创发汽车零部件有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","8010.31","0.41","8.629","26.684","69.431","9.459","27.416","0.148","0.5","正常"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","2583.144","5.384","500","126.73","1000","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州东和数码科技有限公司","排放口","552.061","0.083","10","5.46","80","-","-","0.021","0.5","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","19.44","0.151","10","17.09","80","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","16.678","0.91","10","10.867","80","4.821","10","0.012","0.5","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["31","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","747.59","0.139","10","26.8","80","-","-","-","-","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","234","0.038","10","8.822","80","12.748","20","0.086","1","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0.518","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["33","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","1092.1","0.56","8","18.75","50","-","-","0.054","0.5","正常"]
["34","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","616.9","0.042","10","15.02","80","6.65","15","0.004","0.5","正常"]
["35","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","433.73","0.215","10","35.009","80","3.952","15","-","-","正常"]
["36","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","394.886","1.487","10","23.933","80","-","-","-","-","正常"]
["37","博罗县力诚五金塑胶制品表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["38","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["39","博罗县名威针织漂染厂","排放口","361.15","1.796","10","16.771","60","-","-","-","-","正常"]
["40","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["41","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.252","10","6.87","80","0.32","15","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","18.144","0.507","10","13.404","80","4.329","20","0.347","0.5","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","2.506","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","3.456","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","181.71","0.13","10","34.56","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","2.949","0.572","15","16.846","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","总排放口","36.806","0.268","15","16.627","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含铬废水车间排放口","19.01","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","69.42","5.622","500","65.36","500","18.399","500","8.54","200","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","17.374","0.152","15","4.905","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.21","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.144","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","42.24","4.906","10","31.719","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0.036","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","770.69","0.028","8","7.9","50","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","2.954","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","3058.56","7.117","10","18.332","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","42.25","2.43","15","17.798","80","5.982","20","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","30.067","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","49.594","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","47.52","0.177","15","7.78","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","43.286","0.883","15","11.5","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","1.037","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","129","0.525","15","8.081","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","203.9","2.5","15","33.95","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","23.242","0.08","15","7.3","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","21.6","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","38.016","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","273.41","26.183","500","24.77","500","18.55","500","2.805","200","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","12.96","5.615","10","23.308","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","1.296","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","22.664","1.328","10","21.259","80","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","1.82","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["60","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["61","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","0","0.008","10","20.138","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","9.41","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","196.651","0.261","10","18.22","80","-","-","-","-","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","0","0.609","10","3.18","80","-","-","0.012","0.5","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["65","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","354.394","0.432","10","23.744","80","-","-","0.02","1","正常"]
["66","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","106.618","0.584","10","10.409","80","2.984","20","0.047","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","10452.67","0.099","10","26.094","80","7.25","15","0.171","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","20552.83","27.366","1000","154.653","1000","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","165830.469","0.134","5","9.104","40","10.827","15","0.061","0.5","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","162439.75","9.528","50","108.541","1000","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","56.16","0.015","10","23.56","80","1.579","20","0.103","0.5","正常"]
["70","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","580.61","0.246","5","14.6","50","-","-","0.018","0.5","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","493.34","0.072","10","7.452","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","36.24","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","109279.58","0.372","2","15.1","40","8.628","15","0.196","0.4","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","129990.24","8.19","50","248","1000","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","126.027","0.892","10","13.888","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","414.72","0.135","10","39.84","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","713.472","0.01","10","32.62","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","17.28","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","340.908","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","79.49","1.04","10","29","80","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["78","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","598.75","0.124","10","28.12","80","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","污水排放口","783","0.148","8","15.093","50","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","含镍废水排放口","0.605","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","525.31","0.208","10","21.2","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","52","0.043","10","16.33","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","83.81","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","80.438","0.022","10","4.47","80","5.503","20","0.018","1","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","6.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","25.06","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","79.49","0.441","10","35.146","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","15.293","0.023","10","20.49","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","1220.83","18.858","30","46.286","160","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["87","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","33.918","0.01","8","8.414","60","3.462","15","0.025","0.5","正常"]
["88","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","10","0","0.5","停机"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","30.154","0.856","10","9","80","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","10.282","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","12.096","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1629.37","0.116","10","33.351","80","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","285.293","3.485","15","26.491","80","9.492","20","-","-","正常"]
["92","惠州市永生五金制品厂","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","271.3","5.24","15","16.4","80","1.87","20","0.018","1","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","12.96","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","25.92","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","368.669","0.102","10","13.156","80","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","25.92","0.135","15","10.6","80","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","1.778","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","336.969","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["97","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","68","0.008","10","3.102","80","-","-","0.004","1","正常"]
["98","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","827.366","0.09","10","21.628","80","1.568","15","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","77.76","0.033","10","15.013","80","0.274","20","0.1","0.5","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","37.15","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","135.043","0.062","10","27.762","80","8.53","20","-","-","正常"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","286.82","0.277","8","28.212","50","-","-","-","-","正常"]
["102","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","0","1","停机"]
["103","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","415.58","0.667","45","49.717","500","1.065","70","0.112","8","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1387.11","0.818","8","33.4","50","-","-","-","-","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","8.16","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","114.91","0.037","10","11.49","80","4.855","15","0.022","0.5","正常"]
["106","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","2816.64","0.159","15","29.06","60","2.97","15","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","76.677","1.106","15","20.861","80","-","-","-","-","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","17.194","0.01","10","10.196","80","-","-","0.012","0.5","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","12.066","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","6282.621","5.504","16","32.875","100","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","550.37","0.07","10","31.797","80","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","344.98","0.021","8","12.735","50","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","2.614","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","547.776","0.027","10","20.293","80","-","-","-","-","停机"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","8.995","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["113","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["114","通元科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","607.39","1.854","10","33.18","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","692.93","5.852","10","36.16","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","726.62","0.966","10","30.32","80","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["117","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","679.622","0.77","10","31.359","80","7.511","15","-","-","正常"]
["118","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","294.883","0.071","8","8.3","50","-","-","-","-","正常"]
["119","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["119","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","14078.045","0.259","8","33.092","60","-","-","-","-","正常"]
["120","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","8162.813","0.107","8","23.385","60","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州合正电子科技有限公司","工业废水排放口","557.28","0.315","15","11.196","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","117.5","0.01","10","1.061","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","117.5","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","11.47","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","10.69","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","7053.61","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","7931.49","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","1.099","3.97","8","5.029","50","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0.814","0.02","10","6.644","80","-","-","-","-","正常"]
["125","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","81.6","0.043","10","16.42","80","-","-","-","-","正常"]
["126","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","79.93","0.222","15","26.492","80","-","-","-","-","正常"]
["127","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","222.221","0.343","10","11.656","80","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","199.58","0.386","8","26.9","50","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","8.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","372.391","0.07","10","15.996","80","-","-","-","-","正常"]
["130","惠州方中电子科技有限公司","排放口","15.55","0.086","10","11.47","80","-","-","0.022","0.5","正常"]
["131","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","702.43","0.239","10","6.783","80","2.51","15","0.024","0.5","正常"]
["132","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","696.038","0.136","8","7.097","50","-","-","0.11","1","正常"]
["133","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","71.71","62.29","500","125.9","500","68.34","500","0.3","200","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","4.71","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","50.98","2.378","10","21.04","80","-","-","-","-","正常"]
["135","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","58.226","2.543","10","7.27","80","-","-","0.22","0.5","正常"]
["136","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","66.614","4.58","10","23.734","80","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","13.355","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","4082.301","0.511","2","19.984","40","-","-","0.031","0.5","正常"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","25.084","0.322","15","27.916","80","-","-","0.086","1","正常"]
["139","惠州威尔高电子有限公司","排放口","506.3","0.249","10","15.639","80","-","-","0.01","1","正常"]
["140","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","105.322","0.172","10","46.973","80","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","113.18","0.07","10","25.192","80","-","-","-","-","正常"]
["142","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1395.36","2.453","10","37.408","80","6.687","15","0.021","0.5","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","73.78","0.299","10","1.831","80","0.107","20","0.086","1","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","115.693","0.934","10","12.866","80","1.697","20","0.017","1","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","惠州建亿织造有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","16.309","0.033","15","5.413","80","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","270.45","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","125.47","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","停机"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","2847.74","0.016","8","20.37","50","7.306","15","0.064","0.5","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","25.087","1000","484.408","10000","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","468.271","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","386.234","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","773.591","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","124.952","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","125.159","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","126.3","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","830.65","0.009","10","16.779","80","-","-","0.015","0.5","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","904","0.787","10","20.983","80","-","-","-","-","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","0","0.21","10","25.74","90","0","50","-","-","停机"]
["152","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","48.38","0.125","8","8.691","50","-","-","0.093","1","正常"]
["153","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","23.657","3.592","15","35.79","80","-","-","-","-","正常"]
["154","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","967.2","0.061","15","25.447","110","-","-","-","-","正常"]
["155","广东中康织绣科技有限公司","排放口","315.36","0.01","10","37.32","80","1.79","15","0.107","0.5","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1486.36","0.49","8","20.007","50","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","15.68","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","3.74","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","193.54","0.045","5","17.23","50","4.564","12","0.067","0.8","正常"]
["158","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","22.81","1.302","10","31.219","80","-","-","-","-","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","排放口","344","0.018","10","15.676","80","11.83","20","0.024","0.5","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["160","博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["161","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","177.98","0.835","10","14.79","80","3.156","15","0.052","0.5","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","63.119","3.049","10","5.952","80","2.898","20","-","-","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","28.21","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.549","10","12","100","2.01","50","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","135","0.083","15","4.825","80","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","47.48","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","67","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["165","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","24.71","0.359","8","19","60","6","15","0.013","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8345.29","0.237","10","20.937","80","-","-","0.037","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","400.49","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["167","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","1.73","0.022","10","9.8","80","0.904","15","0.025","0.5","停机"]
["168","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","312.77","0.349","10","12.357","80","-","-","-","-","正常"]