{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":104,"n_cols":12,"rows_kept":104,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[11,0,13,0],[11,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,31,0],[30,1,31,1],[32,0,37,0],[32,1,37,1],[39,0,42,0],[39,1,42,1],[43,0,47,0],[43,1,47,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[50,0,52,0],[50,1,52,1],[53,0,78,0],[53,1,78,1],[79,0,86,0],[79,1,86,1],[87,0,88,0],[87,1,88,1],[89,0,92,0],[89,1,92,1],[94,0,97,0],[94,1,97,1],[98,0,100,0],[98,1,100,1],[102,0,103,0],[102,1,103,1]]}
["监测日期：2023-05-20","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","13143978","154.314","108.768","320","32.208","100","0.31","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","14571803","170.934","106.456","320","37.208","100","2.456","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","13410875","155.218","-","-","-","-",6.7908,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","8671292","100.362","-","-","-","-",1.9912,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁厂","电炉废气排放口","3321827","38.447","-","-","-","-","1.75","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","14500.884","0.168","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","4725769","54.696","190.392","320","553.299","100","1100.528","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","618968","7.169","85.661","300","5.312","100","2.178","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","-","-","0","200","0","200","0","30","停机"]
["5","惠州福和纸业有限公司","2#排放口","-","-","0","200","0","200","0","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","287866.56","11994.44","0.72","150","-","-","-","-","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","8827524","102.914","207.132","320","23.591","100","0.868","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","12498031","144.653","179.161","320","19.018","100","0.199","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","11079357","128.233","-","-","-","-",1.7456,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","7645708","88.492","-","-","-","-",4.3361,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","5453532","63.582","1114.775","200","1905.454","50","1394.956","10","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","2474268","28.879","91.812","200","7.202","50","5.49","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","2612045","30.488","88.934","200","7.39","50","5.083","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1428515.88","16.53","110.461","200","27.196","35","4.899","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1369250.25","15.85","117.015","200","23.072","35","5.345","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1352936.5","15.66","105.226","200","22.716","35","4.889","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3019215","34.94","118.335","200","16.565","35","0.667","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2110425.5","24.426","138.057","200","19.97","50","2.501","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1525431","17.656","144.558","200","6.589","50","2.64","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1502783.75","17.393","134.477","200","4.147","50","3.54","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","2988576","34.59","21.19","200","12.15","35","4.51","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","25056","0.29","0.75","150","-","-","-","-","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","25901856","299.79","16.29","50","0","35","0.25","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","34765632","402.38","25.87","50","0.02","35","0.17","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","36477216","422.19","25.45","50","0","35","0.22","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","864","0.01","0.03","50","0","35","0.18","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","44997120","520.8","24.98","50","0.01","35","0.07","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","48479904","561.11","25.97","50","0.04","35","0.05","5","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","窑炉废气烟囱","206496","2.39",36.16,"120",196.63,"850",1.46,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","5101559","59.046","91.469","320","13.568","100","22.896","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","3248573","37.6","-","-","-","-",10.42,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","-","-","0","320","0","100","0","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","3040994","35.2","-","-","-","-","0","20","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","628128","7.27","7.24","50","6.04","35","2.29","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","1336.18","0.932","-","-","-","-","0","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","184690.8","2.14","-","-","-","-","0","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","0","0","-","-","-","-",0.02,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","69489.07","0.804","0","150","-","-","0","20","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","61513729.113","711.964","40.37","100","24.845","50","1.42","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","56739876.658","656.712","42.465","100","25.848","50","3.134","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","360536.875","4.173","298.891","550","13.313","400","2.871","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","479520","5.55","255.04","550","6.76","400","7.92","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","581472","6.73","222.06","550","7.89","400","2.44","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","-","-","0","200","0","200","0","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1534514.625","17.761","81.73","200","8.527","200","7.505","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","-","-","0","-","0","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","-","-","-","-","0","50","0","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","2881070","33.346","40.242","100","10.437","50","1.242","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","498876.938","5.774","26.742","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2459427.75","28.466","-","-","26.549","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","7216072","83.519","47.486","100","3.086","50","5.522","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","1066644.5","12.345","44.905","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","4666720","54.013","32.317","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","14357100","166.171","49.377","100","-","-","3.428","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","1057310","12.237","-","-","0.957","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","0","0","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","动力部341单元燃气轮机","4002391","46.324","18.808","50","5.883","35","0.837","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","8121600","94","90.11","200","38.925","200","8.12","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1144.739","0.013","12.75","300","11.324","100","22.995","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","1032431.688","11.949","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","154942.516","1.793","195.783","300","33.696","200","68.948","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","11114549","128.641","59.436","120","2.064","100","1.572","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","6857104","79.365","44.93","100","0","50","3.515","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","132425.438","1.533","4.932","300","0.057","100","0.916","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1185848.875","13.725","58.898","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","231913.81","2.68","21.11","200","1.576","50","106.823","10","停机"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1316732.75","15.24","147.171","200","43.105","50","6.336","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3781048.25","43.76","63.201","80","14.586","30","1.556","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3228042.75","37.36","66.873","80","15.65","30","3.095","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","573138.13","6.63","1435.325","80","46.6","30","92.121","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","6.78","0","270.513","80","50.942","30","103.179","8","停机"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3853335","44.599","12.246","100","0.025","50","1.214","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO1#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO2#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","3380172","40.683",12.3848,"100",0.6585,"50",7.2628,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO3#","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1812204.375","20.975","70.939","250","20.068","80","0.525","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","1924028","22.269","69.657","250","14.259","80","2.896","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","1802994.125","20.868","81.556","250","20.311","80","2.268","10","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","46930748","543.18","38.066","100","24.276","50","1.664","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","7752485","89.728","164.51","320","12.01","100","4.02","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","3972857.5","45.982","-","-","-","-",5.439,"20","正常"]