{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":274,"n_cols":13,"rows_kept":274,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[6,0,8,0],[6,1,8,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[29,0,31,0],[29,1,31,1],[32,0,35,0],[32,1,35,1],[36,0,38,0],[36,1,38,1],[41,0,42,0],[41,1,42,1],[44,0,46,0],[44,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,65,0],[64,1,65,1],[67,0,69,0],[67,1,69,1],[71,0,73,0],[71,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[76,0,77,0],[76,1,77,1],[79,0,81,0],[79,1,81,1],[82,0,84,0],[82,1,84,1],[85,0,87,0],[85,1,87,1],[88,0,90,0],[88,1,90,1],[92,0,94,0],[92,1,94,1],[96,0,98,0],[96,1,98,1],[99,0,100,0],[99,1,100,1],[103,0,104,0],[103,1,104,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[112,0,113,0],[112,1,113,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[123,0,124,0],[123,1,124,1],[126,0,128,0],[126,1,128,1],[130,0,131,0],[130,1,131,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[136,0,138,0],[136,1,138,1],[140,0,141,0],[140,1,141,1],[146,0,148,0],[146,1,148,1],[152,0,154,0],[152,1,154,1],[155,0,156,0],[155,1,156,1],[157,0,159,0],[157,1,159,1],[163,0,166,0],[163,1,166,1],[171,0,172,0],[171,1,172,1],[176,0,177,0],[176,1,177,1],[178,0,180,0],[178,1,180,1],[182,0,183,0],[182,1,183,1],[184,0,185,0],[184,1,185,1],[188,0,189,0],[188,1,189,1],[190,0,191,0],[190,1,191,1],[194,0,195,0],[194,1,195,1],[198,0,201,0],[198,1,201,1],[202,0,204,0],[202,1,204,1],[209,0,210,0],[209,1,210,1],[216,0,217,0],[216,1,217,1],[220,0,221,0],[220,1,221,1],[227,0,228,0],[227,1,228,1],[229,0,230,0],[229,1,230,1],[232,0,234,0],[232,1,234,1],[236,0,243,0],[236,1,243,1],[245,0,246,0],[245,1,246,1],[252,0,254,0],[252,1,254,1],[257,0,258,0],[257,1,258,1],[261,0,262,0],[261,1,262,1],[263,0,264,0],[263,1,264,1],[265,0,267,0],[265,1,267,1],[269,0,271,0],[269,1,271,1]]}
["监测日期：2023-05-20","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","3524.963","1.378","25","33.693","250","14.779","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","直接排放口","-","0","10","0","70","-","-","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","501.51","113.53","500","109.88","500","157.107","500","8","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","6.137","0.01","15","3.034","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","9.399","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","200.45","0.071","10","30.9","80","-","-","-","-","正常"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","85.732","0.138","10","40.371","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","227.75","0.022","8","17.623","50","9.962","15","0.054","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","70.85","4.98","10","22.54","80","7.26","15","0.022","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","236.74","0.49","10","19.76","80","6.64","15","0.033","0.5","正常"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","2.363","0.236","10","14.607","80","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","79.142","0.137","10","37.916","80","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","38.02","0.029","10","1.83","80","-","-","0.228","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","2.938","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1021.745","0.012","1.5","9.046","30","-","-","0.052","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","2917.588","0.283","10","19.924","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","224.64","0.555","10","29.81","80","0.95","15","-","-","停机"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","983.23","1.156","10","24.852","80","-","-","0.045","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","178.85","0.035","10","22.984","80","-","-","-","-","正常"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","282.53","0.017","10","19.953","80","5.006","15","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","50.11","0.35","10","20.442","80","8.335","20","0.008","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","14.861","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","1.396","15","15.216","80","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","0","0.015","10","1.015","80","5.822","20","0.021","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","34.56","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","532.22","0.014","10","24.71","70","1.166","15","-","-","正常"]
["26","惠州创发汽车零部件有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","6666.38","0.454","8.629","26.894","69.431","8.808","27.416","0.172","0.5","正常"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","2438.616","7.819","500","129.633","1000","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州东和数码科技有限公司","排放口","440.986","0.104","10","6.789","80","-","-","0.065","0.5","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","20.736","0.104","10","19.9","80","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","12.569","0.896","10","10.446","80","4.514","10","0.012","0.5","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["31","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","925.82","0.332","10","26.4","80","-","-","-","-","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","242","0.03","10","8.068","80","8.774","20","0.09","1","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0.173","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["33","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","971.14","0.606","8","19.12","50","-","-","0.054","0.5","正常"]
["34","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","978.91","0.007","10","14.84","80","6.8","15","0.004","0.5","正常"]
["35","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","782.78","0.597","10","42.53","80","4.504","15","-","-","正常"]
["36","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","422.817","1.121","10","11.017","80","-","-","-","-","正常"]
["37","博罗县力诚五金塑胶制品表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["38","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["39","博罗县名威针织漂染厂","排放口","439.78","1.871","10","16.726","60","-","-","-","-","正常"]
["40","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["41","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.262","10","6.65","80","0.3","15","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","27.994","0.473","10","11.955","80","4.139","20","0.312","0.5","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","4.493","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","174.79","0.1","10","33.19","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","2.796","0.498","15","16.187","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","总排放口","67.738","0.941","15","15.748","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含铬废水车间排放口","23.33","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","112.11","6.126","500","56.52","500","15.176","500","7.06","200","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","9.79","0.158","15","5.88","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.208","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.122","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","0","1.344","10","32.897","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","487.3","0.021","8","6.8","50","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","13.374","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2816.64","4.038","10","18.804","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","40.176","2.48","15","8.38","80","5.41","20","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","25.574","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","47.174","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","69.12","0.212","15","9.53","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","24.106","3.192","15","15.5","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0.518","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","2.333","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","83","0.215","15","9.963","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","291.17","2.93","15","32.83","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","19.354","0.367","15","7.5","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","17.107","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","8.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","230.38","24.35","500","18.49","500","24.55","500","2.775","200","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","0","6.027","10","24.864","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","22.137","0.524","10","19.33","80","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","2.12","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["60","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["61","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","0","0.008","10","19.695","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","12.4","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","182.897","0.238","10","19.775","80","-","-","-","-","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","51.888","0.92","10","2.608","80","-","-","0.015","0.5","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["65","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","352.552","0.064","10","23.138","80","-","-","0.022","1","正常"]
["66","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","164.419","0.356","10","14.455","80","3.832","20","0.052","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","11312.35","0.111","10","30.525","80","7.16","15","0.168","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","18728.06","23.75","1000","150.178","1000","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","152626.703","0.073","5","8.337","40","9.553","15","0.069","0.5","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","150513.703","8.801","50","73.546","1000","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","42.34","0.036","10","23.43","80","3.048","20","0.101","0.5","正常"]
["70","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","489.89","0.124","5","14.28","50","-","-","0.056","0.5","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","483.84","0.073","10","7.333","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","30.24","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","58898.88","0.012","2","14.3","40","5.781","15","0.135","0.4","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","-","0","50","0","1000","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","142.141","0.854","10","13.596","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","457.92","0.123","10","30.17","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","534.72","0.016","10","32.98","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","19.01","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","292.844","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","12.1","1.32","10","28","80","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["78","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","673.92","0.148","10","29.11","80","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","污水排放口","673","0.157","8","16.96","50","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","含镍废水排放口","0.259","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","597.02","0.274","10","22.035","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","48","0.05","10","14.69","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","75.17","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","1.296","0.01","10","5.36","80","5.622","20","0.018","1","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","0.13","0.326","10","35.63","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","0","0.05","10","32.71","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","1316.74","19.546","30","39.022","160","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["87","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","0.064","0.01","8","8.167","60","3.394","15","0.025","0.5","正常"]
["88","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","10","0","0.5","停机"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","23.76","1.649","10","10.7","80","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","12.269","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","12.182","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1796.62","0.095","10","34.604","80","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","342.403","2.279","15","27.93","80","7.76","20","-","-","正常"]
["92","惠州市永生五金制品厂","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","298.94","7.81","15","21.2","80","4.481","20","0.02","1","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","95.04","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","19.87","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","719.971","0.099","10","10.999","80","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","25.06","0.158","15","9.3","80","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","0.136","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","293.337","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["97","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","71","0.004","10","2.94","80","-","-","0.005","1","正常"]
["98","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","660.269","0.065","10","19.07","80","1.284","15","-","-","停机"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","67.046","0.034","10","11.762","80","0.491","20","0.088","0.5","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","14.117","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","17.28","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","112.925","0.08","10","30.514","80","9.515","20","-","-","正常"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","228.94","0.219","8","29.71","50","-","-","-","-","正常"]
["102","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","0","1","停机"]
["103","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","404.35","3.587","45","50.188","500","3.086","70","0.025","8","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1437.45","1.046","8","33.3","50","-","-","-","-","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","24.72","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","118.37","0.025","10","8.21","80","3.623","15","0.027","0.5","正常"]
["106","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","1211.33","0.165","15","29.05","60","1.24","15","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","60.042","1.244","15","24.297","80","-","-","-","-","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","18.317","0.01","10","12.478","80","-","-","0.014","0.5","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","-0.277","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","6118.322","2.733","16","35.564","100","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","694.66","0.607","10","45.621","80","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","332.76","0.028","8","14.991","50","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","2.75","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","389.837","0.027","10","18.584","80","-","-","-","-","停机"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","5.233","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["113","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["114","通元科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","399.17","1.62","10","32.45","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","656.64","3.778","10","37.85","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","864","1.787","10","38.26","80","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["117","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","596.938","0.67","10","34.782","80","8.003","15","-","-","正常"]
["118","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","299.03","0.072","8","7.5","50","-","-","-","-","正常"]
["119","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["119","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","14141.304","0.127","8","32.31","60","-","-","-","-","正常"]
["120","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","6508.944","0.114","8","24.261","60","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州合正电子科技有限公司","工业废水排放口","427.68","0.317","15","11.227","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","92.45","0.033","10","0.852","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","92.45","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","10.41","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","9.41","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","13874.4","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","5799.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","1.111","0.06","8","4.897","50","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0","0.017","10","8.395","80","-","-","-","-","正常"]
["125","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","86.16","0.033","10","16.08","80","-","-","-","-","正常"]
["126","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","72.59","0.132","15","22.081","80","-","-","-","-","正常"]
["127","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","246.413","0.445","10","10.074","80","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","171.94","0.145","8","23","50","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","8.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","333.832","0.073","10","15.378","80","-","-","-","-","正常"]
["130","惠州方中电子科技有限公司","排放口","11.23","0.034","10","10.55","80","-","-","0.021","0.5","正常"]
["131","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","629.86","0.393","10","11.747","80","2.65","15","0.027","0.5","正常"]
["132","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","454.378","0.119","8","6.846","50","-","-","0.094","1","正常"]
["133","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","72.58","64.6","500","167.12","500","76.35","500","0.25","200","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","5.03","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","35.42","1.175","10","15.55","80","-","-","-","-","正常"]
["135","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","59.059","1.926","10","9.002","80","-","-","0.2","0.5","正常"]
["136","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","48.643","5.88","10","24.928","80","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","59.807","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","3498.149","0.673","2","22.136","40","-","-","0.033","0.5","正常"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","24.224","0.68","15","29.58","80","-","-","0.097","1","正常"]
["139","惠州威尔高电子有限公司","排放口","411.26","0.235","10","14.314","80","-","-","0.011","1","正常"]
["140","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","49.421","0.056","10","37.325","80","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","143.42","0.033","10","24.943","80","-","-","-","-","正常"]
["142","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1215.65","2.427","10","35.474","80","6.514","15","0.021","0.5","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","82.074","0.256","10","1.536","80","0.165","20","0.083","1","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","30.006","0.636","10","12.034","80","0.02","20","0.018","1","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","惠州建亿织造有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","26.927","0.18","15","4.431","80","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","76.15","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","64.08","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","停机"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","2855.52","0.015","8","21.812","50","7.837","15","0.074","0.5","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","36.659","1000","518.382","10000","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","442.524","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","357.636","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","727.471","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","37.679","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","114.264","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","169.309","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","730.166","0.273","10","26.81","80","-","-","0.036","0.5","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","870.31","0.847","10","23.829","80","-","-","-","-","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","0","0.21","10","25.74","90","0","50","-","-","停机"]
["152","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","45.79","0.448","8","12.499","50","-","-","0.079","1","正常"]
["153","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","13.339","3.435","15","24.972","80","-","-","-","-","正常"]
["154","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","716.64","0.041","15","18.11","110","-","-","-","-","正常"]
["155","广东中康织绣科技有限公司","排放口","347.33","0.006","10","29.58","80","1.99","15","0.197","0.5","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1331.94","0.661","8","18.608","50","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","15.54","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","3.48","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","0","0.04","5","18.14","50","4.231","12","0.057","0.8","正常"]
["158","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","34.646","1.555","10","28.847","80","-","-","-","-","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","排放口","343","0.018","10","14.362","80","14.27","20","0.021","0.5","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["160","博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["161","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","136.51","1.109","10","23.6","80","4.603","15","0.061","0.5","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","71.302","2.948","10","5.386","80","3.326","20","-","-","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","28.03","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.583","10","12.8","100","2.01","50","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","141.66","0.085","15","5.214","80","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","30.45","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","68.03","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["165","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","23.76","0.533","8","20.6","60","5.97","15","0.013","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8399.981","0.1","10","19.772","80","-","-","0.034","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","372.324","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["167","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","52.7","0.037","10","8","80","1.13","15","0.026","0.5","停机"]
["168","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","276.48","0.232","10","5.781","80","-","-","-","-","正常"]