{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":274,"n_cols":13,"rows_kept":274,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[6,0,8,0],[6,1,8,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[29,0,31,0],[29,1,31,1],[32,0,35,0],[32,1,35,1],[36,0,38,0],[36,1,38,1],[41,0,42,0],[41,1,42,1],[44,0,46,0],[44,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,65,0],[64,1,65,1],[67,0,69,0],[67,1,69,1],[71,0,73,0],[71,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[76,0,77,0],[76,1,77,1],[79,0,81,0],[79,1,81,1],[82,0,84,0],[82,1,84,1],[85,0,87,0],[85,1,87,1],[88,0,90,0],[88,1,90,1],[92,0,94,0],[92,1,94,1],[96,0,98,0],[96,1,98,1],[99,0,100,0],[99,1,100,1],[103,0,104,0],[103,1,104,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[112,0,113,0],[112,1,113,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[123,0,124,0],[123,1,124,1],[126,0,128,0],[126,1,128,1],[130,0,131,0],[130,1,131,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[136,0,138,0],[136,1,138,1],[140,0,141,0],[140,1,141,1],[146,0,148,0],[146,1,148,1],[152,0,154,0],[152,1,154,1],[155,0,156,0],[155,1,156,1],[157,0,159,0],[157,1,159,1],[163,0,166,0],[163,1,166,1],[171,0,172,0],[171,1,172,1],[176,0,177,0],[176,1,177,1],[178,0,180,0],[178,1,180,1],[182,0,183,0],[182,1,183,1],[184,0,185,0],[184,1,185,1],[188,0,189,0],[188,1,189,1],[190,0,191,0],[190,1,191,1],[194,0,195,0],[194,1,195,1],[198,0,201,0],[198,1,201,1],[202,0,204,0],[202,1,204,1],[209,0,210,0],[209,1,210,1],[216,0,217,0],[216,1,217,1],[220,0,221,0],[220,1,221,1],[227,0,228,0],[227,1,228,1],[229,0,230,0],[229,1,230,1],[232,0,234,0],[232,1,234,1],[236,0,243,0],[236,1,243,1],[245,0,246,0],[245,1,246,1],[252,0,254,0],[252,1,254,1],[257,0,258,0],[257,1,258,1],[261,0,262,0],[261,1,262,1],[263,0,264,0],[263,1,264,1],[265,0,267,0],[265,1,267,1],[269,0,271,0],[269,1,271,1]]}
["监测日期：2023-05-21","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","3363.418","1.919","25","33.444","250","13.328","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","直接排放口","-","0","10","0","70","-","-","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","503.88","116.32","500","106.25","500","150.38","500","7.72","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","2.132","0.01","15","3.048","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","244.51","0.11","10","35.76","80","-","-","-","-","正常"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","34.308","0.139","10","38.239","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","229.651","0.02","8","18.18","50","9.719","15","0.05","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","42.34","5.83","10","25.19","80","8.96","15","0.023","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","184.9","0.47","10","20.13","80","6.32","15","0.023","0.5","正常"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","0","0.178","10","17.812","80","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","65.232","0.157","10","37.538","80","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","36.29","0.046","10","1.996","80","-","-","0.246","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","2.333","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1020.654","0.01","1.5","9.748","30","-","-","0.058","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","1742.968","0.284","10","23.478","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","419.04","0.178","10","26.45","80","0.89","15","-","-","停机"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","1128.38","1.298","10","24.73","80","-","-","0.043","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","228.1","0.045","10","21.255","80","-","-","-","-","正常"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","290.3","0.021","10","18.894","80","5","15","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","46.66","0.315","10","21.227","80","8.127","20","0.007","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","12.269","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","0.086","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","1.364","15","16.119","80","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","0","0.011","10","0.653","80","5.894","20","0.019","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","27.65","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","523.58","0.03","10","20.92","70","1.433","15","-","-","正常"]
["26","惠州创发汽车零部件有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","6158.33","0.687","8.629","28.967","69.431","8.95","27.416","0.185","0.5","正常"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","2507.664","9.736","500","132.52","1000","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州东和数码科技有限公司","排放口","475.226","0.094","10","7.02","80","-","-","0.044","0.5","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","0","0.054","10","13.86","80","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","0","0.654","10","11.136","80","4.515","10","0.012","0.5","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["31","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","646.62","0.344","10","27.9","80","-","-","-","-","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","237","0.034","10","8.706","80","6.1","20","0.104","1","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0.173","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["33","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","988.42","0.628","8","18.06","50","-","-","0.042","0.5","正常"]
["34","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","762.05","0.006","10","14.26","80","6.94","15","0.004","0.5","正常"]
["35","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","628.13","0.444","10","42.53","80","4.5","15","-","-","正常"]
["36","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","359.681","0.5","10","48.468","80","-","-","-","-","正常"]
["37","博罗县力诚五金塑胶制品表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["38","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["39","博罗县名威针织漂染厂","排放口","291.17","2.008","10","17.769","60","-","-","-","-","正常"]
["40","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["41","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.312","10","7.13","80","0.24","15","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","19.613","0.14","10","10.664","80","3.049","20","0.336","0.5","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","1.987","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","3.542","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","191.23","0.21","10","35.94","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","0","0.415","15","11.607","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","总排放口","44.15","0.47","15","16.312","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含铬废水车间排放口","21.6","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","71.72","3.227","500","46.17","500","7.787","500","6.19","200","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","1.833","0.25","15","5.946","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.091","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.159","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","0","1.487","10","31.921","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0.012","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","1171.58","0.022","8","7.1","50","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","9.336","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2727.65","5.198","10","14.707","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","39.571","2.36","15","8.824","80","5.808","20","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","24.538","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","38.794","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","0","0.266","15","7.13","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","61.258","7.462","15","32.7","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","57","0.163","15","9.428","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","204.77","3","15","32.48","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","24.71","0.33","15","7.3","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","19.613","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","17.712","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","198.2","25.994","500","14.3","500","21.569","500","2.645","200","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","0","5.136","10","19.386","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","0","0.206","10","16.338","80","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["60","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["61","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","0","0.012","10","16.551","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","6.27","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","193.842","0.264","10","20.031","80","-","-","-","-","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","0","2.034","10","3.363","80","-","-","0.025","0.5","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["65","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","323.829","0.135","10","22.487","80","-","-","0.019","1","正常"]
["66","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","105.84","0.26","10","9.276","80","3.423","20","0.056","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","9637.92","0.125","10","28.365","80","7.42","15","0.167","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","15431.04","25.306","1000","145.017","1000","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","174011.453","0.076","5","9.261","40","10.386","15","0.057","0.5","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","172212.047","8.886","50","79.57","1000","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","47.52","0.034","10","24","80","2.195","20","0.103","0.5","正常"]
["70","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","542.59","0.099","5","16.41","50","-","-","0.044","0.5","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","501.98","0.069","10","8.511","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","27.6","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","32567.62","0.819","2","15.34","40","6.927","15","0.104","0.4","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","-","0","50","0","1000","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","161.279","0.539","10","13.094","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","437.18","0.12","10","26.51","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","339.6","0.017","10","32.57","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","22.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","312.604","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","0","1.33","10","31","80","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["78","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","653.18","0.141","10","27.25","80","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","污水排放口","486","0.161","8","16.977","50","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","375.84","0.231","10","23.197","80","-","-","-","-","停机"]
["81","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","18","0.032","10","15.07","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","56.16","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","1.123","0.016","10","5.38","80","5.975","20","0.018","1","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","0","0.614","10","22.269","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","16.848","0.05","10","28.74","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","1504.22","19.767","30","32.557","160","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["87","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","0.046","0.01","8","8.059","60","3.589","15","0.025","0.5","正常"]
["88","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","10","0","0.5","停机"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","23.933","0.559","10","7.9","80","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","9.677","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","10.714","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1624.06","0.088","10","33.39","80","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","242.525","1.706","15","25.474","80","5.804","20","-","-","正常"]
["92","惠州市永生五金制品厂","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","163.3","8.463","15","19.8","80","7.859","20","0.018","1","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","85.54","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","12.96","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","787.882","0.077","10","12.573","80","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","7.78","0.112","15","6.2","80","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","0.362","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","317.848","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["97","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","50","0.004","10","3.188","80","-","-","0.006","1","正常"]
["98","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","0","0.034","10","9.427","80","1.034","15","-","-","停机"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","78.71","0.034","10","13.446","80","0.484","20","0.094","0.5","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","19.87","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","28.51","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","119.059","0.113","10","29.707","80","9.553","20","-","-","正常"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","46.03","0.219","8","30.165","50","-","-","-","-","正常"]
["102","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","0","1","停机"]
["103","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","393.12","6.702","45","49.983","500","4.865","70","0.006","8","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1535.83","1.178","8","33.1","50","-","-","-","-","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","20.88","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","39.74","0.03","10","11.51","80","5.87","15","0.024","0.5","正常"]
["106","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","1712.45","0.174","15","26.51","60","0.986","15","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","65.337","1.16","15","26.721","80","-","-","-","-","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","0","0.009","10","13.432","80","-","-","0.015","0.5","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","-0.128","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","6120.295","1.712","16","33.497","100","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","682.56","0.166","10","36.285","80","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","284.43","0.026","8","15.132","50","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","25.656","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","8.726","0.036","10","18.759","80","-","-","-","-","停机"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0.001","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["113","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["114","通元科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","441.5","2.092","10","32.81","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","356.83","3.443","10","29.73","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","6.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","864.86","2.057","10","39.71","80","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["117","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","1174.262","0.613","10","39.23","80","8.52","15","-","-","正常"]
["118","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","237.773","0.073","8","7.1","50","-","-","-","-","正常"]
["119","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["119","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","13994.296","0.127","8","31.774","60","-","-","-","-","正常"]
["120","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","5965.747","0.126","8","23.606","60","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州合正电子科技有限公司","工业废水排放口","463.97","0.317","15","11.49","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","96.77","0.034","10","0.927","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","96.77","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","8.31","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","7.84","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","6070.12","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","3.81","0.133","8","5.316","50","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0","0.018","10","4.185","80","-","-","-","-","正常"]
["125","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","41.04","0.033","10","19.19","80","-","-","-","-","正常"]
["126","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","83.78","0.13","15","24.326","80","-","-","-","-","正常"]
["127","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","279.418","0.498","10","10.256","80","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","146.88","0.36","8","24.9","50","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","18.14","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","383.763","0.07","10","14.646","80","-","-","-","-","正常"]
["130","惠州方中电子科技有限公司","排放口","0","0.022","10","6.89","80","-","-","0.022","0.5","正常"]
["131","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","618.62","0.007","10","5.558","80","2.27","15","0.021","0.5","正常"]
["132","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","437.962","0.129","8","6.917","50","-","-","0.07","1","正常"]
["133","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","69.98","48.54","500","157.79","500","63.97","500","0.27","200","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","5.68","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","7.78","0.093","10","21.03","80","-","-","-","-","正常"]
["135","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","51.182","1.836","10","9.274","80","-","-","0.177","0.5","正常"]
["136","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","0","3.754","10","24.961","80","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","33.988","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","3278.762","0.668","2","23.208","40","-","-","0.031","0.5","正常"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","23.629","0.853","15","29.663","80","-","-","0.089","1","正常"]
["139","惠州威尔高电子有限公司","排放口","350.78","0.6","10","15.453","80","-","-","0.012","1","正常"]
["140","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","68.429","0.048","10","37.444","80","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","19.87","0.06","10","22.905","80","-","-","-","-","正常"]
["142","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1356.48","2.08","10","32.545","80","6.382","15","0.022","0.5","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","67.443","0.268","10","1.663","80","0.141","20","0.074","1","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","0","0.675","10","12.559","80","0.158","20","0.023","1","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","惠州建亿织造有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","0","0.431","15","5.619","80","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","3.34","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","28.85","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","停机"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","2727.65","0.015","8","21.937","50","8.305","15","0.072","0.5","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","44.119","1000","561.108","10000","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","281.12","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","149.075","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","452.166","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","39.58","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","65.828","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","97.649","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","672.451","0.01","10","15.871","80","-","-","0.021","0.5","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","905.36","1.236","10","13.717","80","-","-","-","-","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","0","0.21","10","25.74","90","0","50","-","-","停机"]
["152","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","45.79","0.158","8","10.531","50","-","-","0.083","1","正常"]
["153","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","5.151","3.539","15","35.847","80","-","-","-","-","正常"]
["154","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","743.04","0.044","15","19.667","110","-","-","-","-","正常"]
["155","广东中康织绣科技有限公司","排放口","310.18","0.006","10","26.62","80","5.66","15","0.198","0.5","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1251.377","0.457","8","19.623","50","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","16.47","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","3.42","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","213.41","0.034","5","13.92","50","3.756","12","0.039","0.8","正常"]
["158","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","29.376","1.157","10","20.605","80","-","-","-","-","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","排放口","329","0.017","10","15.606","80","13.51","20","0.023","0.5","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["160","博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["161","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","69.12","1.139","10","18.7","80","4.106","15","0.064","0.5","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","60.439","2.819","10","5.352","80","3.257","20","-","-","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","27.98","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.596","10","12.6","100","2.26","50","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","135.01","0.101","15","4.591","80","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","57.89","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["165","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","22.81","0.583","8","20.6","60","6.06","15","0.018","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8155.21","0.192","10","21.899","80","-","-","0.04","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","310.833","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["167","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","158.98","0.029","10","11.1","80","1.174","15","0.027","0.5","停机"]
["168","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","263.52","0.202","10","8.387","80","-","-","-","-","正常"]