{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":104,"n_cols":12,"rows_kept":104,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[11,0,13,0],[11,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,31,0],[30,1,31,1],[32,0,37,0],[32,1,37,1],[39,0,42,0],[39,1,42,1],[43,0,47,0],[43,1,47,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[50,0,52,0],[50,1,52,1],[53,0,78,0],[53,1,78,1],[79,0,86,0],[79,1,86,1],[87,0,88,0],[87,1,88,1],[89,0,92,0],[89,1,92,1],[94,0,97,0],[94,1,97,1],[98,0,100,0],[98,1,100,1],[102,0,103,0],[102,1,103,1]]}
["监测日期：2023-05-22","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","12537562","147.082","103.989","320","39.089","100","0.302","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","13732294","161.137","104.81","320","49.816","100","2.77","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","13307914","155.114","-","-","-","-",7.0213,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","8720625","100.933","-","-","-","-",2.0008,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁厂","电炉废气排放口","3074052","35.579","-","-","-","-","1.752","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","7086160","82.016","-","-","-","-",11.9424,"20","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","9731626","112.634","212.874","320","10.03","100","5.828","20","正常"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","672749","7.786","89.153","300","3.636","100","2.449","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","-","-","0","200","0","200","0","30","停机"]
["5","惠州福和纸业有限公司","2#排放口","-","-","0","200","0","200","0","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","301168.8","12548.7","0.48","150","-","-","-","-","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","8873721","102.705","211.929","320","29.738","100","0.836","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","12273508","142.054","180.53","320","28.92","100","0.208","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","11071491","128.142","-","-","-","-",1.694,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","7880204","91.206","-","-","-","-",4.3466,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","4501994","56.916","0","200","0","50","0","10","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","2886322.75","34.074","99.672","200","24.659","50","5.994","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3089811.5","36.397","86.419","200","22.528","50","5.195","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1404286","16.25","103.661","200","26.065","35","4.758","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1355127.13","15.69","116.645","200","26.645","35","5.446","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1349719.75","15.62","108.799","200","25.166","35","4.886","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3291403.75","38.09","117.428","200","15.383","35","0.753","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2125963.25","24.606","133.871","200","13.876","50","2.839","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","2216415","25.653","0","200","0","50","0","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1543549.625","17.865","124.653","200","3.431","50","3.609","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","2939328","34.02","20.24","200","12.17","35","4.87","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","15552","0.18","0.62","150","-","-","-","-","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","6667277.5","77.168","5.805","50","0.205","35","0.15","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","23316768","269.87","17.23","50","0.01","35","0.25","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","39242880","454.2","25.26","50","0.04","35","0.18","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","40954464","474.01","24.91","50","0","35","0.21","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","280800","3.25","0.26","50","0.01","35","0.17","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","44796672","518.48","26.11","50","0.01","35","0.07","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","48438432","560.63","26.05","50","0.04","35","0.05","5","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","窑炉废气烟囱","196128","2.27",31.84,"120",198.3,"850",1.32,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","18337764","212.243","12.819","320","3.776","100","1.951","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","2207487.25","25.55","-","-","-","-",9.97,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","12232010","141.574","220.978","320","29.74","100","5.775","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","1815757.5","21.02","-","-","-","-","0","20","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","667008","7.72","8.96","50","3.33","35","1.29","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","6295.06","4.376","-","-","-","-",3.9,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","239794.8","2.78","-","-","-","-","0","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","16873.2","0.195","-","-","-","-",0.04,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","68887.562","0.797","0","150","-","-","0","20","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","60861746.326","704.418","35.806","100","26.29","50","1.247","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","55705874.575","644.744","40.278","100","26.31","50","3.301","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","359899.719","4.166","292.339","550","13.037","400","2.849","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","477792","5.53","251.16","550","6.69","400","7.78","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","583200","6.75","176.44","550","8.18","400","2.44","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","-","-","0","200","0","200","0","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1506269.25","17.434","69.088","200","7.735","200","7.888","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","-","-","0","-","0","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","-","-","-","-","0","50","0","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","2873030","33.253","40.07","100","9.904","50","1.7","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","498418.781","5.769","27.774","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2462198.25","28.498","-","-","30.896","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","7205585","83.398","54.583","100","2.742","50","5.369","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","1182638","13.688","53.926","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","4491870","51.989","31.807","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","14420200","166.9","50.582","100","-","-","3.341","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","1096650","12.693","-","-","0.743","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","0","0","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","动力部341单元燃气轮机","3974775","46.004","19.713","50","5.242","35","0.881","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","7648128","88.52","69.938","200","38.107","200","8.2","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1118.849","0.013","13.014","300","9.987","100","21.824","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","1029106.625","11.911","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","171825.5","1.989","206.775","300","33.167","200","72.388","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","11041580","127.796","60.167","120","2.35","100","1.543","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7105679.5","82.184","44.798","100","0","50","2.688","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","144202.156","1.669","4.428","300","0.472","100","0.917","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1164074.75","13.473","57.522","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","246263.3","2.85","106.822","200","2.891","50","101.2","10","停机"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1373392.13","15.9","138.976","200","44.587","50","6.817","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3786937.75","43.83","61.801","80","14.721","30","1.404","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3224604.25","37.32","66.651","80","13.999","30","3.203","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","3107049.75","35.96","116.088","80","20.172","30","5.222","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","488877.22","5.66","332.95","80","57.096","30","112.213","8","停机"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","2749884.5","31.827","14.535","100","0.004","50","1.336","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO1#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO2#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","3402257","41.03",10.0665,"100",0.6633,"50",9.8934,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO3#","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1796539.875","20.793","70.61","250","26.431","80","0.526","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","1938735.75","22.439","64.362","250","21.518","80","2.734","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","1838252.25","21.276","87.13","250","26.06","80","2.175","10","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","47660696","551.628","39.548","100","24.627","50","1.543","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","7733613","89.509","219.28","320","12.76","100","3.4","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","3804804.75","44.037","-","-","-","-",5.478,"20","正常"]