{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":274,"n_cols":13,"rows_kept":274,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[6,0,8,0],[6,1,8,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[29,0,31,0],[29,1,31,1],[32,0,35,0],[32,1,35,1],[36,0,38,0],[36,1,38,1],[41,0,42,0],[41,1,42,1],[44,0,46,0],[44,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,65,0],[64,1,65,1],[67,0,69,0],[67,1,69,1],[71,0,73,0],[71,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[76,0,77,0],[76,1,77,1],[79,0,81,0],[79,1,81,1],[82,0,84,0],[82,1,84,1],[85,0,87,0],[85,1,87,1],[88,0,90,0],[88,1,90,1],[92,0,94,0],[92,1,94,1],[96,0,98,0],[96,1,98,1],[99,0,100,0],[99,1,100,1],[103,0,104,0],[103,1,104,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[112,0,113,0],[112,1,113,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[123,0,124,0],[123,1,124,1],[126,0,128,0],[126,1,128,1],[130,0,131,0],[130,1,131,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[136,0,138,0],[136,1,138,1],[140,0,141,0],[140,1,141,1],[146,0,148,0],[146,1,148,1],[152,0,154,0],[152,1,154,1],[155,0,156,0],[155,1,156,1],[157,0,159,0],[157,1,159,1],[163,0,166,0],[163,1,166,1],[171,0,172,0],[171,1,172,1],[176,0,177,0],[176,1,177,1],[178,0,180,0],[178,1,180,1],[182,0,183,0],[182,1,183,1],[184,0,185,0],[184,1,185,1],[188,0,189,0],[188,1,189,1],[190,0,191,0],[190,1,191,1],[194,0,195,0],[194,1,195,1],[198,0,201,0],[198,1,201,1],[202,0,204,0],[202,1,204,1],[209,0,210,0],[209,1,210,1],[216,0,217,0],[216,1,217,1],[220,0,221,0],[220,1,221,1],[227,0,228,0],[227,1,228,1],[229,0,230,0],[229,1,230,1],[232,0,234,0],[232,1,234,1],[236,0,243,0],[236,1,243,1],[245,0,246,0],[245,1,246,1],[252,0,254,0],[252,1,254,1],[257,0,258,0],[257,1,258,1],[261,0,262,0],[261,1,262,1],[263,0,264,0],[263,1,264,1],[265,0,267,0],[265,1,267,1],[269,0,271,0],[269,1,271,1]]}
["监测日期：2023-05-22","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","2707.618","1.188","25","32.498","250","14.046","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","直接排放口","-","0","10","0","70","-","-","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","407.03","119.71","500","96.76","500","158.389","500","8.26","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","3.867","0.009","15","5.214","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0.001","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","236.74","0.091","10","35","80","-","-","-","-","正常"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","18.77","0.135","10","34.622","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","227.059","0.022","8","17.181","50","8.96","15","0.046","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","95.04","5.66","10","23.4","80","9.43","15","0.025","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","184.03","0.43","10","18.84","80","6.15","15","0.022","0.5","正常"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","1.552","0.182","10","19.166","80","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","116.899","0.241","10","38.717","80","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","0","0.063","10","2.158","80","-","-","0.241","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","10.714","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1007.781","0.009","1.5","9.695","30","-","-","0.062","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","1379.81","0.407","10","23.702","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","331.78","0.074","10","21.45","80","0.64","15","-","-","正常"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","1425.6","1.082","10","30.272","80","-","-","0.07","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","216","0.032","10","19.946","80","-","-","-","-","正常"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","291.17","0.023","10","17.963","80","4.896","15","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","44.06","0.279","10","21.72","80","7.967","20","0.007","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","1.321","15","15.836","80","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","14.429","0.014","10","1.548","80","6.118","20","0.019","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","88.99","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","135.65","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","609.98","0.098","10","16.2","70","1.759","15","-","-","正常"]
["26","惠州创发汽车零部件有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","8252.16","0.592","8.629","28.193","69.431","9.66","27.416","0.2","0.5","正常"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","3079.44","6.748","500","168.512","1000","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州东和数码科技有限公司","排放口","532.993","0.088","10","8.432","80","-","-","0.036","0.5","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","12.01","0.128","10","14.17","80","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","15.5","0.287","10","11.114","80","4.6","10","0.013","0.5","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["31","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","971.31","0.256","10","25.6","80","-","-","-","-","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","246","0.035","10","10.17","80","9.066","20","0.114","1","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","1.21","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["33","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","921.02","0.574","8","17.66","50","-","-","0.066","0.5","正常"]
["34","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","709.34","0.005","10","14.03","80","7.02","15","0.004","0.5","正常"]
["35","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","558.14","0.632","10","40.561","80","4.713","15","-","-","正常"]
["36","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","378.27","0.285","10","44.512","80","-","-","-","-","正常"]
["37","博罗县力诚五金塑胶制品表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["38","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["39","博罗县名威针织漂染厂","排放口","504.58","2.218","10","18.584","60","-","-","-","-","正常"]
["40","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["41","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.283","10","6.56","80","0.18","15","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","28.685","0.265","10","8.649","80","2.013","20","0.48","0.5","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","1.555","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","4.838","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","130.46","0.22","10","28.39","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","3.147","0.888","15","11.968","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","总排放口","55.901","0.077","15","9.513","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含铬废水车间排放口","25.06","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","118.86","8.175","500","58.86","500","14.726","500","9.42","200","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","14.596","0.228","15","4.913","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.1","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.15","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","27.84","3.327","10","32.126","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0.005","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","1176.77","0.041","8","8.2","50","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","2.215","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2705.18","5.962","10","13.644","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","39.226","2.046","15","9.031","80","5.557","20","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","15.984","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","42.336","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","44.06","0.338","15","7.41","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","0","4.647","15","20","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","44","0.072","15","11.283","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","240.19","2.54","15","32.29","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","20.822","0.145","15","6.6","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","27.13","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","12.614","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","203.84","23.353","500","14.04","500","17.66","500","3.528","200","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","11.23","5.141","10","17.21","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","6.307","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","12.96","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","24.821","0.189","10","16.168","80","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","3.02","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["60","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["61","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","0","0.023","10","12.403","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","8.54","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","175.412","0.247","10","20.162","80","-","-","-","-","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","51.912","1.12","10","2.844","80","-","-","0.019","0.5","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["65","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","353.753","0.297","10","21.109","80","-","-","0.015","1","正常"]
["66","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","89.424","0.269","10","8.406","80","3.307","20","0.065","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","10323.07","0.105","10","28.927","80","7.1","15","0.17","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","17764.7","27.432","1000","144.964","1000","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","191111.656","0.135","5","10.236","40","10.236","15","0.061","0.5","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","186725.75","8.928","50","110.512","1000","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","44.93","0.009","10","23.92","80","1.879","20","0.088","0.5","正常"]
["70","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","511.49","0.083","5","13.4","50","-","-","0.076","0.5","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","531.36","1.094","10","17.973","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","36.96","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","40882.75","0.071","2","14.42","40","8.493","15","0.11","0.4","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","87713.04","9.38","50","259","1000","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","129.112","0.324","10","11.526","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","344.74","0.213","10","27.64","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","491.952","0.009","10","31.88","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","355.095","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","75.17","1.92","10","25","80","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["78","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","622.08","0.232","10","30.55","80","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","污水排放口","626","0.141","8","14.804","50","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","含镍废水排放口","0.432","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","220.32","0.189","10","24.656","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","48","0.04","10","13.13","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","126.14","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","177.12","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","72.23","0.042","10","5.4","80","5.852","20","0.018","1","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","16.42","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","78.92","0.814","10","19.181","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","41.558","0.045","10","20.99","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","1699.49","14.524","30","28.907","160","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["87","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","41.821","0.008","8","8.47","60","5.812","15","0.02","0.5","正常"]
["88","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","10","0","0.5","停机"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","23.76","0.921","10","8.2","80","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","11.75","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","11.146","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1742.24","0.344","10","38.324","80","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","331.517","4.361","15","27.13","80","9.693","20","-","-","正常"]
["92","惠州市永生五金制品厂","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","209.09","8.106","15","19.9","80","7.451","20","0.018","1","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","88.13","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","19.01","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","656.381","0.149","10","13.374","80","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","27.65","0.108","15","8.3","80","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","0.059","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","358.569","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["97","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","72","0.004","10","2.193","80","-","-","0.006","1","正常"]
["98","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","490.061","0.066","10","17.347","80","1.422","15","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","98.15","0.363","10","11.683","80","0.353","20","0.092","0.5","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","14.107","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","31.97","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","68.083","0.074","10","28.735","80","9.496","20","-","-","正常"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","169.11","0.241","8","23.348","50","-","-","-","-","正常"]
["102","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","0","1","停机"]
["103","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","400.9","8.666","45","49.098","500","5.871","70","0.001","8","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1499.17","1.296","8","33.3","50","-","-","-","-","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","36.72","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","42.34","0.19","10","10.16","80","4.354","15","0.021","0.5","正常"]
["106","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","1753.06","0.178","15","27.84","60","1.205","15","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","50.476","1.396","15","27.642","80","-","-","-","-","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","11.664","0.011","10","12.308","80","-","-","0.016","0.5","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","12.267","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","5882.684","2.215","16","39.294","100","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","727.49","0.075","10","29.561","80","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","339.62","0.027","8","15.027","50","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","1.159","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","283.133","0.037","10","17.436","80","-","-","-","-","停机"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","2.186","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["113","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["114","通元科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","526.18","2.728","10","34.45","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","548.64","3.7","10","33.5","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","897.7","1.886","10","39.69","80","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","6.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["117","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","1399.334","0.693","10","32.566","80","8.123","15","-","-","正常"]
["118","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","398.218","0.07","8","7.2","50","-","-","-","-","正常"]
["119","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["119","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","13504.446","0.155","8","34.819","60","-","-","-","-","正常"]
["120","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","7926.682","0.126","8","24.44","60","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州合正电子科技有限公司","工业废水排放口","389.66","0.316","15","10.814","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","69.12","0.028","10","0.531","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","69.12","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","15.4","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","6.03","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","7845.29","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","6266.71","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","3.134","0.173","8","5.17","50","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","41.567","0.152","10","6.669","80","-","-","-","-","正常"]
["125","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","70.56","0.041","10","20.57","80","-","-","-","-","正常"]
["126","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","76.19","0.115","15","32.876","80","-","-","-","-","正常"]
["127","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","278.554","0.231","10","10.741","80","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","111.46","0.274","8","26.2","50","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","402.484","0.07","10","15.117","80","-","-","-","-","正常"]
["130","惠州方中电子科技有限公司","排放口","15.55","0.202","10","8.03","80","-","-","0.022","0.5","正常"]
["131","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","660.1","0.008","10","4.847","80","2.23","15","0.026","0.5","正常"]
["132","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","833.328","0.109","8","7.012","50","-","-","0.056","1","正常"]
["133","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","62.21","51.98","500","157.76","500","63.1","500","4.66","200","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","6.12","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","28.51","0.111","10","20.71","80","-","-","-","-","正常"]
["135","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","48.363","1.702","10","8.261","80","-","-","0.135","0.5","正常"]
["136","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","52.531","3.442","10","21.771","80","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","32.445","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","2682.379","0.505","2","24.731","40","-","-","0.022","0.5","正常"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","23.384","0.591","15","30.516","80","-","-","0.099","1","正常"]
["139","惠州威尔高电子有限公司","排放口","396.58","0.011","10","13.236","80","-","-","0.011","1","正常"]
["140","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","57.024","0.068","10","39.314","80","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","120.1","0.087","10","22.144","80","-","-","-","-","正常"]
["142","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1153.44","1.892","10","29.861","80","5.845","15","0.022","0.5","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","16.575","0.284","10","1.214","80","0.281","20","0.077","1","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","56.252","0.815","10","12.733","80","0.009","20","0.026","1","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","惠州建亿织造有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","22.397","0.484","15","6.247","80","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","201.01","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","75.5","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","停机"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","2028.67","0.014","8","20.484","50","8.094","15","0.061","0.5","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","31.126","1000","290.92","10000","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","398.451","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","442.135","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","730.244","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","77.129","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","96.241","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","99.455","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","673.834","0.01","10","11.514","80","-","-","0.023","0.5","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","857.31","0.663","10","22.989","80","-","-","-","-","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","0","0.21","10","25.74","90","0","50","-","-","停机"]
["152","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","63.07","0.218","8","14.336","50","-","-","0.075","1","正常"]
["153","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","28.594","3.822","15","37.369","80","-","-","-","-","正常"]
["154","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","1078.8","0.036","15","19.354","110","-","-","-","-","正常"]
["155","广东中康织绣科技有限公司","排放口","432","0.007","10","27.74","80","4.71","15","0.26","0.5","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1538.297","0.472","8","18.685","50","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","15.83","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","3.41","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","226.37","0.035","5","9.71","50","2.739","12","0.044","0.8","正常"]
["158","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","28.426","1.408","10","19.33","80","-","-","-","-","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","排放口","318","0.016","10","16.087","80","13.49","20","0.025","0.5","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["160","博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["161","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","138.24","1.035","10","15.48","80","3.551","15","0.043","0.5","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","85.952","3.793","10","6.839","80","4.069","20","-","-","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","28.07","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.616","10","13.3","100","3.3","50","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","138.03","1.716","15","14.703","80","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","53.3","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","120.97","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["165","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","23.501","0.631","8","21","60","5.88","15","0.007","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8385.466","0.237","10","23.04","80","-","-","0.037","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","313.857","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["167","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","75.17","0.06","10","14.2","80","1.118","15","0.037","0.5","停机"]
["168","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","235.01","0.297","10","3.263","80","-","-","-","-","正常"]