{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":103,"n_cols":12,"rows_kept":103,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[13,0,16,0],[13,1,16,1],[17,0,19,0],[17,1,19,1],[20,0,23,0],[20,1,23,1],[24,0,26,0],[24,1,26,1],[27,0,28,0],[27,1,28,1],[29,0,30,0],[29,1,30,1],[31,0,36,0],[31,1,36,1],[38,0,41,0],[38,1,41,1],[42,0,46,0],[42,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[49,0,51,0],[49,1,51,1],[52,0,77,0],[52,1,77,1],[78,0,85,0],[78,1,85,1],[86,0,87,0],[86,1,87,1],[88,0,91,0],[88,1,91,1],[93,0,96,0],[93,1,96,1],[97,0,99,0],[97,1,99,1],[101,0,102,0],[101,1,102,1]]}
["监测日期：2023-05-23","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","13462609","158.027","110.11","320","39.043","100","0.285","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","13397310","159.484","110.159","320","42.027","100","2.882","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","13064502","151.209","-","-","-","-",6.7178,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","8784756","101.675","-","-","-","-",1.974,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁厂","电炉废气排放口","3059137","35.407","-","-","-","-","1.748","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","7301649.5","84.51","-","-","-","-",14.1259,"20","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","9622357","111.37","224.243","320","8.75","100","7.582","20","正常"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","676890.188","7.834","81.78","300","2.615","100","2.257","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","-","-","0","200","0","200","0","30","停机"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","299003.28","12458.47","5.26","150","-","-","-","-","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","8805888","101.92","207.577","320","31.976","100","1.337","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","12327938","142.684","155.422","320","28.683","100","0.216","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","11083676","128.283","-","-","-","-",1.5943,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","8075774.5","93.47","-","-","-","-",4.3143,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","7206103.5","83.913","0","200","0","50","0","10","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3135909.75","36.567","90.954","200","28.708","50","6.028","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3316664","38.704","88.427","200","21.962","50","4.886","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1481142.38","17.14","106.498","200","20.992","35","5.276","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1399606.75","16.2","113.303","200","19.899","35","4.992","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1428309","16.53","106.668","200","25.76","35","4.726","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3015543","34.9","94.603","200","22.029","35","0.58","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2127163.5","24.62","141.818","200","12.989","50","2.592","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1356096","15.696","0","200","0","50","0","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1564530.125","18.108","140.662","200","3.809","50","3.245","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","-","-","0","200","0","35","0","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","19872","0.23","0.67","150","-","-","-","-","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","643680","7.45","1.82","50","0.15","35","0.58","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","36135072","418.23","25.48","50","0.17","35","0.18","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","36406368","421.37","25.45","50","0.2","35","0.22","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","44283456","512.54","36.28","50","0.07","35","0.13","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","43917984","508.31","24.53","50","0.01","35","0.07","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","49377600","571.5","26.01","50","0.04","35","0.05","5","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","窑炉废气烟囱","207360","2.4",39.24,"120",211.28,"850",0.87,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","6538207","75.674","12.556","320","4.661","100","0.657","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","3931196","45.5","-","-","-","-",10.54,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","11581326","136.129","228.032","320","32.382","100","5.955","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","5192154.5","60.09","-","-","-","-","0","20","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","401760","4.65","14.47","50","5.68","35","2.22","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","5939.33","4.119","-","-","-","-",0.012,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","368477.4","4.26","-","-","-","-","0","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","80059.56","0.927","-","-","-","-","0","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","69272.25","0.802","0","150","-","-","0","20","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","54678966.015","632.858","37.532","100","25.133","50","1.251","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","50351806.66","582.776","36.982","100","26.259","50","3.12","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","377318.156","4.367","181.75","550","12.923","400","2.918","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","501984","5.81","251.28","550","6.46","400","6.98","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","628992","7.28","189.76","550","9.76","400","2.41","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","-","-","0","200","0","200","0","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1268770","14.685","48.055","200","8.062","200","8.095","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","-","-","0","-","0","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","-","-","-","-","0","50","0","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","2542940","29.432","40.202","100","10.653","50","1.218","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","501453.406","5.804","29.637","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2441782.25","28.261","-","-","24.711","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","7227580.5","83.652","50.154","100","2.154","50","4.978","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","1006523.875","11.65","52.908","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","4692920","54.316","28.383","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","14634300","169.379","54.909","100","-","-","3.266","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","1069150","12.374","-","-","1.009","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","0","0","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","动力部341单元燃气轮机","4034760","46.699","20.684","50","5.072","35","0.879","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","7712928","89.27","77.842","200","30.91","200","7.7","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1422.012","0.016","10.7","300","12.906","100","22.737","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","1048925.75","12.14","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","32512.086","0.376","222.036","300","35.996","200","75.106","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","11295523","130.735","62.351","120","2.289","100","1.702","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","6866939","79.478","45.549","100","0","50","3.36","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","140949.297","1.631","4.485","300","0.292","100","0.976","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1237995.875","14.329","59.702","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","47152.47","0.55","29.472","200","2.228","50","81.889","10","停机"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1405392.13","16.27","160.565","200","44.507","50","6.904","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3855103.75","44.62","67.543","80","9.707","30","1.59","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3360641.75","38.9","70.794","80","10.276","30","3.428","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","3417835","39.56","72.884","80","25.862","30","5.429","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","857433.19","9.92","201.588","80","22.61","30","30.597","8","停机"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","1105215.875","12.792","22.719","100","0.597","50","1.296","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO1#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO2#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2874681.25","34.63",9.5833,"100",0.6096,"50",10.6079,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO3#","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1809345.75","20.942","73.674","250","28.157","80","0.534","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","1949988.625","22.569","74.005","250","19.875","80","3.024","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","1827151.5","21.148","81.783","250","24.793","80","2.116","10","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","47474864","549.478","39.362","100","24.889","50","1.515","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","7893529","91.36","219.17","320","6.22","100","4.05","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","3406944.5","39.432","-","-","-","-",4.952,"20","正常"]