{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":274,"n_cols":13,"rows_kept":274,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[6,0,8,0],[6,1,8,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[29,0,31,0],[29,1,31,1],[32,0,35,0],[32,1,35,1],[36,0,38,0],[36,1,38,1],[41,0,42,0],[41,1,42,1],[44,0,46,0],[44,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,65,0],[64,1,65,1],[67,0,69,0],[67,1,69,1],[71,0,73,0],[71,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[76,0,77,0],[76,1,77,1],[79,0,81,0],[79,1,81,1],[82,0,84,0],[82,1,84,1],[85,0,87,0],[85,1,87,1],[88,0,90,0],[88,1,90,1],[92,0,94,0],[92,1,94,1],[96,0,98,0],[96,1,98,1],[99,0,100,0],[99,1,100,1],[103,0,104,0],[103,1,104,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[112,0,113,0],[112,1,113,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[123,0,124,0],[123,1,124,1],[126,0,128,0],[126,1,128,1],[130,0,131,0],[130,1,131,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[136,0,138,0],[136,1,138,1],[140,0,141,0],[140,1,141,1],[146,0,148,0],[146,1,148,1],[152,0,154,0],[152,1,154,1],[155,0,156,0],[155,1,156,1],[157,0,159,0],[157,1,159,1],[163,0,166,0],[163,1,166,1],[171,0,172,0],[171,1,172,1],[176,0,177,0],[176,1,177,1],[178,0,180,0],[178,1,180,1],[182,0,183,0],[182,1,183,1],[184,0,185,0],[184,1,185,1],[188,0,189,0],[188,1,189,1],[190,0,191,0],[190,1,191,1],[194,0,195,0],[194,1,195,1],[198,0,201,0],[198,1,201,1],[202,0,204,0],[202,1,204,1],[209,0,210,0],[209,1,210,1],[216,0,217,0],[216,1,217,1],[220,0,221,0],[220,1,221,1],[227,0,228,0],[227,1,228,1],[229,0,230,0],[229,1,230,1],[232,0,234,0],[232,1,234,1],[236,0,243,0],[236,1,243,1],[245,0,246,0],[245,1,246,1],[252,0,254,0],[252,1,254,1],[257,0,258,0],[257,1,258,1],[261,0,262,0],[261,1,262,1],[263,0,264,0],[263,1,264,1],[265,0,267,0],[265,1,267,1],[269,0,271,0],[269,1,271,1]]}
["监测日期：2023-05-23","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","3416.617","1.059","25","33.838","250","15.066","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","直接排放口","-","0","10","0","70","-","-","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","357.77","110.32","500","101.42","500","122.977","500","8.54","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","7.326","0.009","15","5.568","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","5.326","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","296.35","0.069","10","32.07","80","-","-","-","-","正常"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","67.067","0.155","10","26.153","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","230.515","0.03","8","16.388","50","7.721","15","0.04","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","12.1","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","110.59","5.9","10","23.39","80","9.08","15","0.032","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","236.74","0.4","10","21.05","80","6.07","15","0.023","0.5","正常"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","2.651","0.274","10","19.773","80","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","110.246","0.346","10","37.159","80","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","0","0.024","10","1.913","80","-","-","0.219","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","16.589","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","995.848","0.022","1.5","10.543","30","-","-","0.081","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","2166.524","0.282","10","25.37","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","416.45","0.049","10","23.66","80","1.13","15","-","-","正常"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","1571.62","2.056","10","35.502","80","-","-","0.171","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","220.32","0.198","10","25.527","80","-","-","-","-","正常"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","311.04","0.022","10","18.845","80","4.944","15","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","49.25","0.499","10","21.878","80","8.124","20","0.009","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","1.469","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","17.798","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","1.44","15","15.046","80","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","158.842","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","48.643","0.018","10","2.012","80","7.128","20","0.017","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","54.43","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","119.23","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","977.18","0.086","10","15.7","70","1.532","15","-","-","正常"]
["26","惠州创发汽车零部件有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","8155.19","0.663","8.629","31.357","69.431","9.264","27.416","0.212","0.5","正常"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","3489.408","5.302","500","171.012","1000","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州东和数码科技有限公司","排放口","565.125","0.879","10","13.008","80","-","-","0.084","0.5","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","43.978","0.202","10","17.22","80","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","8.951","0.591","10","10.646","80","4.591","10","0.012","0.5","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0.002","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["31","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","747.53","0.23","10","24","80","-","-","-","-","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","251","0.039","10","10.581","80","11.084","20","0.108","1","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","29.549","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["33","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","1060.99","0.595","8","18.22","50","-","-","0.053","0.5","正常"]
["34","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","535.68","0.008","10","14.79","80","6.91","15","0.004","0.5","正常"]
["35","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","545.18","0.352","10","36.624","80","4.271","15","-","-","正常"]
["36","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","434.12","0.364","10","14.127","80","-","-","-","-","正常"]
["37","博罗县力诚五金塑胶制品表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["38","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["39","博罗县名威针织漂染厂","排放口","419.9","2.01","10","15.935","60","-","-","-","-","正常"]
["40","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["41","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.328","10","7.17","80","0.21","15","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","15.12","0.293","10","7.182","80","1.35","20","0.37","0.5","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","3.888","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","3.974","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","162.78","0.11","10","23.39","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","38.189","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","3.573","0.061","15","15.806","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","总排放口","68.083","0.051","15","15.89","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含镍废水车间排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含铬废水车间排放口","28.51","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","104.22","8.023","500","46.82","500","16.442","500","6.63","200","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","12.045","0.044","15","5.04","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.095","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.056","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","31.2","5.772","10","31.532","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0.102","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","1636.42","0.116","8","11.5","50","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","4.308","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","3240","5.802","10","13.682","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","13.824","0.424","15","7.282","80","3.863","20","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","17.971","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","49.853","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","69.98","0.156","15","13.63","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","54.605","2.995","15","20.8","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","85","0.782","15","14.326","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","250.56","3.67","15","32.51","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","21.773","0.098","15","67.7","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","25.402","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","29.462","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","225.21","27.905","500","36.09","500","26.688","500","5.295","200","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","15.55","4.668","10","14.069","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","0.95","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","24.263","0.176","10","17.334","80","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","2.56","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["60","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["61","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","0","0.011","10","11.27","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","4.44","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","171.695","0.271","10","18.932","80","-","-","-","-","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","0","0.707","10","3.113","80","-","-","0.014","0.5","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["65","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","375.841","0.08","10","5.703","80","-","-","0.012","1","正常"]
["66","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","165.888","0.119","10","5.556","80","2.805","20","0.056","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","11818.66","0.116","10","29.873","80","6.63","15","0.172","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","19124.64","24.887","1000","146.696","1000","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","204892.422","0.219","5","10.722","40","9.288","15","0.097","0.5","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","197031.078","9.192","50","95.388","1000","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","45.79","0.034","10","19.8","80","1.746","20","0.077","0.5","正常"]
["70","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","637.63","0.1","5","12.8","50","-","-","0.065","0.5","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","566.78","0.077","10","7.203","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","33.36","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","126335.81","0.322","2","13.61","40","6.679","15","0.138","0.4","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","135954.72","5.89","50","260","1000","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","200.832","0.931","10","12.523","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","358.56","0.222","10","27.5","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","584.256","0.011","10","31.62","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","17.28","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","289.466","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","123.55","2.43","10","44","80","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["78","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","462.24","0.232","10","31.76","80","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","污水排放口","805","0.154","8","14.154","50","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","含镍废水排放口","0.518","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","917.57","0.226","10","26.564","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","52","0.041","10","17.41","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","305.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","166.75","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","78.624","0.014","10","6.91","80","6.695","20","0.014","1","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","19.87","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","68.26","0.572","10","25.272","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","18.49","0.027","10","12.13","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","1667.52","12.728","30","29.513","160","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["87","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","47.794","0.011","8","7.478","60","4.142","15","0.025","0.5","正常"]
["88","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","10","0","0.5","停机"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","26.87","0.457","10","7","80","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","10.541","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","11.578","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1792.4","0.062","10","29.642","80","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","289.699","4.85","15","33.529","80","11.895","20","-","-","正常"]
["92","惠州市永生五金制品厂","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","278.21","7.239","15","23.8","80","6.969","20","0.019","1","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","81.22","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","18.14","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","671.501","0.154","10","12.64","80","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","19.87","0.141","15","5.3","80","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","1.163","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","0.583","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","218.748","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["97","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","107","0.004","10","2.734","80","-","-","0.006","1","正常"]
["98","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","1042.243","0.169","10","24.144","80","1.908","15","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","99.792","0.012","10","15.927","80","1.15","20","0.108","0.5","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","9.608","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","10.37","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","25.06","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","93.053","0.011","10","27.149","80","8.836","20","-","-","正常"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","326","0.222","8","27.933","50","-","-","-","-","正常"]
["102","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","0","1","停机"]
["103","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","465.7","12.055","45","50.108","500","6.972","70","0.531","8","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1404.81","1.179","8","32.2","50","-","-","-","-","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","39.36","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","128.74","0.024","10","10.51","80","3.432","15","0.021","0.5","正常"]
["106","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","3127.68","0.146","15","21.31","60","1.776","15","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","69.423","1.404","15","24.23","80","-","-","-","-","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","18.144","0.013","10","10.53","80","-","-","0.017","0.5","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","3.939","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","6091.118","1.134","16","36.898","100","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","777.6","0.072","10","19.317","80","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","467.61","0.05","8","16.084","50","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","12.214","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","489.802","0.646","10","26.895","80","-","-","-","-","停机"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","8.602","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["113","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["114","通元科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","1021.25","2.217","10","33.91","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","772.42","3.103","10","42.6","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","965.95","1.556","10","36.56","80","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["117","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","1499.126","0.595","10","39.598","80","7.772","15","-","-","正常"]
["118","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","302.746","0.072","8","7.1","50","-","-","-","-","正常"]
["119","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["119","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","14104.496","0.202","8","34.03","60","-","-","-","-","正常"]
["120","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","9476.698","0.237","8","25.827","60","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州合正电子科技有限公司","工业废水排放口","522.72","0.313","15","11.202","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","143.42","0.032","10","0.373","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","143.42","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","17.5","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","13.6","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","10604.58","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","7398.45","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","83.32","0.329","8","5.248","50","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0","0.323","10","10.902","80","-","-","-","-","正常"]
["125","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","90.48","1.121","10","23.98","80","-","-","-","-","正常"]
["126","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","75.12","0.16","15","29.524","80","-","-","-","-","正常"]
["127","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","276.912","0.223","10","8.814","80","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","175.39","0.121","8","21.7","50","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","31.97","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","367.774","0.074","10","12.892","80","-","-","-","-","正常"]
["130","惠州方中电子科技有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","0","0.5","正常"]
["131","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","662.69","0.006","10","7.894","80","2.08","15","0.039","0.5","正常"]
["132","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","541.814","0.072","8","7.093","50","-","-","0.055","1","正常"]
["133","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","74.3","60.45","500","155.16","500","70.52","500","33.53","200","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","1.77","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","61.34","0.036","10","25.44","80","-","-","-","-","正常"]
["135","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","53.057","1.754","10","6.288","80","-","-","0.177","0.5","正常"]
["136","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","41.731","5.343","10","18.95","80","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","22.165","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","4813.871","0.622","2","21.463","40","-","-","0.024","0.5","正常"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","22.572","0.336","15","27.349","80","-","-","0.1","1","正常"]
["139","惠州威尔高电子有限公司","排放口","288.58","0.013","10","16.704","80","-","-","0.009","1","正常"]
["140","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","83.549","0.04","10","44.873","80","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","139.97","0.105","10","20.964","80","-","-","-","-","正常"]
["142","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","630.72","1.678","10","36.278","80","5.082","15","0.077","0.5","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","124.066","0.432","10","1.893","80","0.447","20","0.08","1","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","127.855","1.006","10","12.105","80","0.013","20","0.011","1","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","惠州建亿织造有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","31.543","0.303","15","8.216","80","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","170.66","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","59.06","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","停机"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","2734.56","0.012","8","20.645","50","9.033","15","0.059","0.5","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","27.835","1000","221.396","10000","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","431.032","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","497.785","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","779.172","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","121.971","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","116.709","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","98.116","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","921.024","0.011","10","9.9","80","-","-","0.021","0.5","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1122.8","0.786","10","30.767","80","-","-","-","-","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","0","0.21","10","25.74","90","0","50","-","-","停机"]
["152","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","53.57","0.35","8","13.39","50","-","-","0.1","1","正常"]
["153","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","16.058","4.812","15","35.796","80","-","-","-","-","正常"]
["154","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","1524.48","0.028","15","17.965","110","-","-","-","-","正常"]
["155","广东中康织绣科技有限公司","排放口","385.34","0.006","10","28.13","80","3.22","15","0.257","0.5","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1316.633","0.425","8","18.017","50","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","16.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","212.54","0.032","5","13.62","50","2.886","12","0.056","0.8","正常"]
["158","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","40.262","1.829","10","23.417","80","-","-","-","-","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","排放口","339","0.015","10","17.237","80","13.76","20","0.026","0.5","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","12.096","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["160","博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["161","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","132.19","1.313","10","20.73","80","3.696","15","0.04","0.5","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","72.902","3.674","10","5.458","80","3.339","20","-","-","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","27.48","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.692","10","12.4","100","3.23","50","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","128.5","0.687","15","8.81","80","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","38.75","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","42.72","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["165","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","27.821","1.126","8","19.9","60","6.08","15","0.022","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8290.512","0.156","10","22.215","80","-","-","0.034","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","351.043","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["167","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","29.38","0.092","10","8.1","80","1.023","15","0.022","0.5","停机"]
["168","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","278.21","0.263","10","14.468","80","-","-","-","-","正常"]