{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":103,"n_cols":12,"rows_kept":103,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[13,0,16,0],[13,1,16,1],[17,0,19,0],[17,1,19,1],[20,0,23,0],[20,1,23,1],[24,0,26,0],[24,1,26,1],[27,0,28,0],[27,1,28,1],[29,0,30,0],[29,1,30,1],[31,0,36,0],[31,1,36,1],[38,0,41,0],[38,1,41,1],[42,0,46,0],[42,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[49,0,51,0],[49,1,51,1],[52,0,77,0],[52,1,77,1],[78,0,85,0],[78,1,85,1],[86,0,87,0],[86,1,87,1],[88,0,91,0],[88,1,91,1],[93,0,96,0],[93,1,96,1],[97,0,99,0],[97,1,99,1],[101,0,102,0],[101,1,102,1]]}
["监测日期：2023-05-24","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","12866522","157.672","109.383","320","44.749","100","0.294","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","12342509","159.449","107.789","320","51.858","100","1.652","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","13589014","157.28","-","-","-","-",6.6601,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","8817527","102.055","-","-","-","-",1.9677,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁厂","电炉废气排放口","3204606.75","37.09","-","-","-","-","1.746","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","7331702","84.858","-","-","-","-",13.425,"20","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","9035308","110.715","210.328","320","11.494","100","7.096","20","正常"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","682186.375","7.896","93.667","300","3.073","100","2.129","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","-","-","0","200","0","200","0","30","停机"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","296850.24","12368.76","1.43","150","-","-","-","-","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","4525142","52.374","89.672","320","9.496","100","6.805","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","12524559","144.96","188.909","320","19.951","100","0.229","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","5182400","59.981","-","-","-","-","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","8018232","92.804","-","-","-","-",4.3155,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","6190526.5","72.148","0","200","0","50","0","10","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","2983067.5","36.027","82.156","200","26.062","50","5.982","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3380895","39.444","93.566","200","25.938","50","4.994","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1486408.5","17.2","103.209","200","18.309","35","5.513","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1474959.75","17.07","110.697","200","26.678","35","5.117","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1431130.75","16.56","110.125","200","31.29","35","4.814","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","2970846.25","34.38","109.963","200","20.156","35","0.543","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2115900","24.49","148.565","200","19.71","50","2.158","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","505093.562","5.846","0","200","0","50","0","10","停机"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1571399.125","18.188","148.075","200","5.715","50","2.915","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","2979072","34.48","20.33","200","11.69","35","4.62","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","10368","0.12","0.67","150","-","-","-","-","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","23328","0.27","1.18","50","0","35","0.67","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","34396704","398.11","26.98","50","0.02","35","0.18","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","35485344","410.71","26.49","50","0","35","0.22","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","32055264","371.01","18.29","50","0.04","35","0.14","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","42252192","489.03","24.35","50","0.18","35","0.07","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","49254048","570.07","24.7","50","0.29","35","0.05","5","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","窑炉废气烟囱","203904","2.36",43.49,"120",231.71,"850",1.18,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","587449.562","6.799","12.888","320","3.368","100","1.313","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","3296842","38.16","-","-","-","-",10.65,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","12318875","142.58","228.389","320","26.132","100","6.416","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","3113201.5","36.03","-","-","-","-","0","20","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","809568","9.37","16.89","50","7.28","35","2.32","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","6804.11","4.727","-","-","-","-","0","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","333069.6","3.85","-","-","-","-","0","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","86520.72","1.001","-","-","-","-","0","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","68526.328","0.793","42.238","150","-","-","0","20","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","61074571.344","706.882","36.213","100","25.212","50","1.389","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","56346462.66","652.158","38.427","100","22.278","50","3.275","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","376430.812","4.357","168.88","550","12.674","400","2.903","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","500256","5.79","252.73","550","6.44","400","7.4","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","627264","7.26","148.05","550","9.57","400","2.42","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","-","-","0","200","0","200","0","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1258121.75","14.562","42.615","200","7.841","200","7.853","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","-","-","0","-","0","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","-","-","-","-","0","50","0","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","2715400","31.428","40.329","100","10.543","50","0.714","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","503013.719","5.822","30.802","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2471519.5","28.606","-","-","29.522","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","7234222.5","83.729","50.617","100","0.717","50","4.856","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","845709.625","9.788","49.445","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","4812100","55.696","29.695","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","14643400","169.484","56.991","100","-","-","3.192","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","980917","11.353","-","-","1.358","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","0","0","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","动力部341单元燃气轮机","4059372.75","46.983","21.298","50","5.036","35","0.892","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","7918560","91.65","92.789","200","28.191","200","7.37","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1537.814","0.018","9.047","300","12.01","100","24.335","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","1040853.938","12.047","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","36373.445","0.421","229.74","300","38.21","200","73.555","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","11255564","130.273","70.99","120","2.526","100","1.71","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","6863553","79.439","44.896","100","0.241","50","2.952","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","136581.141","1.581","4.615","300","0.32","100","1.039","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1196103.375","13.844","55.805","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","9837.84","0.11","104.143","200","22.25","50","31.055","10","停机"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1371771.5","15.88","147.415","200","43.208","50","6.842","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3959782.25","45.83","65.434","80","8.858","30","1.789","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3459664.75","40.04","68.671","80","11.229","30","3.541","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","3193610.25","36.96","73.278","80","19.297","30","3.164","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","1125552.63","13.03","147.099","80","6.46","30","19.518","8","停机"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","1122307.25","12.99","24.398","100","0.003","50","1.267","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO1#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO2#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2316960","27.891",12.8899,"100",0.6687,"50",10.3116,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO3#","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1795182.875","20.778","77.608","250","19.503","80","0.547","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","1937699.5","22.427","70.081","250","18.339","80","2.704","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","1836088.75","21.251","78.909","250","18.988","80","2.106","10","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","47885912","554.235","37.035","100","24.562","50","1.46","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","7833324.5","90.664","224.28","320","10.52","100","3.89","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","3871993.5","44.815","-","-","-","-",5.45,"20","正常"]