{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":274,"n_cols":13,"rows_kept":274,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[6,0,8,0],[6,1,8,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[29,0,31,0],[29,1,31,1],[32,0,35,0],[32,1,35,1],[36,0,38,0],[36,1,38,1],[41,0,42,0],[41,1,42,1],[44,0,46,0],[44,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,65,0],[64,1,65,1],[67,0,69,0],[67,1,69,1],[71,0,73,0],[71,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[76,0,77,0],[76,1,77,1],[79,0,81,0],[79,1,81,1],[82,0,84,0],[82,1,84,1],[85,0,87,0],[85,1,87,1],[88,0,90,0],[88,1,90,1],[92,0,94,0],[92,1,94,1],[96,0,98,0],[96,1,98,1],[99,0,100,0],[99,1,100,1],[103,0,104,0],[103,1,104,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[112,0,113,0],[112,1,113,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[123,0,124,0],[123,1,124,1],[126,0,128,0],[126,1,128,1],[130,0,131,0],[130,1,131,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[136,0,138,0],[136,1,138,1],[140,0,141,0],[140,1,141,1],[146,0,148,0],[146,1,148,1],[152,0,154,0],[152,1,154,1],[155,0,156,0],[155,1,156,1],[157,0,159,0],[157,1,159,1],[163,0,166,0],[163,1,166,1],[171,0,172,0],[171,1,172,1],[176,0,177,0],[176,1,177,1],[178,0,180,0],[178,1,180,1],[182,0,183,0],[182,1,183,1],[184,0,185,0],[184,1,185,1],[188,0,189,0],[188,1,189,1],[190,0,191,0],[190,1,191,1],[194,0,195,0],[194,1,195,1],[198,0,201,0],[198,1,201,1],[202,0,204,0],[202,1,204,1],[209,0,210,0],[209,1,210,1],[216,0,217,0],[216,1,217,1],[220,0,221,0],[220,1,221,1],[227,0,228,0],[227,1,228,1],[229,0,230,0],[229,1,230,1],[232,0,234,0],[232,1,234,1],[236,0,243,0],[236,1,243,1],[245,0,246,0],[245,1,246,1],[252,0,254,0],[252,1,254,1],[257,0,258,0],[257,1,258,1],[261,0,262,0],[261,1,262,1],[263,0,264,0],[263,1,264,1],[265,0,267,0],[265,1,267,1],[269,0,271,0],[269,1,271,1]]}
["监测日期：2023-05-24","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","3606.539","0.889","25","37.299","250","15.963","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","直接排放口","-","0","10","0","70","-","-","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","441.49","102.97","500","90.28","500","144.319","500","6.25","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","7.422","0.01","15","6.31","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","5.156","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","266.98","0.051","10","30.1","80","-","-","-","-","正常"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","94.773","0.164","10","32.486","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","227.837","0.031","8","17.389","50","7.862","15","0.043","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","81.22","6.19","10","25.45","80","10.04","15","0.031","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","239.33","0.39","10","21.48","80","5.98","15","0.024","0.5","正常"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","2.032","0.301","10","18.414","80","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","105.149","0.454","10","36.564","80","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","0","0.009","10","2.139","80","-","-","0.219","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","4.752","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1027.928","0.048","1.5","10.815","30","-","-","0.093","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","2250.278","0.891","10","28.973","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","76.9","0.02","10","27.26","80","0.79","15","-","-","停机"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","1581.98","3.793","10","36.461","80","-","-","0.107","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","289.44","0.317","10","33.011","80","-","-","-","-","正常"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","288.58","0.028","10","18.75","80","4.719","15","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","49.25","0.56","10","24.002","80","8.574","20","0.01","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","17.539","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","2.246","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","1.218","15","14.57","80","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","514.369","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","36.72","0.02","10","0.778","80","7.24","20","0.011","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","62.21","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","76.03","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","987.55","0.084","10","16.61","70","1.508","15","-","-","正常"]
["26","惠州创发汽车零部件有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","8337.63","0.755","8.629","33.641","69.431","9.64","27.416","0.191","0.5","正常"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","3604.896","6.594","500","148.51","1000","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州东和数码科技有限公司","排放口","562.248","0.82","10","5.615","80","-","-","0.026","0.5","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","33.869","0.123","10","17.41","80","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","16.887","0.677","10","12.034","80","4.8","10","0.01","0.5","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0.001","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["31","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","957.52","0.144","10","22","80","-","-","-","-","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","246","0.02","10","11.295","80","11.069","20","0.102","1","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["33","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","1060.13","0.559","8","20.66","50","-","-","0.055","0.5","正常"]
["34","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","702.43","0.006","10","14.61","80","7.14","15","0.004","0.5","正常"]
["35","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","539.14","0.584","10","42.208","80","4.206","15","-","-","正常"]
["36","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","468.917","0.152","10","16.714","80","-","-","-","-","正常"]
["37","博罗县力诚五金塑胶制品表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["38","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["39","博罗县名威针织漂染厂","排放口","488.16","1.72","10","15.72","60","-","-","-","-","正常"]
["40","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["41","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.339","10","7.04","80","0.21","15","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","27.302","0.555","10","4.729","80","2.361","20","0.448","0.5","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","2.765","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","4.406","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","164.58","0.11","10","18.13","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","25.574","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","3.684","0.006","15","14.593","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","总排放口","1.21","0.156","15","12.467","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含铬废水车间排放口","6.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","95.45","9.582","500","46.42","500","16.931","500","7.67","200","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","10.473","0.09","15","6.2","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.186","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.032","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","37.2","5.618","10","30.616","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","2.978","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","1257.98","0.263","8","9.3","50","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","34.089","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","3308.26","5.776","10","13.719","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","38.275","1.191","15","9.838","80","6","20","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","24.019","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","58.752","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","0","0.072","15","8.19","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","88.301","3.834","15","32.5","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","26","0.56","15","12.552","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","11.23","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","284.26","4.32","15","33.02","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","19.008","0.11","15","108.5","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","22.81","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","44.928","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","224.32","19.785","500","9.2","500","21.338","500","2.114","200","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","10.37","5.843","10","20.438","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","4.493","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","19.121","0.149","10","16.109","80","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","1.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["60","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["61","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","0","0.012","10","11.83","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","3.6","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","190.038","0.249","10","19.369","80","-","-","-","-","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","45.528","0.923","10","2.733","80","-","-","0.014","0.5","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["65","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","384.527","0.032","10","6.134","80","-","-","0.037","1","正常"]
["66","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","187.488","0.241","10","6.231","80","3.772","20","0.064","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","11873.95","0.418","10","27.373","80","6.81","15","0.171","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","18644.26","26.972","1000","149.094","1000","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","200641.188","0.164","5","8.388","40","7.754","15","0.073","0.5","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","51799.805","8.832","50","67.537","1000","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","54.43","0.074","10","20.14","80","3.763","20","0.084","0.5","正常"]
["70","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","568.51","0.132","5","11.17","50","-","-","0.154","0.5","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","579.74","0.072","10","7.299","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","41.52","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","149622.34","0.005","2","8.8","40","5.268","15","0.109","0.4","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","138496.56","3.36","50","223","1000","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","235.303","2.087","10","15.118","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","356.83","0.155","10","26.03","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","54.43","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","589.488","0.012","10","29.67","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","25.06","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","407.575","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","77.76","1.32","10","24","80","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["78","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","445.82","0.17","10","32.78","80","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","污水排放口","846","0.47","8","17.436","50","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","含镍废水排放口","0.432","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","838.08","0.215","10","25.699","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","49","0.067","10","18.83","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","126.14","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","55.037","0.016","10","7","80","6.752","20","0.014","1","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","12.1","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","87.11","0.672","10","24.232","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","39.83","0.029","10","10.39","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","1354.75","8.054","30","32.548","160","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["87","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","65.842","0.009","8","7.45","60","3.53","15","0.034","0.5","正常"]
["88","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","10","0","0.5","停机"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","33.61","0.094","10","7.3","80","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","10.195","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","12.182","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1754.45","0.046","10","23.116","80","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","281.405","3.62","15","35.157","80","10.074","20","-","-","正常"]
["92","惠州市永生五金制品厂","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","336.96","7.647","15","25","80","4.473","20","0.021","1","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","84.67","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","24.19","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","589.334","0.232","10","12.008","80","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","19.87","0.162","15","7.2","80","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","414.478","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["97","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","105","0.004","10","2.071","80","-","-","0.005","1","正常"]
["98","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","1059.091","0.312","10","26.862","80","2.29","15","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","53.482","0.044","10","8.874","80","4.761","20","0.074","0.5","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","7.793","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","32.83","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","1.555","0.924","10","27.353","80","9.282","20","-","-","正常"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","460.8","0.564","8","24.879","50","-","-","-","-","正常"]
["102","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","0","1","停机"]
["103","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","508.9","27.713","45","56.446","500","8.641","70","1.076","8","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1447.88","0.936","8","28.6","50","-","-","-","-","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","45.84","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","133.06","0.048","10","13.89","80","4.531","15","0.022","0.5","正常"]
["106","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","1535.33","0.054","15","24.29","60","1.136","15","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","67.902","1.38","15","20.12","80","-","-","-","-","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","19.181","0.012","10","10.937","80","-","-","0.013","0.5","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","14.254","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","5978.848","1.221","16","35.044","100","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","709.34","0.072","10","17.423","80","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","401.54","0.06","8","16.078","50","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","487.123","0.622","10","27.56","80","-","-","-","-","停机"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","7.646","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["113","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["114","通元科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","1174.18","2.231","10","38.57","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","767.23","2.709","10","38.28","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","750.82","1.249","10","36.82","80","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["117","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","660.269","0.854","10","34.224","80","7.892","15","-","-","正常"]
["118","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","367.114","0.074","8","7.1","50","-","-","-","-","正常"]
["119","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["119","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","15260.558","0.208","8","35.071","60","-","-","-","-","正常"]
["120","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","9353.232","0.15","8","26.49","60","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州合正电子科技有限公司","工业废水排放口","463.97","0.318","15","11.214","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","145.15","0.031","10","1.296","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","145.15","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","20.85","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","16.82","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","9461.25","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","13701.84","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","322.982","0.443","8","4.855","50","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0","0.362","10","9.956","80","-","-","-","-","正常"]
["125","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","88.56","0.046","10","15.92","80","-","-","-","-","正常"]
["126","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","81.01","0.12","15","31.389","80","-","-","-","-","正常"]
["127","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","291.514","0.238","10","11.081","80","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","199.58","0.155","8","18.9","50","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","12.96","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","381.223","0.07","10","9.8","80","-","-","-","-","正常"]
["130","惠州方中电子科技有限公司","排放口","0","0.206","10","11.4","80","-","-","0.041","0.5","正常"]
["131","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","695.52","0.005","10","8.714","80","2.09","15","0.049","0.5","正常"]
["132","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","576.893","0.069","8","7.279","50","-","-","0.066","1","正常"]
["133","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","71.71","47.44","500","134.86","500","41.95","500","34.36","200","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","1.84","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","54.43","0.036","10","26.86","80","-","-","-","-","正常"]
["135","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","53.18","2.107","10","7.703","80","-","-","0.172","0.5","正常"]
["136","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","49.507","5.852","10","18.518","80","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","3.696","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","4412.312","0.299","2","20.976","40","-","-","0.022","0.5","正常"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","24.26","0.265","15","24.862","80","-","-","0.104","1","正常"]
["139","惠州威尔高电子有限公司","排放口","294.62","0.013","10","12.196","80","-","-","0.012","1","正常"]
["140","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","78.97","0.053","10","50.892","80","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","119.23","0.291","10","18.709","80","-","-","-","-","正常"]
["142","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","0","1.569","10","36.54","80","5.121","15","0.116","0.5","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","100.19","0.344","10","1.75","80","0.44","20","0.085","1","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","110.846","1.139","10","12.973","80","0.007","20","0.011","1","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","惠州建亿织造有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","32.401","0.521","15","7.669","80","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","169.87","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","138.29","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","停机"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","2598.05","0.011","8","20.684","50","7.434","15","0.055","0.5","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","26.796","1000","337.197","10000","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","485.24","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","448.381","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","760.087","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","190.832","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","128.969","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","126.325","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","320.717","0.009","10","8.802","80","-","-","0.019","0.5","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","851.66","1.76","10","36.207","80","-","-","-","-","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","1.067","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","0","0.21","10","25.74","90","0","50","-","-","停机"]
["152","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","21.6","0.045","8","13.526","50","-","-","0.096","1","正常"]
["153","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","23.442","5.105","15","35.374","80","-","-","-","-","正常"]
["154","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","1561.92","0.033","15","23.774","110","-","-","-","-","正常"]
["155","广东中康织绣科技有限公司","排放口","8.64","0.005","10","29.88","80","2.09","15","0.022","0.5","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1654.424","0.558","8","17.435","50","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","15.33","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","3.31","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","149.47","0.034","5","11.6","50","3.083","12","0.051","0.8","正常"]
["158","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","46.31","2.134","10","21.437","80","-","-","-","-","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","排放口","349","0.028","10","16.047","80","14.42","20","0.028","0.5","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["160","博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["161","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","139.97","1.193","10","21.88","80","3.925","15","0.033","0.5","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","48.689","1.101","10","4.39","80","3.202","20","-","-","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","27.72","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.497","10","8","100","3.59","50","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","126.06","0.01","15","4.364","80","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","34.55","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["165","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","32.573","1.409","8","15.5","60","6.31","15","0.02","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8215.171","0.118","10","22.041","80","-","-","0.03","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","328.83","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["167","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","1.73","0.079","10","6.9","80","0.978","15","0.023","0.5","停机"]
["168","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","315.36","0.192","10","24.447","80","-","-","-","-","正常"]