{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":274,"n_cols":13,"rows_kept":274,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[6,0,8,0],[6,1,8,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[29,0,31,0],[29,1,31,1],[32,0,35,0],[32,1,35,1],[36,0,38,0],[36,1,38,1],[41,0,42,0],[41,1,42,1],[44,0,46,0],[44,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,65,0],[64,1,65,1],[67,0,69,0],[67,1,69,1],[71,0,73,0],[71,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[76,0,77,0],[76,1,77,1],[79,0,81,0],[79,1,81,1],[82,0,84,0],[82,1,84,1],[85,0,87,0],[85,1,87,1],[88,0,90,0],[88,1,90,1],[92,0,94,0],[92,1,94,1],[96,0,98,0],[96,1,98,1],[99,0,100,0],[99,1,100,1],[103,0,104,0],[103,1,104,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[112,0,113,0],[112,1,113,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[123,0,124,0],[123,1,124,1],[126,0,128,0],[126,1,128,1],[130,0,131,0],[130,1,131,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[136,0,138,0],[136,1,138,1],[140,0,141,0],[140,1,141,1],[146,0,148,0],[146,1,148,1],[152,0,154,0],[152,1,154,1],[155,0,156,0],[155,1,156,1],[157,0,159,0],[157,1,159,1],[163,0,166,0],[163,1,166,1],[171,0,172,0],[171,1,172,1],[176,0,177,0],[176,1,177,1],[178,0,180,0],[178,1,180,1],[182,0,183,0],[182,1,183,1],[184,0,185,0],[184,1,185,1],[188,0,189,0],[188,1,189,1],[190,0,191,0],[190,1,191,1],[194,0,195,0],[194,1,195,1],[198,0,201,0],[198,1,201,1],[202,0,204,0],[202,1,204,1],[209,0,210,0],[209,1,210,1],[216,0,217,0],[216,1,217,1],[220,0,221,0],[220,1,221,1],[227,0,228,0],[227,1,228,1],[229,0,230,0],[229,1,230,1],[232,0,234,0],[232,1,234,1],[236,0,243,0],[236,1,243,1],[245,0,246,0],[245,1,246,1],[252,0,254,0],[252,1,254,1],[257,0,258,0],[257,1,258,1],[261,0,262,0],[261,1,262,1],[263,0,264,0],[263,1,264,1],[265,0,267,0],[265,1,267,1],[269,0,271,0],[269,1,271,1]]}
["监测日期：2023-05-26","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","2422.093","3.878","25","56.585","250","8.55","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","直接排放口","-","0","10","0","70","-","-","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","405.72","83.18","500","86.01","500","117.662","500","5.36","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","6.279","0.024","15","8.711","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","301.54","0.036","10","27.85","80","-","-","-","-","正常"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","170.695","0.155","10","25.798","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","229.219","0.066","8","23.708","50","7.658","15","0.083","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","18.14","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","88.13","6.95","10","25.25","80","11.02","15","0.038","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","246.24","0.39","10","26.47","80","6.35","15","0.031","0.5","正常"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","2.069","0.211","10","14.167","80","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","84.672","0.54","10","38.822","80","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","0","0.038","10","2.03","80","-","-","0.127","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","2.419","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1130.818","0.012","1.5","6.958","30","-","-","0.02","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","2146.961","0.264","10","30.176","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","95.04","0.617","10","28.7","80","4.54","15","-","-","停机"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","1553.47","4.892","10","32.855","80","-","-","0.064","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","291.17","0.191","10","28.801","80","-","-","-","-","正常"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","285.98","0.015","10","20.315","80","3.61","15","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","50.11","0.528","10","28.447","80","8.865","20","0.01","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","14.342","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","1.129","15","15.494","80","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0.783","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","36.202","0.013","10","1.48","80","4.644","20","0.014","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","64.8","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","147.74","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","1050.62","0.12","10","13.79","70","1.903","15","-","-","正常"]
["26","惠州创发汽车零部件有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","8298.06","0.751","8.629","33.271","69.431","8.935","27.416","0.186","0.5","正常"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","3509.208","4.447","500","153.28","1000","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州东和数码科技有限公司","排放口","549.599","0.278","10","4.414","80","-","-","0.02","0.5","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","18.317","0.041","10","15.01","80","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","11.197","0.802","10","16.62","80","4.822","10","0.011","0.5","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["31","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","777.26","0.155","10","22.3","80","-","-","-","-","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","244","0.028","10","11.904","80","13.435","20","0.107","1","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0.346","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["33","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","972.86","0.711","8","18.48","50","-","-","0.047","0.5","正常"]
["34","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","711.94","0.008","10","14.19","80","7.56","15","0.004","0.5","正常"]
["35","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","501.12","0.131","10","40.412","80","4.002","15","-","-","正常"]
["36","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","310.078","0.413","10","16.032","80","-","-","-","-","正常"]
["37","博罗县力诚五金塑胶制品表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["38","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["39","博罗县名威针织漂染厂","排放口","429.41","2.368","10","19.054","60","-","-","-","-","正常"]
["40","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["41","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.346","10","6.3","80","0.19","15","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","16.502","0.214","10","11.575","80","1.627","20","0.225","0.5","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","2.678","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","5.702","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","210.46","0.07","10","23.8","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","3.218","0.006","15","15.813","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","总排放口","60.48","0.132","15","10.306","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含铬废水车间排放口","10.37","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","82.63","13.977","500","51.17","500","19.032","500","9.49","200","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","12.792","0.008","15","3.491","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.129","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.035","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","39.12","4.733","10","29.231","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","1238.11","0.114","8","8.7","50","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","2.699","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2697.41","6.62","10","11.669","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","34.214","4.01","15","10.512","80","8.615","20","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","23.328","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","50.89","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","44.93","0.1","15","8.12","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","85.19","4.833","15","26.6","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","1.555","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","83","0.974","15","10.05","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","180.58","3.94","15","35.15","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","16.07","0.533","15","7.4","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","18.23","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","38.794","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","231.74","8.839","500","17.19","500","14.421","500","2.53","200","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","12.1","4.047","10","15.688","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","3.456","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","27.651","0.452","10","16.593","80","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","3.49","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["60","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["61","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","240.26","0.009","10","14.393","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","10.28","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","185.959","0.225","10","18.709","80","-","-","-","-","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","43.2","1.628","10","2.318","80","-","-","0.016","0.5","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["65","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","347.847","0.332","10","8.885","80","-","-","0.012","1","正常"]
["66","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","162.173","0.341","10","6.458","80","1.963","20","0.058","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","10748.16","0.068","10","20.452","80","5.73","15","0.177","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","16435.87","28.192","1000","152.694","1000","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","146775.984","0.219","5","8.207","40","9.652","15","0.11","0.5","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","144774.906","8.89","50","82.55","1000","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","83.81","0.006","10","19.16","80","3.816","20","0.045","0.5","正常"]
["70","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","597.02","0.09","5","10.64","50","-","-","0.057","0.5","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","548.64","0.072","10","7.163","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","36.24","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","67.39","0.015","2","10.33","40","5.455","15","0.136","0.4","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","130112.64","7.74","50","208","1000","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","190.659","4.918","10","26.206","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","374.98","0.058","10","24.91","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","597.192","0.025","10","27.62","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","23.33","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","298.08","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","76.9","0.92","10","14","80","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["78","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","630.72","0.355","10","35.06","80","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","污水排放口","703","0.307","8","13.745","50","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","含镍废水排放口","0.605","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","642.82","0.237","10","22.575","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","59","0.052","10","19.61","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","94.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","57.456","0.01","10","6.18","80","6.191","20","0.011","1","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","9.5","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","60.87","0.479","10","25.532","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","17.107","0.015","10","3.74","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","773.28","0.505","30","28.368","160","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["87","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","56.055","0.01","8","6.353","60","3.607","15","0.027","0.5","正常"]
["88","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","10","0","0.5","停机"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","28.512","0.228","10","8.7","80","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","11.059","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","12.096","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1636.08","0.067","10","26.478","80","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","335.923","3.786","15","34.512","80","6.828","20","-","-","正常"]
["92","惠州市永生五金制品厂","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","204.77","5.626","15","17.9","80","2.913","20","0.017","1","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","85.54","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","22.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","635.558","0.195","10","12.547","80","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","24.19","0.159","15","8.6","80","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","1.244","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","0.496","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","297.207","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["97","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","115","0.005","10","2.254","80","-","-","0.007","1","正常"]
["98","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","926.726","0.163","10","24.663","80","1.9","15","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","102.211","0.018","10","11.902","80","2.504","20","0.085","0.5","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","20.241","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","77.328","1.759","10","18.023","80","5.452","20","-","-","正常"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","509.58","0.206","8","22.45","50","-","-","-","-","正常"]
["102","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","0","1","停机"]
["103","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","491.62","28.467","45","65.939","500","10.086","70","1.162","8","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1498.86","0.231","8","25.2","50","-","-","-","-","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","16.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","105.41","0.088","10","3.65","80","2.62","15","0.021","0.5","正常"]
["106","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","1129.51","0.071","15","29.16","60","0.681","15","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","58.106","1.21","15","24.93","80","-","-","-","-","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","19.872","0.012","10","11.926","80","-","-","0.016","0.5","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","-0.313","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","6339.621","0.495","16","33.756","100","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","612.58","0.069","10","21.01","80","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","445.5","0.042","8","14.283","50","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","379.296","0.028","10","21.804","80","-","-","-","-","停机"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","5.114","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["113","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["114","通元科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","589.25","1.786","10","42.04","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","756.86","3.864","10","44.95","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","891.65","1.585","10","33.09","80","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["117","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","520.819","0.895","10","35.168","80","7.307","15","-","-","正常"]
["118","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","274.147","0.071","8","7","50","-","-","-","-","正常"]
["119","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["119","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","13656.53","0.203","8","45.708","60","-","-","-","-","正常"]
["120","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","9663.581","0.211","8","24.635","60","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州合正电子科技有限公司","工业废水排放口","504.58","0.313","15","10.927","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","144.29","0.021","10","0.485","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","144.29","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","8.74","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","5.49","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","5963","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","11471.76","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","0.413","0.465","8","5.478","50","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0.001","0.178","10","9.107","80","-","-","-","-","正常"]
["125","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","87.84","0.036","10","18.2","80","-","-","-","-","正常"]
["126","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","75.25","0.142","15","33.755","80","-","-","-","-","正常"]
["127","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","344.995","0.208","10","12.089","80","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","189.22","0.219","8","23.8","50","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","278.862","0.069","10","10.854","80","-","-","-","-","正常"]
["130","惠州方中电子科技有限公司","排放口","15.55","0.247","10","16.16","80","-","-","0.022","0.5","正常"]
["131","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","656.64","0.008","10","7.158","80","2.45","15","0.021","0.5","正常"]
["132","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","614.218","0.135","8","7.194","50","-","-","0.16","1","正常"]
["133","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","49.25","25.76","500","104.43","500","33.41","500","29.78","200","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","5.06","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","39.74","0.027","10","22.5","80","-","-","-","-","正常"]
["135","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","40.978","0.247","10","7.786","80","-","-","0.189","0.5","正常"]
["136","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","61.603","5.275","10","20.552","80","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","64.728","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","4019.573","0.275","2","26.022","40","-","-","0.028","0.5","正常"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","23.714","0.129","15","30","80","-","-","0.108","1","正常"]
["139","惠州威尔高电子有限公司","排放口","419.04","0.134","10","20.301","80","-","-","0.011","1","正常"]
["140","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","59.616","0.046","10","34.705","80","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","115.78","0.56","10","15.393","80","-","-","-","-","正常"]
["142","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1282.18","1.698","10","36.144","80","5.55","15","0.028","0.5","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","114.332","0.028","10","1.516","80","0.468","20","0.077","1","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","80.137","1.221","10","12.375","80","0.01","20","0.018","1","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","惠州建亿织造有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","13.58","0.62","15","6.418","80","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","229.38","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","149.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","停机"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","3083.62","0.016","8","20.161","50","8.796","15","0.076","0.5","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","30.889","1000","425.926","10000","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","496.143","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","498.606","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","778.974","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","74.442","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","108.622","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","111.853","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","871.085","0.202","10","19.808","80","-","-","0.023","0.5","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","908.03","0.129","10","25.524","80","-","-","-","-","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","2.348","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","0","0.21","10","25.74","90","0","50","-","-","停机"]
["152","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","43.2","0.036","8","5.157","50","-","-","0.099","1","正常"]
["153","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","6.762","6.188","15","42.655","80","-","-","-","-","正常"]
["154","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","903.84","0.029","15","15.276","110","-","-","-","-","正常"]
["155","广东中康织绣科技有限公司","排放口","265.25","0.007","10","25.81","80","1.9","15","0.022","0.5","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1396.956","0.513","8","20.5","50","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","15.74","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","3.51","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","184.9","0.056","5","5.96","50","4.224","12","0.023","0.8","正常"]
["158","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","40.349","2.449","10","18.876","80","-","-","-","-","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","排放口","359","0.024","10","16.054","80","15.55","20","0.029","0.5","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["160","博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["161","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","151.2","1.092","10","18.85","80","3.431","15","0.03","0.5","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","71.371","0.35","10","2.92","80","0.237","20","-","-","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","28.19","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.027","10","12.4","100","2.04","50","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","108.76","0.013","15","3.893","80","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","38.62","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["165","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","1.306","8","14.2","60","6.75","15","0.015","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8242.474","0.32","10","22.825","80","-","-","0.024","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","312.319","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["167","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","44.06","0.562","10","15.6","80","1.063","15","0.025","0.5","停机"]
["168","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","283.39","0.146","10","33.567","80","-","-","-","-","正常"]