{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":103,"n_cols":12,"rows_kept":103,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[13,0,16,0],[13,1,16,1],[17,0,19,0],[17,1,19,1],[20,0,23,0],[20,1,23,1],[24,0,26,0],[24,1,26,1],[27,0,28,0],[27,1,28,1],[29,0,30,0],[29,1,30,1],[31,0,36,0],[31,1,36,1],[38,0,41,0],[38,1,41,1],[42,0,46,0],[42,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[49,0,51,0],[49,1,51,1],[52,0,77,0],[52,1,77,1],[78,0,85,0],[78,1,85,1],[86,0,87,0],[86,1,87,1],[88,0,91,0],[88,1,91,1],[93,0,96,0],[93,1,96,1],[97,0,99,0],[97,1,99,1],[101,0,102,0],[101,1,102,1]]}
["监测日期：2023-05-25","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","13166698","156.684","109.367","320","27.738","100","0.304","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","13366016","159.398","105.782","320","40.971","100","2.644","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","13497306","156.219","-","-","-","-",6.7121,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","8337412.5","96.498","-","-","-","-",1.9768,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁厂","电炉废气排放口","3242801","37.532","-","-","-","-","1.749","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","7687357.5","88.974","-","-","-","-",12.4982,"20","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","9156861","105.982","191.147","320","32.686","100","10.096","20","正常"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","685141.812","7.93","93.318","300","2.642","100","2.24","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","-","-","0","200","0","200","0","30","停机"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","293806.56","12241.94","1.92","150","-","-","-","-","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","3630839","42.024","4.235","320","0.032","100","4.393","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","11443764","145.635","186.026","320","26.383","100","0.266","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","7674516.5","88.825","-","-","-","-",4.3017,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","6377073.5","74.418","0","200","0","50","0","10","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3082687.25","36.196","87.498","200","17.355","50","6.222","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3399855.5","39.63","97.746","200","24.64","50","5.182","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1565656.63","18.12","127.706","200","39.896","35","8.662","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1431758.25","16.57","119.376","200","25.072","35","5.482","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1388445.88","16.07","137.415","200","17.681","35","4.651","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","2933542","33.95","118.148","200","20.173","35","0.618","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2095409.375","24.252","134.406","200","20.832","50","2.287","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1296373.125","15.004","0","200","0","50","0","10","停机"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1554778","17.995","139.676","200","5.392","50","3.037","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","2953152","34.18","19.11","200","11.52","35","5.05","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","14688","0.17","1.75","150","-","-","-","-","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","6048","0.07","1.23","50","0","35","0.45","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","24262848","280.82","19.74","50","0.04","35","0.42","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","35830944","414.71","26.4","50","0","35","0.22","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","32812992","379.78","19.11","50","0.08","35","0.13","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","43617312","504.83","25.3","50","0.01","35","0.07","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","48923136","566.24","25.5","50","0.04","35","0.05","5","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","窑炉废气烟囱","198720","2.3",40.02,"120",217.88,"850",1.35,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","769391.938","8.905","13.325","320","3.889","100","1.847","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","2683151.75","31.05","-","-","-","-",10.32,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","11781718","136.362","220.837","320","37.155","100","6.376","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","1963764.12","22.73","-","-","-","-","0","20","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","749088","8.67","16.5","50","2.48","35","2.29","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","6701.56","4.655","-","-","-","-","0","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","248477.4","2.88","-","-","-","-","0","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","58785.2","0.68","-","-","-","-","0","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","68867.367","0.797","1.405","150","-","-","0","20","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","48778008.822","564.56","35.083","100","25.427","50","1.043","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","43714775.97","505.958","38.994","100","25.319","50","3.169","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","366233.25","4.239","293.351","550","11.758","400","2.797","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","492480","5.7","252.66","550","6.43","400","6.76","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","609120","7.05","161.3","550","8.43","400","2.45","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","-","-","0","200","0","200","0","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1168047.375","13.519","43.755","200","8.261","200","8.078","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","44452.551","1.478","7.016","-","17.722","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","-","-","-","-","0","50","0","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","2510210","29.053","41.479","100","10.099","50","0.386","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","503503.656","5.828","29.325","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2461133.5","28.485","-","-","28.256","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","7310623.5","84.614","47.72","100","0.897","50","4.888","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","772258.562","8.938","46.458","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","4543710","52.589","30.01","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","14625100","169.272","54.18","100","-","-","3.244","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","1018540","11.789","-","-","1.123","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","0","0","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","动力部341单元燃气轮机","3992767","46.212","20.109","50","4.506","35","0.892","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","7769952","89.93","84.487","200","25.341","200","5.75","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1292.236","0.015","10.191","300","8.99","100","24.266","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","991163.688","11.472","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","118043.875","1.366","222.241","300","37.764","200","69.428","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","11088258","128.336","64.975","120","2.897","100","1.644","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","6745907.5","78.078","46.793","100","0","50","3.4","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","139014.078","1.609","4.156","300","0.001","100","0.912","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1245701.75","14.418","57.432","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","21081.18","0.24","22.487","200","14.139","50","93.361","10","停机"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1377564","15.94","160.402","200","42.548","50","6.886","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3798743.25","43.97","63.43","80","9.115","30","1.511","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3382357.25","39.15","68.551","80","12.67","30","3.263","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","3139821.75","36.34","69.611","80","14.49","30","2.976","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","527851.38","6.11","217.006","80","2.864","30","36.843","8","停机"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3366582.5","38.965","12.446","100","0.04","50","1.308","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO1#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO2#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","1958837.25","23.877",5.3054,"100",0.6949,"50",7.7359,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO3#","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1814583.75","21.002","69.103","250","17.142","80","0.539","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","1961455.75","22.702","68.673","250","14.542","80","2.896","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","1822749.375","21.097","89.96","250","16.764","80","2.137","10","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","43426864","506.306","38.725","100","23.418","50","1.486","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","7724506","89.404","208.97","320","8.06","100","3.73","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","4828396","55.884","-","-","-","-",5.61,"20","正常"]