{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":274,"n_cols":13,"rows_kept":274,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[6,0,8,0],[6,1,8,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[29,0,31,0],[29,1,31,1],[32,0,35,0],[32,1,35,1],[36,0,38,0],[36,1,38,1],[41,0,42,0],[41,1,42,1],[44,0,46,0],[44,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,65,0],[64,1,65,1],[67,0,69,0],[67,1,69,1],[71,0,73,0],[71,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[76,0,77,0],[76,1,77,1],[79,0,81,0],[79,1,81,1],[82,0,84,0],[82,1,84,1],[85,0,87,0],[85,1,87,1],[88,0,90,0],[88,1,90,1],[92,0,94,0],[92,1,94,1],[96,0,98,0],[96,1,98,1],[99,0,100,0],[99,1,100,1],[103,0,104,0],[103,1,104,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[112,0,113,0],[112,1,113,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[123,0,124,0],[123,1,124,1],[126,0,128,0],[126,1,128,1],[130,0,131,0],[130,1,131,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[136,0,138,0],[136,1,138,1],[140,0,141,0],[140,1,141,1],[146,0,148,0],[146,1,148,1],[152,0,154,0],[152,1,154,1],[155,0,156,0],[155,1,156,1],[157,0,159,0],[157,1,159,1],[163,0,166,0],[163,1,166,1],[171,0,172,0],[171,1,172,1],[176,0,177,0],[176,1,177,1],[178,0,180,0],[178,1,180,1],[182,0,183,0],[182,1,183,1],[184,0,185,0],[184,1,185,1],[188,0,189,0],[188,1,189,1],[190,0,191,0],[190,1,191,1],[194,0,195,0],[194,1,195,1],[198,0,201,0],[198,1,201,1],[202,0,204,0],[202,1,204,1],[209,0,210,0],[209,1,210,1],[216,0,217,0],[216,1,217,1],[220,0,221,0],[220,1,221,1],[227,0,228,0],[227,1,228,1],[229,0,230,0],[229,1,230,1],[232,0,234,0],[232,1,234,1],[236,0,243,0],[236,1,243,1],[245,0,246,0],[245,1,246,1],[252,0,254,0],[252,1,254,1],[257,0,258,0],[257,1,258,1],[261,0,262,0],[261,1,262,1],[263,0,264,0],[263,1,264,1],[265,0,267,0],[265,1,267,1],[269,0,271,0],[269,1,271,1]]}
["监测日期：2023-05-25","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","3435.511","2.206","25","41.89","250","13.874","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","直接排放口","-","0","10","0","70","-","-","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","363.9","110.75","500","89.41","500","143.704","500","4.64","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","6.76","0.009","15","7.085","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","255.74","0.031","10","26.67","80","-","-","-","-","正常"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","31.158","0.152","10","36.566","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","233.021","0.037","8","17.886","50","7.598","15","0.046","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","56.16","7.51","10","28.81","80","11.18","15","0.05","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","245.38","0.38","10","22.39","80","6.11","15","0.027","0.5","正常"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","2.436","0.328","10","14.459","80","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","113.53","0.544","10","38.414","80","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","0","0.031","10","1.811","80","-","-","0.215","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","3.283","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1050.921","0.012","1.5","9.699","30","-","-","0.078","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","2358.168","0.354","10","24.731","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","0","0.02","10","26.8","80","0.85","15","-","-","停机"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","1435.97","3.112","10","33.037","80","-","-","0.006","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","265.25","0.182","10","28.625","80","-","-","-","-","正常"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","292.9","0.021","10","18.989","80","4.207","15","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","46.66","0.506","10","27.151","80","8.647","20","0.009","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","9.319","1.109","15","15.783","80","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","32.054","0.017","10","0.88","80","7.074","20","0.011","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","34.56","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","123.55","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","1035.94","0.108","10","15.32","70","1.653","15","-","-","正常"]
["26","惠州创发汽车零部件有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","8319.77","0.785","8.629","34.265","69.431","9.553","27.416","0.189","0.5","正常"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","3212.04","4.747","500","152.969","1000","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州东和数码科技有限公司","排放口","566.922","0.686","10","3.35","80","-","-","0.019","0.5","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","38.275","0.04","10","16.55","80","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","15.844","0.73","10","15.572","80","4.668","10","0.01","0.5","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["31","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","728.9","0.104","10","20.2","80","-","-","-","-","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","248","0.022","10","10.798","80","10.694","20","0.098","1","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","28.166","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["33","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","962.5","0.664","8","20.05","50","-","-","0.046","0.5","正常"]
["34","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","672.19","0.005","10","14.71","80","7.2","15","0.004","0.5","正常"]
["35","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","439.78","0.838","10","45.038","80","4.575","15","-","-","正常"]
["36","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","373.076","0.659","10","18.836","80","-","-","-","-","正常"]
["37","博罗县力诚五金塑胶制品表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["38","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["39","博罗县名威针织漂染厂","排放口","317.95","2.257","10","19.492","60","-","-","-","-","正常"]
["40","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["41","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.325","10","6.91","80","0.21","15","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","26.784","0.346","10","9.788","80","1.832","20","0.282","0.5","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","2.765","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","5.098","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","129.78","0.14","10","23.68","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","3.596","0.006","15","15.074","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","总排放口","0.432","0.029","15","6.991","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含铬废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","92.24","13.601","500","54.37","500","12.733","500","9.09","200","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","10.421","0.012","15","6.541","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.143","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.025","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","41.52","4.973","10","29.828","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0.033","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","1118.88","0.138","8","6.1","50","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","2.836","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2750.98","6.254","10","13.618","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","28.858","3.098","15","12.52","80","7.889","20","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","19.267","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","56.765","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","46.66","0.102","15","8.62","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","0","3.248","15","13","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0.95","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","72","1.115","15","8.586","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","254.02","3.92","15","33.11","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","31.795","0.419","15","7.3","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","27.13","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","56.938","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","191.08","18.975","500","9.88","500","15.929","500","2.187","200","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","12.96","5.767","10","23.331","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","1.123","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","24.424","0.093","10","14.664","80","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","1.57","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["60","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["61","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","77.75","0.017","10","14.613","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","16.81","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","201.252","0.246","10","18.815","80","-","-","-","-","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","0","0.849","10","2.229","80","-","-","0.015","0.5","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["65","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","295.499","0.131","10","6.717","80","-","-","0.036","1","正常"]
["66","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","175.565","0.717","10","13.977","80","3.59","20","0.079","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","11718.43","0.08","10","23.104","80","5.92","15","0.172","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","17597.09","26.577","1000","148.896","1000","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","155903.375","0.187","5","7.318","40","8.449","15","0.047","0.5","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","85475.734","8.802","50","60.512","1000","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","63.07","0.028","10","21.02","80","4.287","20","0.056","0.5","正常"]
["70","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","479.52","0.105","5","10.57","50","-","-","0.084","0.5","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","584.06","0.068","10","7.177","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","37.92","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","81599.62","0.01","2","8.36","40","4.459","15","0.132","0.4","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","133827.12","4.54","50","208","1000","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","164.048","3.993","10","33.03","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","317.95","0.096","10","25.33","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","60.48","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","499.56","0.017","10","27.51","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","15.55","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","326.186","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","78.62","0.8","10","20","80","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["78","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","552.1","0.316","10","31.31","80","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","污水排放口","739","0.298","8","16.798","50","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","含镍废水排放口","0.173","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","762.05","0.226","10","21.584","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","60","0.083","10","18.13","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","259.2","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","115.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","58.147","0.01","10","6.75","80","5.994","20","0.012","1","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","21.6","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","71.64","0.358","10","10.616","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","0","0.007","10","3.94","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","1296","2.094","30","30.5","160","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["87","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","59.591","0.01","8","7.158","60","3.888","15","0.031","0.5","正常"]
["88","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","10","0","0.5","停机"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","0","0.07","10","7.1","80","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1687.67","0.038","10","31.946","80","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","246.758","2.727","15","33.035","80","7.732","20","-","-","正常"]
["92","惠州市永生五金制品厂","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","308.45","8.329","15","22.2","80","3.711","20","0.019","1","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","58.75","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","20.74","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","617.328","0.186","10","13.058","80","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","22.46","0.162","15","9.2","80","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","1.808","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","338.697","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["97","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","28","0.008","10","1.638","80","-","-","0.005","1","正常"]
["98","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","1075.853","0.179","10","23.394","80","1.887","15","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","48.902","0.02","10","14.473","80","2.587","20","0.092","0.5","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","17.064","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","29.38","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","75.514","1.76","10","25.366","80","8.586","20","-","-","正常"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","558.56","0.222","8","25.929","50","-","-","-","-","正常"]
["102","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","0","1","停机"]
["103","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","495.07","33.525","45","60.95","500","10.883","70","1.126","8","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1484.9","0.711","8","27","50","-","-","-","-","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","34.56","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","110.59","0.051","10","9.18","80","5.316","15","0.028","0.5","正常"]
["106","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","1550.02","0.069","15","27.78","60","1.548","15","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","61.76","1.324","15","22.547","80","-","-","-","-","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","17.453","0.014","10","11.066","80","-","-","0.013","0.5","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","5.958","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","6299.22","1.162","16","34.292","100","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","682.56","0.072","10","26.472","80","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","372.44","0.047","8","14.979","50","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","9.396","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","324.95","0.041","10","22.607","80","-","-","-","-","停机"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","6.407","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["113","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["114","通元科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","505.44","1.596","10","41.97","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","732.67","3.574","10","38.72","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","1028.16","1.124","10","36.27","80","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["117","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","720.144","0.813","10","37.471","80","7.84","15","-","-","正常"]
["118","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","344.218","0.072","8","7","50","-","-","-","-","正常"]
["119","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["119","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","13701.658","0.22","8","41.242","60","-","-","-","-","正常"]
["120","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","4438.973","0.17","8","21.58","60","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州合正电子科技有限公司","工业废水排放口","352.51","0.319","15","11.383","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","133.92","0.018","10","0.946","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","133.92","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","10.7","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","10.34","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","9787.93","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","12616.26","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","320.894","0.496","8","4.752","50","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0.364","0.268","10","9.314","80","-","-","-","-","正常"]
["125","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","56.88","0.047","10","16.39","80","-","-","-","-","正常"]
["126","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","75.23","0.13","15","27.06","80","-","-","-","-","正常"]
["127","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","299.635","0.291","10","10.73","80","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","150.34","0.13","8","16","50","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","9.5","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","197.575","0.072","10","10.198","80","-","-","-","-","正常"]
["130","惠州方中电子科技有限公司","排放口","15.55","0.125","10","14.87","80","-","-","0.032","0.5","正常"]
["131","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","648","0.008","10","7.239","80","2.29","15","0.032","0.5","正常"]
["132","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","626.141","0.07","8","7.323","50","-","-","0.063","1","正常"]
["133","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","69.12","28.13","500","107.67","500","33.81","500","30.72","200","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","4.34","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","37.15","0.02","10","17.87","80","-","-","-","-","正常"]
["135","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","58.734","1.731","10","6.082","80","-","-","0.163","0.5","正常"]
["136","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","33.61","6.165","10","17.429","80","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","41.621","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","3375.708","0.284","2","23.92","40","-","-","0.024","0.5","正常"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","23.378","0.165","15","26.777","80","-","-","0.099","1","正常"]
["139","惠州威尔高电子有限公司","排放口","394.85","0.141","10","17.188","80","-","-","0.013","1","正常"]
["140","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","53.05","0.069","10","40.761","80","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","127.01","0.502","10","16.901","80","-","-","-","-","正常"]
["142","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1251.94","0.791","10","35.848","80","4.945","15","0.03","0.5","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","103.774","0.173","10","1.474","80","0.228","20","0.081","1","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","104.504","1.288","10","12.628","80","0.249","20","0.017","1","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","惠州建亿织造有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","33.033","0.547","15","7.416","80","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","131.88","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","149.63","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","停机"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","3027.46","0.015","8","19.861","50","8.35","15","0.052","0.5","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","35.967","1000","399.33","10000","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","498.131","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","441.055","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","770.602","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","40.461","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","152.15","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","154.12","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","705.456","0.072","10","17.175","80","-","-","0.02","0.5","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","898.15","1.557","10","30.862","80","-","-","-","-","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","4.161","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","0","0.21","10","25.74","90","0","50","-","-","停机"]
["152","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","62.21","0.367","8","10.332","50","-","-","0.11","1","正常"]
["153","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","35.09","5.858","15","39.933","80","-","-","-","-","正常"]
["154","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","1001.04","0.031","15","26.995","110","-","-","-","-","正常"]
["155","广东中康织绣科技有限公司","排放口","0","0.007","10","27.47","80","1.96","15","0.022","0.5","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1600.621","0.418","8","17.484","50","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","14","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","2.81","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","203.04","0.049","5","7.44","50","3.671","12","0.023","0.8","正常"]
["158","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","54.778","1.929","10","24.625","80","-","-","-","-","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","排放口","306","0.02","10","15.869","80","14.93","20","0.028","0.5","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","15.293","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["160","博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["161","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","151.2","1.168","10","24.29","80","3.693","15","0.033","0.5","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","82.201","2.211","10","8.32","80","3.413","20","-","-","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","27.85","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.025","10","7.4","100","2.33","50","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","120.55","0.012","15","4.065","80","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","37.02","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","65.7","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["165","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","29.981","1.528","8","13.9","60","6.84","15","0.012","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8225.626","0.337","10","19.549","80","-","-","0.026","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","348.892","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["167","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","0","0.079","10","6.9","80","0.978","15","0.023","0.5","停机"]
["168","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","316.22","0.335","10","28.36","80","-","-","-","-","正常"]