{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":103,"n_cols":12,"rows_kept":103,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[13,0,16,0],[13,1,16,1],[17,0,19,0],[17,1,19,1],[20,0,23,0],[20,1,23,1],[24,0,26,0],[24,1,26,1],[27,0,28,0],[27,1,28,1],[29,0,30,0],[29,1,30,1],[31,0,36,0],[31,1,36,1],[38,0,41,0],[38,1,41,1],[42,0,46,0],[42,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[49,0,51,0],[49,1,51,1],[52,0,77,0],[52,1,77,1],[78,0,85,0],[78,1,85,1],[86,0,87,0],[86,1,87,1],[88,0,91,0],[88,1,91,1],[93,0,96,0],[93,1,96,1],[97,0,99,0],[97,1,99,1],[101,0,102,0],[101,1,102,1]]}
["监测日期：2023-05-27","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","11731038","145.797","102.74","320","21.129","100","0.298","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","11964169","139.71","101.781","320","38.705","100","2.052","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","13422987","155.359","-","-","-","-",7.0294,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","7534238","87.202","-","-","-","-",1.9845,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁厂","电炉废气排放口","2890253.5","33.452","-","-","-","-","1.75","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","7253713.5","83.955","-","-","-","-",11.793,"20","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","8783890","101.665","170.198","320","16.232","100","5.659","20","正常"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","667496.75","7.726","62.992","300","1.836","100","2.037","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","-","-","0","200","0","200","0","30","停机"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","293933.04","12247.21","0.81","150","-","-","-","-","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","1450511.25","16.788","0","320","0.119","100","4.438","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","12422174","143.775","189.98","320","27.562","100","0.27","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","7903147","91.472","-","-","-","-",4.2997,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","4566323","53.347","0","200","0","50","0","10","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3148003.5","36.748","90.475","200","17.268","50","6.227","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3391403.5","39.572","89.722","200","23.019","50","5.206","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","755653.5","8.75","289.114","200","0.432","35","203.916","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1413418.38","16.36","148.343","200","29.978","35","4.987","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1127861","13.05","157.373","200","30.954","35","4.477","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","2899571.25","33.56","116.73","200","30.888","35","0.598","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2010130.25","23.265","147.225","200","30.017","50","2.493","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1459621.875","16.894","122.031","200","6.681","50","2.252","10","停机"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1559443.625","18.049","142.242","200","9.505","50","3.622","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","3017952","34.93","21.84","200","11.13","35","4.88","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","21600","0.25","0.65","150","-","-","-","-","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","30240","0.35","1.11","50","0","35","0.41","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","8043840","93.1","5.94","50","0.02","35","0.4","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","36853056","426.54","25.55","50","0","35","0.22","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","916704","10.61","1.51","50","0.08","35","0.15","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","46026144","532.71","25.9","50","0.01","35","0.07","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","7351776","85.09","5.27","50","0.13","35","0.11","5","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","窑炉废气烟囱","208224","2.41",48.37,"120",185.55,"850",1.42,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","908037.188","10.51","13.507","320","3.784","100","0.749","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","3938252.75","45.58","-","-","-","-",10.16,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","11990607","138.78","229.17","320","43.024","100","5.68","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","655780.69","7.59","-","-","-","-","0","20","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","695520","8.05","13.87","50","5.92","35","2.87","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","442853.82","5.126","-","-","-","-","0","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","265448.4","3.07","-","-","-","-","0","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","35237.4","0.408","-","-","-","-","0","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","70772.804","0.819","0","150","-","-","0","20","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","58413797.194","676.086","34.863","100","26.089","50","2.025","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","58139913.173","672.916","39.532","100","25.257","50","2.836","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","360415.625","4.172","297.096","550","11.414","400","2.771","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","490752","5.68","255.63","550","6.98","400","6.34","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","590976","6.84","212.55","550","7.38","400","2.47","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","-","-","0","200","0","200","0","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","884893.938","10.242","54.245","200","10.234","200","8.815","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","127250.812","1.483","7.221","-","33.864","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","-","-","-","-","0","50","0","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","2362590","27.345","43.299","100","11.861","50","0.593","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","502363.031","5.814","31.18","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2448507.75","28.339","-","-","31.526","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","7459640","86.338","50.169","100","1.277","50","4.888","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","787235.875","9.112","45.581","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","4630900","53.598","28.668","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","14510200","167.942","53.425","100","-","-","3.295","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","1025720","11.872","-","-","2.916","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","0","0","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","动力部341单元燃气轮机","3948283.5","45.698","19.467","50","3.664","35","0.878","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","7909056","91.54","70.66","200","26.384","200","6.76","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1200.099","0.014","9.333","300","4.313","100","22.867","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","972978.625","11.261","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","157199.141","1.819","199.372","300","28.685","200","61.168","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","11033201","127.699","58.01","120","3.194","100","1.578","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","6959485","80.55","43.959","100","0","50","3.175","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","144811.797","1.676","3.897","300","0.002","100","0.914","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1292492.75","14.959","58.808","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","678885","7.86","107.372","200","0.27","50","6.968","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1282378.88","14.84","136.113","200","39.46","50","7.37","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3776667","43.71","63.081","80","22.664","30","1.427","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3345598.25","38.72","67.899","80","18.227","30","3.292","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","3133361.25","36.27","74.054","80","15.567","30","2.107","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","11112.63","0.13","100.875","80","10.021","30","20.283","8","停机"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3945050.5","45.66","14.201","100","0.002","50","1.412","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO1#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO2#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2873662.5","34.584",5.8328,"100",0.4957,"50",13.9425,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO3#","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1803086.125","20.869","70.862","250","26.162","80","0.548","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","1968602","22.785","67.362","250","22.762","80","3.12","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","1840027.5","21.297","89.388","250","19.694","80","2.198","10","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","40660700","470.61","37.608","100","23.598","50","1.724","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","7798861","90.265","184.57","320","5.11","100","3.99","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","5732980","66.354","-","-","-","-",5.699,"20","正常"]