{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":274,"n_cols":13,"rows_kept":274,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[6,0,8,0],[6,1,8,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[29,0,31,0],[29,1,31,1],[32,0,35,0],[32,1,35,1],[36,0,38,0],[36,1,38,1],[41,0,42,0],[41,1,42,1],[44,0,46,0],[44,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,65,0],[64,1,65,1],[67,0,69,0],[67,1,69,1],[71,0,73,0],[71,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[76,0,77,0],[76,1,77,1],[79,0,81,0],[79,1,81,1],[82,0,84,0],[82,1,84,1],[85,0,87,0],[85,1,87,1],[88,0,90,0],[88,1,90,1],[92,0,94,0],[92,1,94,1],[96,0,98,0],[96,1,98,1],[99,0,100,0],[99,1,100,1],[103,0,104,0],[103,1,104,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[112,0,113,0],[112,1,113,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[123,0,124,0],[123,1,124,1],[126,0,128,0],[126,1,128,1],[130,0,131,0],[130,1,131,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[136,0,138,0],[136,1,138,1],[140,0,141,0],[140,1,141,1],[146,0,148,0],[146,1,148,1],[152,0,154,0],[152,1,154,1],[155,0,156,0],[155,1,156,1],[157,0,159,0],[157,1,159,1],[163,0,166,0],[163,1,166,1],[171,0,172,0],[171,1,172,1],[176,0,177,0],[176,1,177,1],[178,0,180,0],[178,1,180,1],[182,0,183,0],[182,1,183,1],[184,0,185,0],[184,1,185,1],[188,0,189,0],[188,1,189,1],[190,0,191,0],[190,1,191,1],[194,0,195,0],[194,1,195,1],[198,0,201,0],[198,1,201,1],[202,0,204,0],[202,1,204,1],[209,0,210,0],[209,1,210,1],[216,0,217,0],[216,1,217,1],[220,0,221,0],[220,1,221,1],[227,0,228,0],[227,1,228,1],[229,0,230,0],[229,1,230,1],[232,0,234,0],[232,1,234,1],[236,0,243,0],[236,1,243,1],[245,0,246,0],[245,1,246,1],[252,0,254,0],[252,1,254,1],[257,0,258,0],[257,1,258,1],[261,0,262,0],[261,1,262,1],[263,0,264,0],[263,1,264,1],[265,0,267,0],[265,1,267,1],[269,0,271,0],[269,1,271,1]]}
["监测日期：2023-05-27","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","2249.066","4.456","25","101.785","250","10.34","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","直接排放口","-","0","10","0","70","-","-","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","361.62","79.63","500","73.04","500","98.124","500","4.37","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","4.453","0.132","15","7.588","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","3.688","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","243.65","0.05","10","27.92","80","-","-","-","-","正常"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","12.978","0.146","10","31.194","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","222.912","0.03","8","18.187","50","7.019","15","0.044","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","0","5.29","10","20.58","80","10.32","15","0.04","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","244.51","0.35","10","25.18","80","6.63","15","0.022","0.5","正常"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","1.524","0.218","10","14.558","80","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","33.61","0.52","10","40.161","80","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","0","0.054","10","1.986","80","-","-","0.053","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","2.419","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1096.648","0.012","1.5","7.14","30","-","-","0.017","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","1853.249","0.341","10","30.768","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","0","1.08","10","30.2","80","7.66","15","-","-","正常"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","1647.65","3.772","10","32.988","80","-","-","0.074","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","330.05","0.083","10","25.827","80","-","-","-","-","正常"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","289.44","0.018","10","20.392","80","2.959","15","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","47.52","0.478","10","27.434","80","8.56","20","0.012","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","17.194","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","1.333","15","16.222","80","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","0","0.012","10","0.393","80","7.734","20","0.011","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","33.7","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","1054.94","0.167","10","12.44","70","2.078","15","-","-","正常"]
["26","惠州创发汽车零部件有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","9563.74","0.8","8.629","36.579","69.431","8.295","27.416","0.205","0.5","正常"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","2988.456","5.658","500","169.473","1000","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州东和数码科技有限公司","排放口","356.391","0.019","10","5.791","80","-","-","0.043","0.5","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","4.061","0.025","10","12.14","80","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","11.929","0.674","10","17.122","80","5.013","10","0.011","0.5","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0.012","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["31","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","1003.95","0.136","10","22.8","80","-","-","-","-","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","238","0.033","10","13.16","80","15.514","20","0.105","1","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0.605","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["33","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","1014.34","0.754","8","17.8","50","-","-","0.054","0.5","正常"]
["34","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","687.74","0.007","10","14.31","80","7.5","15","0.004","0.5","正常"]
["35","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","787.1","0.047","10","37.07","80","3.951","15","-","-","正常"]
["36","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","389.191","2.648","10","18.913","80","-","-","-","-","正常"]
["37","博罗县力诚五金塑胶制品表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["38","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["39","博罗县名威针织漂染厂","排放口","529.63","2.412","10","16.406","60","-","-","-","-","正常"]
["40","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["41","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.264","10","6.21","80","0.28","15","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","26.87","0.464","10","12.613","80","2.202","20","0.435","0.5","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","3.024","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","4.493","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","255.02","0.06","10","23.89","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","2.811","0.007","15","14.123","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","总排放口","52.272","0.412","15","14.992","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含铬废水车间排放口","36.29","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","86.46","13.072","500","49.38","500","14.875","500","7.07","200","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","13.526","0.01","15","3.558","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.221","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.069","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","35.52","3.882","10","31.326","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","776.74","0.128","8","10.5","50","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","3.499","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2724.19","5.827","10","9.572","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","30.931","5.559","15","11.255","80","9.959","20","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","18.835","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","45.619","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","66.53","0.206","15","7.1","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","48.989","0.998","15","15.8","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","1.469","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","73","1.407","15","10.436","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","87.26","3.9","15","33.98","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","21.6","0.463","15","7.3","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","19.699","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","27.302","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","200.21","5.657","500","11.17","500","5.745","500","2.48","200","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","0","3.291","10","12.245","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","30.156","0.653","10","18.096","80","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","3.01","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["60","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["61","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","248.43","0.008","10","13.63","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","2.21","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","185.247","0.246","10","18.746","80","-","-","-","-","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","0","2.107","10","3.236","80","-","-","0.021","0.5","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["65","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","305.416","0.432","10","9.474","80","-","-","0.01","1","正常"]
["66","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","194.227","0.456","10","8.395","80","3.232","20","0.063","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","11632.03","0.071","10","21.174","80","6.14","15","0.186","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","20060.35","28.188","1000","142.731","1000","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","148639.656","0.211","5","8.686","40","9.818","15","0.153","0.5","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","149108.406","8.843","50","77.075","1000","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","29.38","0.005","10","20.99","80","2.746","20","0.062","0.5","正常"]
["70","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","535.68","0.078","5","10.81","50","-","-","0.242","0.5","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","497.66","0.072","10","6.987","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","43.2","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","2518.56","0.293","2","11.72","40","6.172","15","0.16","0.4","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","131910.48","5.54","50","199","1000","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","133.422","3.591","10","19.606","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","343.01","0.011","10","24.27","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","521.616","0.023","10","27.43","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","16.42","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","239.112","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","17.28","0.85","10","17","80","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["78","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","613.44","0.485","10","33.3","80","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","污水排放口","708","0.317","8","14.207","50","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","含镍废水排放口","0.086","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","790.56","0.232","10","25.463","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","33","0.035","10","22.91","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","113.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","1.123","0.016","10","5.46","80","6.239","20","0.011","1","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","0","0.474","10","22.375","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","0","0.103","10","4.69","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","878.69","0.424","30","29.042","160","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["87","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","48.607","0.15","8","6.494","60","4.258","15","0.03","0.5","正常"]
["88","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","10","0","0.5","停机"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","28.253","0.082","10","7.3","80","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","11.059","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","10.8","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1760.7","0.138","10","33.335","80","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","275.789","4.598","15","36.204","80","11.49","20","-","-","正常"]
["92","惠州市永生五金制品厂","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","260.93","3.502","15","13.5","80","1.472","20","0.018","1","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","109.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","15.55","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","730.253","0.051","10","13.797","80","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","25.92","0.138","15","8.8","80","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","0.721","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","246.577","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["97","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","5","0.004","10","2.681","80","-","-","0.007","1","正常"]
["98","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","850.09","0.101","10","14.662","80","1.6","15","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","75.168","0.022","10","11.629","80","3.397","20","0.082","0.5","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","14.88","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","18.14","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","66.01","1.761","10","17.822","80","6.57","20","-","-","正常"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","287.34","0.219","8","25.785","50","-","-","-","-","正常"]
["102","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","0","1","停机"]
["103","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","479.52","6.916","45","61.022","500","3.963","70","1.087","8","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1400.55","0.11","8","22.8","50","-","-","-","-","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","50.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","105.41","0.021","10","3.46","80","2.419","15","0.026","0.5","正常"]
["106","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","632.45","0.099","15","27.04","60","1.27","15","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","54.999","0.926","15","21.661","80","-","-","-","-","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","0","0.01","10","18.369","80","-","-","0.015","0.5","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","-0.237","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","6113.486","0.758","16","35.39","100","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","625.54","0.072","10","29.902","80","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","445.97","0.046","8","13.56","50","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","14.057","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","422.669","0.032","10","19.723","80","-","-","-","-","停机"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","7.454","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["113","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["114","通元科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","544.32","2.538","10","42.72","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","667.01","3.685","10","40.62","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","770.69","2.42","10","29.34","80","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["117","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","575.078","0.94","10","29.901","80","7.826","15","-","-","正常"]
["118","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","242.525","0.07","8","7.2","50","-","-","-","-","正常"]
["119","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["119","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","14743.611","0.168","8","41.276","60","-","-","-","-","正常"]
["120","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","8644.925","0.212","8","25.158","60","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州合正电子科技有限公司","工业废水排放口","387.07","0.313","15","11.413","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","140.83","0.01","10","0.616","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","140.83","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","15.98","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","11.54","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","11020.92","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","14084.84","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","1.178","0.294","8","5.002","50","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0.292","0.162","10","6.178","80","-","-","-","-","正常"]
["125","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","89.52","0.061","10","18.09","80","-","-","-","-","正常"]
["126","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","75.23","0.08","15","28.128","80","-","-","-","-","正常"]
["127","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","294.538","0.153","10","11.926","80","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","173.66","0.233","8","33.5","50","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","10.37","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","212.714","0.074","10","11.71","80","-","-","-","-","正常"]
["130","惠州方中电子科技有限公司","排放口","19.87","0.19","10","12.16","80","-","-","0.028","0.5","正常"]
["131","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","631.58","0.005","10","5.655","80","2.41","15","0.023","0.5","正常"]
["132","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","641.002","0.109","8","7.18","50","-","-","0.264","1","正常"]
["133","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","76.9","26.4","500","126.35","500","33.36","500","31.24","200","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","5.14","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","28.51","0.037","10","18.07","80","-","-","-","-","正常"]
["135","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","37.075","0.662","10","9.543","80","-","-","0.205","0.5","正常"]
["136","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","43.373","3.336","10","20.163","80","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","31.825","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","3747.129","0.136","2","24.482","40","-","-","0.028","0.5","正常"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","24.237","0.109","15","31.551","80","-","-","0.106","1","正常"]
["139","惠州威尔高电子有限公司","排放口","223.78","0.397","10","14.914","80","-","-","0.012","1","正常"]
["140","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","62.381","0.056","10","39.178","80","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","205.63","0.628","10","14.808","80","-","-","-","-","正常"]
["142","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1171.58","1.759","10","37.641","80","5.212","15","0.028","0.5","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","117.899","0.099","10","1.445","80","0.631","20","0.074","1","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","85.571","1.246","10","12.528","80","0.437","20","0.017","1","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","惠州建亿织造有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","25.19","0.826","15","6.458","80","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","159.02","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","38.3","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","停机"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","3234.82","0.015","8","21.467","50","8.651","15","0.073","0.5","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","26.198","1000","378.947","10000","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","418.098","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","501.543","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","821.966","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","370.716","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","93.856","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","92.94","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","790.819","0.22","10","19.55","80","-","-","0.021","0.5","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","846.18","0.127","10","19.9","80","-","-","-","-","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","3.337","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","0","0.21","10","25.74","90","0","50","-","-","停机"]
["152","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","23.33","0.022","8","4.511","50","-","-","0.127","1","正常"]
["153","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","3.645","5.928","15","13.548","80","-","-","-","-","正常"]
["154","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","1096.56","0.027","15","13.192","110","-","-","-","-","正常"]
["155","广东中康织绣科技有限公司","排放口","474.34","0.006","10","25.06","80","1.95","15","0.022","0.5","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1289.746","0.587","8","21.288","50","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","15.22","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","3.63","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","216","0.068","5","7.69","50","4.476","12","0.025","0.8","正常"]
["158","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","23.328","2.561","10","21.833","80","-","-","-","-","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","排放口","342","0.024","10","16.957","80","15.17","20","0.029","0.5","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["160","博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["161","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","124.42","1.01","10","17.33","80","3.01","15","0.021","0.5","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","67.781","0.089","10","2.125","80","0.564","20","-","-","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","27.97","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.025","10","11.1","100","2.12","50","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","145.55","0.016","15","15.712","80","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","39.24","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","103.88","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["165","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","0.468","8","12.6","60","7.08","15","0.012","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8332.848","0.102","10","25.286","80","-","-","0.033","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","265.395","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["167","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","79.49","0.757","10","33.9","80","1.409","15","0.032","0.5","正常"]
["168","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","266.11","0.152","10","29.573","80","-","-","-","-","正常"]