{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":103,"n_cols":12,"rows_kept":103,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[13,0,16,0],[13,1,16,1],[17,0,19,0],[17,1,19,1],[20,0,23,0],[20,1,23,1],[24,0,26,0],[24,1,26,1],[27,0,28,0],[27,1,28,1],[29,0,30,0],[29,1,30,1],[31,0,36,0],[31,1,36,1],[38,0,41,0],[38,1,41,1],[42,0,46,0],[42,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[49,0,51,0],[49,1,51,1],[52,0,77,0],[52,1,77,1],[78,0,85,0],[78,1,85,1],[86,0,87,0],[86,1,87,1],[88,0,91,0],[88,1,91,1],[93,0,96,0],[93,1,96,1],[97,0,99,0],[97,1,99,1],[101,0,102,0],[101,1,102,1]]}
["监测日期：2023-05-28","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","12746186","149.494","105.528","320","18.814","100","0.309","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","14791372","173.609","105.898","320","51.078","100","2.565","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","13806914","159.802","-","-","-","-",6.9795,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","8704621","100.748","-","-","-","-",1.9936,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁厂","电炉废气排放口","3205049.75","37.096","-","-","-","-","1.752","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","7534664","87.207","-","-","-","-",11.7384,"20","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","8850779","102.44","152.993","320","14.943","100","5.735","20","正常"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","670099","7.756","69.724","300","3.938","100","2.051","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","-","-","0","200","0","200","0","30","停机"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","297458.16","12394.09","0.74","150","-","-","-","-","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","2054755.125","23.782","0","320","0.001","100","6.058","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","12412548","143.664","182.218","320","24.164","100","0.244","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","7991856","92.498","-","-","-","-",4.3028,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","5321061","62.156","0","200","0","50","0","10","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3219060.5","37.57","80.46","200","14.25","50","6.327","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3489422","40.708","82.229","200","12.08","50","5.292","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","520799.91","6.03","243.369","200","0.024","35","224.391","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1401772.5","16.22","131.459","200","30.951","35","4.806","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1107543.75","12.82","134.287","200","31.062","35","4.407","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","2846255","32.94","117.417","200","21.255","35","0.613","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2008515.5","23.247","136.81","200","24.355","50","2.621","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1482731.5","17.161","144.593","200","10.907","50","2.357","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1560519.375","18.062","141.899","200","7.738","50","3.448","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","2935872","33.98","20.4","200","12.85","35","5.09","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","24192","0.28","6.36","150","-","-","-","-","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","14506560","167.9","11.32","50","0.01","35","0.33","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","21358080","247.2","18.49","50","0.03","35","0.28","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","2217888","25.67","1.5","50","0.01","35","0.35","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","46941984","543.31","26.2","50","0.05","35","0.09","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","45643392","528.28","25.4","50","0.01","35","0.07","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","0","0","0.76","50","0.1","35","0.1","5","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","窑炉废气烟囱","221184","2.56",43.31,"120",146.15,"850",1.43,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","708063.062","8.195","13.592","320","3.594","100","1.306","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","3259943.75","37.73","-","-","-","-",9.76,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","12745708","147.52","173.548","320","38.13","100","5.463","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","620352","7.18","11.88","50","5.23","35","2.73","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","129960","1.504","-","-","-","-","0","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","174186.6","2.02","-","-","-","-","0","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","0","0","-","-","-","-","0","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","72227.507","0.836","0","150","-","-","0","20","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","56246273.218","650.998","33.572","100","26.171","50","1.357","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","54927030.984","635.73","40.86","100","24.804","50","2.848","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","359760.031","4.164","284.399","550","11.315","400","2.766","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","487296","5.64","228.22","550","6.43","400","5.49","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","587520","6.8","177.36","550","7.73","400","2.47","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","-","-","0","200","0","200","0","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","950992.062","11.007","45.082","200","10.555","200","7.709","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","135062.281","1.563","8.156","-","32.283","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","-","-","-","-","0","50","0","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","2570530","29.751","43.25","100","12.305","50","0.434","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","503117.375","5.823","29.848","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2444696","28.295","-","-","38.224","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","7440963","86.122","48.681","100","1.292","50","4.952","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","772296.25","8.939","48.117","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","4664220","53.984","32.102","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","14470000","167.476","54.587","100","-","-","3.274","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","1062150","12.293","-","-","14.111","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","0","0","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","动力部341单元燃气轮机","3959122.25","45.823","20.245","50","3.635","35","0.881","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","7950528","92.02","78.269","200","24.172","200","6.2","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1214.966","0.014","7.978","300","4.154","100","21.956","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","973370.625","11.266","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","115124.977","1.332","199.226","300","27.997","200","60.596","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","9682824","112.07","45.508","120","5.543","100","3.321","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","6749172.5","78.115","44.68","100","0","50","3.6","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","148662.266","1.721","4.075","300","0.082","100","0.889","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1296829.25","15.01","60.514","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","809120.88","9.36","65.776","200","12.246","50","3.501","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1268094","14.68","145.879","200","38.19","50","7.042","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3843238.25","44.48","60.226","80","22.923","30","1.522","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3273683.25","37.89","62.542","80","18.402","30","3.185","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","3212477.25","37.18","65.959","80","20.908","30","2.295","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","18362.91","0.21","115.272","80","16.199","30","15.509","8","停机"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3973134.5","45.985","13.745","100","0.003","50","1.438","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO1#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO2#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2749106.5","33.156",7.2817,"100",0.4908,"50",14.2392,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO3#","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1816377.625","21.023","58.076","250","12.476","80","0.509","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","1952938.375","22.604","51.926","250","14.232","80","2.924","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","1815327.875","21.011","49.246","250","16.597","80","2.216","10","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","41974064","485.811","33.612","100","24.659","50","1.655","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","7815546.5","90.458","189.87","320","5.1","100","3.53","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","5439977.5","62.963","-","-","-","-",5.621,"20","正常"]