{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":274,"n_cols":13,"rows_kept":274,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[6,0,8,0],[6,1,8,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[29,0,31,0],[29,1,31,1],[32,0,35,0],[32,1,35,1],[36,0,38,0],[36,1,38,1],[41,0,42,0],[41,1,42,1],[44,0,46,0],[44,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,65,0],[64,1,65,1],[67,0,69,0],[67,1,69,1],[71,0,73,0],[71,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[76,0,77,0],[76,1,77,1],[79,0,81,0],[79,1,81,1],[82,0,84,0],[82,1,84,1],[85,0,87,0],[85,1,87,1],[88,0,90,0],[88,1,90,1],[92,0,94,0],[92,1,94,1],[96,0,98,0],[96,1,98,1],[99,0,100,0],[99,1,100,1],[103,0,104,0],[103,1,104,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[112,0,113,0],[112,1,113,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[123,0,124,0],[123,1,124,1],[126,0,128,0],[126,1,128,1],[130,0,131,0],[130,1,131,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[136,0,138,0],[136,1,138,1],[140,0,141,0],[140,1,141,1],[146,0,148,0],[146,1,148,1],[152,0,154,0],[152,1,154,1],[155,0,156,0],[155,1,156,1],[157,0,159,0],[157,1,159,1],[163,0,166,0],[163,1,166,1],[171,0,172,0],[171,1,172,1],[176,0,177,0],[176,1,177,1],[178,0,180,0],[178,1,180,1],[182,0,183,0],[182,1,183,1],[184,0,185,0],[184,1,185,1],[188,0,189,0],[188,1,189,1],[190,0,191,0],[190,1,191,1],[194,0,195,0],[194,1,195,1],[198,0,201,0],[198,1,201,1],[202,0,204,0],[202,1,204,1],[209,0,210,0],[209,1,210,1],[216,0,217,0],[216,1,217,1],[220,0,221,0],[220,1,221,1],[227,0,228,0],[227,1,228,1],[229,0,230,0],[229,1,230,1],[232,0,234,0],[232,1,234,1],[236,0,243,0],[236,1,243,1],[245,0,246,0],[245,1,246,1],[252,0,254,0],[252,1,254,1],[257,0,258,0],[257,1,258,1],[261,0,262,0],[261,1,262,1],[263,0,264,0],[263,1,264,1],[265,0,267,0],[265,1,267,1],[269,0,271,0],[269,1,271,1]]}
["监测日期：2023-05-28","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","2242.052","1.926","25","39.941","250","11.488","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","直接排放口","-","0","10","0","70","-","-","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","452.39","72.27","500","82.32","500","109.426","500","5.07","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","0.018","0.132","15","8.01","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","3.142","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","229.82","0.038","10","27.16","80","-","-","-","-","正常"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","171.309","0.156","10","33.782","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","230.688","0.022","8","17.515","50","6.385","15","0.04","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","139.97","5.37","10","19.83","80","8.85","15","0.039","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","245.38","0.31","10","22.68","80","6.24","15","0.024","0.5","正常"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","0.007","0.275","10","16.762","80","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","1.987","0.531","10","40.059","80","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","0","0.078","10","1.98","80","-","-","0.047","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","2.333","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1027.944","0.012","1.5","7.442","30","-","-","0.056","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","1170.146","0.206","10","15.454","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","434.59","0.402","10","14.44","80","2.8","15","-","-","正常"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","1218.24","3.506","10","32.441","80","-","-","0.015","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","274.75","0.127","10","30.188","80","-","-","-","-","正常"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","293.76","0.022","10","21.438","80","2.502","15","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","44.93","0.38","10","28.4","80","7.834","20","0.013","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","1.182","15","16.35","80","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","0","0.01","10","0.584","80","7.674","20","0.011","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","31.1","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","53.57","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","1108.51","0.191","10","10.12","70","1.975","15","-","-","正常"]
["26","惠州创发汽车零部件有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","9054.17","0.542","8.629","37.029","69.431","8.124","27.416","0.208","0.5","正常"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","2874.768","7.866","500","161.112","1000","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州东和数码科技有限公司","排放口","511.289","0.018","10","3.563","80","-","-","0.046","0.5","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","0","0.066","10","12.72","80","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","0","0.414","10","17.025","80","5.023","10","0.011","0.5","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0.009","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["31","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","783.65","0.104","10","28.1","80","-","-","-","-","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","238","0.03","10","13.283","80","15.763","20","0.099","1","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0.778","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["33","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","941.76","0.83","8","18.94","50","-","-","0.053","0.5","正常"]
["34","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","4.32","0.008","10","14.82","80","7.74","15","0.004","0.5","停机"]
["35","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","936.58","0.027","10","37.725","80","3.931","15","-","-","正常"]
["36","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","385.191","0.893","10","16.648","80","-","-","-","-","正常"]
["37","博罗县力诚五金塑胶制品表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["38","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["39","博罗县名威针织漂染厂","排放口","362.02","2.299","10","15.269","60","-","-","-","-","正常"]
["40","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["41","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.264","10","6.55","80","0.29","15","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","27.302","0.307","10","12.346","80","2.02","20","0.348","0.5","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","2.765","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","4.666","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","78.1","0.06","10","26.51","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","0","0.007","15","9.324","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","总排放口","35.165","0.115","15","6.482","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含铬废水车间排放口","16.42","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","65.02","11.443","500","49","500","10.465","500","6.65","200","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","0.849","0.011","15","3.121","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.105","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.109","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","0","4.707","10","33.162","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","934.85","0.203","8","9.6","50","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","34.535","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2720.74","5.142","10","12.529","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","36.288","3.984","15","9.672","80","8.206","20","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","13.478","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","43.718","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","23.33","0.334","15","7.39","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","52.531","1.229","15","22.8","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","1.469","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","71","2.102","15","10.883","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","10.37","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","142.56","3.94","15","33.48","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","19.699","0.508","15","7.3","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","25.834","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","29.808","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","209.58","14.009","500","9.57","500","16.956","500","3.189","200","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","0","2.752","10","11.398","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","9.754","0.126","10","15.806","80","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","0.01","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["60","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["61","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","216.04","0.008","10","11.733","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","7.72","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","163.576","0.268","10","18.987","80","-","-","-","-","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","42.696","1.43","10","2.791","80","-","-","0.018","0.5","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["65","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","291.881","0.639","10","9.51","80","-","-","0.009","1","正常"]
["66","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","95.731","0.331","10","6.415","80","3.303","20","0.063","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","11167.2","0.067","10","23.7","80","6.99","15","0.194","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","19166.98","28.987","1000","144.774","1000","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","156311.969","0.222","5","9.128","40","10.086","15","0.145","0.5","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","154796.625","8.876","50","72.896","1000","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","38.02","0.007","10","20.64","80","2.876","20","0.05","0.5","正常"]
["70","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","574.56","0.081","5","7.84","50","-","-","0.197","0.5","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","501.98","0.075","10","7.361","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","25.92","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","70.85","0.401","2","12.36","40","6.449","15","0.156","0.4","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","132813.36","5.17","50","223","1000","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","142.2","2.946","10","20.409","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","285.98","0.009","10","26.51","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","65.66","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","345.6","0.01","10","27.7","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","13.82","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","257.826","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","23.33","0.98","10","19","80","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["78","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","572.83","0.333","10","32.32","80","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","污水排放口","405","0.376","8","14.382","50","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","209.09","0.423","10","27.204","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","32","0.034","10","22.86","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","29.38","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","118.37","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","1.21","0.025","10","5.36","80","6.407","20","0.011","1","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","0","0.528","10","16.75","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","0","0.031","10","5.16","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","1108.51","0.358","30","28.489","160","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["87","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","51.593","0.009","8","5.765","60","3.529","15","0.027","0.5","正常"]
["88","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","10","0","0.5","停机"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","26.006","0.07","10","7.1","80","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","10.714","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","10.109","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1639.45","0.297","10","38.395","80","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","290.736","4.197","15","40.979","80","6.823","20","-","-","正常"]
["92","惠州市永生五金制品厂","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","233.28","4.69","15","17.8","80","1.652","20","0.024","1","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","42.34","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","6.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","623.808","0.118","10","15.519","80","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","6.91","0.107","15","8.7","80","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","0.038","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","265.006","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["97","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","121","0.008","10","3.414","80","-","-","0.007","1","正常"]
["98","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","234.662","0.093","10","13.927","80","2.208","15","-","-","停机"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","58.147","0.018","10","9.279","80","3.209","20","0.068","0.5","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","13.88","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","19.01","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","11.75","1.783","10","24.865","80","9.164","20","-","-","正常"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","168.29","0.216","8","31.209","50","-","-","-","-","正常"]
["102","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","0","1","停机"]
["103","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","449.28","0.817","45","59.682","500","1.579","70","1.034","8","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1464.03","0.117","8","22.9","50","-","-","-","-","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","63.12","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","36.29","0.134","10","5.41","80","2.986","15","0.022","0.5","正常"]
["106","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","1065.31","0.137","15","25.34","60","1.654","15","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","74.146","0.011","15","12.085","80","-","-","-","-","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","0.086","0.012","10","17.379","80","-","-","0.019","0.5","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","-0.244","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","6064.084","3.204","16","38.898","100","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","679.97","0.07","10","25.663","80","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","342.7","0.054","8","14.076","50","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","540.95","0.031","10","20.484","80","-","-","-","-","停机"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0.972","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["113","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["114","通元科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","496.8","2.779","10","42.58","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","638.5","3.737","10","38.62","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","639.36","2.151","10","31.17","80","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["117","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","860.63","0.834","10","29.512","80","8.087","15","-","-","正常"]
["118","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","174.874","0.073","8","7.2","50","-","-","-","-","正常"]
["119","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["119","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","14873.148","0.167","8","28.821","60","-","-","-","-","正常"]
["120","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","8223.638","0.213","8","25.802","60","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州合正电子科技有限公司","工业废水排放口","254.88","0.318","15","11.056","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","100.22","0.016","10","0.568","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","100.22","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","13.45","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","10.7","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","9757.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","11017.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","81.499","0.011","8","4.667","50","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","45.059","0.09","10","3.15","80","-","-","-","-","正常"]
["125","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","77.04","0.05","10","18.92","80","-","-","-","-","正常"]
["126","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","75.46","0.077","15","29.852","80","-","-","-","-","正常"]
["127","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","285.725","0.412","10","8.517","80","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","130.46","0.195","8","21.9","50","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","318.887","0.072","10","10.313","80","-","-","-","-","正常"]
["130","惠州方中电子科技有限公司","排放口","19.01","0.119","10","8.62","80","-","-","0.033","0.5","正常"]
["131","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","743.9","0.007","10","5.508","80","2.39","15","0.024","0.5","正常"]
["132","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","447.206","0.173","8","7.503","50","-","-","0.099","1","正常"]
["133","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","76.03","26.14","500","108.1","500","38.88","500","32.29","200","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","5.68","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","27.65","0.047","10","18.26","80","-","-","-","-","正常"]
["135","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","42.399","1.622","10","10.798","80","-","-","0.186","0.5","正常"]
["136","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","0","2.177","10","13.844","80","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","18.729","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","2925.199","0.41","2","24.007","40","-","-","0.026","0.5","正常"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","26.197","0.099","15","31.738","80","-","-","0.11","1","正常"]
["139","惠州威尔高电子有限公司","排放口","444.96","0.956","10","16.861","80","-","-","0.011","1","正常"]
["140","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","44.669","0.054","10","37.447","80","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","211.68","0.587","10","14.45","80","-","-","-","-","正常"]
["142","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1043.71","2.516","10","50.782","80","5.58","15","0.026","0.5","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","60.755","0.172","10","1.387","80","1.075","20","0.073","1","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","24.863","2.229","10","12.524","80","1.57","20","0.02","1","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","惠州建亿织造有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","34.899","1.63","15","9.192","80","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","176.01","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","150.76","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","停机"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","3448.22","0.015","8","22.494","50","8.783","15","0.099","0.5","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","45.343","1000","572.155","10000","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","321.391","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","302.365","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","626.746","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","35.752","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","23.907","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","59.132","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","758.16","0.121","10","21.596","80","-","-","0.055","0.5","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","923.66","0.297","10","27.102","80","-","-","-","-","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","2.288","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","0","0.21","10","25.74","90","0","50","-","-","停机"]
["152","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","44.06","0.033","8","1.8","50","-","-","0.14","1","正常"]
["153","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","0","4.924","15","4.352","80","-","-","-","-","正常"]
["154","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","1223.28","0.026","15","11.631","110","-","-","-","-","正常"]
["155","广东中康织绣科技有限公司","排放口","394.85","0.007","10","23.67","80","2.37","15","0.021","0.5","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1370.007","0.349","8","20.774","50","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","15.29","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","3.79","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","0","0.089","5","8.12","50","4.504","12","0.025","0.8","正常"]
["158","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","8.986","1.924","10","19.939","80","-","-","-","-","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","排放口","327","0.021","10","17.404","80","14.42","20","0.031","0.5","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["160","博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["161","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","103.68","0.897","10","17.71","80","2.272","15","0.026","0.5","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","75.776","0.334","10","3.48","80","1.285","20","-","-","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","27.7","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.029","10","8.4","100","2.1","50","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","131.92","0.085","15","36.124","80","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","42.04","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["165","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","0.312","8","10.3","60","6.65","15","0.018","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8127.043","0.137","10","25.939","80","-","-","0.048","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","215.983","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["167","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","87.26","0.691","10","25.5","80","1.487","15","0.035","0.5","正常"]
["168","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","259.2","0.126","10","34.413","80","-","-","-","-","正常"]