{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":103,"n_cols":12,"rows_kept":103,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[13,0,16,0],[13,1,16,1],[17,0,19,0],[17,1,19,1],[20,0,23,0],[20,1,23,1],[24,0,26,0],[24,1,26,1],[27,0,28,0],[27,1,28,1],[29,0,30,0],[29,1,30,1],[31,0,36,0],[31,1,36,1],[38,0,41,0],[38,1,41,1],[42,0,46,0],[42,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[49,0,51,0],[49,1,51,1],[52,0,77,0],[52,1,77,1],[78,0,85,0],[78,1,85,1],[86,0,87,0],[86,1,87,1],[88,0,91,0],[88,1,91,1],[93,0,96,0],[93,1,96,1],[97,0,99,0],[97,1,99,1],[101,0,102,0],[101,1,102,1]]}
["监测日期：2023-05-29","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","13381717","157.055","108.717","320","35.978","100","0.318","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","14470891","169.813","105.654","320","50.007","100","2.605","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","13892166","161.834","-","-","-","-",6.9777,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","8769254","102.204","-","-","-","-",1.9979,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁厂","电炉废气排放口","2860165.25","33.104","-","-","-","-","1.751","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","7140755","82.648","-","-","-","-",11.6511,"20","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","8746069","101.228","166.279","320","29.206","100","5.172","20","正常"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","668836.625","7.741","79.026","300","6.661","100","2.113","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","-","-","0","200","0","200","0","30","停机"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","294643.92","12276.83","4.76","150","-","-","-","-","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","2238369.25","25.907","0","320","0","100","4.786","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","12412608","143.664","181.758","320","27.651","100","0.213","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","18834.457","0.218","-","-","-","-","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","7883441","91.244","-","-","-","-",4.3247,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","1960354.25","23.722","150.632","200","1274.814","50","830.554","10","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3096056","36.476","86.381","200","11.649","50","6.316","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3377767.25","39.842","86.527","200","16.72","50","5.233","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","461663.59","5.34","298.288","200","0.071","35","346.712","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1402164","16.23","134.873","200","29.982","35","5.152","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1138780.75","13.18","137.636","200","29.747","35","4.631","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","2996292.5","34.68","114.198","200","23.646","35","0.672","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2012152.875","23.289","131.327","200","27.366","50","2.605","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1467292","16.982","134.079","200","7.862","50","2.368","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1579640.375","18.283","128.374","200","7.432","50","3.581","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","2948832","34.13","18.39","200","13.45","35","5.38","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","19872","0.23","4.63","150","-","-","-","-","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","26422848","305.82","19.03","50","0","35","0.26","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","26942112","311.83","18.99","50","0.02","35","0.33","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","40588992","469.78","26.17","50","0.01","35","0.21","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","463104","5.36","0.66","50","0.07","35","0.16","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","46047744","532.96","26.1","50","0.01","35","0.07","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","32390496","374.89","19.44","50","0.05","35","0.09","5","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","窑炉废气烟囱","240192","2.78",35.31,"120",157.9,"850",1.45,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","931393.125","10.78","14.142","320","4.192","100","1.026","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","3165825","36.64","-","-","-","-",9.53,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","11954901","138.367","135.169","320","44.116","100","5.847","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","883010.81","10.22","-","-","-","-","0","20","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","626400","7.25","13.86","50","3.89","35","2","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","446757.72","5.171","-","-","-","-","0","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","179838","2.08","-","-","-","-","0","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","24508.02","0.284","-","-","-","-","0","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","72584.187","0.84","0","150","-","-","0","20","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","62088514.248","718.617","34.811","100","23.633","50","1.315","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","60296398.341","697.875","39.962","100","22.638","50","3.599","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","356487.219","4.126","269.531","550","11.252","400","2.758","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","485568","5.62","217.55","550","6.12","400","4.95","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","578016","6.69","180.77","550","6.56","400","2.47","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","-","-","0","200","0","200","0","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","787212.188","9.111","52.783","200","9.409","200","8.279","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","133094.641","1.54","8.618","-","39.274","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","-","-","-","-","0","50","0","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","2405990","27.847","43.242","100","11.427","50","0.479","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","502013.406","5.81","29.628","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2447666.75","28.33","-","-","38.756","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","7338935.5","84.941","43.857","100","1.648","50","4.917","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","752688.625","8.712","47.684","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","4700490","54.404","29.562","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","14465800","167.428","53.126","100","-","-","3.31","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","1066010","12.338","-","-","23.433","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","0","0","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","动力部341单元燃气轮机","3920673.75","45.378","19.994","50","3.599","35","0.872","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","8007552","92.68","69.558","200","25.872","200","5.8","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1159.417","0.013","9.009","300","6.608","100","20.882","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","972158.5","11.252","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","131281.172","1.52","199.269","300","28.291","200","60.888","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","0","0","0","120","17.904","100","11.03","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","6798439","78.63","44.766","100","0","50","3.298","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","147802.609","1.711","7.526","300","0.167","100","0.925","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1291142.5","14.944","60.953","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1509728.63","17.47","141.538","200","38.685","50","2.513","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1308589.88","15.15","140.767","200","36.015","50","7.18","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3728420","43.15","55.504","80","21.618","30","1.552","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3192430","36.95","56.532","80","19.546","30","3.053","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","3241154","37.51","60.617","80","22.959","30","2.483","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","851952.38","9.86","129.498","80","2.018","30","13.619","8","停机"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","1752172.75","20.28","40.368","100","73.84","50","10.466","20","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO1#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO2#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2628320","31.966",11.9818,"100",1.0388,"50",13.4946,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO3#","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1835726.75","21.247","52.847","250","19.548","80","0.505","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","1935268","22.399","44.07","250","17.984","80","3.062","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","1821647.125","21.084","57.271","250","18.059","80","2.267","10","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","42095296","487.214","35.195","100","25.138","50","1.734","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","7671721","88.793","165.77","320","6.13","100","3.63","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","5451601.5","63.097","-","-","-","-",5.632,"20","正常"]