{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":274,"n_cols":13,"rows_kept":274,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[6,0,8,0],[6,1,8,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[29,0,31,0],[29,1,31,1],[32,0,35,0],[32,1,35,1],[36,0,38,0],[36,1,38,1],[41,0,42,0],[41,1,42,1],[44,0,46,0],[44,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,65,0],[64,1,65,1],[67,0,69,0],[67,1,69,1],[71,0,73,0],[71,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[76,0,77,0],[76,1,77,1],[79,0,81,0],[79,1,81,1],[82,0,84,0],[82,1,84,1],[85,0,87,0],[85,1,87,1],[88,0,90,0],[88,1,90,1],[92,0,94,0],[92,1,94,1],[96,0,98,0],[96,1,98,1],[99,0,100,0],[99,1,100,1],[103,0,104,0],[103,1,104,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[112,0,113,0],[112,1,113,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[123,0,124,0],[123,1,124,1],[126,0,128,0],[126,1,128,1],[130,0,131,0],[130,1,131,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[136,0,138,0],[136,1,138,1],[140,0,141,0],[140,1,141,1],[146,0,148,0],[146,1,148,1],[152,0,154,0],[152,1,154,1],[155,0,156,0],[155,1,156,1],[157,0,159,0],[157,1,159,1],[163,0,166,0],[163,1,166,1],[171,0,172,0],[171,1,172,1],[176,0,177,0],[176,1,177,1],[178,0,180,0],[178,1,180,1],[182,0,183,0],[182,1,183,1],[184,0,185,0],[184,1,185,1],[188,0,189,0],[188,1,189,1],[190,0,191,0],[190,1,191,1],[194,0,195,0],[194,1,195,1],[198,0,201,0],[198,1,201,1],[202,0,204,0],[202,1,204,1],[209,0,210,0],[209,1,210,1],[216,0,217,0],[216,1,217,1],[220,0,221,0],[220,1,221,1],[227,0,228,0],[227,1,228,1],[229,0,230,0],[229,1,230,1],[232,0,234,0],[232,1,234,1],[236,0,243,0],[236,1,243,1],[245,0,246,0],[245,1,246,1],[252,0,254,0],[252,1,254,1],[257,0,258,0],[257,1,258,1],[261,0,262,0],[261,1,262,1],[263,0,264,0],[263,1,264,1],[265,0,267,0],[265,1,267,1],[269,0,271,0],[269,1,271,1]]}
["监测日期：2023-05-29","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","2893.176","7.101","25","103.818","250","11.365","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","直接排放口","-","0","10","0","70","-","-","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","429.16","75.87","500","81.36","500","92.966","500","4.63","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","3.724","0.16","15","10.468","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","243.65","0.061","10","30.28","80","-","-","-","-","正常"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","10.664","0.169","10","35.133","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","230.17","0.022","8","17.12","50","6.191","15","0.04","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","82.08","5.93","10","20.27","80","8.91","15","0.052","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","235.87","0.28","10","21.45","80","6.25","15","0.023","0.5","正常"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","1.517","0.276","10","18.875","80","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","110.765","0.449","10","40.142","80","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","0","0.106","10","2.036","80","-","-","0.037","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","1.901","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1034.361","0.011","1.5","7.293","30","-","-","0.047","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","1136.462","0.66","10","19.399","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","397.44","0.179","10","16.95","80","1.74","15","-","-","正常"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","1097.28","5.725","10","33.23","80","-","-","0.037","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","225.5","0.169","10","29.475","80","-","-","-","-","正常"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","317.09","0.033","10","22.777","80","2.196","15","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","48.38","0.338","10","29.662","80","7.344","20","0.012","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","19.181","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","1.112","15","16.116","80","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","33.61","0.016","10","0.752","80","7.167","20","0.013","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","91.58","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","99.36","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","1080","0.196","10","8.51","70","2.039","15","-","-","正常"]
["26","惠州创发汽车零部件有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","8328.72","0.596","8.629","35.61","69.431","9.345","27.416","0.244","0.5","正常"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","3126.432","6.445","500","149.808","1000","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州东和数码科技有限公司","排放口","521.441","0.02","10","8.207","80","-","-","0.039","0.5","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","21.686","0.054","10","11.84","80","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","14.276","0.22","10","16.412","80","5.073","10","0.012","0.5","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0.016","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["31","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","976.18","0.133","10","28.3","80","-","-","-","-","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","246","0.031","10","12.69","80","14.769","20","0.099","1","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0.864","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["33","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","876.96","0.742","8","18.86","50","-","-","0.065","0.5","正常"]
["34","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","449.28","0.008","10","14.06","80","7.89","15","0.004","0.5","正常"]
["35","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","571.1","0.316","10","35.562","80","4.042","15","-","-","正常"]
["36","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","343.874","1.089","10","17.889","80","-","-","-","-","正常"]
["37","博罗县力诚五金塑胶制品表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["38","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["39","博罗县名威针织漂染厂","排放口","294.62","2.392","10","18.132","60","-","-","-","-","正常"]
["40","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["41","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.253","10","6.29","80","0.26","15","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","27.13","0.17","10","12.343","80","1.87","20","0.285","0.5","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","2.678","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","5.789","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","303.21","0.1","10","24.04","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","3.269","3.023","15","11.156","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","总排放口","73.44","0.05","15","9.176","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含铬废水车间排放口","27.65","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","104.05","16.695","500","53.8","500","18.243","500","9.17","200","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","11.926","0.009","15","3.322","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.11","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.127","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","28.32","4.229","10","33.646","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","5.193","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","841.54","0.174","8","10","50","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","3.109","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2778.62","8.092","10","13.881","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","23.242","2.659","15","8.286","80","6.617","20","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","10.627","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","40.608","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","42.34","0.479","15","8.88","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","4798.57","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","4948.309","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","49.853","2.352","15","26.1","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","2.678","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","61","1.73","15","11.032","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","222.05","3.91","15","33.61","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","20.304","0.577","15","7.3","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","27.821","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","17.626","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","217.99","17.04","500","10.14","500","18.332","500","3.644","200","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","10.37","3.733","10","20.687","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","9.677","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","7.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","29.925","0.104","10","15.475","80","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","2.61","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["60","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["61","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","185.48","0.008","10","11.681","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","3.28","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","193.718","0.261","10","17.658","80","-","-","-","-","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","0","0.65","10","2.399","80","-","-","0.01","0.5","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["65","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","325.001","0.227","10","8.913","80","-","-","0.012","1","正常"]
["66","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","107.914","0.444","10","8.54","80","3.634","20","0.088","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","9614.59","0.061","10","24.643","80","6.62","15","0.196","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","16235.42","28.781","1000","149.061","1000","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","150804.391","0.232","5","9.083","40","10.411","15","0.122","0.5","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","147178","9.475","50","104.979","1000","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","35.42","0.007","10","19.93","80","1.098","20","0.054","0.5","正常"]
["70","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","568.51","0.13","5","12.91","50","-","-","0.035","0.5","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","490.75","0.083","10","9.836","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","27.12","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","69.12","0.154","2","12.23","40","7.025","15","0.161","0.4","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","125779.44","7.63","50","207","1000","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","95.585","1.894","10","19.489","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","392.26","0.005","10","24.07","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","78.62","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","575.664","0.007","10","27.62","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","10.37","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","293.276","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","76.03","1.01","10","11","80","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["78","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","590.98","0.161","10","31","80","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","污水排放口","397","0.419","8","15.244","50","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","含镍废水排放口","0.605","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","37.15","0.158","10","32.088","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","55","0.034","10","22.26","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","174.53","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","54.95","0.037","10","5.58","80","6.413","20","0.01","1","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","7.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","54.95","0.568","10","12.559","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","41.99","0.012","10","5.29","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","744.77","0.502","30","29.301","160","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["87","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","56.545","0.009","8","3.39","60","3.649","15","0.026","0.5","正常"]
["88","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","10","0","0.5","停机"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","26.611","0.641","10","7.3","80","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","9.158","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","9.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1519.16","0.077","10","30.015","80","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","259.286","3.477","15","38.463","80","4.862","20","-","-","正常"]
["92","惠州市永生五金制品厂","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","243.65","5.022","15","17.3","80","2.856","20","0.018","1","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","80.35","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","17.28","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","594.864","0.077","10","12.806","80","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","24.19","0.133","15","9.1","80","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0.784","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","0.363","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","295.609","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["97","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","42","0.022","10","4.195","80","-","-","0.009","1","正常"]
["98","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","0","0.032","10","12.75","80","2.755","15","-","-","停机"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","0","0.018","10","14.724","80","5.956","20","0.084","0.5","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","16.244","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","16.42","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","0","1.798","10","26.049","80","9.716","20","-","-","正常"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","202.05","0.213","8","18.279","50","-","-","-","-","正常"]
["102","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","0","1","停机"]
["103","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","402.62","0.261","45","63.194","500","1.769","70","1.076","8","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1471.85","0.126","8","22.5","50","-","-","-","-","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","41.52","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","61.34","0.641","10","14.22","80","4.193","15","0.022","0.5","正常"]
["106","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","1010.88","0.169","15","25.16","60","3.541","15","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","64.562","0.01","15","12.559","80","-","-","-","-","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","16.07","0.012","10","15.582","80","-","-","0.019","0.5","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","11.193","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","6159.717","2.062","16","38.318","100","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","616.9","0.074","10","22.329","80","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","309.1","0.081","8","14.414","50","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","499.91","0.034","10","19.879","80","-","-","-","-","停机"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","1.602","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["113","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["114","通元科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","489.02","2.625","10","42.21","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","651.46","3.815","10","32.58","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","523.58","1.95","10","31.53","80","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["117","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","474.25","1.71","10","31.85","80","8.819","15","-","-","正常"]
["118","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","355.882","0.075","8","7.3","50","-","-","-","-","正常"]
["119","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["119","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","14429.826","0.196","8","24.638","60","-","-","-","-","正常"]
["120","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","7201.958","0.226","8","26.209","60","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州合正电子科技有限公司","工业废水排放口","602.21","0.312","15","11.428","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","187.49","0.026","10","1.056","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","187.49","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","3.51","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","6139.2","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","10896.5","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","145.982","0.012","8","4.605","50","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0","0.068","10","3.623","80","-","-","-","-","正常"]
["125","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","101.04","0.046","10","16.03","80","-","-","-","-","正常"]
["126","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","73.6","0.048","15","28.697","80","-","-","-","-","正常"]
["127","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","344.563","1.109","10","17.956","80","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","108.86","0.198","8","11.8","50","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","308.234","0.073","10","9.832","80","-","-","-","-","正常"]
["130","惠州方中电子科技有限公司","排放口","21.6","0.104","10","8.52","80","-","-","0.031","0.5","正常"]
["131","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","734.4","0.007","10","3.983","80","2.25","15","0.023","0.5","正常"]
["132","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","503.194","0.278","8","12.656","50","-","-","0.11","1","正常"]
["133","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","56.16","25.3","500","134.35","500","47.31","500","34.61","200","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","6.09","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","40.61","0.041","10","19.25","80","-","-","-","-","正常"]
["135","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","38.677","2.739","10","11.518","80","-","-","0.138","0.5","正常"]
["136","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","44.928","1.85","10","14.681","80","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","46.917","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","3326.501","1.251","2","18.579","40","-","-","0.018","0.5","正常"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","24.586","0.114","15","31.741","80","-","-","0.112","1","正常"]
["139","惠州威尔高电子有限公司","排放口","298.08","0.018","10","14.467","80","-","-","0.01","1","正常"]
["140","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","51.062","0.056","10","37.07","80","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","129.6","0.338","10","12.218","80","-","-","-","-","正常"]
["142","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1219.97","1.988","10","37.083","80","5.684","15","0.023","0.5","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","48.227","0.223","10","1.046","80","1.257","20","0.068","1","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","77.078","2.349","10","11.725","80","1.205","20","0.024","1","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","惠州建亿织造有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","33.602","1.106","15","5.611","80","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","100.14","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","126.74","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","停机"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","3068.06","0.018","8","17.744","50","7.323","15","0.082","0.5","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","35.183","1000","661.362","10000","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","391.427","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","413.683","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","662.412","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","37.878","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","107.387","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","89.372","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","722.218","0.935","10","21.325","80","-","-","0.011","0.5","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","891.17","0.913","10","29.262","80","-","-","-","-","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","5.026","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","0","0.21","10","25.74","90","0","50","-","-","停机"]
["152","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","29.38","0.118","8","10.101","50","-","-","0.127","1","正常"]
["153","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","7.891","5.315","15","3.473","80","-","-","-","-","正常"]
["154","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","936.48","0.029","15","11.698","110","-","-","-","-","正常"]
["155","广东中康织绣科技有限公司","排放口","565.92","0.006","10","28.73","80","2.48","15","0.022","0.5","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1301.339","0.376","8","19.044","50","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","15.3","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","3.79","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","192.67","0.185","5","9.5","50","4.048","12","0.051","0.8","正常"]
["158","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","28.253","2.748","10","21.586","80","-","-","-","-","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","排放口","282","0.029","10","16.25","80","13.74","20","0.03","0.5","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["160","博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["161","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","149.47","0.788","10","15.82","80","2.047","15","0.026","0.5","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","65.318","0.203","10","3.505","80","1.202","20","-","-","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","27.39","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.026","10","7.5","100","2.01","50","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","132.82","0.13","15","25.874","80","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","39.48","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","67.22","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["165","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","22.205","0.714","8","11.6","60","6.68","15","0.017","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8102.16","0.216","10","26.098","80","-","-","0.046","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","160.099","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["167","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","31.97","0.664","10","23","80","1.44","15","0.04","0.5","正常"]
["168","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","319.68","0.165","10","33.75","80","-","-","-","-","正常"]