{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":105,"n_cols":12,"rows_kept":105,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[13,0,16,0],[13,1,16,1],[17,0,19,0],[17,1,19,1],[20,0,23,0],[20,1,23,1],[24,0,26,0],[24,1,26,1],[27,0,28,0],[27,1,28,1],[29,0,30,0],[29,1,30,1],[31,0,36,0],[31,1,36,1],[38,0,41,0],[38,1,41,1],[42,0,46,0],[42,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[49,0,51,0],[49,1,51,1],[52,0,79,0],[52,1,79,1],[80,0,87,0],[80,1,87,1],[88,0,89,0],[88,1,89,1],[90,0,93,0],[90,1,93,1],[95,0,98,0],[95,1,98,1],[99,0,101,0],[99,1,101,1],[103,0,104,0],[103,1,104,1]]}
["监测日期：2023-05-30","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","12970125","153.366","106.12","320","36.87","100","0.322","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","14691429","172.486","104.957","320","50.385","100","2.123","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","13900669","160.887","-","-","-","-",6.1845,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","8826331","102.156","-","-","-","-",2.0019,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁厂","电炉废气排放口","2896855","33.528","-","-","-","-","1.754","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","6876529","79.59","-","-","-","-",11.7306,"20","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","8472595","99.105","194.506","320","27.765","100","5.412","20","正常"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","653849.125","7.568","52.042","300","5.4","100","2.275","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","-","-","0","200","0","200","0","30","停机"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","291372.96","12140.54","17.22","150","-","-","-","-","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","2700485.25","31.256","0","320","0.169","100","5.287","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","11983183","142.506","153.992","320","30.164","100","0.271","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","2483112","28.74","-","-","-","-","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","7782832.5","90.079","-","-","-","-",4.3266,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3690891.25","43.098","26.841","200","177.193","50","120.042","10","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3120623","36.415","84.409","200","15.148","50","6.272","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3399619","39.637","86.594","200","18.461","50","5.328","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","346563.63","4.01","443.888","200","3.071","35","470.663","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1332163.25","15.42","108.685","200","31.871","35","5.242","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1185574.38","13.72","104.03","200","27.16","35","4.725","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3014728.5","34.89","105.678","200","25.65","35","0.678","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2001074.375","23.161","132.07","200","17.637","50","2.737","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1481580.375","17.148","127.301","200","5.476","50","2.494","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1523808.5","17.637","131.398","200","2.92","50","3.678","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","2868480","33.2","15.13","200","14.28","35","5.12","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","19872","0.23","1.65","150","-","-","-","-","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","8694117","100.626","8.597","50","0.041","35","0.126","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","38904192","450.28","25.71","50","0.27","35","0.16","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","38580192","446.53","25.45","50","0.22","35","0.18","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","40671936","470.74","25.2","50","0.22","35","0.2","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","15793056","182.79","11.7","50","0.04","35","0.15","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","45337536","524.74","25.79","50","0.01","35","0.07","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","47707488","552.17","25.05","50","0.04","35","0.05","5","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","窑炉废气烟囱","247104","2.86",36.24,"120",162.82,"850",1.49,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","812964.75","9.439","16.935","320","15.687","100","1.31","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","3520321.5","40.74","-","-","-","-",9.22,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","11325020","136.776","161.879","320","44.368","100","5.951","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","1687678.62","19.53","-","-","-","-","0","20","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","601344","6.96","16.58","50","7.78","35","2.17","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","268920.12","3.113","-","-","-","-","0","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","164947.2","1.91","-","-","-","-","0","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","22093.86","0.256","-","-","-","-","0","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","77029.5","0.892","0","150","-","-","0","20","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","64677293.402","748.58","34.815","100","25.249","50","2.227","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","59804904.06","692.517","38.542","100","25.244","50","4.722","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","343409.938","3.975","270.974","550","11.475","400","2.713","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","483840","5.6","217.9","550","5.96","400","5.45","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","559872","6.48","171.66","550","7.03","400","2.45","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","-","-","0","200","0","200","0","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","701157.25","8.115","54.509","200","10.803","200","8.118","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","129987.156","1.515","8.29","-","30.585","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","-","-","-","-","0","50","0","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","2597290","30.061","43.314","100","13.002","50","0.427","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","500856.625","5.797","30.016","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2239264.25","28.274","-","-","39.01","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","7338907.5","84.941","42.679","100","1.685","50","4.848","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","737531.875","8.536","43.193","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","4711730","54.534","28.167","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","14396600","166.627","50.233","100","-","-","3.272","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","1084300","12.55","-","-","26.997","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","0","0","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","动力部341单元燃气轮机","3834818.75","44.384","19.009","50","3.448","35","0.863","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","加氢裂化（II）排气筒","-","-","43.097","100","3.552","50","1.157","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","废水热力焚烧炉烟囱","974215.125","11.291","84.385","300","0","100","5.856","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","8063712","93.33","75.424","200","26.198","200","8.2","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1087.523","0.013","10.399","300","6.617","100","19.112","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","958952.875","11.099","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","168488.438","1.95","194.895","300","27.577","200","61.672","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","469.823","0.005","16.028","120","12.131","100","13.866","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","6862796.5","79.43","48.802","100","0","50","3.777","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","159143.703","1.842","56.497","300","0.469","100","0.921","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1289759.5","14.928","58.835","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1565431","18.12","135.691","200","35.312","50","2.922","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1353451.13","15.67","130.375","200","24.589","50","7.575","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3847231.5","44.53","46.57","80","16.092","30","1.591","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3207705","37.13","54.316","80","13.873","30","2.901","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","3265107.75","37.79","61.806","80","24.336","30","3.118","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","873783.63","10.11","98.66","80","6.431","30","14.309","8","停机"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3154055","36.505","13.103","100","1.263","50","2.8","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO1#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO2#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","3048804.75","36.785",14.5323,"100",1.1282,"50",13.318,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO3#","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1813447.125","20.989","47.668","250","15.147","80","0.482","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","1919170.375","22.213","40.526","250","13.455","80","2.944","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","1803041","20.868","50.312","250","14.509","80","2.314","10","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","43932528","508.478","33.923","100","23.476","50","1.703","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","7577969.5","87.708","159","320","8.92","100","3.52","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","5196234.5","60.142","-","-","-","-",5.654,"20","正常"]