{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":274,"n_cols":13,"rows_kept":274,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[6,0,8,0],[6,1,8,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[29,0,31,0],[29,1,31,1],[32,0,35,0],[32,1,35,1],[36,0,38,0],[36,1,38,1],[41,0,42,0],[41,1,42,1],[44,0,46,0],[44,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,65,0],[64,1,65,1],[67,0,69,0],[67,1,69,1],[71,0,73,0],[71,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[76,0,77,0],[76,1,77,1],[79,0,81,0],[79,1,81,1],[82,0,84,0],[82,1,84,1],[85,0,87,0],[85,1,87,1],[88,0,90,0],[88,1,90,1],[92,0,94,0],[92,1,94,1],[96,0,98,0],[96,1,98,1],[99,0,100,0],[99,1,100,1],[103,0,104,0],[103,1,104,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[112,0,113,0],[112,1,113,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[123,0,124,0],[123,1,124,1],[126,0,128,0],[126,1,128,1],[130,0,131,0],[130,1,131,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[136,0,138,0],[136,1,138,1],[140,0,141,0],[140,1,141,1],[146,0,148,0],[146,1,148,1],[152,0,154,0],[152,1,154,1],[155,0,156,0],[155,1,156,1],[157,0,159,0],[157,1,159,1],[163,0,166,0],[163,1,166,1],[171,0,172,0],[171,1,172,1],[176,0,177,0],[176,1,177,1],[178,0,180,0],[178,1,180,1],[182,0,183,0],[182,1,183,1],[184,0,185,0],[184,1,185,1],[188,0,189,0],[188,1,189,1],[190,0,191,0],[190,1,191,1],[194,0,195,0],[194,1,195,1],[198,0,201,0],[198,1,201,1],[202,0,204,0],[202,1,204,1],[209,0,210,0],[209,1,210,1],[216,0,217,0],[216,1,217,1],[220,0,221,0],[220,1,221,1],[227,0,228,0],[227,1,228,1],[229,0,230,0],[229,1,230,1],[232,0,234,0],[232,1,234,1],[236,0,243,0],[236,1,243,1],[245,0,246,0],[245,1,246,1],[252,0,254,0],[252,1,254,1],[257,0,258,0],[257,1,258,1],[261,0,262,0],[261,1,262,1],[263,0,264,0],[263,1,264,1],[265,0,267,0],[265,1,267,1],[269,0,271,0],[269,1,271,1]]}
["监测日期：2023-05-30","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","2171.404","4.048","25","39.852","250","12.599","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","直接排放口","-","0","10","0","70","-","-","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","292.29","102.69","500","86.45","500","126.428","500","6.74","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","6.292","0.145","15","11.004","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","4.877","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","222.91","0.216","10","29.37","80","-","-","-","-","正常"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","60.827","0.146","10","33.373","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","226.541","0.022","8","16.44","50","5.899","15","0.038","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","105.41","5.43","10","16.44","80","10.09","15","0.052","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","247.97","0.26","10","20.89","80","6.13","15","0.023","0.5","正常"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","0.702","0.298","10","20.824","80","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","95.126","0.295","10","39.655","80","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","0","0.057","10","2.116","80","-","-","0.041","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","1.037","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1043.515","0.013","1.5","7.25","30","-","-","0.041","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","3400.918","0.291","10","19.893","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","341.28","0.022","10","16.9","80","0.9","15","-","-","正常"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","752.54","4.301","10","33.784","80","-","-","0.015","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","281.66","0.062","10","24.432","80","-","-","-","-","正常"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","320.54","0.036","10","23.509","80","1.85","15","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","48.38","0.373","10","29.829","80","7.014","20","0.011","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","16.33","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","0.868","15","16.029","80","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","43.2","0.011","10","1.197","80","6.469","20","0.014","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","59.62","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","101.09","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","760.32","0.262","10","12.7","70","2.554","15","-","-","正常"]
["26","惠州创发汽车零部件有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","8359.82","0.738","8.629","36.58","69.431","9.669","27.416","0.236","0.5","正常"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","3440.88","6.83","500","144.347","1000","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州东和数码科技有限公司","排放口","503.384","0.019","10","6.565","80","-","-","0.04","0.5","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","13.651","0.112","10","12.24","80","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","0","0.266","10","15.374","80","4.921","10","0.012","0.5","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["31","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","876.32","0.12","10","25.2","80","-","-","-","-","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","235","0.025","10","7.577","80","10.602","20","0.096","1","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","27.821","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["33","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","956.45","0.919","8","17.69","50","-","-","0.054","0.5","正常"]
["34","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","555.55","0.006","10","13.49","80","7.7","15","0.004","0.5","正常"]
["35","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","617.76","1.968","10","39.121","80","5.11","15","-","-","正常"]
["36","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","337.936","1.152","10","19.184","80","-","-","-","-","正常"]
["37","博罗县力诚五金塑胶制品表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["38","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["39","博罗县名威针织漂染厂","排放口","463.97","1.908","10","18.033","60","-","-","-","-","正常"]
["40","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["41","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.244","10","5.81","80","0.23","15","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","17.539","0.214","10","8.134","80","2.166","20","0.32","0.5","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","2.074","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","5.357","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","195.18","0.04","10","25.25","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","27.389","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","2.75","1.151","15","15.704","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","总排放口","78.365","0.068","15","4.561","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含铬废水车间排放口","31.1","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","84.64","18.944","500","56.98","500","14.75","500","7.29","200","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","12.168","0.057","15","3.912","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.676","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.064","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","28.32","3.214","10","34.366","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","787.1","0.052","8","8.9","50","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","3.033","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2630.88","4.952","10","13.283","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","21.168","3.1","15","9.421","80","6.84","20","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","18.576","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","45.101","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","67.39","0.547","15","9.55","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","40.262","2.377","15","14","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","2.16","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","64","1.966","15","14.336","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","9.5","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","217.73","3.85","15","35.81","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","22.896","0.17","15","7","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","31.104","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","30.499","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","185.89","34.253","500","7.15","500","28.719","500","4.365","200","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","10.37","4.232","10","26.36","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","2.333","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","31.938","0.287","10","16.434","80","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","3.07","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["60","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["61","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","211.55","0.007","10","11.964","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","5.17","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","182.825","0.246","10","17.953","80","-","-","-","-","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","48.048","0.188","10","3.359","80","-","-","0.008","0.5","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["65","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","221.018","0.021","10","8.77","80","-","-","0.019","1","正常"]
["66","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","162.086","0.513","10","11.738","80","3.751","20","0.075","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","10773.22","0.061","10","25.644","80","6.64","15","0.203","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","20215.01","27.117","1000","147.32","1000","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","150304.406","0.238","5","8.932","40","9.632","15","0.078","0.5","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","148421.406","8.929","50","86.812","1000","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","0.86","0.122","10","17.99","80","0.674","20","0.056","0.5","正常"]
["70","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","489.02","0.111","5","11.86","50","-","-","0.05","0.5","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","527.9","0.07","10","26.057","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","35.04","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","69.12","0.023","2","11.5","40","7.888","15","0.278","0.4","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","99345.6","11.38","50","231","1000","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","59.504","1.35","10","18.298","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","393.12","0.01","10","24.55","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","508.392","0.018","10","28.02","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","26.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","259.537","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","78.62","0.98","10","19","80","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["78","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","641.95","0.137","10","31.75","80","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","污水排放口","901","0.444","8","14.661","50","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","含镍废水排放口","0.778","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","101.95","0.104","10","22.09","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","53","0.025","10","21.55","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","82.08","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","80.266","0.02","10","5.24","80","6.631","20","0.009","1","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","12.96","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","88.46","0.487","10","12.909","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","19.094","0.013","10","4.56","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","893.38","0.567","30","30.508","160","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["87","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","40.954","0.009","8","0.564","60","4.975","15","0.028","0.5","正常"]
["88","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","10","0","0.5","停机"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","27.994","1.521","10","7","80","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","11.837","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","11.059","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1704.39","0.11","10","34.36","80","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","332.813","3.133","15","17.306","80","7.354","20","-","-","正常"]
["92","惠州市永生五金制品厂","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","110.59","4.547","15","11.1","80","3.729","20","0.018","1","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","84.67","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","19.87","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","663.898","0.129","10","16.334","80","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","25.92","0.108","15","9.6","80","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0.456","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","0.051","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","258.172","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["97","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","112","0.025","10","5.037","80","-","-","0.009","1","正常"]
["98","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","0","0.022","10","12.741","80","3.513","15","-","-","停机"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","33.955","0.009","10","8.097","80","2.604","20","0.062","0.5","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","18.745","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","15.55","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","1.21","1.8","10","25.886","80","9.79","20","-","-","正常"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","302.79","0.209","8","30.553","50","-","-","-","-","正常"]
["102","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","0","1","停机"]
["103","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","460.51","0.228","45","62.692","500","2.021","70","1.03","8","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1375.28","0.132","8","24.4","50","-","-","-","-","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","39.36","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","65.66","0.049","10","3.61","80","3.037","15","0.023","0.5","正常"]
["106","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","894.24","0.129","15","25.32","60","2.618","15","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","79.883","0.017","15","21.317","80","-","-","-","-","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","17.453","0.009","10","10.367","80","-","-","0.013","0.5","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","6.381","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","6309.792","4.109","16","38.395","100","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","635.9","2.427","10","35.043","80","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","503.97","0.231","8","15.327","50","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","15.149","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","456.192","0.036","10","19.612","80","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","55.839","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["113","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["114","通元科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","514.08","2.479","10","42.51","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","662.69","3.952","10","27.27","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","852.77","1.58","10","31.61","80","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["117","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","448.07","1.429","10","35.96","80","11.046","15","-","-","正常"]
["118","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","249.178","0.072","8","7.1","50","-","-","-","-","正常"]
["119","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["119","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","14099.785","0.217","8","23.341","60","-","-","-","-","正常"]
["120","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","6925.824","0.231","8","27.188","60","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州合正电子科技有限公司","工业废水排放口","774.14","0.317","15","11.11","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","187.49","0.068","10","0.677","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","13.48","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","18.2","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","5.1","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","10789.58","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","9842.88","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","94.974","0.008","8","5.199","50","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0.162","0.146","10","5.757","80","-","-","-","-","正常"]
["125","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","88.8","0.868","10","23.71","80","-","-","-","-","正常"]
["126","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","81.43","0.021","15","25.604","80","-","-","-","-","正常"]
["127","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","303.264","0.354","10","8.598","80","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","72.58","0.381","8","17.4","50","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","265.12","0.072","10","10.536","80","-","-","-","-","正常"]
["130","惠州方中电子科技有限公司","排放口","16.42","0.1","10","11.02","80","-","-","0.036","0.5","正常"]
["131","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","717.12","0.007","10","5.592","80","2.21","15","0.022","0.5","正常"]
["132","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","509.846","0.097","8","10.207","50","-","-","0.099","1","正常"]
["133","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","50.11","35.12","500","114.32","500","65.03","500","25.97","200","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","7.84","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","40.61","0.091","10","23.38","80","-","-","-","-","正常"]
["135","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","50.886","4.673","10","16.78","80","-","-","0.163","0.5","正常"]
["136","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","51.408","2.127","10","21.943","80","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","35.576","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","3701.416","0.498","2","20.336","40","-","-","0.018","0.5","正常"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","23.979","0.11","15","33.235","80","-","-","0.261","1","正常"]
["139","惠州威尔高电子有限公司","排放口","327.46","0.01","10","17.094","80","-","-","0.01","1","正常"]
["140","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","60.998","0.038","10","38.717","80","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","119.23","0.207","10","12.375","80","-","-","-","-","正常"]
["142","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1073.95","1.276","10","41.504","80","5.808","15","0.028","0.5","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","104.425","0.268","10","1.559","80","1.346","20","0.068","1","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","88.793","0.665","10","8.865","80","0.041","20","0.007","1","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","惠州建亿织造有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","26.226","0.01","15","38.938","80","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","148.72","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","109.2","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","停机"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","2764.8","0.018","8","20.542","50","8.826","15","0.107","0.5","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","41.454","1000","495.273","10000","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","430.929","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","519.247","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","587.511","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","76.879","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","113.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","56.316","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","781.229","2.102","10","20.848","80","-","-","0.007","0.5","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","786","0.962","10","16.147","80","-","-","-","-","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","4.167","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","0","0.21","10","25.74","90","0","50","-","-","停机"]
["152","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","59.62","0.11","8","14.206","50","-","-","0.116","1","正常"]
["153","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","26.02","5.026","15","11.165","80","-","-","-","-","正常"]
["154","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","1093.68","0.028","15","12.075","110","-","-","-","-","正常"]
["155","广东中康织绣科技有限公司","排放口","508.9","0.007","10","43.5","80","2.46","15","0.071","0.5","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1518.335","1.127","8","19.21","50","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","10.56","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","3.51","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","203.9","0.082","5","11.38","50","4.404","12","0.061","0.8","正常"]
["158","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","21.6","2.601","10","19.136","80","-","-","-","-","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","排放口","329","0.036","10","16.854","80","14.72","20","0.033","0.5","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["160","博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["161","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","159.84","0.926","10","16.67","80","2.175","15","0.041","0.5","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","85.41","0.216","10","2.747","80","1.287","20","-","-","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","27.97","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.027","10","9.5","100","2.48","50","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","132.86","0.015","15","8.301","80","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","20.82","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["165","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","22.378","2.32","8","11.2","60","8.47","15","0.014","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8279.28","0.258","10","27.155","80","-","-","0.046","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","83.402","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["167","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","0","0.653","10","23.5","80","1.399","15","0.044","0.5","正常"]
["168","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","308.45","0.4","10","30.199","80","-","-","-","-","正常"]