{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":105,"n_cols":12,"rows_kept":105,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[13,0,16,0],[13,1,16,1],[17,0,19,0],[17,1,19,1],[20,0,23,0],[20,1,23,1],[24,0,26,0],[24,1,26,1],[27,0,28,0],[27,1,28,1],[29,0,30,0],[29,1,30,1],[31,0,36,0],[31,1,36,1],[38,0,41,0],[38,1,41,1],[42,0,46,0],[42,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[49,0,51,0],[49,1,51,1],[52,0,79,0],[52,1,79,1],[80,0,87,0],[80,1,87,1],[88,0,89,0],[88,1,89,1],[90,0,93,0],[90,1,93,1],[95,0,98,0],[95,1,98,1],[99,0,101,0],[99,1,101,1],[103,0,104,0],[103,1,104,1]]}
["监测日期：2023-05-31","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","13472002","158.116","106.552","320","38.516","100","0.317","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","14085344","165.174","103.834","320","53.938","100","1.7","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","13986179","161.877","-","-","-","-",6.2552,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","8863507","102.587","-","-","-","-",1.9986,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁厂","电炉废气排放口","2539522.25","29.393","-","-","-","-","1.753","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","7159945.5","82.87","-","-","-","-",11.8419,"20","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","8809340","106.393","167.377","320","87.174","100","6.77","20","正常"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","667955.25","7.731","70.361","300","8.642","100","2.316","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","-","-","0","200","0","200","0","30","停机"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","269856.72","11244.03","49.49","150","-","-","-","-","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","3540207.5","40.975","5.157","320","0.004","100","5.218","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","12544310","146.11","180.685","320","27.921","100","0.258","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","2418820.75","27.996","-","-","-","-","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","7559198","87.491","-","-","-","-",4.3253,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","1704817.625","21.014","93.028","200","32.601","50","21.333","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3148071","36.755","83.681","200","24.025","50","6.342","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3535255","41.26","84.327","200","26.588","50","5.496","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","375033.69","4.34","470.396","200","0.05","35","470.304","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1269681.38","14.69","106.004","200","28.564","35","5.933","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1127680.75","13.05","104.143","200","28.053","35","4.697","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3030471","35.08","109.019","200","26.409","35","0.668","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2051510.5","23.744","142.656","200","17.249","50","2.799","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1491957.5","17.268","130.174","200","6.223","50","2.549","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1522812.5","17.625","135.84","200","3.797","50","3.862","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","2960928","34.27","16.59","200","11.87","35","4.91","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","12096","0.14","6.33","150","-","-","-","-","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","19051564","220.504","18.221","50","0.037","35","0.26","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","12699943","146.99","12.738","50","0.081","35","0.369","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","36792576","425.84","23.54","50","0","35","0.17","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","36016704","416.86","27.09","50","0.02","35","0.18","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","37430208","433.22","26.36","50","0","35","0.21","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","26331264","304.76","19.61","50","0.04","35","0.12","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","44701632","517.38","24.34","50","0.16","35","0.07","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","46299168","535.87","22.91","50","0.23","35","0.06","5","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","窑炉废气烟囱","216864","2.51",42.22,"120",168.4,"850",1.51,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","643135.938","10.509","13.324","320","5.333","100","1.061","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","3937281","45.57","-","-","-","-","4.93","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","11631763","134.627","227.037","320","31.236","100","6.174","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","1227337.88","14.21","-","-","-","-","0","20","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","538272","6.23","12.2","50","7.78","35","2.73","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","243119.94","2.814","-","-","-","-",0.04,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","149842.2","1.73","-","-","-","-","0","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","48878.34","0.566","-","-","-","-","0","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","78575.187","0.909","0","150","-","-","0","20","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","64386655.847","745.216","36.038","100","24.748","50","1.69","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","59595495.979","689.763","39.482","100","24.768","50","5.091","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","337596.344","3.907","270.308","550","11.74","400","2.7","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","484704","5.61","216.96","550","5.75","400","5.47","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","559008","6.47","193.01","550","5.8","400","2.44","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","-","-","0","200","0","200","0","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","684702.438","7.925","64.294","200","10.409","200","8.76","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","133073.547","1.54","8.487","-","31.936","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","-","-","-","-","0","50","0","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","2169060","25.105","43.846","100","12.659","50","1.484","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","498217.094","5.766","31.358","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2444336.75","28.291","-","-","34.619","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","7418337.5","85.86","37.794","100","1.502","50","4.923","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","729107.5","8.474","45.812","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","4674090","54.098","28.877","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","14471800","167.498","53.793","100","-","-","3.633","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","1092460","12.644","-","-","27.326","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","动力部341单元燃气轮机","3813589.5","44.139","18.823","50","3.599","35","0.869","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","加氢裂化（II）排气筒","-","-","43.011","100","3.64","50","1.157","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","废水热力焚烧炉烟囱","971924.062","11.249","102.959","300","0","100","5.719","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","7829568","90.62","77.944","200","27.873","200","9.8","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1062.373","0.012","5.57","300","4.948","100","18.396","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","955233.75","11.056","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","175644.5","2.033","221.91","300","30.306","200","75.602","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","0","0","45.369","120","14.493","100","22.948","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","6958255.5","80.535","44.404","100","0.178","50","4.298","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","164159.703","1.9","5.374","300","0.192","100","0.918","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1300312.75","15.05","59.544","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1544207.38","17.87","136.32","200","39.18","50","2.794","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1377038.88","15.94","135.223","200","36.991","50","7.368","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3779677.75","43.75","57.241","80","16.628","30","1.349","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3230911.5","37.4","61.419","80","17.952","30","3.152","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","3201073.5","37.05","67.031","80","21.178","30","2.015","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","916175","10.6","94.511","80","2.09","30","17.448","8","停机"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3835466.75","44.392","8.303","100","0","50","1.944","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO1#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO2#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","3006255.75","36.255",17.5615,"100",1.1166,"50",12.4001,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO3#","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1825091.75","21.124","51.35","250","20.143","80","0.486","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","1967655.375","22.774","45.7","250","17.558","80","2.94","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","1808785.25","20.935","52.39","250","19.468","80","2.034","10","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","47561384","550.479","41.683","100","24.028","50","1.605","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","7564968.5","87.558","152.27","320","12.35","100","3.5","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","5063355","58.604","-","-","-","-",5.61,"20","正常"]