{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":274,"n_cols":13,"rows_kept":274,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[6,0,8,0],[6,1,8,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[29,0,31,0],[29,1,31,1],[32,0,35,0],[32,1,35,1],[36,0,38,0],[36,1,38,1],[41,0,42,0],[41,1,42,1],[44,0,46,0],[44,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,65,0],[64,1,65,1],[67,0,69,0],[67,1,69,1],[71,0,73,0],[71,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[76,0,77,0],[76,1,77,1],[79,0,81,0],[79,1,81,1],[82,0,84,0],[82,1,84,1],[85,0,87,0],[85,1,87,1],[88,0,90,0],[88,1,90,1],[92,0,94,0],[92,1,94,1],[96,0,98,0],[96,1,98,1],[99,0,100,0],[99,1,100,1],[103,0,104,0],[103,1,104,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[112,0,113,0],[112,1,113,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[123,0,124,0],[123,1,124,1],[126,0,128,0],[126,1,128,1],[130,0,131,0],[130,1,131,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[136,0,138,0],[136,1,138,1],[140,0,141,0],[140,1,141,1],[146,0,148,0],[146,1,148,1],[152,0,154,0],[152,1,154,1],[155,0,156,0],[155,1,156,1],[157,0,159,0],[157,1,159,1],[163,0,166,0],[163,1,166,1],[171,0,172,0],[171,1,172,1],[176,0,177,0],[176,1,177,1],[178,0,180,0],[178,1,180,1],[182,0,183,0],[182,1,183,1],[184,0,185,0],[184,1,185,1],[188,0,189,0],[188,1,189,1],[190,0,191,0],[190,1,191,1],[194,0,195,0],[194,1,195,1],[198,0,201,0],[198,1,201,1],[202,0,204,0],[202,1,204,1],[209,0,210,0],[209,1,210,1],[216,0,217,0],[216,1,217,1],[220,0,221,0],[220,1,221,1],[227,0,228,0],[227,1,228,1],[229,0,230,0],[229,1,230,1],[232,0,234,0],[232,1,234,1],[236,0,243,0],[236,1,243,1],[245,0,246,0],[245,1,246,1],[252,0,254,0],[252,1,254,1],[257,0,258,0],[257,1,258,1],[261,0,262,0],[261,1,262,1],[263,0,264,0],[263,1,264,1],[265,0,267,0],[265,1,267,1],[269,0,271,0],[269,1,271,1]]}
["监测日期：2023-05-31","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","2338.519","6.756","25","46.772","250","12.036","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","直接排放口","-","0","10","0","70","-","-","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","477.11","128.03","500","88.7","500","134.681","500","8.33","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","2.458","0.174","15","11.92","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","191.81","0.051","10","27.55","80","-","-","-","-","正常"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","61.806","0.163","10","32.004","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","228.182","0.049","8","18.268","50","5.515","15","0.048","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","19.87","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","91.58","6.68","10","19.48","80","10.16","15","0.061","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","251.42","0.24","10","20.67","80","6.05","15","0.029","0.5","正常"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","1.047","0.249","10","20.932","80","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","100.742","0.279","10","37.089","80","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","0","0.059","10","1.638","80","-","-","0.051","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0.95","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1048.681","0.012","1.5","7.943","30","-","-","0.058","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","2822.702","0.227","10","22.166","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","193.54","0.021","10","27.59","80","1.02","15","-","-","停机"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","1115.42","2.404","10","35.836","80","-","-","0.037","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","222.05","0.076","10","21.043","80","-","-","-","-","正常"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","325.73","0.038","10","26.039","80","2.303","15","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","44.93","0.539","10","28.654","80","6.76","20","0.011","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","1.017","15","17.274","80","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","30.24","0.01","10","2.043","80","5.628","20","0.014","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","54.43","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","164.16","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","-","0","10","0","70","0","15","-","-","正常"]
["26","惠州创发汽车零部件有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","9990.24","0.471","8.629","34.477","69.431","8.491","27.416","0.226","0.5","正常"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","3293.28","9.635","500","158.305","1000","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州东和数码科技有限公司","排放口","446.584","0.053","10","4.502","80","-","-","0.026","0.5","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","16.157","0.118","10","9.53","80","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","14.195","0.245","10","14.679","80","4.967","10","0.012","0.5","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["31","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","651.92","0.103","10","24.6","80","-","-","-","-","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","239","0.017","10","5.653","80","6.949","20","0.094","1","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["33","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","916.7","0.92","8","22.84","50","-","-","0.057","0.5","正常"]
["34","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","570.24","0.007","10","12.24","80","12.21","15","0.004","0.5","正常"]
["35","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","772.42","1.983","10","40.675","80","5.3","15","-","-","正常"]
["36","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","404.174","1.79","10","28.804","80","-","-","-","-","正常"]
["37","博罗县力诚五金塑胶制品表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["38","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["39","博罗县名威针织漂染厂","排放口","137.38","1.559","10","16.575","60","-","-","-","-","正常"]
["40","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["41","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.134","10","5.8","80","0.44","15","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","27.475","0.259","10","6.588","80","2.372","20","0.269","0.5","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","3.024","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","5.875","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","270.78","0.04","10","25.16","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","24.019","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","2.445","1.287","15","14.574","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","总排放口","81.302","0.633","15","13.697","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含铬废水车间排放口","25.06","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","104.07","17.864","500","60","500","10.933","500","7.02","200","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","13.923","0.103","15","2.97","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.499","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.062","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","22.8","4.546","10","37.483","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","1015.2","0.166","8","9.2","50","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","4.002","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2734.56","3.761","10","10.818","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","38.189","3.3","15","9.472","80","6.862","20","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","19.094","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","54.173","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","44.06","0.977","15","10.24","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","54.086","3.197","15","27.4","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","83","1.82","15","16.256","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","246.24","3.79","15","36.14","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","20.909","0.074","15","7.1","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","35.856","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","26.784","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","182.96","31.081","500","13.94","500","27.486","500","3.05","200","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","13.82","3.246","10","17.32","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","2.765","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","30.201","0.891","10","18.358","80","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","2.77","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["60","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["61","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","199.53","0.011","10","10.219","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","7.41","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","178.388","0.278","10","16.11","80","-","-","-","-","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","0","0.074","10","3.424","80","-","-","0.008","0.5","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["65","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","220.195","0.096","10","7.232","80","-","-","0.027","1","正常"]
["66","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","170.554","0.402","10","9.933","80","3.449","20","0.072","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","8995.97","0.043","10","22.566","80","6.75","15","0.204","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","15958.94","28.624","1000","142.744","1000","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","150430.609","0.212","5","9.191","40","10.332","15","0.095","0.5","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","0","0","50","0","1000","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","59.62","0.23","10","16.81","80","0.551","20","0.046","0.5","正常"]
["70","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","585.79","0.094","5","11.54","50","-","-","0.056","0.5","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","561.6","0.08","10","7.087","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","35.76","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","72.58","0.114","2","10.08","40","7.583","15","0.228","0.4","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","88188.48","15.44","50","270","1000","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","64.454","0.752","10","13.165","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","341.28","0.01","10","24.44","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","463.44","0.016","10","28.1","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","21.6","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","270.76","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","80.35","0.94","10","26","80","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["78","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","695.52","0.124","10","30.1","80","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","污水排放口","664","0.401","8","14.384","50","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","含镍废水排放口","0.432","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","848.45","0.283","10","24.69","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","35","0.033","10","21.12","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","222.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","104.285","0.028","10","8.44","80","8.331","20","0.013","1","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","8.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","52.03","0.386","10","7.399","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","12.874","0.022","10","5.48","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","565.92","0.484","30","29.343","160","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["87","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","45.781","0.009","8","1.561","60","4.043","15","0.028","0.5","正常"]
["88","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","10","0","0.5","停机"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","26.266","0.656","10","7.1","80","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","12.182","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","11.664","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1739.82","0.07","10","61.615","80","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","305.338","2.558","15","20.753","80","7.756","20","-","-","正常"]
["92","惠州市永生五金制品厂","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","250.56","4.535","15","14.6","80","2.224","20","0.018","1","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","84.67","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","24.19","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","730.685","0.26","10","15.629","80","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","24.19","0.078","15","10.9","80","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","1.966","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","277.69","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["97","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","0","0.028","10","4.708","80","-","-","0.009","1","正常"]
["98","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","433.21","0.029","10","12.1","80","3.5","15","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","94.867","0.011","10","6.193","80","1.419","20","0.054","0.5","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","15.311","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","18.14","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","23.846","1.809","10","25.966","80","9.994","20","-","-","正常"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","286.56","0.204","8","30.529","50","-","-","-","-","正常"]
["102","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","0","1","停机"]
["103","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","458.78","0.252","45","62.534","500","1.256","70","1.029","8","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1438.43","0.155","8","25.6","50","-","-","-","-","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","30.96","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","77.76","0.022","10","3.83","80","3.712","15","0.025","0.5","正常"]
["106","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","585.79","0.046","15","22.11","60","1.008","15","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","128.341","0.016","15","27.043","80","-","-","-","-","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","18.144","0.013","10","9.564","80","-","-","0.012","0.5","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","5.198","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","6145.937","1.483","16","36.56","100","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","721.44","0.552","10","23.517","80","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","261.96","0.292","8","14.675","50","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","0.079","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","485.309","0.046","10","19.548","80","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0.96","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["113","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["114","通元科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","469.15","1.718","10","48.54","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","654.91","4.711","10","27.81","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","706.75","0.844","10","33.62","80","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["117","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","522.202","0.941","10","36.383","80","8.521","15","-","-","正常"]
["118","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","282.01","0.07","8","7.4","50","-","-","-","-","正常"]
["119","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["119","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","14829.075","0.521","8","23.244","60","-","-","-","-","正常"]
["120","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","6973.69","0.231","8","25.799","60","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州合正电子科技有限公司","工业废水排放口","592.7","0.311","15","10.855","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","174.53","0.118","10","0.493","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","174.53","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","13.94","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","8.09","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","9226.22","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","7456.13","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","337.595","0.013","8","6.15","50","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0","0.319","10","7.123","80","-","-","-","-","正常"]
["125","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","78.72","0.027","10","20.91","80","-","-","-","-","正常"]
["126","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","83.45","0.022","15","27.529","80","-","-","-","-","正常"]
["127","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","356.141","0.251","10","11.289","80","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","189.22","0.477","8","18","50","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","8.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","175.538","0.07","10","10.633","80","-","-","-","-","正常"]
["130","惠州方中电子科技有限公司","排放口","20.74","0.097","10","12.58","80","-","-","0.03","0.5","正常"]
["131","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","601.34","0.007","10","5.047","80","2.17","15","0.021","0.5","正常"]
["132","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","538.704","0.134","8","10.207","50","-","-","0.124","1","正常"]
["133","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","63.07","64.22","500","134","500","87.02","500","35.46","200","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","19.25","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","44.93","0.073","10","24.81","80","-","-","-","-","正常"]
["135","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","60.346","5.438","10","23.095","80","-","-","0.212","0.5","正常"]
["136","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","61.344","2.268","10","20.356","80","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","0.895","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","4705.321","0.17","2","23.776","40","-","-","0.022","0.5","正常"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","24.117","4.065","15","39.01","80","-","-","0.342","1","正常"]
["139","惠州威尔高电子有限公司","排放口","110.59","0.033","10","13.47","80","-","-","0.008","1","正常"]
["140","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","57.629","0.057","10","38.908","80","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","101.95","0.213","10","11.88","80","-","-","-","-","正常"]
["142","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","337.82","1.439","10","43.47","80","5.905","15","0.023","0.5","停机"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","96.382","0.304","10","1.206","80","0.986","20","0.067","1","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","105.236","6.537","10","22.699","80","0.373","20","0.006","1","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","惠州建亿织造有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","0","0.011","15","4.536","80","-","-","-","-","停机"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","0.95","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","12.72","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["147","惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","停机"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","2926.37","0.017","8","20.713","50","8.863","15","0.071","0.5","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","46.337","1000","566.544","10000","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","465.376","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","439.776","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","675.752","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","38.863","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","95.005","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","112.579","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","835.488","2.324","10","22.349","80","-","-","0.01","0.5","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","885.8","1.653","10","17.231","80","-","-","-","-","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","2.785","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","0","0.21","10","25.74","90","0","50","-","-","停机"]
["152","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","57.89","0.087","8","9.589","50","-","-","0.134","1","正常"]
["153","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","12.212","4.442","15","13.583","80","-","-","-","-","正常"]
["154","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","1072.32","0.031","15","13.835","110","-","-","-","-","正常"]
["155","广东中康织绣科技有限公司","排放口","496.8","0.007","10","48.54","80","2.7","15","0.072","0.5","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1428.307","1.725","8","19.756","50","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","5.14","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","3.27","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","184.03","0.038","5","12.06","50","4.784","12","0.062","0.8","正常"]
["158","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","20.218","2.418","10","19.011","80","-","-","-","-","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","排放口","337","0.047","10","17.726","80","14.91","20","0.035","0.5","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","20.477","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["160","博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["161","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","109.73","0.923","10","14.12","80","2.032","15","0.052","0.5","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","71.004","0.214","10","4.453","80","0.956","20","-","-","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","28.21","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.026","10","10.5","100","3.52","50","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","131.4","0.008","15","5.94","80","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","31.79","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","93.5","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["165","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","25.315","3.474","8","11.8","60","10.42","15","0.02","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8334.662","0.145","10","23.992","80","-","-","0.032","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","238.948","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["167","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","0.86","0.653","10","23.5","80","1.4","15","0.044","0.5","停机"]
["168","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","293.76","0.138","10","28.11","80","-","-","-","-","正常"]