{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":274,"n_cols":13,"rows_kept":274,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[6,0,8,0],[6,1,8,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[29,0,31,0],[29,1,31,1],[32,0,35,0],[32,1,35,1],[36,0,38,0],[36,1,38,1],[41,0,42,0],[41,1,42,1],[44,0,46,0],[44,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,65,0],[64,1,65,1],[67,0,69,0],[67,1,69,1],[71,0,73,0],[71,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[76,0,77,0],[76,1,77,1],[79,0,81,0],[79,1,81,1],[82,0,84,0],[82,1,84,1],[85,0,87,0],[85,1,87,1],[88,0,90,0],[88,1,90,1],[92,0,94,0],[92,1,94,1],[96,0,98,0],[96,1,98,1],[99,0,100,0],[99,1,100,1],[103,0,104,0],[103,1,104,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[112,0,113,0],[112,1,113,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[123,0,124,0],[123,1,124,1],[126,0,128,0],[126,1,128,1],[130,0,131,0],[130,1,131,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[136,0,138,0],[136,1,138,1],[140,0,141,0],[140,1,141,1],[146,0,148,0],[146,1,148,1],[152,0,154,0],[152,1,154,1],[155,0,156,0],[155,1,156,1],[157,0,159,0],[157,1,159,1],[163,0,166,0],[163,1,166,1],[171,0,172,0],[171,1,172,1],[176,0,177,0],[176,1,177,1],[178,0,180,0],[178,1,180,1],[182,0,183,0],[182,1,183,1],[184,0,185,0],[184,1,185,1],[188,0,189,0],[188,1,189,1],[190,0,191,0],[190,1,191,1],[194,0,195,0],[194,1,195,1],[198,0,201,0],[198,1,201,1],[202,0,204,0],[202,1,204,1],[209,0,210,0],[209,1,210,1],[216,0,217,0],[216,1,217,1],[220,0,221,0],[220,1,221,1],[227,0,228,0],[227,1,228,1],[229,0,230,0],[229,1,230,1],[232,0,234,0],[232,1,234,1],[236,0,243,0],[236,1,243,1],[245,0,246,0],[245,1,246,1],[252,0,254,0],[252,1,254,1],[257,0,258,0],[257,1,258,1],[261,0,262,0],[261,1,262,1],[263,0,264,0],[263,1,264,1],[265,0,267,0],[265,1,267,1],[269,0,271,0],[269,1,271,1]]}
["监测日期：2023-06-01","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","3702.154","4.193","25","56.099","250","10.39","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","直接排放口","-","0","10","0","70","-","-","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","323.46","225.6","500","89.27","500","132.452","500","8.4","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","4.621","0.527","15","12.478","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","6.219","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","68.26","0.026","10","30.75","80","-","-","-","-","正常"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","57.338","0.163","10","33.767","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","233.885","0.032","8","17.736","50","4.776","15","0.039","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","0","6.99","10","18.69","80","10.02","15","0.063","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","247.97","0.24","10","24.33","80","6.05","15","0.023","0.5","正常"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","2.487","0.396","10","22.118","80","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","150.941","0.208","10","33.397","80","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","0","0.09","10","1.948","80","-","-","0.04","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","1.296","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","970.77","0.013","1.5","12.084","30","-","-","0.092","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","2668.25","0.281","10","30.412","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","216.86","0.022","10","27.6","80","1.57","15","-","-","停机"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","1182.82","3.382","10","33.856","80","-","-","0.093","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","308.45","0.122","10","25.135","80","-","-","-","-","正常"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","70.85","0.056","10","29.309","80","2.145","15","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","50.11","0.815","10","27.68","80","6.519","20","0.012","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","1.901","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","18.835","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","0.828","15","16.234","80","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","654.63","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","24.192","0.009","10","3.577","80","4.503","20","0.019","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","45.79","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","156.38","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","-","0","10","0","70","0","15","-","-","正常"]
["26","惠州创发汽车零部件有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","8379.93","0.308","8.629","32.106","69.431","7.382","27.416","0.222","0.5","正常"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","3222.048","12.769","500","139.576","1000","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州东和数码科技有限公司","排放口","583.269","0.267","10","3.47","80","-","-","0.035","0.5","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","19.008","0.143","10","12.89","80","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","15.192","0.336","10","15.74","80","5.092","10","0.011","0.5","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["31","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","647.29","0.099","10","25.7","80","-","-","-","-","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","238","0.032","10","10.322","80","9.557","20","0.127","1","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","29.549","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["33","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","1308.96","0.641","8","20.84","50","-","-","0.059","0.5","正常"]
["34","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","571.1","0.583","10","10.81","80","4.54","15","0.008","0.5","正常"]
["35","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","315.36","2.25","10","42.292","80","5.911","15","-","-","正常"]
["36","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","337.475","2.427","10","57.526","80","-","-","-","-","正常"]
["37","博罗县力诚五金塑胶制品表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["38","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["39","博罗县名威针织漂染厂","排放口","0","1.409","10","13.814","60","-","-","-","-","正常"]
["40","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["41","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.094","10","6.79","80","0.41","15","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","28.944","0.492","10","5.995","80","2.419","20","0.245","0.5","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","3.802","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","5.616","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","201.46","0.03","10","21.65","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","2.584","1.281","15","14.347","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","总排放口","36.72","0.72","15","18.745","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含铬废水车间排放口","19.01","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","103.34","31.502","500","80.24","500","23.165","500","10.66","200","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","11.948","0.066","15","4.492","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.325","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.086","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0.005","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","639.36","0.118","8","9.5","50","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","12.373","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2680.99","3.782","10","11.464","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","34.646","3.572","15","10.128","80","7.067","20","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","28.426","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","50.803","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","21.6","0.597","15","7.8","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","45.446","4.438","15","24","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","77","1.924","15","13.58","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","7.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","213.41","3.47","15","35.27","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","19.872","0.071","15","7.1","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","33.264","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","27.734","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","223.88","30.608","500","23.62","500","25.352","500","3.811","200","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","9.5","2.477","10","14.569","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","1.382","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","27.223","0.159","10","16.817","80","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","3.02","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["60","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["61","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","179.84","0.011","10","9.765","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","9.49","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","176.074","0.257","10","16.504","80","-","-","-","-","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","61.608","0.363","10","2.183","80","-","-","0.012","0.5","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["65","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","374.86","0.359","10","6.24","80","-","-","0.015","1","正常"]
["66","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","169.69","0.158","10","5.548","80","2.892","20","0.067","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","14861.66","0.232","10","23.526","80","6.89","15","0.227","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","12877.06","29.272","1000","139.528","1000","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","178623.625","0.369","5","9.739","40","9.116","15","0.1","0.5","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","144559.3","8.339","50","7.846","1000","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","33.7","0.349","10","18.6","80","1.009","20","0.056","0.5","正常"]
["70","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","485.57","0.211","5","11.53","50","-","-","0.028","0.5","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","500.26","0.076","10","7.222","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","29.76","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","64.8","0.499","2","9.98","40","7.537","15","0.201","0.4","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","130452.72","7.99","50","230","1000","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","221.407","0.458","10","12.151","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","356.83","0.082","10","26.39","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","356.928","0.024","10","29.06","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","229.82","1.11","10","23","80","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["78","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","586.66","0.164","10","37.02","80","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","污水排放口","842","0.537","8","12.773","50","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","含镍废水排放口","0.346","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","643.68","0.117","10","19.865","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","41","0.058","10","17.78","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","150.34","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","77.155","0.064","10","7.93","80","7.048","20","0.017","1","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","19.87","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","72.93","0.382","10","8.86","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","19.526","0.025","10","5.66","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","536.54","0.198","30","25.911","160","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["87","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","41.219","0.01","8","3.203","60","4.234","15","0.02","0.5","正常"]
["88","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","10","0","0.5","停机"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","30.499","0.71","10","7.8","80","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","10.454","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","13.046","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1683.5","0.084","10","35.963","80","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","352.339","3.113","15","27.116","80","6.281","20","-","-","正常"]
["92","惠州市永生五金制品厂","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","215.14","5.108","15","16.9","80","1.267","20","0.017","1","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","60.48","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","19.01","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","672.365","0.208","10","12.749","80","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","6.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","25.92","0.101","15","10.5","80","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0.238","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","0.424","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["97","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","58.707","0.027","10","4.258","80","-","-","0.008","1","正常"]
["98","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","667.786","0.023","10","17.477","80","1.59","15","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","122.256","0.017","10","9.18","80","1.563","20","0.06","0.5","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","3.392","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","23.33","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","34.819","1.774","10","25.499","80","10.534","20","-","-","正常"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","303.22","0.211","8","31.258","50","-","-","-","-","正常"]
["102","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","0","1","停机"]
["103","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","495.94","0.217","45","59.566","500","0.854","70","1.101","8","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","862.73","0.172","8","27.3","50","-","-","-","-","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","9.36","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","70.85","0.058","10","13.87","80","3.536","15","0.027","0.5","正常"]
["106","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","1054.94","0.043","15","23.74","60","0.758","15","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","90.648","0.023","15","12.905","80","-","-","-","-","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","23.76","0.009","10","8.859","80","-","-","0.013","0.5","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","10.802","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","3428.495","0.333","16","27.444","100","-","-","-","-","停机"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["110","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","745.63","0.775","10","22.213","80","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","215.86","0.096","8","14.232","50","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","11.94","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","531.101","0.017","10","24.48","80","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0.982","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["113","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["114","通元科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","1448.93","1.338","10","52.8","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","698.11","5.072","10","26.35","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","1029.89","1.59","10","32.38","80","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["117","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","451.44","0.627","10","41.141","80","8.811","15","-","-","正常"]
["118","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","271.814","0.078","8","7.2","50","-","-","-","-","正常"]
["119","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["119","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","15434.711","0.188","8","33.19","60","-","-","-","-","正常"]
["120","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","8012.131","0.222","8","25.337","60","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州合正电子科技有限公司","工业废水排放口","476.06","0.315","15","10.632","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","167.62","0.126","10","0.461","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","18.74","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","19.27","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","14.43","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","6840.15","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","10794.76","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","534.129","0.004","8","6.434","50","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0.329","0.238","10","7.18","80","-","-","-","-","正常"]
["125","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","71.76","0.031","10","16.08","80","-","-","-","-","正常"]
["126","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","28.51","0.031","15","25.44","80","-","-","-","-","正常"]
["127","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","293.501","0.665","10","14.513","80","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","82.94","0.585","8","18.4","50","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","259.766","0.071","10","11.668","80","-","-","-","-","正常"]
["130","惠州方中电子科技有限公司","排放口","18.14","0.07","10","14.14","80","-","-","0.025","0.5","正常"]
["131","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","571.97","0.006","10","4.309","80","2.21","15","0.022","0.5","正常"]
["132","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","457.92","0.071","8","7.015","50","-","-","0.108","1","正常"]
["133","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","75.17","58.19","500","156.92","500","103.98","500","34.93","200","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","5.83","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","55.3","0.067","10","28.49","80","-","-","-","-","正常"]
["135","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","63.01","2.492","10","25.311","80","-","-","0.218","0.5","正常"]
["136","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","43.891","2.173","10","19.287","80","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","60.154","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","4602.911","0.979","2","22.339","40","-","-","0.021","0.5","正常"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","23.896","4.095","15","38.837","80","-","-","0.183","1","正常"]
["139","惠州威尔高电子有限公司","排放口","0","0.095","10","14.872","80","-","-","0.007","1","正常"]
["140","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","20.736","0.066","10","38.185","80","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","142.56","0.139","10","12.033","80","-","-","-","-","正常"]
["142","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","0","1.48","10","43.8","80","5.95","15","0.023","0.5","停机"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","112.703","0.246","10","1.002","80","1.05","20","0.063","1","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","93.557","7.276","10","29.453","80","0.064","20","0.008","1","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","惠州建亿织造有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","31","0.027","15","3.704","80","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","90.63","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","166.13","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","停机"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","3037.82","0.013","8","16.25","50","7.163","15","0.061","0.5","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","36.84","1000","407.454","10000","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","412.275","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","506.097","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","1097.842","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","325.166","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","107.568","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","133.885","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","815.616","2.336","10","23.101","80","-","-","0.011","0.5","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","519.33","0.286","10","6.252","80","-","-","-","-","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","3.489","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["152","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","63.94","0.467","8","22.021","50","-","-","0.127","1","正常"]
["153","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","38.251","4.251","15","17.44","80","-","-","-","-","正常"]
["154","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","1511.52","0.029","15","18.137","110","-","-","-","-","正常"]
["155","广东中康织绣科技有限公司","排放口","203.9","0.006","10","53.62","80","2.9","15","0.045","0.5","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1538.058","2.354","8","19.941","50","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","6.54","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","3.75","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","189.22","0.052","5","14.47","50","5.17","12","0.046","0.8","正常"]
["158","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","47.952","2.796","10","22.666","80","-","-","-","-","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","排放口","349","0.051","10","16.568","80","14.57","20","0.035","0.5","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["160","博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["161","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","262.66","0.958","10","33.46","80","2.802","15","0.036","0.5","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","58.188","0.134","10","4.205","80","1.148","20","-","-","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","28.17","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.026","10","10.6","100","3.88","50","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","143.39","0.009","15","4.746","80","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","65.8","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["165","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0.346","1.413","8","12.2","60","5.2","15","0.028","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8347.19","0.439","10","25.784","80","-","-","0.028","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","418.565","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["167","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","63.94","0.264","10","25.9","80","1.472","15","0.043","0.5","停机"]
["168","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","206.5","0.208","10","29.95","80","-","-","-","-","正常"]