{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":105,"n_cols":12,"rows_kept":105,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[13,0,16,0],[13,1,16,1],[17,0,19,0],[17,1,19,1],[20,0,23,0],[20,1,23,1],[24,0,26,0],[24,1,26,1],[27,0,28,0],[27,1,28,1],[29,0,30,0],[29,1,30,1],[31,0,36,0],[31,1,36,1],[38,0,41,0],[38,1,41,1],[42,0,46,0],[42,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[49,0,51,0],[49,1,51,1],[52,0,79,0],[52,1,79,1],[80,0,87,0],[80,1,87,1],[88,0,89,0],[88,1,89,1],[90,0,93,0],[90,1,93,1],[95,0,98,0],[95,1,98,1],[99,0,101,0],[99,1,101,1],[103,0,104,0],[103,1,104,1]]}
["监测日期：2023-06-02","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","13223116","156.277","108.124","320","27.72","100","0.32","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","15104914","177.373","106.793","320","38.902","100","2.146","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","14490432","168.897","-","-","-","-",6.4085,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","8740593","101.164","-","-","-","-",1.9961,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁厂","电炉废气排放口","2623752.25","30.368","-","-","-","-","1.751","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","6571516.5","76.499","-","-","-","-",12.4486,"20","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","7902476","104.53","225.472","320","23.426","100","6.522","20","正常"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","673483.25","7.795","92.4","300","5.413","100","2.293","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","-","-","0","200","0","200","0","30","停机"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","291135.84","12130.66","4.78","150","-","-","-","-","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","3457942.25","40.022","0","320","0.002","100","2.566","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","12150989","140.636","160.294","320","26.839","100","0.25","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","7805111","90.337","-","-","-","-",4.3431,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3469971.5","40.522","89.863","200","13.23","50","4.874","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3019971.5","35.222","94.708","200","18.049","50","6.693","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3243175.25","37.802","91.019","200","27.947","50","5.405","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","345305.22","4","0","200","0","35","0","10","停机"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1336969.25","15.48","110.963","200","25.582","35","5.798","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1089889.75","12.61","116.319","200","27.409","35","4.806","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3061612","35.44","118.023","200","27.932","35","0.665","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2012394.375","23.292","127.855","200","18.903","50","2.894","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1487193.75","17.213","133.143","200","7.497","50","2.666","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1526027.25","17.662","131.113","200","4.212","50","3.979","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","2599776","30.09","16.29","200","17.31","35","4.36","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","27648","0.32","0.87","150","-","-","-","-","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","27380378","316.903","25.271","50","0.034","35","0.405","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","14349962","166.088","14.942","50","0.063","35","0.148","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","9717408","112.47","7.87","50","0","35","0.37","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","36149760","418.4","27.09","50","0.01","35","0.18","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","37920096","438.89","26.49","50","0","35","0.21","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","46608480","539.45","25.87","50","0","35","0.08","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","45043776","521.34","25.92","50","0.01","35","0.07","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","47896704","554.36","25.12","50","0.04","35","0.05","5","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","窑炉废气烟囱","205632","2.38",49.11,"120",179.3,"850",1.68,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","614749.188","10.986","13.145","320","3.121","100","2.383","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","0","0","-","-","-","-","5.04","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","4040147.5","71.548","100.141","320","9.124","100","314.193","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","1055425.12","18.32","-","-","-","-","0","20","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","505440","5.85","11.42","50","4.72","35","1.63","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","107405.422","1.243","-","-","-","-",0.19,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","138309.6","1.6","-","-","-","-","0","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","18896.4","0.219","-","-","-","-","0","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","75053.703","0.869","0","150","-","-","0","20","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","62498479.148","723.362","38.187","100","24.433","50","1.286","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","58992744.19","682.786","42.838","100","26.362","50","3.464","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","347087.594","4.017","231.68","550","12.512","400","2.777","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","491616","5.69","216.2","550","5.72","400","6.14","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","567648","6.57","180.72","550","5.55","400","2.46","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","-","-","0","200","0","200","0","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","734393.875","8.5","71.407","200","13.489","200","8.415","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","131910.109","1.538","8.649","-","33.074","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","-","-","-","-","0","50","0","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","2416200","27.965","40.846","100","15.134","50","1.274","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","494933.188","5.728","40.399","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2210317.25","27.908","-","-","32.822","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","7400789","85.657","31.666","100","1.126","50","4.881","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","690753","7.995","46.926","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","4795880","55.508","30.085","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","14866300","172.064","53.35","100","-","-","3.395","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","1085640","12.565","-","-","27.228","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","动力部341单元燃气轮机","3833492.25","44.369","18.023","50","2.635","35","0.882","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","加氢裂化（II）排气筒","-","-","48.125","100","5.455","50","1.155","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","废水热力焚烧炉烟囱","946055.188","10.95","149.97","300","0","100","5.948","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","8689248","100.57","78.314","200","31.77","200","11.06","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1073.333","0.012","9.141","300","9.428","100","21.423","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","921727.312","10.668","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","68893.328","0.797","254.322","300","30.795","200","152.776","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","45646.34","0.528","28.109","120","8.243","100","16.331","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7165362.5","82.932","49.8","100","0","50","4.018","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","166820.641","1.931","5.691","300","0","100","0.879","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1053676","12.195","51.843","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1431233.13","16.57","140.324","200","41.81","50","2.466","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1303267","15.08","152.38","200","40.403","50","5.39","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3703819","42.87","57.761","80","22.181","30","1.394","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3152916","36.49","52.927","80","14.171","30","2.861","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","3064806.75","35.47","62.009","80","16.395","30","2.254","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","1902131.75","22.02","115.083","80","1.276","30","12.98","8","停机"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","4301824","49.79","11.764","100","0","50","1.95","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO1#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO2#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2683893.5","32.335",17.4198,"100",1.16,"50",10.7332,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO3#","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1805446.5","20.896","43.722","250","18.248","80","0.487","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","1956812.375","22.648","42.406","250","12.559","80","2.818","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","1762968.5","20.405","49.219","250","14.039","80","1.837","10","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","48275420","558.743","42.056","100","24.001","50","1.582","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","7690698.5","89.013","117.98","320","10.56","100","3.75","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","5000826","57.88","-","-","-","-",5.56,"20","正常"]