{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":274,"n_cols":13,"rows_kept":274,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[6,0,8,0],[6,1,8,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[29,0,31,0],[29,1,31,1],[32,0,35,0],[32,1,35,1],[36,0,38,0],[36,1,38,1],[41,0,42,0],[41,1,42,1],[44,0,46,0],[44,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,65,0],[64,1,65,1],[67,0,69,0],[67,1,69,1],[71,0,73,0],[71,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[76,0,77,0],[76,1,77,1],[79,0,81,0],[79,1,81,1],[82,0,84,0],[82,1,84,1],[85,0,87,0],[85,1,87,1],[88,0,90,0],[88,1,90,1],[92,0,94,0],[92,1,94,1],[96,0,98,0],[96,1,98,1],[99,0,100,0],[99,1,100,1],[103,0,104,0],[103,1,104,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[112,0,113,0],[112,1,113,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[123,0,124,0],[123,1,124,1],[126,0,128,0],[126,1,128,1],[130,0,131,0],[130,1,131,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[136,0,138,0],[136,1,138,1],[140,0,141,0],[140,1,141,1],[146,0,148,0],[146,1,148,1],[152,0,154,0],[152,1,154,1],[155,0,156,0],[155,1,156,1],[157,0,159,0],[157,1,159,1],[163,0,166,0],[163,1,166,1],[171,0,172,0],[171,1,172,1],[176,0,177,0],[176,1,177,1],[178,0,180,0],[178,1,180,1],[182,0,183,0],[182,1,183,1],[184,0,185,0],[184,1,185,1],[188,0,189,0],[188,1,189,1],[190,0,191,0],[190,1,191,1],[194,0,195,0],[194,1,195,1],[198,0,201,0],[198,1,201,1],[202,0,204,0],[202,1,204,1],[209,0,210,0],[209,1,210,1],[216,0,217,0],[216,1,217,1],[220,0,221,0],[220,1,221,1],[227,0,228,0],[227,1,228,1],[229,0,230,0],[229,1,230,1],[232,0,234,0],[232,1,234,1],[236,0,243,0],[236,1,243,1],[245,0,246,0],[245,1,246,1],[252,0,254,0],[252,1,254,1],[257,0,258,0],[257,1,258,1],[261,0,262,0],[261,1,262,1],[263,0,264,0],[263,1,264,1],[265,0,267,0],[265,1,267,1],[269,0,271,0],[269,1,271,1]]}
["监测日期：2023-06-02","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","3694.091","0.028","25","84.986","250","12.597","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","直接排放口","-","0","10","0","70","-","-","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","424.42","170.24","500","86.51","500","126.172","500","9.82","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","7.55","0.808","15","9.61","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","5.517","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","92.45","0.033","10","27.04","80","-","-","-","-","正常"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","1.475","0.161","10","33.42","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","230.947","0.018","8","18.842","50","4.671","15","0.037","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","19.87","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","95.9","5.68","10","16.26","80","8.1","15","0.046","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","246.24","0.24","10","23.32","80","6.48","15","0.021","0.5","正常"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","3.149","0.293","10","22.762","80","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","146.016","0.107","10","33.319","80","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","0","0.125","10","2.251","80","-","-","0.048","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","1.21","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1060.455","0.011","1.5","10.755","30","-","-","0.091","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","2141.787","0.377","10","30.624","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","0","0.022","10","27.8","80","0.84","15","-","-","停机"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","452.74","4.463","10","38.959","80","-","-","0.082","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","0.86","0.118","10","23.448","80","-","-","-","-","正常"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","195.26","0.078","10","29.854","80","1.824","15","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","50.11","0.811","10","26.456","80","5.853","20","0.013","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","14.083","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","0.822","15","17.748","80","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","23.414","0.005","10","3.313","80","4.224","20","0.016","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","47.52","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","143.42","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","455.33","0.032","10","9.23","70","0.975","15","-","-","正常"]
["26","惠州创发汽车零部件有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","8407.45","0.272","8.629","31.927","69.431","8.203","27.416","0.234","0.5","正常"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","3250.248","9.69","500","144.371","1000","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州东和数码科技有限公司","排放口","548.96","0.15","10","3.472","80","-","-","0.006","0.5","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","15.725","0.154","10","13.67","80","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","15.186","0.218","10","12.521","80","4.252","10","0.011","0.5","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["31","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","1019.16","0.07","10","31.6","80","-","-","-","-","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","248","0.025","10","12.151","80","11.803","20","0.179","1","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["33","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","1112.83","0.625","8","21.35","50","-","-","0.056","0.5","正常"]
["34","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","674.78","0.895","10","12.11","80","4.76","15","0.005","0.5","正常"]
["35","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","74.3","1.785","10","41.815","80","5.669","15","-","-","正常"]
["36","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","330.1","1.373","10","42.823","80","-","-","-","-","正常"]
["37","博罗县力诚五金塑胶制品表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["38","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["39","博罗县名威针织漂染厂","排放口","315.36","1.12","10","11.37","60","-","-","-","-","正常"]
["40","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["41","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.168","10","6.29","80","0.5","15","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","29.462","0.639","10","6.432","80","2.384","20","0.28","0.5","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","6.48","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","6.048","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","176.54","0.02","10","24.97","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","2.442","1.205","15","14.596","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","总排放口","66.96","0.442","15","13.03","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含铬废水车间排放口","37.15","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","34.53","31.332","500","73.69","500","18.045","500","9.93","200","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","13.269","0.031","15","2.906","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.318","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.052","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","31.68","4.457","10","40.66","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","9.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","736.99","0.074","8","9.2","50","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","3.756","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2655.07","4.352","10","10.815","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","38.016","1.137","15","8.005","80","3.99","20","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","20.131","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","41.472","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","44.93","0.636","15","7.11","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","30.24","1.893","15","8.5","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","67","2.094","15","16.048","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","7.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","248.83","3.29","15","34.49","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","21.341","3.969","15","10.2","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","24.106","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","23.933","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","249.99","34.945","500","13.84","500","17.586","500","3.59","200","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","12.1","1.887","10","14.477","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","3.456","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","33.349","0.126","10","17.563","80","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","2.94","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["60","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["61","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","290.33","0.049","10","8.967","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","0.11","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","198.551","0.252","10","16.578","80","-","-","-","-","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","48.816","0.599","10","3.66","80","-","-","0.018","0.5","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["65","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","423.291","0.481","10","0.807","80","-","-","0.007","1","正常"]
["66","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","151.286","0.636","10","8.663","80","2.881","20","0.102","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","9059.04","0.055","10","22.25","80","6.43","15","0.203","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","16867.87","25.632","1000","158.161","1000","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","164254.688","0.261","5","8.602","40","7.285","15","0.059","0.5","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","143607.17","8.408","50","1.686","1000","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","57.02","0.226","10","18.29","80","0.926","20","0.065","0.5","正常"]
["70","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","648.86","0.134","5","10.92","50","-","-","0.038","0.5","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","484.7","0.08","10","7.75","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","21.84","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","61.34","0.044","2","10.32","40","4.346","15","0.142","0.4","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","129954.72","7.59","50","226","1000","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","120.392","0.303","10","12.738","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","351.65","0.106","10","25.48","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","473.304","0.016","10","28.94","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","412.249","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","68.26","1","10","25","80","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["78","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","652.32","0.122","10","49.87","80","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","污水排放口","715","0.506","8","12.577","50","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","含镍废水排放口","0.259","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","546.05","0.089","10","15.581","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","52","0.059","10","20.02","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","68.26","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","37.498","0.078","10","6.21","80","6.456","20","0.017","1","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","10.37","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","45.35","0.26","10","6.111","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","13.651","0.034","10","7.1","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","58.75","0.117","30","20.051","160","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","正常"]
["87","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","49.413","0.007","8","3.168","60","5.03","15","0.019","0.5","正常"]
["88","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0.86","0","10","0","80","0","10","0","0.5","停机"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","24.538","0.072","10","7.1","80","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","9.936","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","13.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1638.75","0.142","10","41.743","80","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","281.923","3.269","15","20.89","80","6.087","20","-","-","正常"]
["92","惠州市永生五金制品厂","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","247.1","5.557","15","16.1","80","4.796","20","0.017","1","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","81.22","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","19.01","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","635.299","0.186","10","12.867","80","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","26.78","0.093","15","8.5","80","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0.266","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","0.016","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","420.353","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["97","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","0","0.031","10","4.046","80","-","-","0.007","1","正常"]
["98","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","829.094","0.033","10","15.082","80","1.777","15","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","70.07","0.056","10","16.056","80","5.707","20","0.098","0.5","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","21.6","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","2.592","1.76","10","25.992","80","11.604","20","-","-","正常"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","285.33","0.218","8","30.223","50","-","-","-","-","正常"]
["102","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","0","1","停机"]
["103","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","393.12","0.224","45","54.717","500","1.028","70","1.098","8","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1056.54","0.226","8","25.2","50","-","-","-","-","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","0.24","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","99.36","0.032","10","11.2","80","2.717","15","0.025","0.5","正常"]
["106","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","895.1","0.07","15","24.32","60","1.128","15","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","60.61","0.01","15","11.56","80","-","-","-","-","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","22.55","0.01","10","7.449","80","-","-","0.014","0.5","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","6.176","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","4766.688","0.331","16","26.348","100","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","699.84","0.512","10","18.14","80","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","298.42","0.059","8","14.36","50","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","383.875","0.064","10","26.041","80","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","2.176","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["113","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["114","通元科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","672.19","2.282","10","48.51","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","647.14","3.27","10","41.75","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","748.22","1.739","10","32.73","80","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["117","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","257.645","1.26","10","40.273","80","8.653","15","-","-","正常"]
["118","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","273.197","0.07","8","10.8","50","-","-","-","-","正常"]
["119","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["119","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","13876.4","0.19","8","31.166","60","-","-","-","-","正常"]
["120","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","8285.674","0.221","8","23.752","60","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州合正电子科技有限公司","工业废水排放口","0","0.313","15","10.821","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","190.94","0.12","10","0.557","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","190.94","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","11.77","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","15.9","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","7762.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","16123.75","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","399.182","0.01","8","4.882","50","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0","0.134","10","6.636","80","-","-","-","-","正常"]
["125","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","90.96","0.033","10","20.65","80","-","-","-","-","正常"]
["126","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","55.89","0.744","15","33.158","80","-","-","-","-","正常"]
["127","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","217.469","0.406","10","10.988","80","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","169.34","1.07","8","23.2","50","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","304.868","0.073","10","11.931","80","-","-","-","-","正常"]
["130","惠州方中电子科技有限公司","排放口","18.14","0.077","10","12.68","80","-","-","0.027","0.5","正常"]
["131","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","774.14","0.005","10","5.972","80","2.23","15","0.021","0.5","正常"]
["132","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","369.792","0.124","8","7.362","50","-","-","0.102","1","正常"]
["133","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","52.7","45.36","500","146.41","500","83.96","500","34.28","200","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","6.54","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","41.47","0.138","10","21.21","80","-","-","-","-","正常"]
["135","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","48.931","0.843","10","32.971","80","-","-","0.289","0.5","正常"]
["136","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","67.824","2.183","10","19.271","80","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","69.169","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","4179.629","0.919","2","19.85","40","-","-","0.017","0.5","正常"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","23.541","0.985","15","33.177","80","-","-","0.155","1","正常"]
["139","惠州威尔高电子有限公司","排放口","120.96","0.388","10","8.14","80","-","-","0.009","1","正常"]
["140","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","16.33","0.051","10","34.462","80","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","110.59","0.193","10","11.953","80","-","-","-","-","正常"]
["142","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","562.46","1.22","10","38.451","80","5.788","15","0.026","0.5","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","71.507","0.046","10","0.905","80","2.158","20","0.066","1","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","90.632","6.679","10","26.867","80","0.03","20","0.008","1","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","惠州建亿织造有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","24.661","0.01","15","4.325","80","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","84.71","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","183.72","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","停机"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","4167.07","0.014","8","15.889","50","8.262","15","0.072","0.5","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","33.033","1000","511.631","10000","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","396.395","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","577.886","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","728.387","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","6.497","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","100.898","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","91.048","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","463.018","2.421","10","24.237","80","-","-","0.01","0.5","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","901.05","0.506","10","12.078","80","-","-","-","-","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","9.513","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["152","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","75.17","0.426","8","12.072","50","-","-","0.137","1","正常"]
["153","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","18.424","5.407","15","27.31","80","-","-","-","-","正常"]
["154","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","1357.68","0.02","15","18.904","110","-","-","-","-","正常"]
["155","广东中康织绣科技有限公司","排放口","323.14","0.005","10","40.54","80","2.79","15","0.049","0.5","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1715.443","0.361","8","18.853","50","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","7.83","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","3.49","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","182.3","0.068","5","14.94","50","4.927","12","0.045","0.8","正常"]
["158","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","35.77","3.095","10","20.521","80","-","-","-","-","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","排放口","357","0.037","10","16.11","80","13.93","20","0.033","0.5","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["160","博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["161","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","154.66","0.728","10","23.73","80","3.063","15","0.05","0.5","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","70.217","0.162","10","0.734","80","0.338","20","-","-","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","28.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.026","10","11.2","100","2.53","50","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","128.2","0.011","15","4.539","80","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","25.2","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","108.74","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["165","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","0.19","8","7.5","60","3.28","15","0.02","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8160.307","0.454","10","24.749","80","-","-","0.028","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","340.183","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["167","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","99.36","0.065","10","29.6","80","1.586","15","0.085","0.5","正常"]
["168","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","261.79","0.397","10","24.82","80","-","-","-","-","正常"]