{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":105,"n_cols":12,"rows_kept":105,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[13,0,16,0],[13,1,16,1],[17,0,19,0],[17,1,19,1],[20,0,23,0],[20,1,23,1],[24,0,26,0],[24,1,26,1],[27,0,28,0],[27,1,28,1],[29,0,30,0],[29,1,30,1],[31,0,36,0],[31,1,36,1],[38,0,41,0],[38,1,41,1],[42,0,46,0],[42,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[49,0,51,0],[49,1,51,1],[52,0,79,0],[52,1,79,1],[80,0,87,0],[80,1,87,1],[88,0,89,0],[88,1,89,1],[90,0,93,0],[90,1,93,1],[95,0,98,0],[95,1,98,1],[99,0,101,0],[99,1,101,1],[103,0,104,0],[103,1,104,1]]}
["监测日期：2023-06-03","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","13666373","160.405","107.678","320","32.486","100","0.304","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","13541222","167.287","106.247","320","41.224","100","2.008","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","14356554","166.164","-","-","-","-",6.1734,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","8758488","101.371","-","-","-","-",1.9889,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁厂","电炉废气排放口","2584633.5","29.915","-","-","-","-","1.751","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","7272203","84.169","-","-","-","-",12.5288,"20","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","8895651","102.959","203.157","320","25.904","100","6.836","20","正常"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","666384.188","7.722","95.452","300","5.059","100","2.253","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","-","-","0","200","0","200","0","30","停机"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","271607.28","11316.97","23.94","150","-","-","-","-","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","3593385","41.59","0.041","320","0.042","100","2.929","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","12182891","141.006","176.664","320","24.842","100","0.228","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","609206.5","7.051","-","-","-","-","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","7721265","89.366","-","-","-","-",4.3364,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3042399","35.46","88.475","200","18.568","50","4.96","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","2748331.75","32.058","89.367","200","17.601","50","6.468","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","2902279.5","33.88","85.02","200","21.483","50","5.273","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","439087.22","5.08","0","200","0","35","0","10","停机"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1255184.25","14.53","115.132","200","30.215","35","5.563","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1044358.69","12.09","109.326","200","31.816","35","4.752","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3002126.75","34.75","118.476","200","28.622","35","0.608","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2006316.25","23.221","136.832","200","21.256","50","2.799","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1471691.75","17.034","133.046","200","6.495","50","2.499","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1527369.5","17.678","129.016","200","5.672","50","3.979","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","2719872","31.48","19.72","200","12.48","35","4.6","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","22464","0.26","1.56","150","-","-","-","-","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","20370434","235.769","14.204","50","0.213","35","0.275","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","17781594","205.806","15.824","50","0.129","35","0.152","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","8693568","100.62","7.33","50","0.01","35","0.32","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","36109152","417.93","27.09","50","0.01","35","0.19","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","37650528","435.77","26.48","50","0","35","0.21","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","46250784","535.31","25.96","50","0","35","0.08","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","44879616","519.44","25.34","50","0.01","35","0.07","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","47635776","551.34","24.54","50","0.04","35","0.05","5","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","窑炉废气烟囱","154656","1.79",41.19,"120",173.82,"850",1.16,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","1098376.75","12.713","13.278","320","3.693","100","2.037","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","3480312.75","40.28","-","-","-","-","5.73","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","8926831","103.32","233.336","320","35.711","100","10.432","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","2740958.25","31.72","-","-","-","-","0","20","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","406944","4.71","12.92","50","2.55","35","2.54","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","7739.52","0.09","-","-","-","-",0.04,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","197515.8","2.29","-","-","-","-","0","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","0","0","-","-","-","-","0","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","75258.851","0.871","0","150","-","-","0","20","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","59500712.104","688.666","35.274","100","24.4","50","0.974","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","57343384.214","663.697","41.338","100","26.863","50","2.984","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","347462.531","4.022","266.895","550","12.342","400","2.759","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","498528","5.77","219.34","550","5.82","400","6.53","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","581472","6.73","188.49","550","5.7","400","2.48","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","-","-","0","200","0","200","0","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","714616.938","8.271","76.017","200","13.62","200","9.013","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","131196.688","1.518","8.956","-","30.093","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","-","-","-","-","0","50","0","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","2318590","26.836","41.246","100","15.438","50","1.666","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","495050.562","5.73","39.417","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2445824.75","28.308","-","-","35.738","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","7413571","85.805","44.57","100","1.534","50","4.95","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","687140.688","7.953","46.772","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","4789960","55.439","31.776","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","-","-","0","100","-","-","0","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","1078960","12.488","-","-","23.627","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","动力部341单元燃气轮机","3839599.25","44.44","18.431","50","2.828","35","0.893","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","加氢裂化（II）排气筒","-","-","46.658","100","5.924","50","1.131","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","废水热力焚烧炉烟囱","959933.312","11.11","157.4","300","0","100","0","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","8464608","97.97","83.109","200","21.175","200","5.78","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1082.337","0.012","11.91","300","13.384","100","23.587","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","910033.125","10.533","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3907.355","0.045","260.537","300","29.794","200","79.882","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","0","0","0.539","120","8.135","100","10.65","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7156487.5","82.83","45.99","100","0","50","3.761","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","164403.594","1.903","13.359","300","0","100","0.863","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1287144","14.898","55.908","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1439389.13","16.66","138.154","200","41.254","50","2.389","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1264685.75","14.64","148.248","200","41.438","50","5.405","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3883411.75","44.95","58.202","80","21.775","30","1.377","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3244492","37.55","59.327","80","9.86","30","2.832","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","3181988.25","36.83","66.798","80","9.931","30","2.639","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","161663.27","1.87","89.732","80","0.608","30","12.93","8","停机"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","4419714","51.154","12.278","100","0.014","50","1.824","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO1#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO2#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2608528.75","31.435",14.5888,"100",1.1563,"50",10.2006,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO3#","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1796439.625","20.792","47.804","250","17.052","80","0.51","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","1999050.625","23.137","59.731","250","11.483","80","3.155","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","1774125.125","20.534","56.191","250","17.547","80","1.944","10","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","47604200","550.974","40.993","100","22.671","50","1.601","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","7823285","90.547","134.05","320","9.83","100","3.39","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","4740146.5","54.863","-","-","-","-",5.473,"20","正常"]