{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":274,"n_cols":13,"rows_kept":274,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[6,0,8,0],[6,1,8,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[29,0,31,0],[29,1,31,1],[32,0,35,0],[32,1,35,1],[36,0,38,0],[36,1,38,1],[41,0,42,0],[41,1,42,1],[44,0,46,0],[44,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,65,0],[64,1,65,1],[67,0,69,0],[67,1,69,1],[71,0,73,0],[71,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[76,0,77,0],[76,1,77,1],[79,0,81,0],[79,1,81,1],[82,0,84,0],[82,1,84,1],[85,0,87,0],[85,1,87,1],[88,0,90,0],[88,1,90,1],[92,0,94,0],[92,1,94,1],[96,0,98,0],[96,1,98,1],[99,0,100,0],[99,1,100,1],[103,0,104,0],[103,1,104,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[112,0,113,0],[112,1,113,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[123,0,124,0],[123,1,124,1],[126,0,128,0],[126,1,128,1],[130,0,131,0],[130,1,131,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[136,0,138,0],[136,1,138,1],[140,0,141,0],[140,1,141,1],[146,0,148,0],[146,1,148,1],[152,0,154,0],[152,1,154,1],[155,0,156,0],[155,1,156,1],[157,0,159,0],[157,1,159,1],[163,0,166,0],[163,1,166,1],[171,0,172,0],[171,1,172,1],[176,0,177,0],[176,1,177,1],[178,0,180,0],[178,1,180,1],[182,0,183,0],[182,1,183,1],[184,0,185,0],[184,1,185,1],[188,0,189,0],[188,1,189,1],[190,0,191,0],[190,1,191,1],[194,0,195,0],[194,1,195,1],[198,0,201,0],[198,1,201,1],[202,0,204,0],[202,1,204,1],[209,0,210,0],[209,1,210,1],[216,0,217,0],[216,1,217,1],[220,0,221,0],[220,1,221,1],[227,0,228,0],[227,1,228,1],[229,0,230,0],[229,1,230,1],[232,0,234,0],[232,1,234,1],[236,0,243,0],[236,1,243,1],[245,0,246,0],[245,1,246,1],[252,0,254,0],[252,1,254,1],[257,0,258,0],[257,1,258,1],[261,0,262,0],[261,1,262,1],[263,0,264,0],[263,1,264,1],[265,0,267,0],[265,1,267,1],[269,0,271,0],[269,1,271,1]]}
["监测日期：2023-06-03","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","3849.441","0.028","25","132.328","250","12.38","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","直接排放口","-","0","10","0","70","-","-","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","493.97","115.19","500","91.27","500","121.012","500","9.42","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","5.082","0.848","15","9.488","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","3.503","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","191.81","0.031","10","30.52","80","-","-","-","-","正常"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","178.473","0.153","10","35.505","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","226.8","0.02","8","20.136","50","4.842","15","0.036","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","83.81","6.24","10","18.22","80","8.63","15","0.036","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","250.56","0.27","10","27.2","80","6.47","15","0.025","0.5","正常"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","3.519","0.831","10","22.517","80","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","80.006","0.054","10","35.419","80","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","0","0.164","10","2.153","80","-","-","0.046","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","1.296","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1036.722","0.012","1.5","9.862","30","-","-","0.077","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","2519.44","0.295","10","30.466","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","0","0.022","10","27.8","80","0.84","15","-","-","停机"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","1249.34","2.794","10","36.985","80","-","-","0.034","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","226.37","0.128","10","27.176","80","-","-","-","-","正常"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","286.85","0.11","10","33.395","80","1.828","15","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","45.79","0.943","10","25.436","80","5.293","20","0.014","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","0.88","15","18.478","80","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","674.058","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","0","0.004","10","3.75","80","3.22","20","0.015","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","33.7","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","466.56","0.032","10","7.9","70","0.891","15","-","-","正常"]
["26","惠州创发汽车零部件有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","10091.46","0.242","8.629","34.085","69.431","7.651","27.416","0.241","0.5","正常"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","3231.816","3.707","500","262.351","1000","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州东和数码科技有限公司","排放口","410.469","0.079","10","3.192","80","-","-","0.016","0.5","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","7.258","0.161","10","14.53","80","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","14.016","0.187","10","11.122","80","4.145","10","0.01","0.5","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["31","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","686.17","0.113","10","30.8","80","-","-","-","-","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","234","0.025","10","12.449","80","11.979","20","0.203","1","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["33","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","757.73","0.602","8","19.45","50","-","-","0.051","0.5","正常"]
["34","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","500.26","0.314","10","11.54","80","5.32","15","0.005","0.5","正常"]
["35","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","667.87","0.644","10","45.043","80","4.763","15","-","-","正常"]
["36","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","409.521","2.01","10","16.192","80","-","-","-","-","正常"]
["37","博罗县力诚五金塑胶制品表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["38","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["39","博罗县名威针织漂染厂","排放口","618.62","1.182","10","13.125","60","-","-","-","-","正常"]
["40","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["41","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.165","10","6.42","80","0.46","15","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","30.413","0.536","10","7.02","80","2.452","20","0.203","0.5","停机"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","5.53","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","4.752","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","0.27","0.04","10","22.02","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","2.482","1.101","15","15.265","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","总排放口","76.637","0.609","15","10.039","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含铬废水车间排放口","27.65","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","114.88","37.564","500","81.92","500","12.731","500","9","200","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","13.692","0.067","15","2.347","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.221","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.061","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","49.2","3.818","10","45.989","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","3.796","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","1062.72","0.067","8","11.6","50","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","3.872","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2744.06","2.762","10","11.526","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","36.374","2.952","15","8.885","80","5.608","20","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","23.846","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","42.768","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","67.39","0.905","15","10.74","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","0.017","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","38.362","1.785","15","26.9","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","45","2.485","15","13.467","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","6.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","219.46","3.08","15","34.64","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","32.4","7.006","15","14.2","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","34.387","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","17.366","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","242.97","23.801","500","18.08","500","15.39","500","3.344","200","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","0","2.917","10","15.902","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","25.869","0.153","10","18.985","80","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","3.21","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["60","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["61","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","235.23","0.027","10","10.877","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","2.15","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","156.607","0.234","10","18.396","80","-","-","-","-","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","50.496","0.743","10","3.996","80","-","-","0.017","0.5","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["65","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","380.977","0.605","10","2.777","80","-","-","0.004","1","正常"]
["66","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","106.531","0.316","10","7.593","80","2.731","20","0.07","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","10307.52","0.04","10","20.162","80","6.43","15","0.198","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","18832.61","24.065","1000","147.643","1000","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","174886.203","0.272","5","9.377","40","7.62","15","0.059","0.5","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","155770.56","9.018","50","7.76","1000","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","28.51","0.223","10","19.53","80","1.269","20","0.068","0.5","正常"]
["70","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","544.32","0.092","5","12.16","50","-","-","0.062","0.5","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","511.49","0.097","10","7.021","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","20.88","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","59.62","0.047","2","12.58","40","5.627","15","0.173","0.4","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","126700.08","13.47","50","211","1000","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","75.07","0.086","10","12.604","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","247.1","0.143","10","24.07","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","183.17","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","516.312","0.019","10","30.44","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","315.636","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","125.28","1.04","10","22","80","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["78","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","709.34","0.15","10","49.96","80","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","污水排放口","363","0.422","8","10.966","50","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","772.42","0.066","10","9.72","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","58","0.057","10","20.1","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","173.66","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","27.389","0.094","10","6.05","80","6.602","20","0.016","1","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","0","0.513","10","4.383","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","0","0.024","10","8.76","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","466.56","0.492","30","23.06","160","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","正常"]
["87","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","45.445","0.01","8","3.068","60","5.179","15","0.022","0.5","正常"]
["88","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0.86","0","10","0","80","0","10","0","0.5","停机"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","27.13","0.174","10","7.1","80","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","12.96","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","10.714","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1573.84","0.15","10","48.811","80","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","326.851","3.401","15","29.432","80","9.461","20","-","-","正常"]
["92","惠州市永生五金制品厂","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","236.74","3.821","15","15.9","80","2.046","20","0.018","1","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","58.75","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","15.55","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","581.818","0.18","10","11.714","80","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","25.06","0.067","15","6.5","80","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0.672","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","1.216","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","314.306","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["97","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","0","0.03","10","5.551","80","-","-","0.007","1","正常"]
["98","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","339.811","0.043","10","8.869","80","0.831","15","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","41.04","0.021","10","11.403","80","2.332","20","0.081","0.5","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","6.545","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","18.14","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","58.406","1.794","10","16.85","80","8.51","20","-","-","正常"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","196.73","0.208","8","19.19","50","-","-","-","-","正常"]
["102","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","0","1","停机"]
["103","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","457.92","0.138","45","52.092","500","4.967","70","1.009","8","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1346.44","0.38","8","30.5","50","-","-","-","-","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","26.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","108","0.023","10","10.46","80","2.816","15","0.025","0.5","正常"]
["106","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","863.14","0.068","15","29.18","60","1.339","15","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","71.327","0.01","15","12.562","80","-","-","-","-","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","17.539","0.01","10","7.374","80","-","-","0.013","0.5","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","12.115","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","6285.377","0.343","16","25.191","100","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","0","0.342","10","17.674","80","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","256.54","0.068","8","15.335","50","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","5.674","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","477.792","0.059","10","22.664","80","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","7.946","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["113","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["114","通元科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","455.33","2.913","10","46.25","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","366.34","6.107","10","45.06","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","937.44","1.407","10","24.5","80","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["117","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","1084.493","0.943","10","34.986","80","8.246","15","-","-","正常"]
["118","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","303.35","0.072","8","7.1","50","-","-","-","-","正常"]
["119","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["119","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","14038.995","0.236","8","28.716","60","-","-","-","-","正常"]
["120","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","8628.682","0.221","8","22.465","60","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州合正电子科技有限公司","工业废水排放口","0","0.309","15","10.932","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","156.38","0.013","10","0.489","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","156.38","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","2.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","2.66","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","8722.92","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","6207.56","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","382.377","0.013","8","4.982","50","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","43.02","0.118","10","5.218","80","-","-","-","-","正常"]
["125","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","100.08","0.026","10","16.35","80","-","-","-","-","正常"]
["126","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","83.67","0.073","15","32.461","80","-","-","-","-","正常"]
["127","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","0.086","0.36","10","10.799","80","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","179.71","3.142","8","25.2","50","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","329.763","0.07","10","15.172","80","-","-","-","-","正常"]
["130","惠州方中电子科技有限公司","排放口","15.55","0.127","10","12.91","80","-","-","0.023","0.5","正常"]
["131","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","748.22","0.007","10","6.678","80","2.3","15","0.024","0.5","正常"]
["132","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","272.938","0.072","8","7.377","50","-","-","0.095","1","正常"]
["133","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","58.75","37.38","500","115.01","500","69.51","500","31.95","200","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","5.53","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","13.82","0.285","10","16.41","80","-","-","-","-","正常"]
["135","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","50.734","0.013","10","32.686","80","-","-","0.254","0.5","正常"]
["136","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","54.259","2.635","10","19.968","80","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","41.041","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","4465.641","0.8","2","16.083","40","-","-","0.01","0.5","正常"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","23.647","0.868","15","32.828","80","-","-","0.154","1","正常"]
["139","惠州威尔高电子有限公司","排放口","252.288","0.322","10","17.258","80","-","-","0.012","1","正常"]
["140","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","70.675","0.064","10","35.833","80","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","204.77","0.112","10","10.087","80","-","-","-","-","正常"]
["142","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1216.51","0.367","10","36.845","80","5.495","15","0.034","0.5","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","81.567","0.09","10","1.307","80","1.921","20","0.064","1","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","19.989","9.555","10","26.123","80","0.035","20","0.008","1","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","惠州建亿织造有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","54.635","0.101","15","2.964","80","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","80.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","190.29","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","停机"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","4065.12","0.014","8","17.635","50","7.244","15","0.085","0.5","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","42.446","1000","482.021","10000","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","394.615","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","334.74","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","695.269","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","31.7","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","89.234","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","121.815","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","939.254","2.328","10","24.42","80","-","-","0.01","0.5","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","944.02","0.817","10","30.918","80","-","-","-","-","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","4.072","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["152","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","44.93","0.041","8","6.146","50","-","-","0.133","1","正常"]
["153","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","33.208","8.2","15","41.943","80","-","-","-","-","正常"]
["154","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","1430.88","0.024","15","20.278","110","-","-","-","-","正常"]
["155","广东中康织绣科技有限公司","排放口","586.66","0.006","10","43.57","80","2.67","15","0.04","0.5","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","2088.518","0.366","8","22.409","50","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","11.41","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","3.52","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","147.74","0.098","5","9.1","50","4.362","12","0.04","0.8","正常"]
["158","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","16.416","3.403","10","19.757","80","-","-","-","-","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","排放口","338","0.039","10","16.051","80","13.82","20","0.032","0.5","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","18.058","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["160","博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["161","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","114.05","1.397","10","24.26","80","3.131","15","0.041","0.5","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","50.824","0.132","10","0.436","80","0.648","20","-","-","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","28.41","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.026","10","11.8","100","3","50","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","124.36","0.01","15","4.956","80","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","17.16","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["165","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","0.176","8","7.8","60","3.28","15","0.054","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8322.307","0.954","10","24.992","80","-","-","0.029","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","308.664","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["167","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","103.68","0.039","10","18.8","80","1.769","15","0.038","0.5","正常"]
["168","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","261.79","0.784","10","16.04","80","-","-","-","-","正常"]