{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":105,"n_cols":12,"rows_kept":105,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[13,0,16,0],[13,1,16,1],[17,0,19,0],[17,1,19,1],[20,0,23,0],[20,1,23,1],[24,0,26,0],[24,1,26,1],[27,0,28,0],[27,1,28,1],[29,0,30,0],[29,1,30,1],[31,0,36,0],[31,1,36,1],[38,0,41,0],[38,1,41,1],[42,0,46,0],[42,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[49,0,51,0],[49,1,51,1],[52,0,79,0],[52,1,79,1],[80,0,87,0],[80,1,87,1],[88,0,89,0],[88,1,89,1],[90,0,93,0],[90,1,93,1],[95,0,98,0],[95,1,98,1],[99,0,101,0],[99,1,101,1],[103,0,104,0],[103,1,104,1]]}
["监测日期：2023-06-04","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","13604096","159.675","107.413","320","51.9","100","0.305","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","14134436","168.272","108.688","320","49.911","100","1.848","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","14141549","163.675","-","-","-","-",6.2064,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","8798699","101.837","-","-","-","-",1.9876,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁厂","电炉废气排放口","2630318","30.444","-","-","-","-","1.75","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","7144204.5","82.688","-","-","-","-",12.1207,"20","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","9060072","104.862","201.445","320","33.61","100","5.986","20","正常"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","672441.375","7.783","94.633","300","6.847","100","2.464","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","-","-","0","200","0","200","0","30","停机"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","295681.2","12320.05","1.72","150","-","-","-","-","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","3530282.25","40.86","0.008","320","0.048","100","3.956","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","11973006","144.602","122.015","320","18.091","100","0.212","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","7636529","88.386","-","-","-","-",4.3415,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","2624999.5","30.582","83.662","200","9.64","50","4.665","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","2280782","26.654","88.641","200","8.949","50","6.187","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","2292585.25","26.742","85.002","200","10.65","50","4.844","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","411504.28","4.76","0","200","0","35","0","10","停机"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1030449.63","11.93","110.211","200","27.702","35","5.341","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","881135.63","10.2","104.374","200","23.834","35","4.505","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","2949549","34.14","117.967","200","28.708","35","0.549","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2014480.5","23.316","136.837","200","21.966","50","2.68","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1484197.25","17.178","136.086","200","9.519","50","2.432","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1529620.5","17.704","132.185","200","8.424","50","3.729","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","2992896","34.64","20.8","200","12.18","35","4.56","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","14688","0.17","1.55","150","-","-","-","-","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","25772378","298.291","13.473","50","0.046","35","0.186","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","22960232","265.743","20.04","50","0.09","35","0.132","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","524448","6.07","2.44","50","0.01","35","0.37","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","1123200","13","1.48","50","0.02","35","1.18","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","21229344","245.71","17.25","50","0.02","35","1.11","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","46682784","540.31","26.01","50","0","35","0.08","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","44900352","519.68","25.23","50","0.01","35","0.07","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","20079360","232.4","10.77","50","0.11","35","0.08","5","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","窑炉废气烟囱","0","0",39.98,"120",178.25,"850",1.21,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","957266.125","11.08","12.762","320","3.258","100","2.332","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","3190583","36.93","-","-","-","-","5.8","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","12841458","148.628","223.154","320","29.943","100","7.644","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","2760478.5","31.95","-","-","-","-","0","20","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","442368","5.12","10.98","50","3.44","35","2.6","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","55798.14","0.646","-","-","-","-",0.03,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","245042.4","2.84","-","-","-","-","0","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","0","0","-","-","-","-","0","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","73520.851","0.851","0","150","-","-","0","20","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","50414856.919","583.505","35.793","100","25.161","50","0.866","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","50565869.835","585.253","40.449","100","25.777","50","2.656","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","349169.344","4.041","290.955","550","11.877","400","2.743","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","496800","5.75","232.63","550","6.2","400","7","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","579744","6.71","184.88","550","4.74","400","2.47","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","-","-","0","200","0","200","0","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","708201","8.197","73.424","200","12.393","200","8.718","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","130569.703","1.511","8.717","-","23.982","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","-","-","-","-","0","50","0","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","2473040","28.623","40.412","100","14.681","50","1.315","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","497024.781","5.753","40.672","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2445790.25","28.308","-","-","35.474","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","7370252.5","85.304","39.11","100","1.281","50","4.897","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","679545.375","7.865","47.625","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","4768060","55.186","31.526","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","-","-","0","100","-","-","0","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","1074060","12.431","-","-","23.088","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","动力部341单元燃气轮机","3852765","44.592","18.822","50","3.074","35","0.901","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","加氢裂化（II）排气筒","-","-","46.884","100","6.243","50","1.147","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","废水热力焚烧炉烟囱","973514.5","11.268","174.056","300","0","100","5.937","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","8568288","99.17","76.812","200","21.08","200","4.6","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1146.215","0.013","10.901","300","11.154","100","24.145","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","907850.938","10.508","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","44836.68","0.519","265.664","300","29.705","200","77.091","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","294.293","0.003","1.4","120","5.854","100","9.64","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7137928.5","82.615","43.907","100","0","50","2.924","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","171554.328","1.986","16.894","300","0","100","0.841","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1351643.125","15.644","60.121","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1451860.38","16.8","144.181","200","43.082","50","2.335","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1272796.38","14.73","134.215","200","45.823","50","5.48","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3894618.5","45.08","58.084","80","18.03","30","1.257","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3317560.75","38.4","61.582","80","6.684","30","2.946","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","3296134.5","38.15","66.172","80","17.874","30","2.502","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","130848.66","1.51","80.274","80","7.468","30","14.256","8","停机"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","4338891.5","50.219","12.609","100","0","50","1.726","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO1#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO2#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2960619.25","35.757",14.5469,"100",1.1593,"50",10.8009,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO3#","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1812442.75","20.977","54.23","250","18.525","80","0.51","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","1979992.625","22.917","54.543","250","16.689","80","3.01","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","1781344.125","20.617","59.24","250","19.591","80","1.771","10","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","47952640","555.007","41.498","100","24.753","50","1.589","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","7841624","90.76","179.08","320","12.29","100","3.91","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","4465553.5","51.685","-","-","-","-",5.449,"20","正常"]