{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":274,"n_cols":13,"rows_kept":274,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[6,0,8,0],[6,1,8,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[29,0,31,0],[29,1,31,1],[32,0,35,0],[32,1,35,1],[36,0,38,0],[36,1,38,1],[41,0,42,0],[41,1,42,1],[44,0,46,0],[44,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,65,0],[64,1,65,1],[67,0,69,0],[67,1,69,1],[71,0,73,0],[71,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[76,0,77,0],[76,1,77,1],[79,0,81,0],[79,1,81,1],[82,0,84,0],[82,1,84,1],[85,0,87,0],[85,1,87,1],[88,0,90,0],[88,1,90,1],[92,0,94,0],[92,1,94,1],[96,0,98,0],[96,1,98,1],[99,0,100,0],[99,1,100,1],[103,0,104,0],[103,1,104,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[112,0,113,0],[112,1,113,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[123,0,124,0],[123,1,124,1],[126,0,128,0],[126,1,128,1],[130,0,131,0],[130,1,131,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[136,0,138,0],[136,1,138,1],[140,0,141,0],[140,1,141,1],[146,0,148,0],[146,1,148,1],[152,0,154,0],[152,1,154,1],[155,0,156,0],[155,1,156,1],[157,0,159,0],[157,1,159,1],[163,0,166,0],[163,1,166,1],[171,0,172,0],[171,1,172,1],[176,0,177,0],[176,1,177,1],[178,0,180,0],[178,1,180,1],[182,0,183,0],[182,1,183,1],[184,0,185,0],[184,1,185,1],[188,0,189,0],[188,1,189,1],[190,0,191,0],[190,1,191,1],[194,0,195,0],[194,1,195,1],[198,0,201,0],[198,1,201,1],[202,0,204,0],[202,1,204,1],[209,0,210,0],[209,1,210,1],[216,0,217,0],[216,1,217,1],[220,0,221,0],[220,1,221,1],[227,0,228,0],[227,1,228,1],[229,0,230,0],[229,1,230,1],[232,0,234,0],[232,1,234,1],[236,0,243,0],[236,1,243,1],[245,0,246,0],[245,1,246,1],[252,0,254,0],[252,1,254,1],[257,0,258,0],[257,1,258,1],[261,0,262,0],[261,1,262,1],[263,0,264,0],[263,1,264,1],[265,0,267,0],[265,1,267,1],[269,0,271,0],[269,1,271,1]]}
["监测日期：2023-06-04","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","3431.158","0.028","25","123.161","250","11.334","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","直接排放口","-","0","10","0","70","-","-","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","369.51","104.86","500","94.591","500","118.411","500","5.92","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","0.001","0.845","15","10.104","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","3.443","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0.134","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","235.87","0.097","10","29.11","80","-","-","-","-","正常"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","1.282","0.146","10","38.174","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","227.923","0.049","8","22.609","50","5.037","15","0.042","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","130.46","6.05","10","20.28","80","9.49","15","0.039","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","159.84","0.27","10","24.43","80","6.64","15","0.023","0.5","正常"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","0","0.961","10","20.585","80","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","89.251","0.053","10","33.98","80","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","0","0.176","10","1.8","80","-","-","0.05","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","1.555","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1036.558","0.011","1.5","10.069","30","-","-","0.072","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","1536.351","0.603","10","24.784","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","190.94","0.442","10","22.63","80","1.66","15","-","-","正常"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","1254.53","2.562","10","38.053","80","-","-","0.229","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","264.38","0.127","10","23.92","80","-","-","-","-","正常"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","303.26","0.164","10","40.046","80","1.759","15","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","50.11","0.97","10","25.717","80","4.979","20","0.014","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","0.346","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","17.885","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","0.85","15","18.498","80","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","0","0.005","10","4.2","80","3.208","20","0.015","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","49.25","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","478.66","0.032","10","8.39","70","0.82","15","-","-","正常"]
["26","惠州创发汽车零部件有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","8912.19","0.159","8.629","36.578","69.431","7.263","27.416","0.24","0.5","正常"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","3128.688","3.303","500","224.22","1000","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州东和数码科技有限公司","排放口","585.04","0.076","10","2.636","80","-","-","0.034","0.5","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","30.931","0.183","10","17.88","80","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","0","0.137","10","11.803","80","4.435","10","0.011","0.5","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["31","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","792.15","0.449","10","29","80","-","-","-","-","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","240","0.026","10","10.906","80","10.608","20","0.183","1","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["33","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","704.16","0.619","8","21.53","50","-","-","0.063","0.5","正常"]
["34","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","631.58","0.01","10","10.62","80","5.58","15","0.004","0.5","正常"]
["35","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","1086.91","0.635","10","46.989","80","4.513","15","-","-","正常"]
["36","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","399.911","0.237","10","17.252","80","-","-","-","-","正常"]
["37","博罗县力诚五金塑胶制品表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["38","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["39","博罗县名威针织漂染厂","排放口","383.62","1.383","10","15.524","60","-","-","-","-","正常"]
["40","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["41","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.193","10","6.7","80","0.49","15","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","0","0.393","10","6.76","80","1.751","20","0.121","0.5","停机"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","2.592","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","0","0.05","10","16.8","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","0","1.009","15","10.436","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","总排放口","63.072","0.598","15","6.638","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含铬废水车间排放口","21.6","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","74.22","38.173","500","74.93","500","0.012","500","9.27","200","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","1.532","0.096","15","2.617","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.088","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.065","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","41.52","3.656","10","52.867","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","1010.02","0.072","8","9.8","50","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","25.477","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2360.45","3.153","10","9.706","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","39.226","3.454","15","11.307","80","7.095","20","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","18.749","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","49.248","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","21.6","0.284","15","22.07","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","54.086","2.378","15","23.6","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","87","2.458","15","11.994","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","7.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","114.05","2.94","15","34.55","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","13.046","6.177","15","14.5","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","18.317","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","1.814","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","261.61","24.064","500","16.81","500","31.571","500","2.811","200","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","0","3.428","10","17.361","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","0","0.179","10","19.88","80","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["60","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["61","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","265.39","0.015","10","13.511","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","6.24","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","194.544","0.249","10","18.104","80","-","-","-","-","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","0","0.974","10","2.47","80","-","-","0.014","0.5","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["65","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","358.476","0.427","10","3.958","80","-","-","0.007","1","正常"]
["66","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","40.262","0.254","10","4.447","80","2.929","20","0.088","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","10113.98","0.039","10","19.665","80","6.98","15","0.2","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","17925.41","29.976","1000","149.144","1000","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","178772.625","0.27","5","9.229","40","7.83","15","0.073","0.5","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","152093.38","8.626","50","59.96","1000","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","60.48","0.217","10","19.01","80","1.522","20","0.109","0.5","正常"]
["70","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","577.15","0.087","5","12.57","50","-","-","0.047","0.5","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","527.9","0.101","10","7.617","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","23.28","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","66.53","0.012","2","12.88","40","7.277","15","0.237","0.4","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","125637.84","13.86","50","201","1000","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","64.597","0.055","10","12.495","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","27.65","0.122","10","27.93","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","341.736","0.008","10","29.4","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","19.87","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","254.707","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","6.91","1.03","10","23","80","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["78","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","680.83","0.162","10","47.09","80","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","污水排放口","22","0.203","8","9.988","50","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","291.17","0.066","10","14.141","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","21","0.054","10","18.59","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","79.49","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","1.296","0.039","10","4.78","80","4.531","20","0.013","1","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","0","0.856","10","4.544","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","46.224","0.026","10","6.02","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","939.17","0.397","30","21.66","160","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","正常"]
["87","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","0.128","0.01","8","3.341","60","4.7","15","0.016","0.5","正常"]
["88","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","10","0","0.5","停机"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","22.291","0.072","10","6.9","80","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","10.022","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","10.886","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1327.54","0.079","10","40.807","80","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","221.357","3.584","15","35.384","80","10.626","20","-","-","正常"]
["92","惠州市永生五金制品厂","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","265.25","3.218","15","14.2","80","1.7","20","0.018","1","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","69.98","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","16.42","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","254.362","0.36","10","12.136","80","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","7.78","0.056","15","6.7","80","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","259.641","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["97","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","0","0.008","10","3.26","80","-","-","0.005","1","正常"]
["98","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","0","0.049","10","8.642","80","0.808","15","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","108.086","0.013","10","9.802","80","1.167","20","0.067","0.5","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","15.817","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","22.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","87.782","1.773","10","26.477","80","13.201","20","-","-","正常"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","79.05","0.226","8","22.707","50","-","-","-","-","正常"]
["102","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","0","1","停机"]
["103","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","424.22","0.037","45","49.64","500","7.021","70","2.897","8","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1566.4","0.213","8","19.3","50","-","-","-","-","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","20.4","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","80.35","0.021","10","13.14","80","2.397","15","0.025","0.5","正常"]
["106","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","634.18","0.071","15","26.4","60","0.838","15","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","66.512","0.009","15","13.182","80","-","-","-","-","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","0","0.013","10","8.324","80","-","-","0.012","0.5","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","-0.092","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","6419.24","0.341","16","24.508","100","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","0","0.351","10","18.17","80","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","303.65","0.07","8","16.907","50","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","560.563","0.129","10","23.816","80","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","37.024","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["113","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["114","通元科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","13.82","3.044","10","47.1","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","103.68","4.905","10","19.8","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","670.46","0.988","10","23.47","80","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["117","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","939.254","0.357","10","32.032","80","8.15","15","-","-","正常"]
["118","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","165.542","0.072","8","7.2","50","-","-","-","-","正常"]
["119","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["119","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","15094.079","0.236","8","28.391","60","-","-","-","-","正常"]
["120","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","9287.136","0.22","8","21.884","60","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州合正电子科技有限公司","工业废水排放口","0","0.306","15","10.737","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","134.78","0.013","10","0.834","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","134.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","15.34","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","14.72","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","2176.09","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","7573.89","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","315.5","0.01","8","5.316","50","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0","0.101","10","3.581","80","-","-","-","-","正常"]
["125","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","62.16","0.019","10","16.05","80","-","-","-","-","正常"]
["126","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","85.11","0.08","15","27.324","80","-","-","-","-","正常"]
["127","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","0","0.319","10","10.888","80","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","105.41","2.077","8","15","50","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","9.5","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","228.552","0.079","10","17.586","80","-","-","-","-","正常"]
["130","惠州方中电子科技有限公司","排放口","0","0.086","10","11.59","80","-","-","0.021","0.5","正常"]
["131","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","320.54","0.014","10","7.703","80","2.47","15","0.021","0.5","正常"]
["132","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","153.36","0.085","8","7.041","50","-","-","0.083","1","正常"]
["133","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","88.99","28.87","500","103.51","500","62.84","500","29.08","200","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","5.58","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","0","0.114","10","12.03","80","-","-","-","-","正常"]
["135","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","0","0.013","10","21.043","80","-","-","0.176","0.5","正常"]
["136","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","32.141","2.095","10","17.559","80","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","65.212","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","3621.051","0.32","2","12.074","40","-","-","0.007","0.5","正常"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","23.361","0.672","15","33.118","80","-","-","0.152","1","正常"]
["139","惠州威尔高电子有限公司","排放口","287.453","0.527","10","19.884","80","-","-","0.01","1","正常"]
["140","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","71.194","0.048","10","52.819","80","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","166.75","0.203","10","8.663","80","-","-","-","-","正常"]
["142","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1315.87","1.5","10","39.452","80","6.62","15","0.035","0.5","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","55.448","0.229","10","0.954","80","1.577","20","0.072","1","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","0","7.323","10","27.421","80","0.018","20","0.014","1","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","惠州建亿织造有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","0","0.046","15","0.752","80","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","69.98","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","127.04","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","停机"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","3961.44","0.014","8","14.226","50","6.09","15","0.071","0.5","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","51.774","1000","592.978","10000","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","257.282","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","268.825","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","561.989","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","36.737","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","42.898","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","56.488","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","904.867","1.086","10","24.639","80","-","-","0.01","0.5","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1021.77","0.562","10","24.533","80","-","-","-","-","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","3.938","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["152","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","94.18","0.044","8","5.227","50","-","-","0.143","1","正常"]
["153","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","1.608","8.771","15","34.044","80","-","-","-","-","正常"]
["154","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","1471.44","0.037","15","22.26","110","-","-","-","-","正常"]
["155","广东中康织绣科技有限公司","排放口","341.28","0.007","10","42.65","80","3.06","15","0.139","0.5","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1474.659","0.329","8","34.521","50","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","12.99","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","3.72","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","220.32","0.128","5","9.31","50","5.055","12","0.057","0.8","正常"]
["158","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","3.456","2.386","10","14.511","80","-","-","-","-","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","排放口","291","0.038","10","15.555","80","13.04","20","0.032","0.5","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["160","博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["161","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","116.64","1.097","10","19.3","80","2.618","15","0.038","0.5","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","25.886","0.129","10","0.414","80","0.911","20","-","-","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","28.89","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.028","10","12","100","4.43","50","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","123.75","0.006","15","5.689","80","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","31.4","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","48.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["165","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","0.264","8","7.5","60","3.28","15","0.075","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8176.205","0.106","10","23.799","80","-","-","0.038","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","281.232","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["167","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","98.5","0.028","10","18.4","80","1.787","15","0.06","0.5","正常"]
["168","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","293.76","0.377","10","15.58","80","-","-","-","-","正常"]