{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":105,"n_cols":12,"rows_kept":105,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[13,0,16,0],[13,1,16,1],[17,0,19,0],[17,1,19,1],[20,0,23,0],[20,1,23,1],[24,0,26,0],[24,1,26,1],[27,0,28,0],[27,1,28,1],[29,0,30,0],[29,1,30,1],[31,0,36,0],[31,1,36,1],[38,0,41,0],[38,1,41,1],[42,0,46,0],[42,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[49,0,51,0],[49,1,51,1],[52,0,79,0],[52,1,79,1],[80,0,87,0],[80,1,87,1],[88,0,89,0],[88,1,89,1],[90,0,93,0],[90,1,93,1],[95,0,98,0],[95,1,98,1],[99,0,101,0],[99,1,101,1],[103,0,104,0],[103,1,104,1]]}
["监测日期：2023-06-05","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","12799706","150.968","104.774","320","33.676","100","0.302","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","13522597","159.803","105.441","320","48.589","100","1.64","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","13874721","161.692","-","-","-","-",6.448,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","8692618","100.609","-","-","-","-",1.9893,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁厂","电炉废气排放口","2649254","30.663","-","-","-","-","1.75","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","7475334","86.52","-","-","-","-",11.8977,"20","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","9035924","104.582","229.618","320","30.408","100","13.092","20","正常"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","668348.062","7.736","89.539","300","6.198","100","2.463","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","-","-","0","200","0","200","0","30","停机"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","290287.2","12095.3","0.67","150","-","-","-","-","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","3643234.5","42.167","0","320","0.008","100","3.884","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","12482249","144.47","148.917","320","27.994","100","0.219","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","7706112.5","89.191","-","-","-","-",4.3372,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3725772.75","43.981","97.425","200","22.397","50","5.061","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3183457.25","37.754","90.012","200","22.615","50","6.857","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3528178.75","41.703","91.821","200","23.718","50","5.231","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","410906.78","4.76","0","200","0","35","0","10","停机"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1021616.13","11.82","112.033","200","20.922","35","5.309","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","816281.38","9.45","116.678","200","19.746","35","4.529","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","2986223.75","34.56","116.589","200","17.773","35","0.619","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2061279.75","23.857","132.263","200","9.511","50","2.726","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1487621.375","17.218","132.437","200","4.253","50","2.423","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1523609.25","17.634","127.903","200","2.392","50","3.396","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","2956608","34.22","22.32","200","12.65","35","4.86","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","18144","0.21","1.16","150","-","-","-","-","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","18026226","208.637","10.07","50","0.09","35","0.192","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","16029674","185.529","15.039","50","0.102","35","0.09","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","32513184","376.31","21.84","50","0","35","0.19","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","31632768","366.12","27.99","50","0.09","35","0.22","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","34464096","398.89","23.33","50","0.01","35","0.22","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","45512928","526.77","25.95","50","0","35","0.08","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","45132768","522.37","25.42","50","0.01","35","0.07","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","30468096","352.64","16.37","50","0.06","35","0.07","5","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","窑炉废气烟囱","0","0",48.51,"120",212.04,"850",1.29,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","800916.562","9.27","13.294","320","3.502","100","2.893","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","2588534.5","29.96","-","-","-","-","5.72","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","13287488","153.79","237.303","320","10.481","100","7.056","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","4239627","49.07","-","-","-","-","0","20","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","536544","6.21","11.85","50","5.49","35","2.79","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","335381.16","3.882","-","-","-","-",0.04,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","219272.4","2.54","-","-","-","-","36.74 ","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","86256.787","0.998","-","-","-","-","0","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","72947.843","0.844","0","150","-","-","0","20","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","60034416.082","694.843","37.516","100","25.562","50","1.307","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","59254466.81","685.816","43.183","100","27.012","50","3.231","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","350872.219","4.061","323.555","550","11.944","400","2.738","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","494208","5.72","253.43","550","6.65","400","10.27","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","575424","6.66","214.42","550","4.02","400","2.5","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","-","-","0","200","0","200","0","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","710334.688","8.222","73.215","200","11.408","200","8.922","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","131709.625","1.524","8.824","-","25.162","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","-","-","-","-","0","50","0","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","2616720","30.286","40.865","100","13.862","50","3.034","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","494897.906","5.728","38.181","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2455849","28.424","-","-","31.675","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","7360420.5","85.19","34.22","100","1.029","50","4.925","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","690836.062","7.996","46.372","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","4702350","54.425","30.158","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","-","-","0","100","-","-","0","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","1073840","12.429","-","-","21.17","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","动力部341单元燃气轮机","3852696","44.591","19.224","50","3.312","35","0.897","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","加氢裂化（II）排气筒","-","-","45.346","100","5.971","50","1.137","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","废水热力焚烧炉烟囱","972961.125","11.261","177.766","300","0","100","5.981","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","9415872","108.98","58.063","200","32.769","200","6.41","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1134.702","0.013","9.369","300","10.997","100","23.983","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","902216.562","10.442","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","68962.633","0.798","260.224","300","28.361","200","84.072","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","0","0","1.016","120","4.717","100","8.064","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7148988","82.685","43.786","100","0","50","2.759","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","179030.406","2.072","10.544","300","0","100","0.859","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1312168.125","15.187","61.767","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1464002","16.94","143.145","200","41.169","50","2.477","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1335201.13","15.45","142.102","200","39.481","50","5.443","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3938392.75","45.58","66.213","80","16.826","30","1.556","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3277340.75","37.93","64.488","80","6.082","30","3.05","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","3250685","37.62","73.467","80","14.356","30","3.002","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","2070771.5","23.97","72.738","80","3.252","30","17.609","8","停机"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","4344843.5","50.288","12.308","100","0","50","1.595","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO1#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO2#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","3232656.25","38.987",15.5475,"100",1.0414,"50",8.8502,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO3#","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1833517.625","21.221","80.142","250","17.951","80","0.496","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2019685.125","23.376","85.101","250","14.024","80","3.127","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","1794419.5","20.769","76.61","250","17.328","80","1.99","10","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","48866152","565.58","41.322","100","23.892","50","1.615","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","7874381.5","91.139","233.61","320","12.78","100","4.18","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","4426040","51.227","-","-","-","-",5.558,"20","正常"]