{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":274,"n_cols":13,"rows_kept":274,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[6,0,8,0],[6,1,8,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[29,0,31,0],[29,1,31,1],[32,0,35,0],[32,1,35,1],[36,0,38,0],[36,1,38,1],[41,0,42,0],[41,1,42,1],[44,0,46,0],[44,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,65,0],[64,1,65,1],[67,0,69,0],[67,1,69,1],[71,0,73,0],[71,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[76,0,77,0],[76,1,77,1],[79,0,81,0],[79,1,81,1],[82,0,84,0],[82,1,84,1],[85,0,87,0],[85,1,87,1],[88,0,90,0],[88,1,90,1],[92,0,94,0],[92,1,94,1],[96,0,98,0],[96,1,98,1],[99,0,100,0],[99,1,100,1],[103,0,104,0],[103,1,104,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[112,0,113,0],[112,1,113,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[123,0,124,0],[123,1,124,1],[126,0,128,0],[126,1,128,1],[130,0,131,0],[130,1,131,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[136,0,138,0],[136,1,138,1],[140,0,141,0],[140,1,141,1],[146,0,148,0],[146,1,148,1],[152,0,154,0],[152,1,154,1],[155,0,156,0],[155,1,156,1],[157,0,159,0],[157,1,159,1],[163,0,166,0],[163,1,166,1],[171,0,172,0],[171,1,172,1],[176,0,177,0],[176,1,177,1],[178,0,180,0],[178,1,180,1],[182,0,183,0],[182,1,183,1],[184,0,185,0],[184,1,185,1],[188,0,189,0],[188,1,189,1],[190,0,191,0],[190,1,191,1],[194,0,195,0],[194,1,195,1],[198,0,201,0],[198,1,201,1],[202,0,204,0],[202,1,204,1],[209,0,210,0],[209,1,210,1],[216,0,217,0],[216,1,217,1],[220,0,221,0],[220,1,221,1],[227,0,228,0],[227,1,228,1],[229,0,230,0],[229,1,230,1],[232,0,234,0],[232,1,234,1],[236,0,243,0],[236,1,243,1],[245,0,246,0],[245,1,246,1],[252,0,254,0],[252,1,254,1],[257,0,258,0],[257,1,258,1],[261,0,262,0],[261,1,262,1],[263,0,264,0],[263,1,264,1],[265,0,267,0],[265,1,267,1],[269,0,271,0],[269,1,271,1]]}
["监测日期：2023-06-05","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","3086.5","0.027","25","93.117","250","12.24","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","直接排放口","-","0","10","0","70","-","-","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","424.11","82.01","500","96.475","500","85.313","500","10.993","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","4.67","0.846","15","10.929","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","0.013","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0.813","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","182.3","0.048","10","28.2","80","-","-","-","-","正常"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","35.764","0.144","10","37.332","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","231.293","0.03","8","25.797","50","5.111","15","0.047","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","94.18","6.85","10","22.46","80","10.55","15","0.041","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","158.98","0.25","10","23.34","80","6.47","15","0.024","0.5","正常"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","3.363","0.393","10","20.8","80","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","84.672","0.039","10","32.295","80","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","0","0.019","10","2.05","80","-","-","0.053","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","1.469","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1043.266","0.012","1.5","8.396","30","-","-","0.051","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","1005.868","0.532","10","16.858","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","204.77","0.617","10","18.97","80","2.95","15","-","-","正常"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","1115.42","1.808","10","36.675","80","-","-","0.197","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","334.37","0.124","10","22.431","80","-","-","-","-","正常"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","298.08","0.233","10","44.486","80","1.723","15","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","49.25","1.01","10","25.393","80","4.716","20","0.014","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","19.354","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","0.632","15","19.757","80","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0.004","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","24.365","0.01","10","3.229","80","4.245","20","0.016","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","102.82","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","191.81","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","421.63","0.03","10","7.91","70","0.778","15","-","-","正常"]
["26","惠州创发汽车零部件有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","8120.87","0.06","8.629","36.652","69.431","6.999","27.416","0.286","0.5","正常"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","3257.856","7.112","500","257.4","1000","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州东和数码科技有限公司","排放口","515.203","0.08","10","5.419","80","-","-","0.027","0.5","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","2.16","0.239","10","15.83","80","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","21.648","0.248","10","12.127","80","4.596","10","0.011","0.5","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["31","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","991.26","0.13","10","30.2","80","-","-","-","-","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","240","0.025","10","10.574","80","9.502","20","0.158","1","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["33","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","909.79","0.481","8","20.62","50","-","-","0.061","0.5","正常"]
["34","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","694.66","0.006","10","10.66","80","5.41","15","0.004","0.5","正常"]
["35","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","1038.53","0.458","10","44.924","80","4.393","15","-","-","正常"]
["36","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","393.768","1.62","10","20.1","80","-","-","-","-","正常"]
["37","博罗县力诚五金塑胶制品表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["38","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["39","博罗县名威针织漂染厂","排放口","213.41","1.334","10","15.184","60","-","-","-","-","正常"]
["40","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["41","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.206","10","7.53","80","0.39","15","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","30.499","0.317","10","6.902","80","1.843","20","0.162","0.5","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","3.629","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","6.48","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","191.49","0.16","10","17.79","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","2.513","0.199","15","11.864","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","总排放口","80.093","0.87","15","12.467","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含镍废水车间排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含铬废水车间排放口","30.24","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","112.35","39.304","500","68.89","500","5.908","500","11.47","200","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","10.839","0.111","15","2.038","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.146","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.074","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","43.68","2.079","10","56.635","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","1.431","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","329.18","0.099","8","10.6","50","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","3.383","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2532.38","5.269","10","11.582","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","30.672","3.523","15","12.203","80","7.197","20","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","21.514","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","38.794","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","45.79","0.247","15","15.02","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","39.053","3.039","15","41.4","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","1.123","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","23","2.128","15","13.462","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","10.37","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","11.23","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","164.16","2.9","15","34.45","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","32.141","4.8","15","15.4","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","31.795","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","32.746","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","240.77","31.675","500","17.04","500","32.499","500","3.652","200","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","12.96","3.696","10","18.601","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","2.506","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","23.686","0.21","10","18.703","80","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","1.89","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["60","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["61","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","274.72","0.194","10","12.572","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","6.03","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","179.65","0.251","10","18.358","80","-","-","-","-","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","0","0.928","10","2.032","80","-","-","0.018","0.5","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["65","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","301.02","0.086","10","3.936","80","-","-","0.005","1","正常"]
["66","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","54.778","0.981","10","8.338","80","2.99","20","0.181","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","8601.12","0.053","10","25.173","80","4.9","15","0.197","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","18461.95","30.931","1000","151.597","1000","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","161451.688","0.25","5","9.181","40","8.679","15","0.074","0.5","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","140352.48","9.037","50","73.8","1000","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","0.86","0.291","10","19.33","80","1.958","20","0.093","0.5","正常"]
["70","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","608.26","0.086","5","10.89","50","-","-","0.049","0.5","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","501.12","0.11","10","7.266","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","27.84","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","73.44","0.012","2","12.9","40","7.832","15","0.282","0.4","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","123392.88","14.26","50","253","1000","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","172.241","0.019","10","12.526","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","178.85","0.116","10","24.37","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","386.712","0.016","10","28.84","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","328.45","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","73.44","1.19","10","33","80","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["78","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","590.98","0.187","10","43.21","80","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","污水排放口","321","0.334","8","10.047","50","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","含镍废水排放口","0.432","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","0","0.206","10","17.316","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","47","0.028","10","16.7","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","64.368","0.062","10","5.66","80","5.318","20","0.013","1","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","17.28","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","85.3","0.675","10","8.329","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","21.341","0.023","10","4.04","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","861.41","0.406","30","21.813","160","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","正常"]
["87","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","36.296","0.008","8","3.671","60","5.006","15","0.021","0.5","正常"]
["88","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","10","0","0.5","停机"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","24.883","0.075","10","7.1","80","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","10.627","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","13.133","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1496.96","0.233","10","31.625","80","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","259.805","3.973","15","30.292","80","9.967","20","-","-","正常"]
["92","惠州市永生五金制品厂","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","169.34","1.985","15","15.2","80","2.128","20","0.021","1","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","87.26","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","13.82","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","450.403","0.298","10","12.024","80","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","9.5","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","26.78","0.079","15","6.9","80","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","1.272","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","335.724","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["97","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","0","0.01","10","2.852","80","-","-","0.005","1","正常"]
["98","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","0","0.05","10","9.005","80","1.226","15","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","93.053","0.01","10","14.148","80","1.929","20","0.08","0.5","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","15.939","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","16.42","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","1.814","1.751","10","26.877","80","13.104","20","-","-","停机"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","194.39","0.214","8","16.865","50","-","-","-","-","正常"]
["102","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","0","1","停机"]
["103","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","293.76","0.095","45","48.919","500","3.312","70","2.852","8","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1373.07","0.189","8","20.6","50","-","-","-","-","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","17.52","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","61.34","0.021","10","14.92","80","2.778","15","0.027","0.5","正常"]
["106","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","645.41","0.089","15","27.37","60","1.289","15","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","55.921","0.009","15","15.122","80","-","-","-","-","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","22.205","0.011","10","8.436","80","-","-","0.023","0.5","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","5.658","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","6092.776","0.429","16","29.762","100","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","343.87","1.044","10","23.647","80","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","261.8","0.064","8","16.305","50","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","10.044","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","459.043","0.121","10","22.748","80","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","18.428","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["113","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["114","通元科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","304.99","4.114","10","45.26","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","88.99","4.331","10","24.1","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","682.56","1.126","10","26.74","80","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["117","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","425.779","0.142","10","34.855","80","8.295","15","-","-","正常"]
["118","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","191.722","0.07","8","7.2","50","-","-","-","-","正常"]
["119","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["119","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","15426.284","0.237","8","28.946","60","-","-","-","-","正常"]
["120","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","8317.642","0.223","8","23.559","60","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州合正电子科技有限公司","工业废水排放口","0","0.306","15","10.744","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","162.43","0.013","10","0.661","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","20.51","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","15.88","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","5.63","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","7974.21","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","8792.33","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","115.406","0.012","8","5.529","50","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0","0.058","10","6.007","80","-","-","-","-","正常"]
["125","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","100.32","0.036","10","21.42","80","-","-","-","-","正常"]
["126","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","82.54","0.578","15","28.068","80","-","-","-","-","正常"]
["127","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","318.125","0.184","10","10.602","80","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","137.38","1.439","8","13","50","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","197.329","0.094","10","15.297","80","-","-","-","-","正常"]
["130","惠州方中电子科技有限公司","排放口","15.55","0.095","10","13.24","80","-","-","0.021","0.5","正常"]
["131","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","正常"]
["132","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","269.482","0.075","8","7.279","50","-","-","0.078","1","正常"]
["133","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","73.44","28.86","500","94.9","500","61.74","500","27.35","200","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","35.42","0.151","10","10.91","80","-","-","-","-","正常"]
["135","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","49.574","0.367","10","26.291","80","-","-","0.255","0.5","正常"]
["136","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","31.018","2.29","10","19.52","80","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","25.967","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","3692.894","0.018","2","10.694","40","-","-","0.007","0.5","正常"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","22.787","0.617","15","31.983","80","-","-","0.15","1","正常"]
["139","惠州威尔高电子有限公司","排放口","255.398","0.397","10","14.771","80","-","-","0.011","1","正常"]
["140","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","63.245","0.041","10","36.595","80","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","203.9","0.523","10","8.369","80","-","-","-","-","正常"]
["142","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1217.38","1.123","10","39.583","80","5.884","15","0.036","0.5","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","59.947","0.123","10","0.998","80","1.058","20","0.068","1","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","51.558","0.013","10","32.356","80","0.038","20","0.027","1","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","惠州建亿织造有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","40.675","0.128","15","1.018","80","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","98.22","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","49.47","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","停机"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","3497.47","0.015","8","14.304","50","6.808","15","0.071","0.5","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","49.82","1000","558.725","10000","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","361.74","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","242.801","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","711.34","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","35.899","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","103.352","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","76.404","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","683.338","0.279","10","24.123","80","-","-","0.027","0.5","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1010.37","0.653","10","30.902","80","-","-","-","-","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","3.827","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["152","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","112.32","0.135","8","6.143","50","-","-","0.143","1","正常"]
["153","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","0.939","8.602","15","21.385","80","-","-","-","-","正常"]
["154","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","1191.36","0.031","15","23.045","110","-","-","-","-","正常"]
["155","广东中康织绣科技有限公司","排放口","530.5","0.006","10","48.29","80","3.17","15","0.556","0.5","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1672.402","0.851","8","28.931","50","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","11.13","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","3.54","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","169.34","0.162","5","12.98","50","5.634","12","0.058","0.8","正常"]
["158","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","23.155","3.378","10","17.053","80","-","-","-","-","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","排放口","305","0.032","10","16.992","80","14.81","20","0.034","0.5","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["160","博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["161","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","156.38","1.063","10","21.94","80","2.953","15","0.052","0.5","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","86.091","0.138","10","0.799","80","1.269","20","-","-","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","29.84","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.026","10","11.8","100","4.49","50","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","130.85","0.007","15","6.006","80","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","32.51","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["165","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","8.726","0.761","8","9.2","60","5.69","15","0.034","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8429.184","0.317","10","21.704","80","-","-","0.039","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","383.754","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["167","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","正常"]
["168","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","311.04","2.206","10","20.49","80","-","-","-","-","正常"]