{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":105,"n_cols":12,"rows_kept":105,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[13,0,16,0],[13,1,16,1],[17,0,19,0],[17,1,19,1],[20,0,23,0],[20,1,23,1],[24,0,26,0],[24,1,26,1],[27,0,28,0],[27,1,28,1],[29,0,30,0],[29,1,30,1],[31,0,36,0],[31,1,36,1],[38,0,41,0],[38,1,41,1],[42,0,46,0],[42,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[49,0,51,0],[49,1,51,1],[52,0,79,0],[52,1,79,1],[80,0,87,0],[80,1,87,1],[88,0,89,0],[88,1,89,1],[90,0,93,0],[90,1,93,1],[95,0,98,0],[95,1,98,1],[99,0,101,0],[99,1,101,1],[103,0,104,0],[103,1,104,1]]}
["监测日期：2023-06-06","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","13165923","156.785","111.842","320","30.043","100","0.328","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","14073844","166.369","107.3","320","31.833","100","2.184","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","13898507","160.862","-","-","-","-",6.5176,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","8734426","101.809","-","-","-","-",1.9852,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁厂","电炉废气排放口","2591648.75","29.996","-","-","-","-","1.75","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","7674563","88.826","-","-","-","-",12.4816,"20","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","8395140","105.999","242.735","320","11.316","100","6.691","20","正常"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","673516.062","7.795","92.635","300","5.939","100","2.373","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","-","-","0","200","0","200","0","30","停机"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","295830.72","12326.28","0.39","150","-","-","-","-","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","3665935.25","42.43","0","320","0.034","100","5.162","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","8241335","95.386","104.517","320","19.971","100","0.246","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","5347646","61.894","-","-","-","-",4.365,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3593162","41.966","89.02","200","23.743","50","4.689","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3412876.75","39.823","93.44","200","25.128","50","6.565","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3487179.75","40.704","87.518","200","25.506","50","5.189","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","553528.19","6.41","0","200","0","35","0","10","停机"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","940284.63","10.88","108.653","200","22.044","35","5.162","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","895668.25","10.37","106.025","200","20.927","35","4.611","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","2985119","34.55","116.951","200","23.94","35","0.559","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2049687.75","23.723","136.255","200","20.47","50","2.705","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1461264.375","16.913","133.369","200","8.627","50","2.389","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1565986.5","18.125","132.807","200","5.58","50","3.634","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","2998944","34.71","22.29","200","11.78","35","4.67","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","19872","0.23","0.63","150","-","-","-","-","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","25960052","300.464","13.584","50","0.122","35","0.186","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","15302322","177.11","14.61","50","0.215","35","0.106","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","21105792","244.28","15.22","50","0.13","35","0.26","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","20617632","238.63","17.31","50","0.2","35","0.57","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","1428192","16.53","1.05","50","0.18","35","4.3","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","42679008","493.97","25.99","50","0","35","0.08","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","33199200","384.25","20.25","50","0.02","35","0.08","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","28511136","329.99","14.64","50","0.05","35","0.07","5","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","窑炉废气烟囱","0","0",49.83,"120",232.74,"850",1.12,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","932284.625","10.842","12.951","320","3.833","100","1.341","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","3489775.25","40.39","-","-","-","-","5.8","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","12000718","145.768","234.73","320","23.253","100","5.891","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","5419554","62.73","-","-","-","-","0","20","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","668736","7.74","14.13","50","3.18","35","2","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","404490.96","4.682","-","-","-","-",0.03,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","333333.13","3.86","-","-","-","-",45.49,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","86357.88","1","-","-","-","-","0","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","72831.289","0.843","0","150","-","-","0","20","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","58606611.9","678.317","36.946","100","24.809","50","1.559","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","57584318.724","666.485","41.848","100","27.062","50","2.811","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","350574.969","4.058","263.306","550","11.888","400","2.772","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","507168","5.87","253.4","550","6.52","400","9.47","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","606528","7.02","207.85","550","4.77","400","2.48","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","953326","11.067","133.583","200","8.504","200","1.948","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1063312.625","12.307","62.876","200","9.652","200","7.654","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","125649.789","1.454","9.476","-","22.77","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","1008736.875","36.503","45.756","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","2426420","109.166","55.678","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","614444.125","24.976","44.426","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","536600.5","21.549","39.934","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","-","-","-","-","0","50","0","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","2669500","30.897","40.643","100","11.75","50","3.18","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","496295.094","5.744","37.332","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2444054.75","28.288","-","-","29.7","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","7358745","85.171","31.9","100","0.792","50","4.877","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","695950.812","8.055","43.868","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","4752020","55","30.331","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","-","-","0","100","-","-","0","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","1039150","12.027","-","-","18.848","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","动力部341单元燃气轮机","3892874.75","45.056","19.459","50","3.412","35","0.893","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","加氢裂化（II）排气筒","46250.719","1.556","41.603","100","5.468","50","1.119","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","废水热力焚烧炉烟囱","1018499.938","11.788","163.411","300","2.361","100","6.161","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","11937888","138.17","80.142","200","33.873","200","9.32","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","151485.125","1.753","14.112","300","8.375","100","19.369","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","898397.688","10.398","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","54691.035","0.633","264.041","300","28.757","200","91.211","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","588942.625","6.816","2.996","120","1.778","100","8.071","10","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7082178","81.97","42.852","100","0","50","2.96","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","168705.203","1.953","6.201","300","0.001","100","0.87","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1067248.75","12.352","59.51","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1412121.63","16.34","146.585","200","43.903","50","2.454","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1362412.75","15.77","150.971","200","42.843","50","5.31","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3912580.5","45.28","69.175","80","22.514","30","1.4","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3260534.5","37.74","64.532","80","12.14","30","2.816","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","3266841.5","37.81","73.708","80","16.157","30","2.44","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","2100131","24.31","94.203","80","7.479","30","7.64","8","停机"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","4261697","49.325","15.061","100","0.754","50","2.251","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO1#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO2#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","3244420","39.159",16.8303,"100",0.9631,"50",6.7534,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO3#","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1807696.25","20.922","73.948","250","19.493","80","0.506","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","1997724.125","23.122","80.88","250","13.662","80","3.138","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","1807657.5","20.922","80.769","250","15.924","80","2.011","10","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","48204864","557.927","38.941","100","23.999","50","1.562","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","7723214","89.389","238.57","320","6.94","100","3.84","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","4680584","54.173","-","-","-","-",5.557,"20","正常"]