{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":274,"n_cols":13,"rows_kept":274,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[6,0,8,0],[6,1,8,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[29,0,31,0],[29,1,31,1],[32,0,35,0],[32,1,35,1],[36,0,38,0],[36,1,38,1],[41,0,42,0],[41,1,42,1],[44,0,46,0],[44,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,65,0],[64,1,65,1],[67,0,69,0],[67,1,69,1],[71,0,73,0],[71,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[76,0,77,0],[76,1,77,1],[79,0,81,0],[79,1,81,1],[82,0,84,0],[82,1,84,1],[85,0,87,0],[85,1,87,1],[88,0,90,0],[88,1,90,1],[92,0,94,0],[92,1,94,1],[96,0,98,0],[96,1,98,1],[99,0,100,0],[99,1,100,1],[103,0,104,0],[103,1,104,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[112,0,113,0],[112,1,113,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[123,0,124,0],[123,1,124,1],[126,0,128,0],[126,1,128,1],[130,0,131,0],[130,1,131,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[136,0,138,0],[136,1,138,1],[140,0,141,0],[140,1,141,1],[146,0,148,0],[146,1,148,1],[152,0,154,0],[152,1,154,1],[155,0,156,0],[155,1,156,1],[157,0,159,0],[157,1,159,1],[163,0,166,0],[163,1,166,1],[171,0,172,0],[171,1,172,1],[176,0,177,0],[176,1,177,1],[178,0,180,0],[178,1,180,1],[182,0,183,0],[182,1,183,1],[184,0,185,0],[184,1,185,1],[188,0,189,0],[188,1,189,1],[190,0,191,0],[190,1,191,1],[194,0,195,0],[194,1,195,1],[198,0,201,0],[198,1,201,1],[202,0,204,0],[202,1,204,1],[209,0,210,0],[209,1,210,1],[216,0,217,0],[216,1,217,1],[220,0,221,0],[220,1,221,1],[227,0,228,0],[227,1,228,1],[229,0,230,0],[229,1,230,1],[232,0,234,0],[232,1,234,1],[236,0,243,0],[236,1,243,1],[245,0,246,0],[245,1,246,1],[252,0,254,0],[252,1,254,1],[257,0,258,0],[257,1,258,1],[261,0,262,0],[261,1,262,1],[263,0,264,0],[263,1,264,1],[265,0,267,0],[265,1,267,1],[269,0,271,0],[269,1,271,1]]}
["监测日期：2023-06-06","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","3489.041","0.697","25","64.904","250","11.545","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","直接排放口","-","0","10","0","70","-","-","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","441.84","77.45","500","99.036","500","86.174","500","10.311","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","9.033","0.865","15","10.657","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","9.644","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0.457","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","208.22","0.077","10","27.44","80","-","-","-","-","正常"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","55.267","0.14","10","34.21","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","229.91","0.03","8","32.658","50","5.283","15","0.042","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","139.1","6.36","10","19.16","80","9.39","15","0.05","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","229.82","0.22","10","25.67","80","6.27","15","0.022","0.5","正常"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","2.724","0.371","10","21.862","80","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","88.128","0.045","10","32.54","80","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","0","0.007","10","2.289","80","-","-","0.039","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","8.122","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","995.754","0.011","1.5","10.479","30","-","-","0.072","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","3491.187","0.541","10","22.916","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","404.35","1.098","10","26.16","80","4.01","15","-","-","正常"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","1126.66","3.686","10","37.599","80","-","-","0.229","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","292.03","0.065","10","22.624","80","-","-","-","-","正常"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","283.39","0.251","10","49.003","80","1.914","15","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","46.66","1.134","10","26.998","80","4.457","20","0.016","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","0.518","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","0.807","15","19.145","80","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","54.712","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","26.438","0.014","10","2.331","80","4.581","20","0.016","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","42.34","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","60.48","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","303.26","0.024","10","7.41","70","0.76","15","-","-","正常"]
["26","惠州创发汽车零部件有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","8229.61","0.046","8.629","37.617","69.431","6.499","27.416","0.333","0.5","正常"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","2826.528","3.125","500","283.103","1000","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州东和数码科技有限公司","排放口","498.217","0.059","10","8.698","80","-","-","0.029","0.5","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","25.92","0.255","10","16.05","80","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","14.769","0.471","10","12.982","80","4.776","10","0.01","0.5","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["31","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","814.62","0.12","10","31.6","80","-","-","-","-","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","243","0.022","10","10.589","80","8.275","20","0.13","1","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","26.179","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["33","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","991.01","0.209","8","22.05","50","-","-","0.065","0.5","正常"]
["34","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","508.9","0.008","10","11.17","80","5.56","15","0.003","0.5","正常"]
["35","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","835.49","0.39","10","28.685","80","4.195","15","-","-","正常"]
["36","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","407.76","0.432","10","23.152","80","-","-","-","-","正常"]
["37","博罗县力诚五金塑胶制品表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["38","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["39","博罗县名威针织漂染厂","排放口","501.98","1.316","10","13.912","60","-","-","-","-","正常"]
["40","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["41","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.144","10","7.8","80","0.38","15","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","32.227","0.294","10","9.131","80","2.637","20","0.263","0.5","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","1.814","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","5.789","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","253.44","0.16","10","17.89","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","2.639","2.967","15","14.748","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","总排放口","66.614","0.467","15","7.738","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含铬废水车间排放口","27.65","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","112.16","37.421","500","68.89","500","1.04","500","8.59","200","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","11.861","0.038","15","2.882","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.088","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.064","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","40.56","1.259","10","54.552","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","3.09","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","30.24","0.038","8","10.2","50","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","4.632","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2738.88","6.267","10","11.189","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","38.275","3.441","15","13.936","80","7.427","20","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","15.466","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","39.571","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","45.79","0.34","15","10.5","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","36.202","2.891","15","35.7","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","96","1.571","15","12.755","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","9.5","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","139.97","2.19","15","34.03","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","37.498","2.668","15","17.4","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","30.24","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","19.354","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","328.36","39.138","500","29.56","500","38.999","500","5.281","200","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","8.64","3.972","10","21.132","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","1.555","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","22.536","0.24","10","21.413","80","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","2.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["60","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["61","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","240.48","1.603","10","14.026","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","8.26","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","176.191","0.249","10","17.845","80","-","-","-","-","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","60.696","1.391","10","2.828","80","-","-","0.019","0.5","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["65","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","247.948","0.04","10","3.572","80","-","-","0.002","1","正常"]
["66","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","149.213","1.028","10","13.893","80","2.717","20","0.202","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","12740.54","0.054","10","22.632","80","4.28","15","0.193","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","22583.23","27.538","1000","150.978","1000","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","163870.719","0.247","5","9.103","40","8.89","15","0.093","0.5","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","142414.85","8.944","50","98.57","1000","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","48.38","0.066","10","18.81","80","1.655","20","0.101","0.5","正常"]
["70","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","571.97","0.091","5","11.9","50","-","-","0.049","0.5","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","549.5","0.123","10","7.264","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","39.36","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","61.34","0.427","2","13.5","40","7.611","15","0.206","0.4","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","125010.24","13.55","50","246","1000","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","131.608","0.08","10","12.496","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","387.07","0.114","10","39.02","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","591.24","0.014","10","29.81","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","294.909","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","50.98","1.45","10","44","80","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["78","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","449.28","0.303","10","42.1","80","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","污水排放口","914","0.365","8","11.617","50","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","含镍废水排放口","1.382","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","251.42","0.049","10","28.312","80","-","-","-","-","停机"]
["81","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","54","0.03","10","17.65","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","96.77","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","74.218","0.02","10","5.74","80","6.242","20","0.015","1","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","11.23","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","69.63","0.593","10","13.512","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","20.563","0.018","10","3.63","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","929.66","0.405","30","20.787","160","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","正常"]
["87","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","35.169","0.082","8","3.349","60","5.568","15","0.018","0.5","正常"]
["88","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","10","0","0.5","停机"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","26.611","0.568","10","8.1","80","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","11.405","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","11.664","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1665.75","0.063","10","30.285","80","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","432.518","2.957","15","43.514","80","7.141","20","-","-","正常"]
["92","惠州市永生五金制品厂","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","323.14","1.702","15","15.5","80","2.514","20","0.029","1","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","42.34","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","689.386","0.16","10","14.072","80","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","11.23","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","25.92","0.073","15","5.8","80","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","293","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["97","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","0","0.016","10","3.012","80","-","-","0.007","1","正常"]
["98","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","0","0.055","10","9.241","80","1.796","15","-","-","停机"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","73.008","0.159","10","12.303","80","2.421","20","0.074","0.5","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","13.677","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","6.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","24.19","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","1.814","1.748","10","26.308","80","13.114","20","-","-","停机"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","273.37","0.256","8","12.824","50","-","-","-","-","正常"]
["102","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","0","1","停机"]
["103","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","352.51","2.695","45","64.458","500","3.089","70","2.2","8","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1437.21","0.154","8","22.6","50","-","-","-","-","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","23.04","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","108","0.022","10","14.11","80","2.762","15","0.022","0.5","正常"]
["106","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","472.61","0.234","15","30.2","60","1.128","15","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","56.7","0.022","15","16.136","80","-","-","-","-","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","27.389","0.008","10","6.972","80","-","-","0.01","0.5","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","11.807","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","6339.998","1.77","16","43.686","100","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","521.86","0.846","10","16.823","80","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","382.93","0.058","8","14.36","50","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","587.002","0.169","10","33.117","80","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","17.295","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["113","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["114","通元科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","585.79","3.554","10","42.46","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","16.42","5.268","10","26.22","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","889.92","2.109","10","26.55","80","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","6.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["117","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","716.861","0.474","10","32.612","80","8.072","15","-","-","正常"]
["118","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","89.078","0.071","8","7.3","50","-","-","-","-","正常"]
["119","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["119","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","14494.261","0.237","8","28.811","60","-","-","-","-","正常"]
["120","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","8819.971","0.201","8","24.388","60","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州合正电子科技有限公司","工业废水排放口","0","0.306","15","10.744","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","133.92","0.012","10","0.524","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","133.92","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","5.56","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","8.95","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","11902.83","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","465.351","0.015","8","5.655","50","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0.46","0.043","10","4.5","80","-","-","-","-","正常"]
["125","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","71.76","0.036","10","40.62","80","-","-","-","-","正常"]
["126","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","88.41","0.108","15","33.367","80","-","-","-","-","正常"]
["127","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","210.47","0.252","10","11.306","80","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","69.98","1.311","8","17.1","50","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","331.661","0.077","10","12.546","80","-","-","-","-","正常"]
["130","惠州方中电子科技有限公司","排放口","24.19","0.153","10","15.52","80","-","-","0.022","0.5","正常"]
["131","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","50.98","0.024","10","8.75","80","2.55","15","0.026","0.5","正常"]
["132","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","586.656","0.088","8","7.32","50","-","-","0.075","1","正常"]
["133","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","59.62","29.59","500","118.42","500","62.18","500","29.26","200","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","44.06","0.302","10","12.23","80","-","-","-","-","正常"]
["135","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","50.541","0.875","10","33.043","80","-","-","0.244","0.5","正常"]
["136","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","49.68","1.729","10","20.276","80","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","8.735","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","4435.459","0.342","2","16.905","40","-","-","0.05","0.5","正常"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","24.92","0.501","15","32.197","80","-","-","0.15","1","正常"]
["139","惠州威尔高电子有限公司","排放口","298.08","0.43","10","20.988","80","-","-","0.011","1","正常"]
["140","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","55.555","0.07","10","33.424","80","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","189.22","1.446","10","8.441","80","-","-","-","-","正常"]
["142","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","319.68","1.506","10","37.282","80","6.391","15","0.023","0.5","停机"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","79.493","0.009","10","0.726","80","0.68","20","0.066","1","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","94.932","0.009","10","21.658","80","0.021","20","0.014","1","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","惠州建亿织造有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","68.227","0.013","15","0.344","80","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","173.79","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","170.01","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","停机"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","2677.54","0.015","8","16.753","50","8.619","15","0.075","0.5","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","47.21","1000","722.683","10000","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","414.755","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","451.613","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","695.157","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","42.06","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","112.009","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","72.118","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","946.339","0.083","10","21.796","80","-","-","0.011","0.5","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1079.22","0.098","10","29.138","80","-","-","-","-","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","5.833","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["152","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","108.86","0.184","8","5.494","50","-","-","0.143","1","正常"]
["153","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","0","3.673","15","11.056","80","-","-","-","-","正常"]
["154","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","1629.6","0.04","15","25.216","110","-","-","-","-","正常"]
["155","广东中康织绣科技有限公司","排放口","431.14","0.006","10","48.4","80","2.92","15","0.026","0.5","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1522.442","0.573","8","22.281","50","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","13.85","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","3.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","195.26","0.105","5","10.61","50","4.706","12","0.055","0.8","正常"]
["158","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","20.563","1.84","10","24.738","80","-","-","-","-","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","排放口","340","0.037","10","17.223","80","14.54","20","0.034","0.5","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["160","博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["161","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","25.92","1.036","10","22.05","80","2.51","15","0.051","0.5","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","71.518","0.077","10","0.751","80","0.74","20","-","-","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","30.36","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.029","10","12.2","100","3.93","50","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","114.68","0.012","15","5.883","80","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["165","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","20.909","3.437","8","8.7","60","10.39","15","0.008","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8096.63","0.409","10","23.224","80","-","-","0.044","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","383.702","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["167","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","17.28","0.021","10","18.2","80","1.786","15","0.028","0.5","停机"]
["168","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","328.32","0.274","10","20.63","80","-","-","-","-","正常"]