{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":105,"n_cols":12,"rows_kept":105,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[13,0,16,0],[13,1,16,1],[17,0,19,0],[17,1,19,1],[20,0,23,0],[20,1,23,1],[24,0,26,0],[24,1,26,1],[27,0,28,0],[27,1,28,1],[29,0,30,0],[29,1,30,1],[31,0,36,0],[31,1,36,1],[38,0,41,0],[38,1,41,1],[42,0,46,0],[42,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[49,0,51,0],[49,1,51,1],[52,0,79,0],[52,1,79,1],[80,0,87,0],[80,1,87,1],[88,0,89,0],[88,1,89,1],[90,0,93,0],[90,1,93,1],[95,0,98,0],[95,1,98,1],[99,0,101,0],[99,1,101,1],[103,0,104,0],[103,1,104,1]]}
["监测日期：2023-06-07","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","12437449","148.05","104.715","320","36.111","100","0.3","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","14313743","168.002","106.418","320","55.666","100","2.037","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","13922153","161.136","-","-","-","-",6.413,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","8625067","99.827","-","-","-","-",1.9793,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁厂","电炉废气排放口","2544227.25","29.447","-","-","-","-","1.748","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","7917152.5","91.634","-","-","-","-",12.2738,"20","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","9076766","105.055","212.329","320","20.987","100","10.105","20","正常"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","672398.312","7.782","73.647","300","4.489","100","2.241","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","-","-","0","200","0","200","0","30","停机"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","296868","12369.5","0.19","150","-","-","-","-","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","3641910.75","42.152","0.001","320","0.015","100","5.47","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","1009284.312","11.682","0.214","320","1.103","100","0.214","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","273006.25","3.16","-","-","-","-","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","385058.844","4.457","-","-","-","-",1.4834,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3583887.25","41.829","77.793","200","20.977","50","4.673","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3316959.5","38.712","89.201","200","17.837","50","6.404","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3429848.5","40.037","83.66","200","20.734","50","5.158","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","563942.88","6.53","0","200","0","35","0","10","停机"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","949300.06","10.99","107.046","200","26.8","35","5.139","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","851319.5","9.85","108.645","200","24.454","35","4.528","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","2992414.5","34.63","118.369","200","27.558","35","0.585","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2019561.625","23.375","141.144","200","16.095","50","2.582","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1468330.75","16.995","127.869","200","7.493","50","2.361","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1469535","17.008","138.294","200","3.883","50","3.79","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","2986848","34.57","21.65","200","12.96","35","4.39","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","22464","0.26","0.81","150","-","-","-","-","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","6886025","79.699","4.876","50","0.07","35","0.105","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","6091419","70.502","5.488","50","0.052","35","0.046","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","11764224","136.16","9.65","50","0.01","35","0.3","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","25191648","291.57","21.58","50","0.08","35","0.56","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","10696320","123.8","10.53","50","0.02","35","0.69","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","42780960","495.15","25.39","50","0.12","35","0.08","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","20697984","239.56","14.18","50","0.32","35","0.09","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","47278080","547.2","22.49","50","0.46","35","0.05","5","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","窑炉废气烟囱","0","0",57.31,"120",218.54,"850",1.1,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","-","-","0","320","0","100","0","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","3527681.5","40.83","-","-","-","-","6.02","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","12572295","145.513","236.265","320","34.297","100","5.239","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","5459892.5","63.19","-","-","-","-","0","20","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","728352","8.43","13.22","50","5.99","35","1.69","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","451127.28","5.221","-","-","-","-",0.05,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","352860.6","4.08","-","-","-","-",0.01,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","115968","1.342","-","-","-","-",0.01,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","70316.843","0.814","0","150","-","-","0","20","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","56975125.536","659.434","36.885","100","23.317","50","1.816","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","55054875.59","637.209","40.503","100","26.558","50","3.045","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","353530.906","4.092","245.141","550","11.576","400","2.775","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","509760","5.9","251.68","550","6.53","400","9.7","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","599616","6.94","207.65","550","4.53","400","2.47","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","1161990","13.449","142.627","200","7.855","200","2.008","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1270293.125","14.702","56.295","200","8.755","200","7.828","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","127107.875","1.471","9.325","-","24.651","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","831009.125","19.236","41.591","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","299051.406","9.937","40.122","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3196344.75","36.995","43.26","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","9368211","108.428","55.845","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","2160733.25","25.008","43.757","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1883709","21.802","38.972","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","248901.406","4.98","69.564","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","892787","17.093","60.044","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","-","-","-","-","0","50","0","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","2494660","28.873","40.736","100","10.556","50","2.138","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","495282.562","5.732","36.894","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2447247.25","28.325","-","-","30.609","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","7382395.5","85.444","32.818","100","0.872","50","4.932","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","699732.5","8.103","43.725","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","4844690","56.073","30.828","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","-","-","0","100","-","-","0","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","1066860","12.348","-","-","17.296","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","动力部341单元燃气轮机","3912072.75","45.279","19.433","50","3.66","35","0.898","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","加氢裂化（II）排气筒","148377.125","1.717","41.591","100","5.246","50","1.11","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","废水热力焚烧炉烟囱","998366","11.555","155.699","300","7.28","100","7.04","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","11713248","135.57","74.787","200","43.764","200","10.62","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","398647.5","4.614","69.708","300","2.182","100","6.472","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","894767.875","10.356","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","598935.25","6.932","184.102","300","37.885","200","36.449","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","701754.062","8.122","0.602","120","0","100","7.2","10","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7132009.5","82.546","44.069","100","0.215","50","2.896","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","173986.734","2.014","23.372","300","0.074","100","0.922","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1139160.875","13.185","71.348","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1367215.13","15.82","168.449","200","42.224","50","2.518","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1274201.75","14.75","142.34","200","39.075","50","5.521","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3913437","45.29","65.128","80","21.292","30","1.31","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3327131","38.51","58.429","80","14.772","30","2.996","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","3223126.75","37.3","73.356","80","15.759","30","2.564","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","1290717.75","14.94","83.893","80","0.401","30","12.653","8","停机"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","4201147","48.624","15.004","100","0.139","50","1.825","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO1#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO2#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2680315.75","32.271",17.1439,"100",0.9652,"50",7.2462,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO3#","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1822615.625","21.095","75.082","250","24.838","80","0.518","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","1954398.375","22.62","76.111","250","16.325","80","3.152","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","1825696.75","21.131","85.807","250","16.325","80","2.083","10","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","48002488","555.584","40.486","100","24.579","50","1.628","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","7756627","89.776","216.52","320","8.29","100","3.9","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","4564740","52.833","-","-","-","-",5.647,"20","正常"]