{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":274,"n_cols":13,"rows_kept":274,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[6,0,8,0],[6,1,8,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[29,0,31,0],[29,1,31,1],[32,0,35,0],[32,1,35,1],[36,0,38,0],[36,1,38,1],[41,0,42,0],[41,1,42,1],[44,0,46,0],[44,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,65,0],[64,1,65,1],[67,0,69,0],[67,1,69,1],[71,0,73,0],[71,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[76,0,77,0],[76,1,77,1],[79,0,81,0],[79,1,81,1],[82,0,84,0],[82,1,84,1],[85,0,87,0],[85,1,87,1],[88,0,90,0],[88,1,90,1],[92,0,94,0],[92,1,94,1],[96,0,98,0],[96,1,98,1],[99,0,100,0],[99,1,100,1],[103,0,104,0],[103,1,104,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[112,0,113,0],[112,1,113,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[123,0,124,0],[123,1,124,1],[126,0,128,0],[126,1,128,1],[130,0,131,0],[130,1,131,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[136,0,138,0],[136,1,138,1],[140,0,141,0],[140,1,141,1],[146,0,148,0],[146,1,148,1],[152,0,154,0],[152,1,154,1],[155,0,156,0],[155,1,156,1],[157,0,159,0],[157,1,159,1],[163,0,166,0],[163,1,166,1],[171,0,172,0],[171,1,172,1],[176,0,177,0],[176,1,177,1],[178,0,180,0],[178,1,180,1],[182,0,183,0],[182,1,183,1],[184,0,185,0],[184,1,185,1],[188,0,189,0],[188,1,189,1],[190,0,191,0],[190,1,191,1],[194,0,195,0],[194,1,195,1],[198,0,201,0],[198,1,201,1],[202,0,204,0],[202,1,204,1],[209,0,210,0],[209,1,210,1],[216,0,217,0],[216,1,217,1],[220,0,221,0],[220,1,221,1],[227,0,228,0],[227,1,228,1],[229,0,230,0],[229,1,230,1],[232,0,234,0],[232,1,234,1],[236,0,243,0],[236,1,243,1],[245,0,246,0],[245,1,246,1],[252,0,254,0],[252,1,254,1],[257,0,258,0],[257,1,258,1],[261,0,262,0],[261,1,262,1],[263,0,264,0],[263,1,264,1],[265,0,267,0],[265,1,267,1],[269,0,271,0],[269,1,271,1]]}
["监测日期：2023-06-07","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","3238.203","0.69","25","49.376","250","12.144","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","直接排放口","-","0","10","0","70","-","-","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","423.62","78.19","500","90.096","500","85.253","500","10.348","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","6.307","0.899","15","9.095","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","2.862","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","209.09","0.058","10","28.01","80","-","-","-","-","正常"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","192.631","0.142","10","33.833","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","225.59","0.05","8","30.056","50","5.88","15","0.035","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","23.33","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","94.18","5.7","10","18.19","80","8.35","15","0.027","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","221.18","0.23","10","27.86","80","6.4","15","0.026","0.5","正常"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","4.321","0.468","10","21.291","80","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","115.43","0.033","10","33.771","80","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","0","0.009","10","1.998","80","-","-","0.033","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","17.626","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","956.298","0.012","1.5","13.107","30","-","-","0.098","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","3123.256","0.652","10","18.984","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","575.42","0.623","10","38.44","80","3.49","15","-","-","正常"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","888.19","5.756","10","32.566","80","-","-","0.347","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","187.49","0.049","10","26.344","80","-","-","-","-","正常"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","279.94","0.189","10","38.428","80","2.023","15","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","38.02","0.994","10","29.06","80","3.932","20","0.017","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","16.934","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","0.645","15","19.785","80","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","20.704","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","43.891","0.018","10","1.806","80","5.415","20","0.013","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","74.3","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","159.84","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","572.83","0.02","10","7.95","70","0.674","15","-","-","正常"]
["26","惠州创发汽车零部件有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","8250.31","0.062","8.629","38.025","69.431","6.675","27.416","0.271","0.5","正常"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","4119.624","2.807","500","189.563","1000","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州东和数码科技有限公司","排放口","443.984","0.086","10","11.618","80","-","-","0.027","0.5","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","24.624","0.068","10","15.68","80","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","8.85","0.209","10","12.174","80","4.596","10","0.009","0.5","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["31","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","997.89","0.13","10","33.1","80","-","-","-","-","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","244","0.02","10","11.051","80","7.922","20","0.106","1","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["33","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","1149.12","0.138","8","22.14","50","-","-","0.061","0.5","正常"]
["34","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","466.56","0.011","10","11.4","80","5.79","15","0.003","0.5","正常"]
["35","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","1074.82","0.621","10","36.481","80","4.697","15","-","-","正常"]
["36","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","353.676","0.986","10","19.023","80","-","-","-","-","正常"]
["37","博罗县力诚五金塑胶制品表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["38","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["39","博罗县名威针织漂染厂","排放口","550.37","1.272","10","14.68","60","-","-","-","-","正常"]
["40","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["41","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.134","10","8.74","80","0.33","15","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","30.586","0.341","10","9.284","80","3.078","20","0.321","0.5","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","2.938","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","6.394","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","163.85","0.12","10","15.77","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","2.757","0.006","15","14.892","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","总排放口","73.613","0.756","15","19.358","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含镍废水车间排放口","12.96","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含铬废水车间排放口","28.51","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","248.07","30.881","500","66.88","500","30.023","500","9.45","200","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","13.03","0.047","15","2.012","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.337","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.059","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","23.76","1.319","10","54.608","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0.03","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","0","0.151","8","10.7","50","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","5.321","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2987.71","5.107","10","11.994","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","27.216","2.656","15","11.784","80","6.556","20","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","25.315","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","40.176","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","24.19","0.07","15","12.35","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","50.371","3.399","15","8.5","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","68","2.024","15","8.528","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","156.38","1.33","15","34.3","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","7.69","0.974","15","19.5","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","49.766","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","28.339","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","456.04","29.4","500","21.96","500","17.286","500","1.697","200","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","9.5","3.545","10","17.435","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","9.504","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","10.37","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","20.348","0.782","10","25.847","80","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","3.01","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["60","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["61","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","272.15","3.664","10","14.914","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","10.14","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","197.955","0.282","10","15.462","80","-","-","-","-","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","0","1.528","10","2.605","80","-","-","0.022","0.5","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["65","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","385.899","0.038","10","3.477","80","-","-","0.006","1","正常"]
["66","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","225.504","0.483","10","8.952","80","2.757","20","0.185","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","9475.49","0.07","10","23.195","80","6.4","15","0.188","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","20659.1","29.254","1000","147.524","1000","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","181736.031","0.22","5","8.504","40","7.776","15","0.101","0.5","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","152062.27","9.302","50","91.78","1000","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","0","0.149","10","19.97","80","1.567","20","0.1","0.5","正常"]
["70","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","513.22","0.108","5","10.97","50","-","-","0.069","0.5","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","567.65","0.174","10","7.249","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","39.6","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","14250.82","0.031","2","14.587","40","7.058","15","0.218","0.4","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","138883.2","7.76","50","243","1000","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","99.429","0.101","10","12.543","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","324.86","0.072","10","27.63","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","16.42","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","596.928","0.01","10","29.34","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","31.97","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","331.836","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","102.82","1.15","10","44","80","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["78","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","365.47","0.198","10","41.34","80","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","污水排放口","791","0.596","8","15.533","50","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","含镍废水排放口","1.123","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","754.27","0.044","10","29.242","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","38","0.042","10","18.88","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","363.74","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","76.982","0.008","10","5.25","80","6.492","20","0.013","1","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","8.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","62.72","1.26","10","22.542","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","32.659","0.033","10","3.43","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","821.66","0.402","30","22.027","160","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","正常"]
["87","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","33.269","0.01","8","4.351","60","5.06","15","0.011","0.5","正常"]
["88","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","10","0","0.5","停机"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","25.92","0.56","10","7.8","80","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","9.763","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","13.219","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1887.55","0.275","10","34.309","80","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","315.101","3.81","15","22.647","80","6.656","20","-","-","正常"]
["92","惠州市永生五金制品厂","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","227.23","2.731","15","16","80","0.979","20","0.027","1","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","103.68","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","20.74","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","634.003","0.116","10","10.99","80","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","24.19","0.051","15","6","80","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","0.246","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","340.148","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["97","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","0","0.082","10","2.687","80","-","-","0.006","1","正常"]
["98","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","418.954","0.074","10","14.307","80","1.98","15","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","42.941","0.034","10","14.406","80","4.313","20","0.081","0.5","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","14.22","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","23.33","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","2.506","1.748","10","27.06","80","12.96","20","-","-","停机"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","360.05","0.219","8","11.594","50","-","-","-","-","正常"]
["102","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","0","1","停机"]
["103","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","437.18","0.078","45","50.305","500","3.601","70","1.69","8","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1449.4","0.113","8","21","50","-","-","-","-","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","14.16","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","97.63","0.022","10","12.05","80","2.8","15","0.022","0.5","正常"]
["106","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","1286.5","0.076","15","25.26","60","1.463","15","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","55.686","0.165","15","12.763","80","-","-","-","-","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","14.515","0.01","10","6.175","80","-","-","0.011","0.5","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","5.663","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","5334.13","1.738","16","44.43","100","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","646.27","1.194","10","20.914","80","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","419.23","0.01","8","12.06","50","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","17.736","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","644.544","0.59","10","37.8","80","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","37.862","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["113","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["114","通元科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","823.39","1.678","10","45.38","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","360.29","5.588","10","37.61","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","770.69","2.673","10","30.69","80","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["117","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","1482.278","0.501","10","32.863","80","7.345","15","-","-","正常"]
["118","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","290.131","0.071","8","7.1","50","-","-","-","-","正常"]
["119","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["119","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","15654.509","0.237","8","29.337","60","-","-","-","-","正常"]
["120","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","10793.002","0.236","8","23.811","60","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州合正电子科技有限公司","工业废水排放口","0","0.306","15","10.748","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","133.06","0.012","10","0.66","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","133.06","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","19.56","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","18.83","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","9728.38","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","15916.93","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","325.097","0.012","8","14.56","50","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","2.7","0.033","10","3.333","80","-","-","-","-","正常"]
["125","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","73.44","0.312","10","45.81","80","-","-","-","-","正常"]
["126","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","82.29","0.112","15","32.802","80","-","-","-","-","正常"]
["127","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","294.97","0.333","10","9.88","80","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","198.72","0.24","8","11.2","50","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","7.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","318.243","0.072","10","11.364","80","-","-","-","-","正常"]
["130","惠州方中电子科技有限公司","排放口","16.42","0.201","10","11.6","80","-","-","0.023","0.5","正常"]
["131","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","78.62","0.028","10","10.043","80","2.6","15","0.021","0.5","正常"]
["132","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","470.534","0.105","8","7.251","50","-","-","0.122","1","正常"]
["133","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","60.48","11.55","500","77.66","500","17.35","500","28.88","200","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","54.43","0.333","10","18.06","80","-","-","-","-","正常"]
["135","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","48.44","0.446","10","35.78","80","-","-","0.159","0.5","正常"]
["136","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","59.616","1.932","10","17.279","80","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","30.4","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","4838.559","0.998","2","20.868","40","-","-","0.016","0.5","正常"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","25.136","0.351","15","30.624","80","-","-","0.15","1","正常"]
["139","惠州威尔高电子有限公司","排放口","284.342","0.301","10","18.218","80","-","-","0.01","1","正常"]
["140","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","61.862","0.057","10","34.626","80","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","227.23","3.586","10","8.193","80","-","-","-","-","正常"]
["142","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","665.28","1.217","10","29.99","80","6.548","15","0.076","0.5","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","210.781","0.027","10","1.177","80","0.875","20","0.066","1","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","96.195","0.048","10","30.489","80","0.035","20","0.018","1","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","惠州建亿织造有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","63.192","0.009","15","1.279","80","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","152.81","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","179.61","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","停机"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","2616.19","0.017","8","17.181","50","9.91","15","0.081","0.5","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","60.042","1000","711.488","10000","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","436.735","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","530.591","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","790.033","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","71.574","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","112.726","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","193.501","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","836.611","0.076","10","21.931","80","-","-","0.009","0.5","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1333.41","0.129","10","26.828","80","-","-","-","-","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","7.806","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["152","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","99.36","0.048","8","1.16","50","-","-","0.12","1","正常"]
["153","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","0","2.626","15","11.911","80","-","-","-","-","正常"]
["154","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","1569.12","0.036","15","22.952","110","-","-","-","-","正常"]
["155","广东中康织绣科技有限公司","排放口","377.57","0.005","10","47.01","80","2.78","15","0.022","0.5","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1678.009","0.493","8","20.978","50","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","13.16","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","3.52","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","189.22","0.065","5","9.75","50","3.816","12","0.054","0.8","正常"]
["158","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","21.254","1.062","10","45.155","80","-","-","-","-","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","排放口","364","0.03","10","17.64","80","14.14","20","0.033","0.5","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","13.046","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["160","博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["161","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","26.78","0.809","10","16.14","80","2.139","15","0.057","0.5","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","55.972","1.224","10","3.294","80","0.512","20","-","-","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","29.75","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.031","10","9.4","100","4.41","50","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","132.37","0.016","15","6.029","80","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","68.41","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","87.06","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["165","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0.173","1.717","8","7.5","60","7.21","15","0.009","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8304.422","0.539","10","24.073","80","-","-","0.044","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","388.489","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["167","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","1.73","0.02","10","18.3","80","1.79","15","0.026","0.5","停机"]
["168","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","336.96","0.049","10","16.89","80","-","-","-","-","正常"]