{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":105,"n_cols":12,"rows_kept":105,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[13,0,16,0],[13,1,16,1],[17,0,19,0],[17,1,19,1],[20,0,23,0],[20,1,23,1],[24,0,26,0],[24,1,26,1],[27,0,28,0],[27,1,28,1],[29,0,30,0],[29,1,30,1],[31,0,36,0],[31,1,36,1],[38,0,41,0],[38,1,41,1],[42,0,46,0],[42,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[49,0,51,0],[49,1,51,1],[52,0,79,0],[52,1,79,1],[80,0,87,0],[80,1,87,1],[88,0,89,0],[88,1,89,1],[90,0,93,0],[90,1,93,1],[95,0,98,0],[95,1,98,1],[99,0,101,0],[99,1,101,1],[103,0,104,0],[103,1,104,1]]}
["监测日期：2023-06-08","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","12712459","156.956","108.055","320","44.696","100","0.313","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","13357299","161.034","103.381","320","57.949","100","1.851","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","13893701","160.807","-","-","-","-",6.3012,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","8662432","100.26","-","-","-","-",1.9825,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁厂","电炉废气排放口","2608789.5","30.194","-","-","-","-","1.75","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","6604310.5","83.388","-","-","-","-",12.6905,"20","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","7735630.5","102.323","235.095","320","36.413","100","10.377","20","正常"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","674833.688","7.811","88.627","300","4.884","100","2.391","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","-","-","0","200","0","200","0","30","停机"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","297874.32","12411.43","0.85","150","-","-","-","-","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","3694367.75","42.759","0","320","0.006","100","4.309","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","552567.062","6.396","0.001","320","1.1","100","0.216","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","387122.312","4.48","-","-","-","-","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","0","0","-","-","-","-","0","20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3463715.75","40.404","87.212","200","13.024","50","4.636","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3373544.75","39.356","85.509","200","12.449","50","6.606","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3553129.25","41.469","86.258","200","18.91","50","5.245","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","496490.13","5.75","0","200","0","35","0","10","停机"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","929317.5","10.76","112.124","200","30.353","35","5.113","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","916460.81","10.61","116.139","200","30.738","35","4.666","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","2964266.25","34.31","117.169","200","28.921","35","0.562","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2022784.625","23.412","139.432","200","12.457","50","2.681","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1483880.625","17.174","135.892","200","4.85","50","2.405","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1507321","17.446","133.838","200","3.543","50","3.629","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","2973024","34.41","20.79","200","12.24","35","4.64","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","17280","0.2","3.07","150","-","-","-","-","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","13643424","157.91","10.56","50","0.01","35","0.3","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","12572928","145.52","12.35","50","0.06","35","1.01","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","34560","0.4","0.48","50","0","35","1.47","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","457920","5.3","0.96","50","0.03","35","0.13","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","13403232","155.13","11.63","50","0.03","35","0.1","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","46733760","540.9","22.98","50","0.04","35","0.05","5","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","窑炉废气烟囱","82080","0.95",46.48,"120",204,"850",1.27,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","255546.609","4.437","32.738","320","19.043","100","0.202","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","3620494.75","41.9","-","-","-","-","5.87","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","11774966","136.284","220.992","320","18.184","100","6.848","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","5425055.5","62.79","-","-","-","-","0","20","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","665280","7.7","11.66","50","3.54","35","1.6","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","426024.42","4.931","-","-","-","-",0.05,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","339174.6","3.93","-","-","-","-",0.01,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","34683.66","0.401","-","-","-","-","0","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","68410.039","0.792","0","150","-","-","0","20","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","63615427.947","736.29","37.967","100","25.172","50","2.088","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","60069471.171","695.248","39.609","100","26.672","50","3.248","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","354144.062","4.099","275.235","550","11.028","400","2.768","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","504576","5.84","251.25","550","6.56","400","8.85","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","578880","6.7","208.81","550","3.65","400","2.47","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","865738","10.02","108.905","200","8.096","200","2.215","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","874842.312","10.133","40.419","200","9.215","200","8.568","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","126366.797","1.462","8.743","-","24.802","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1654449.25","19.149","39.997","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","856973.125","9.919","39.43","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","2416682.25","45.749","69.768","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3259968.25","37.731","44.634","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","9335848","108.054","54.931","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","2190435.75","25.352","43.303","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","2016236.875","23.336","39.186","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","429418.875","4.97","69.922","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1492192.5","17.271","60.302","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","1668974.125","36.727","-","-","1.327","50","2.61","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","2421820","28.03","42.82","100","11.168","50","1.763","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","494047.5","5.718","36.695","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2437141.75","28.208","-","-","37.869","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","7490503","86.696","39.254","100","1.472","50","4.945","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","702365.375","8.129","43.306","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","4816240","55.744","30.155","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","-","-","0","100","-","-","0","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","1067310","12.353","-","-","16.722","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","动力部341单元燃气轮机","3868270.75","44.772","18.708","50","4.218","35","0.899","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","加氢裂化（II）排气筒","148735.125","1.721","41.666","100","5.654","50","1.104","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","废水热力焚烧炉烟囱","971037.625","11.239","157.64","300","6.252","100","6.274","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","11598336","134.24","78.978","200","41.592","200","11.27","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","394114","4.562","127.575","300","52.685","100","4.911","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","889435.125","10.294","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","2779639.5","32.172","112.309","300","2.117","200","4.53","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","1892703.5","21.906","0.22","120","0","100","4.618","10","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7141988","82.662","45.235","100","0","50","2.816","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","170824.688","1.977","22.168","300","0","100","0.845","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1211909.25","14.027","73.575","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1357942.75","15.72","145.289","200","45.934","50","2.413","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1241631.75","14.37","132.296","200","43.263","50","5.323","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3936643","45.56","68.413","80","19.473","30","1.488","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3295134.75","38.14","63.113","80","11.831","30","2.935","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","3170002","36.69","69.815","80","26.03","30","1.809","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","1473019.5","17.05","72.565","80","2.708","30","10.168","8","停机"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","4110229.25","47.572","13.977","100","0.03","50","1.528","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO1#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO2#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2529940.5","30.427",25.306,"100",0.5071,"50",8.7385,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO3#","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1807159.875","20.916","72.754","250","21.049","80","0.53","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","1997612.5","23.12","78.491","250","12.092","80","3.202","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","1820687.25","21.073","82.84","250","17.225","80","2.007","10","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","48626440","562.806","42.583","100","24.569","50","1.676","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","7780556","90.053","185.25","320","9.61","100","3.84","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","4328820.5","50.102","-","-","-","-",5.713,"20","正常"]